
安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）

环境影响报告书
	委托单位：
	[image: image1.png]


安徽六安叶集经济开发区管理委员会

	编制单位：
	[image: image104]安徽德水环境工程有限公司


二〇二三年八月

目录

- 1 -0 前言

0.1任务由来
- 1 -
0.2评价依据
- 1 -
0.3评价标准
- 1 -
0.4环境保护目标
- 8 -
0.5评价目的
- 14 -
1 总则
- 15 -
1.1评价范围
- 15 -
1.2评价总体原则
- 15 -
1.3评价基本任务
- 16 -
1.4评价技术流程
- 17 -
2 规划分析
- 18 -
2.1 规划概述
- 18 -
2.2 规划协调性分析
- 38 -
3 现状调查与评价
- 66 -
3.1园区开发与保护现状调查
- 66 -
3.2资源能源开发利用现状调查
- 94 -
3.3生态环境现状调查与评价
- 100 -
3.4环境风险与管理现状调查
- 171 -
3.5现状问题和制约因素分析
- 176 -
4 环境影响识别与评价指标体系构建
- 179 -
4.1环境影响识别
- 179 -
4.2环境风险因子辨识
- 182 -
4.3环境目标与评价指标体系构建
- 183 -
5 环境影响预测与评价
- 185 -
5.1预测情景方案设置
- 185 -
5.2规划实施生态环境压力分析
- 185 -
5.3环境要素影响预测与评价
- 192 -
5.4资源与环境承载状态评估
- 282 -
6 规划方案综合论证和优化调整建议
- 293 -
6.1规划方案环境合理性论证
- 293 -
6.2规划优化调整建议
- 299 -
7 不良环境影响减缓对策措施与协同降碳建议
- 300 -
7.1资源节约与碳减排
- 300 -
7.2园区环境风险防范措施
- 301 -
7.3生态环境保护与污染防治对策和措施
- 311 -
8 环境影响跟踪评价与规划所含建设项目环境影响评价要求
- 327 -
8.1环境影响跟踪评价计划
- 327 -
8.2规划所含建设项目环境影响评价要求
- 337 -
9 园区环境管理与环境准入
- 339 -
9.1园区环境管理方案
- 339 -
9.2园区环境准入
- 344 -
10 公众参与和会商意见处理
- 352 -
10.1公众参与的目的
- 352 -
10.2公众参与对象
- 353 -
10.3首次环境影响评价信息公开情况
- 353 -
10.4征求意见稿公示情况
- 356 -
10.5公众参与意见处理
- 362 -
11 评价结论
- 363 -
11.1园区生态环境现状与存在问题
- 363 -
11.2规划生态环境影响特征与预测评价结论
- 363 -
11.3资源环境压力与承载状态评估结论
- 366 -
11.4规划实施制约因素与优化调整建议
- 367 -
11.5规划实施生态环境保护目标和要求
- 368 -
11.6园区环境管理改进对策和建议
- 369 -
11.7总体结论
- 370 -



0 前言
0.1任务由来

为了促进区域的可持续发展，使园区经济发展与环境保护相协调，在发展经济的同时，最大限度地保护环境，安徽六安叶集经济开发区管理委员会依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《规划环境影响评价条例》于2023年6月1日委托安徽德水环境工程有限公司开展《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》环境影响评价工作。

在接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对安徽六安叶集区姚李工业园进行了现场踏勘，并收集了有关资料。在此基础上依据国家有关规范及技术导则，编制完成《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，呈报生态环境主管部门审查。

0.2评价依据
0.2.1国家环境保护相关法律、法规、规章

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订，自2018年12月29日起施行；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，2022年6月5日起施行；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

8、《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改，自公布之日起施行；
9、《中华人民共和国土地管理法实施条例》已经2021年4月21日国务院第132次常务会议修订通过，现予公布，自2021年9月1日起施行；
10、《中华人民共和国水法》，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过，自公布之日起施行；
11、《规划环境影响评价条例》，中华人民共和国国务院令，第559号，自2009年10月1日起施行；

12、《淮河流域水污染防治暂行条例》，中华人民共和国国务院令，第183号，2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；
13、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日；
14、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；
15、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；
16、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日；

17、《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部部令第4号，自2019年1月1日起施行；
18、《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环境保护部，环发〔2015〕178号；

19、《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》，生态环境部，环综合〔2021〕4号。

20、《关于进一步加强园区规划环境影响评价工作的意见》，生态环境部，环环评〔2020〕65号。

21、《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021年11月2日；

22、《关于发布《危险废物排除管理清单（2021年版）》的公告》，生态环境部，公告2021年第66号；

23、《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》，生态环境部，环大气〔2019〕53号。

24、《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》，环境保护部，环办环评〔2016〕14号；

25、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，生态环境部，环环评〔2021〕45号；

26、《危险废物转移管理办法》，生态环境部、公安部、交通运输部，部令第23号，自2022年1月1日起施行；

27、《国家危险废物名录（2021版）》，自2021年1月1日起施行；

28、《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

29、《环境保护综合名录（2021年版）》。
0.2.2地方环境保护相关法律、法规、规章

1、安徽省第十二届人大常委会第四十一次会议《安徽省环境保护条例（修订）》2018年11月1日施行；

2、安徽省第十二届人民代表大会第四次会议《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日起实施；

3、安徽省人民政府皖政[2013]89号《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》2014年3月28日；

4、安徽省人民政府皖政〔2015〕131号，《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；

5、安徽省人民政府皖政秘〔2018〕120号《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》，2018年6月28日；
6、《安徽省环保厅转发关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（皖环函〔2016〕1181号）；
7、《安徽省淮河流域水污染防治防治条例》，2019年1月1日起施行；
8、《安徽省环保厅关于进一步明确淮河巢湖流域重污染行业项目省级环保预审范围及内容的通知》，皖环发〔2013〕85号；

9、《关于加强建筑垃圾管理及资源化利用的指导意见的通知》，安徽省住房和城乡建设厅安徽省发展和改革委员会、安徽省经济和信息化厅、安徽省公安厅、安徽省生态环境厅，2021年1月5日；
10、《关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》，安徽省生态环境厅，2021年6月14日。

0.2.3技术导则、规范

1、《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）；

2、《规划环境影响评价技术导则 园区》（HJ131-2021）；

3、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

4、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2021）；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。
0.2.4其他相关编制依据

《六安市“三线一单”》；

《六安市叶集区“十四五”工业发展规划（2021-2025）》；
《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》文本及图件；
以及收集的园区相关现状资料。

0.3评价标准
0.3.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

规划所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其他特征污染物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D或《大气污染物综合排放标准详解》，具体标准值详见下表。

表0.3.1-1 环境空气中各项污染物的浓度限值

	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（μg/Nm3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	CO
	24小时平均
	4（mg/Nm3）
	

	
	1小时平均
	10（mg/Nm3）
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	NOx
	年平均
	50
	

	
	24小时平均
	100
	

	
	1小时平均
	250
	

	TSP
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	

	苯并[a]芘
	年平均
	0.001
	

	
	24小时平均
	0.0025
	

	苯
	1小时平均
	110
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1

	甲苯
	1小时平均
	200
	

	二甲苯
	1小时平均
	200
	

	甲醛
	1小时平均
	50
	

	氨
	1小时平均
	200
	

	硫化氢
	1小时平均
	10
	

	非甲烷总烃
	1次值
	2000
	《大气污染物综合排放标准详解》


（2）地表水环境质量标准

规划区域水体头道河、西汲河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见下表。

表0.3.1-2 地表水各项污染物浓度限值

	序号
	项目
	III类标准
	标准来源

	1
	人为造成环境水温变化限制在：周平均最大升温≤1；周平均最大降温≤2

	2
	pH
	6~9
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	3
	COD≤
	20
	

	4
	溶解氧≥
	5
	

	5
	高锰酸盐指数≤
	6
	

	6
	BOD5≤
	4
	

	7
	氨氮≤
	1.0
	

	8
	TP≤
	0.2
	

	9
	TN≤
	1.0
	

	10
	铜≤
	1.0
	

	11
	锌≤
	1.0
	

	12
	氟化物≤
	1.0
	

	13
	硒≤
	0.01
	

	14
	砷≤
	0.05
	

	15
	汞≤
	0.0001
	

	16
	镉≤
	0.005
	

	17
	铬（六价）≤
	0.05
	

	18
	铅≤
	0.05
	

	19
	氰化物≤
	0.2
	

	20
	挥发酚≤
	0.005
	

	21
	石油类≤
	0.05
	

	22
	LAS≤
	0.2
	

	23
	硫化物≤
	0.2
	

	24
	粪大肠杆菌（个/L）≤
	10000
	


（3）声环境质量标准

根据规划资料，园区功能主要以工业生产为主，不涉及居住功能区，园区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，规划道路干线两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，详见0.3.1-3。

表0.3.1-3 声环境质量标准

	类别
	昼间Leq[dB(A)]
	夜间Leq[dB(A)]
	标准来源

	3类
	65
	55
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

	4a类
	70
	55
	


（4）地下水环境质量标准
规划所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表0.3.1-4。

表0.3.1-4 地下水水质评价执行标准

	项目
	Ⅲ类标准值（mg/L）
	标准来源

	pH
	6.5~8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类

	色度（度）
	≤15
	

	臭和味
	无
	

	浑浊度（NTU）
	≤3
	

	肉眼可见物
	无
	

	总硬度
	≤450
	

	溶解性总固体
	≤1000
	

	硫酸盐
	≤250
	

	氯化物
	≤250
	

	铁
	≤0.3
	

	锰
	≤0.10
	

	铜
	≤1.0
	

	锌
	≤1.0
	

	挥发性酚类
	≤0.002
	

	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	

	耗氧量
	≤3.0
	

	氨氮（以氮计）
	≤0.5
	

	硫化物
	≤0.02
	

	亚硝酸盐
	≤1.0
	

	硝酸盐
	≤20
	

	氰化物
	≤0.05
	

	氟化物
	≤1.0
	

	汞
	≤0.001
	

	砷
	≤0.01
	

	硒
	≤0.01
	

	镉
	≤0.005
	

	六价铬
	≤0.05
	

	铅
	≤0.01
	

	总大肠菌群/（MPN/100mL）
	≤3.0
	

	菌落总数/（CFU/mL）
	≤100
	

	苯（ug/L）
	≤10
	

	甲苯（ug/L）
	≤700
	

	二甲苯
	≤500
	

	苯乙烯
	≤20
	

	氯苯（ug/L）
	≤300
	

	二氯甲烷
	≤20
	


（5）土壤质量标准

规划区域用地为规划的工业用地、商业用地、公园/防护绿地、公用设施用地等建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地风险筛选值，规划外0.2km范围内的农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

表0.3.1-5 土壤评价执行标准（建设用地）
	项目
	二类用地风险筛选值(mg/kg)
	标准来源

	砷
	60
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中风险筛选值

	镉
	65
	

	铬（六价）
	5.7
	

	铜
	18000
	

	铅
	800
	

	汞
	38
	

	镍
	900
	

	四氯化碳
	2.8
	

	氯仿
	0.9
	

	氯甲烷
	37
	

	1,1-二氯乙烷
	9
	

	1,2-二氯乙烷
	5
	

	1,1-二氯乙烯
	66
	

	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	二氯甲烷
	616
	

	1,2-二氯丙烷
	5
	

	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	四氯乙烯
	53
	

	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	三氯乙烯
	2.8
	

	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	氯乙烯
	0.43
	

	苯
	4
	

	氯苯
	270
	

	1,2-二氯苯
	560
	

	1,4-二氯苯
	20
	

	乙苯
	28
	

	苯乙烯
	1290
	

	甲苯
	1200
	

	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	邻二甲苯
	640
	

	2-氯酚
	2256
	

	苯并[a]蒽
	15
	

	苯并[a]芘
	1.5
	

	苯并[b]荧蒽
	15
	

	苯并[k]荧蒽
	151
	

	䓛
	1293
	

	二苯并[a，h]蒽
	1.5
	

	茚并[1,2，3-cd]芘
	15
	

	萘
	70
	

	硝基苯
	76
	

	苯胺
	260
	


表0.3.1-6 土壤评价执行标准（农用地）
	序号
	污染物项目
	风险筛选值

	
	
	pH≤5.5
	5.5<pH≤6.5
	6.5<pH≤7.5
	pH>7.5

	1
	镉
	水田
	0.3
	0.4
	0.6
	0.8

	
	
	其他
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	2
	汞
	水田
	0.5
	0.5
	0.6
	1.0

	
	
	其他
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	3
	砷
	水田
	30
	30
	25
	20

	
	
	其他
	40
	40
	30
	25

	4
	铅
	水田
	80
	100
	140
	240

	
	
	其他
	70
	90
	120
	170

	5
	铬
	水田
	250
	250
	300
	350

	
	
	其他
	150
	150
	200
	250

	6
	铜
	水田
	150
	150
	200
	200

	
	
	其他
	50
	50
	100
	100

	7
	镍
	60
	70
	100
	190

	8
	锌
	200
	200
	250
	300


0.3.2污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准

工业企业工艺废气排放有行业标准的执行行业标准，无行业标准的执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值标准。

恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关规定，排放的餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定。工业炉窑排放大气污染物有行业排放标准的执行行业排放标准，没有行业排放标准的执行《工业炉窑大气污染物综合治理方案》中相关规定，其中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度暂按30、200、300毫克/立方米限值执行。挥发性有机污染物无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。

规划主要涉及的污染物排放标准统计如下：
表0.3.2-1 大气污染物排放标准

	污染物
	有组织排放监控
	无组织排放监控
	参照标准

	
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	15米排气筒最高允许排放速率（kg/h）
	监测点
	浓度

（mg/m3）
	

	颗粒物
	120
	3.5
	周界外浓度最高点
	1
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	苯
	12
	0.5
	
	0.4
	

	甲苯
	40
	3.1
	
	2.4
	

	二甲苯
	70
	1.0
	
	1.2
	

	甲醛
	25
	0.26
	
	0.2
	

	非甲烷总烃
	120
	10
	
	4
	

	硫化氢
	/
	0.33
	
	0.06
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	氨
	/
	4.9
	
	1.5
	

	颗粒物
	30
	/
	/
	/
	《工业炉窑大气污染物综合治理方案》

	二氧化硫
	200
	/
	/
	/
	

	氮氧化物
	300
	/
	/
	/
	

	非甲烷总烃
	/
	/
	1h平均浓度值
	6
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）

	
	/
	/
	任意一次浓度值
	20
	


（2）水污染物排放标准

园区各类企业废水排放执行相应行业的废水污染物排放标准，没有行业标准的执行污水处理厂的接管标准要求，接管标准中未规定的其他水污染物执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准要求或参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。

规划主要涉及的污染物排放标准统计如下：
表0.3.2-2 污水排放标准限值
	序号
	污染物
	排放限值（mg/L）
	标准

	1
	PH
	6~9
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	BOD5
	300
	

	4
	悬浮物
	400
	

	5
	动植物油
	100
	

	6
	石油类
	20
	

	7
	LAS
	20
	

	8
	TP
	8
	参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准

	9
	TN
	70
	

	10
	氨氮
	45
	


（3）噪声排放标准

对于属于营业性文化娱乐场所和商业经营活动中产生环境噪声污染的设备、设施边界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）。工业企业噪声排放、机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。建筑施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

具体排放限值如下：
表0.3.2-3 环境噪声排放标准

	标准来源
	标准级别
	标准限值dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	3类
	65
	55

	
	4类
	70
	55

	《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）
	3类
	65
	55

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	/
	70
	55


（4）固体废物贮存、处置

建设项目产生的固体废物属于一般工业固体废弃物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物的贮存、管理、转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

0.4环境保护目标

结合本规划评价范围调查区域环境保护目标。具体如下：
0.4.1地下水环境保护目标
根据调查，地下水评价范围内无地下水饮用水源保护区以及特殊地下水资源保护目标。

0.4.2地表水环境保护目标
根据调查，姚李镇自来水厂取水口位于姚李镇关山村东郢村民组，水源为漫流河（汲河主源），距离姚李工业园区约4.19km。本次规划区域纳污水体为头道河最终进入汲河，位于姚李镇自来水厂取水口的下游。因此，本次规划不会对姚李镇自来水厂饮用水水源地及饮用水取水口水质产生影响。

同时，本次规划及评价范围不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，不涉及重要湿地、重点保护及珍稀水生生物栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。

综上，本次评价无地表水环境保护目标。

[image: image111.wmf][

]

）小

（

）中

（

）大

（

）

（

h

L

h

L

h

L

eq

T

L

eq

1

.

0

eq

1

.

0

eq

1

.

0

10

10

10

lg

10

+

+

=


图0.4.2-1 姚李镇自来水厂取水口与本次规划相对位置图
0.4.3环境空气保护目标
大气环境评价范围为规划区边界外2.5km范围，环境空气保护目标分布详见表0.4.3-1。
表0.4.3-1 环境空气保护目标一览表

	敏感点名称
	坐标
	方位
	距离

（m）
	保护对象/规模
	环境功能区

	
	经度-E°
	纬度-N°
	
	
	
	

	1
	南关楼庄
	116.151595
	31.816569
	区内
	/
	居民/约9户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

	2
	汇文村
	116.156945
	31.817061
	区内
	/
	居民/约28户
	

	3
	光华村
	116.158297
	31.825776
	区内
	/
	居民/约48户
	

	4
	九棵树庄
	116.162707
	31.828875
	区内
	/
	居民/约15户
	

	5
	盛景花园小区
	116.164858
	31.829008
	E
	90
	居民/约25户
	

	6
	观音庙社区
	116.162961
	31.824391
	E
	47
	居民/约55户
	

	7
	盛世豪庭小区
	116.162224
	31.818283
	E
	40
	居民/约80户
	

	8
	过路塘庄
	116.157830
	31.814563
	S
	54
	居民/约35户
	

	9
	椿树庄
	116.145798
	31.818018
	W
	121
	居民/约10户
	

	10
	火庄
	116.158297
	31.825776
	W
	128
	居民/约15户
	

	11
	老台坟庄
	116.148673
	31.821560
	W
	57
	居民/约2户
	

	12
	林场小区
	116.167173
	31.815335
	E
	425
	居民/约80户
	

	13
	圆中园小区
	116.166973
	31.820840
	E
	550
	居民/约70户
	

	14
	御景嘉园
	116.165315
	31.824228
	E
	165
	居民/约150户
	

	15
	三岔河村
	116.167093
	31.834730
	N
	670
	居民/约42户
	

	16
	黄土楼村
	116.159425
	31.832603
	N
	120
	居民/约26户
	

	17
	程粉坊
	116.148623
	31.830845
	NW
	720
	居民/约33户
	

	18
	下曹老庄
	116.142489
	31.826789
	W
	700
	居民/约46户
	

	19
	葛东庄
	116.140872
	31.817365
	W
	650
	居民/约16户
	

	20
	火烧庄
	116.135957
	31.813363
	WS
	1085
	居民/约24户
	

	21
	王上圩子
	116.133815
	31.809181
	WS
	1505
	居民/约33户
	

	22
	窦小庄
	116.142343
	31.811187
	WS
	740
	居民/约41户
	

	23
	凤小庄
	116.150590
	31.811400
	S
	470
	居民/约72户
	

	24
	秦小庄
	116.160825
	31.807497
	S
	920
	居民/约31户
	

	25
	李家村
	116.154365
	31.804583
	S
	1310
	居民/约18户
	

	26
	陶老庄
	116.166057
	31.812793
	SE
	585
	居民/约37户
	

	27
	小花园
	116.172651
	31.815887
	E
	970
	居民/约210户
	

	28
	裕丰阁
	116.170287
	31.821696
	E
	760
	居民/约260户
	

	29
	叶集职业学校
	116.175039
	31.820217
	E
	1340
	学生/约1600个
	

	30
	姚李庙村
	116.174639
	31.825114
	E
	1100
	居民/约348户
	

	31
	小店子
	116.175370
	31.829663
	E
	1065
	居民/约79户
	

	32
	王中寨子
	116.174463
	31.838866
	NE
	1410
	居民/约21户
	

	33
	山头
	116.159702
	31.842105
	N
	1210
	居民/约24户
	

	34
	黄树林
	116.154437
	31.836812
	N
	930
	居民/约8户
	

	35
	北郢子
	116.154407
	31.841946
	N
	1360
	居民/约41户
	

	36
	吴老庄
	116.142182
	31.833113
	W
	1195
	居民/约19户
	

	37
	刘大庄
	116.135294
	31.824363
	W
	1230
	居民/约47户
	

	38
	柿子园
	116.127114
	31.822932
	W
	1880
	居民/约39户
	

	39
	陈槽坊
	116.129461
	31.816622
	W
	1615
	居民/约27户
	

	40
	张小庄
	116.146542
	31.802684
	S
	1530
	居民/约31户
	

	41
	李下庄
	116.167820
	31.803557
	S
	1620
	居民/约43户
	

	42
	吴老庄
	116.175551
	31.804665
	SE
	1880
	居民/约34户
	

	43
	陈东岗
	116.181645
	31.806688
	E
	2210
	居民/约13户
	

	44
	大西庄
	116.183856
	31.810283
	E
	2115
	居民/约67户
	

	45
	大花园
	116.178800
	31.817818
	E
	1680
	居民/约216户
	

	46
	王新楼
	116.181635
	31.830181
	E
	1680
	居民/约61户
	

	47
	双红村
	116.180867
	31.838653
	NE
	1825
	居民/约130户
	

	48
	高庄子
	116.172679
	31.845459
	N
	1845
	居民/约96户
	

	49
	岗洼子
	116.164603
	31.844408
	N
	1760
	居民/约50户
	

	50
	潘下庄
	116.157277
	31.848003
	N
	1990
	居民/约11户
	

	51
	窦家花园
	116.149214
	31.845726
	N
	2015
	居民/约13户
	

	52
	叶老庄
	116.143419
	31.839171
	NW
	1660
	居民/约8户
	

	53
	双楼村
	116.134467
	31.839232
	NW
	2195
	居民/约19户
	

	54
	余老庄
	116.127245
	31.834118
	NW
	2475
	居民/约13户
	

	55
	小店村
	116.123415
	31.815424
	W
	2315
	居民/约31户
	

	56
	山磅上
	116.129224
	31.805691
	SW
	2145
	居民/约17户
	

	57
	碎树岭
	116.137105
	31.801523
	S
	2010
	居民/约67户
	

	58
	杨大冲
	116.150686
	31.797568
	S
	2085
	居民/约114户
	

	59
	江大圩子
	116.161691
	31.800534
	S
	1655
	居民/约21户
	

	60
	宋家庄
	116.140058
	31.844662
	NW
	2315
	居民/约18户
	


0.4.4环境风险保护目标
环境风险大气环境评价范围为规划区边界外5.0km范围，环境风险保护目标分布详见下表。
表0.4.4-1 环境空气保护目标一览表

	敏感点名称
	坐标
	方位
	距离

（m）
	保护对象/规模
	环境功能区

	
	经度-E°
	纬度-N°
	
	
	
	

	1
	南关楼庄
	116.151595
	31.816569
	区内
	/
	居民/约9户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

	2
	汇文村
	116.156945
	31.817061
	区内
	/
	居民/约28户
	

	3
	光华村
	116.158297
	31.825776
	区内
	/
	居民/约48户
	

	4
	九棵树庄
	116.162707
	31.828875
	区内
	/
	居民/约15户
	

	5
	盛景花园小区
	116.164858
	31.829008
	E
	90
	居民/约25户
	

	6
	观音庙社区
	116.162961
	31.824391
	E
	47
	居民/约55户
	

	7
	盛世豪庭小区
	116.162224
	31.818283
	E
	40
	居民/约80户
	

	8
	过路塘庄
	116.157830
	31.814563
	S
	54
	居民/约35户
	

	9
	椿树庄
	116.145798
	31.818018
	W
	121
	居民/约10户
	

	10
	火庄
	116.158297
	31.825776
	W
	128
	居民/约15户
	

	11
	老台坟庄
	116.148673
	31.821560
	W
	57
	居民/约2户
	

	12
	林场小区
	116.167173
	31.815335
	E
	425
	居民/约80户
	

	13
	圆中园小区
	116.166973
	31.820840
	E
	550
	居民/约70户
	

	14
	御景嘉园
	116.165315
	31.824228
	E
	165
	居民/约150户
	

	15
	三岔河村
	116.167093
	31.834730
	N
	670
	居民/约42户
	

	16
	黄土楼村
	116.159425
	31.832603
	N
	120
	居民/约26户
	

	17
	程粉坊
	116.148623
	31.830845
	NW
	720
	居民/约33户
	

	18
	下曹老庄
	116.142489
	31.826789
	W
	700
	居民/约46户
	

	19
	葛东庄
	116.140872
	31.817365
	W
	650
	居民/约16户
	

	20
	火烧庄
	116.135957
	31.813363
	WS
	1085
	居民/约24户
	

	21
	王上圩子
	116.133815
	31.809181
	WS
	1505
	居民/约33户
	

	22
	窦小庄
	116.142343
	31.811187
	WS
	740
	居民/约41户
	

	23
	凤小庄
	116.150590
	31.811400
	S
	470
	居民/约72户
	

	24
	秦小庄
	116.160825
	31.807497
	S
	920
	居民/约31户
	

	25
	李家村
	116.154365
	31.804583
	S
	1310
	居民/约18户
	

	26
	陶老庄
	116.166057
	31.812793
	SE
	585
	居民/约37户
	

	27
	小花园
	116.172651
	31.815887
	E
	970
	居民/约210户
	

	28
	裕丰阁
	116.170287
	31.821696
	E
	760
	居民/约260户
	

	29
	叶集职业学校
	116.175039
	31.820217
	E
	1340
	学生/约1600个
	

	30
	姚李庙村
	116.174639
	31.825114
	E
	1100
	居民/约348户
	

	31
	小店子
	116.175370
	31.829663
	E
	1065
	居民/约79户
	

	32
	王中寨子
	116.174463
	31.838866
	NE
	1410
	居民/约21户
	

	33
	山头
	116.159702
	31.842105
	N
	1210
	居民/约24户
	

	34
	黄树林
	116.154437
	31.836812
	N
	930
	居民/约8户
	

	35
	北郢子
	116.154407
	31.841946
	N
	1360
	居民/约41户
	

	36
	吴老庄
	116.142182
	31.833113
	W
	1195
	居民/约19户
	

	37
	刘大庄
	116.135294
	31.824363
	W
	1230
	居民/约47户
	

	38
	柿子园
	116.127114
	31.822932
	W
	1880
	居民/约39户
	

	39
	陈槽坊
	116.129461
	31.816622
	W
	1615
	居民/约27户
	

	40
	张小庄
	116.146542
	31.802684
	S
	1530
	居民/约31户
	

	41
	李下庄
	116.167820
	31.803557
	S
	1620
	居民/约43户
	

	42
	吴老庄
	116.175551
	31.804665
	SE
	1880
	居民/约34户
	

	43
	陈东岗
	116.181645
	31.806688
	E
	2210
	居民/约13户
	

	44
	大西庄
	116.183856
	31.810283
	E
	2115
	居民/约67户
	

	45
	大花园
	116.178800
	31.817818
	E
	1680
	居民/约216户
	

	46
	王新楼
	116.181635
	31.830181
	E
	1680
	居民/约61户
	

	47
	双红村
	116.180867
	31.838653
	NE
	1825
	居民/约130户
	

	48
	高庄子
	116.172679
	31.845459
	N
	1845
	居民/约96户
	

	49
	岗洼子
	116.164603
	31.844408
	N
	1760
	居民/约50户
	

	50
	潘下庄
	116.157277
	31.848003
	N
	1990
	居民/约11户
	

	51
	窦家花园
	116.149214
	31.845726
	N
	2015
	居民/约13户
	

	52
	叶老庄
	116.143419
	31.839171
	NW
	1660
	居民/约8户
	

	53
	双楼村
	116.134467
	31.839232
	NW
	2195
	居民/约19户
	

	54
	余老庄
	116.127245
	31.834118
	NW
	2475
	居民/约13户
	

	55
	小店村
	116.123415
	31.815424
	W
	2315
	居民/约31户
	

	56
	山磅上
	116.129224
	31.805691
	SW
	2145
	居民/约17户
	

	57
	碎树岭
	116.137105
	31.801523
	S
	2010
	居民/约67户
	

	58
	杨大冲
	116.150686
	31.797568
	S
	2085
	居民/约114户
	

	59
	江大圩子
	116.161691
	31.800534
	S
	1655
	居民/约21户
	

	60
	宋家庄
	116.140058
	31.844662
	NW
	2315
	居民/约18户
	

	61
	江老庄
	116.187179
	31.841746
	NE
	2570
	居民/约41户
	

	62
	红石桥村
	116.172266
	31.853466
	N
	2760
	居民/约73户
	

	63
	傅冲村
	116.161988
	31.853958
	N
	2605
	居民/约28户
	

	64
	徐槽坊
	116.153255
	31.856783
	N
	3020
	居民/约17户
	

	65
	瓦门楼
	116.193875
	31.825226
	S
	2860
	居民/约81户
	

	66
	吴小庄
	116.128922
	31.844790
	NW
	3095
	居民/约47户
	

	67
	魏老庄
	116.143878
	31.850313
	NW
	2655
	居民/约27户
	

	68
	陈西庄
	116.117677
	31.826341
	W
	2865
	居民/约22户
	

	69
	魏小店村
	116.117764
	31.815420
	W
	2800
	居民/约49户
	

	70
	丁老庄
	116.116819
	31.807488
	SW
	3060
	居民/约13户
	

	71
	前楼
	116.121969
	31.801142
	SW
	2970
	居民/约11户
	

	72
	魏家庄
	116.128321
	31.795306
	SW
	2975
	居民/约18户
	

	73
	关山村
	116.145852
	31.789287
	S
	3045
	居民/约31户
	

	74
	长岗店村
	116.170206
	31.789625
	SE
	3050
	居民/约69户
	

	75
	王老庄
	116.187276
	31.797166
	SE
	3250
	居民/约38户
	

	76
	王老楼
	116.188644
	31.802414
	E
	3015
	居民/约27户
	

	77
	林新庄
	116.192876
	31.817344
	E
	2950
	居民/约86户
	

	78
	孔老庄
	116.193262
	31.838227
	NE
	2950
	居民/约50户
	

	79
	聂大庄
	116.180549
	31.856737
	N
	3420
	居民/约20户
	

	80
	樊老庄
	116.181010
	31.851142
	N
	2910
	居民/约65户
	

	81
	青上村
	116.209377
	31.846685
	NE
	4720
	居民/约146户
	

	82
	下槽坊
	116.211469
	31.835885
	E
	4560
	居民/约25户
	

	83
	梁营子
	116.205343
	31.830899
	E
	3925
	居民/约18户
	

	84
	王东庄
	116.214355
	31.828666
	E
	4795
	居民/约25户
	

	85
	华祖村
	116.212800
	31.823351
	E
	4670
	居民/约70户
	

	86
	黄东庄
	116.200794
	31.808992
	E
	3800
	居民/约80户
	

	87
	马槽坊
	116.210074
	31.809485
	E
	4640
	居民/约53户
	

	88
	林寨村
	116.208197
	31.801187
	E
	4735
	居民/约255户
	

	89
	张墩村
	116.195998
	31.785275
	NE
	4775
	居民/约96户
	

	90
	罗家庄
	116.156226
	31.778508
	N
	4085
	居民/约75户
	

	91
	董老庄
	116.174240
	31.778489
	N
	4400
	居民/约60户
	

	92
	南团山村
	116.123257
	31.778608
	N
	4800
	居民/约110户
	

	93
	杨昄心
	116.111723
	31.802263
	NW
	3730
	居民/约30户
	

	94
	阮下庄
	116.140916
	31.777012
	N
	4445
	居民/约35户
	

	95
	白桥村
	116.111197
	31.796118
	NW
	4105
	居民/约40户
	

	96
	长塔村
	116.097250
	31.825320
	W
	4755
	居民/约60户
	

	97
	孙大庄
	116.108193
	31.835657
	W
	4150
	居民/约46户
	

	98
	堰头
	116.102614
	31.840871
	W
	4830
	居民/约80户
	

	99
	程槽坊
	116.110522
	31.848818
	W
	4600
	居民/约110户
	

	100
	新楼
	116.116455
	31.856118
	NW
	4720
	居民/约85户
	

	101
	冯老庄
	116.131679
	31.852308
	NW
	3480
	居民/约55户
	

	102
	下郢子
	116.126390
	31.857567
	NW
	4170
	居民/约60户
	

	103
	新苗村
	116.142343
	31.864073
	N
	4130
	居民/约45户
	

	104
	大南庄
	116.149231
	31.868884
	N
	4440
	居民/约79户
	

	105
	老高家
	116.165947
	31.860556
	N
	3395
	居民/约25户
	

	106
	牌坊店村
	116.178102
	31.866205
	N
	4320
	居民/约90户
	

	107
	陈家楼
	116.189132
	31.861394
	N
	4280
	居民/约45户
	

	108
	姚郢子
	116.192350
	31.849201
	NE
	3480
	居民/约130户
	


[image: image2.jpg]e

B

S
0.75 1.5 km
¥

i
7K

I

&

A it





图0.4.4-1 环境保护目标分布图

0.4.5声环境保护目标

规划区内的居民点及规划区边界外200米范围内小区、村庄等敏感目标。声环境保护目标详见下表。
表0.4.5-1 声环境保护目标一览表

	敏感点名称
	坐标
	方位
	距离

（m）
	保护对象/规模
	标准

	
	经度-E°
	纬度-N°
	
	
	
	

	1
	南关楼庄
	116.151595
	31.816569
	区内
	/
	居民/约9户
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）

中2类标准

	2
	汇文村
	116.156945
	31.817061
	区内
	/
	居民/约28户
	

	3
	光华村
	116.158297
	31.825776
	区内
	/
	居民/约48户
	

	4
	九棵树庄
	116.162707
	31.828875
	区内
	/
	居民/约15户
	

	5
	盛景花园小区
	116.164858
	31.829008
	E
	90
	居民/约25户
	

	6
	观音庙社区
	116.162961
	31.824391
	E
	47
	居民/约55户
	

	7
	盛世豪庭小区
	116.162224
	31.818283
	E
	40
	居民/约80户
	

	8
	过路塘庄
	116.157830
	31.814563
	S
	54
	居民/约35户
	

	9
	椿树庄
	116.145798
	31.818018
	W
	121
	居民/约10户
	

	10
	火庄
	116.158297
	31.825776
	W
	128
	居民/约15户
	

	11
	老台坟庄
	116.148673
	31.821560
	W
	57
	居民/约2户
	


0.4.6土壤环境保护目标
土壤环境保护目标如下所示。

表0.4.6-1 土壤环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标
	标准

	土壤环境
	居民区土壤
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第一类用地标准。

	
	周边农用地土壤
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。


0.5评价目的
本次评价是基于《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》所确定的开发活动，通过对安徽六安叶集区姚李工业园的总发展规划、产业规划和区域环境特征分析，找出发展中存在的主要环境问题，以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，促进安徽六安叶集区姚李工业园的可持续发展提供科学依据。

1 总则
1.1评价范围
1.1.1评价时段
根据《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》，本次园区规划环境影响评价时段为2023~2035年。并将规划近期（2023~2025年）作为评价的重点时段。

1.1.2评价空间
按照规划实施的时间维度和可能影响的空间尺度来界定评价范围，空间尺度上，应包括规划空间范围以及可能受到规划实施影响的周边区域。周边区域确定应考虑各环境要素评价范围，兼顾区域流域污染物传输扩散特征、生态系统完整性和行政边界。

根据以上原则，本规划环境影响评价范围确定见下表。
表1.1.2-8 项目评价范围汇总表
	评价内容
	评价范围

	地表水环境
	分析规划区污水依托姚李镇污水处理厂处理的可行性

	大气环境
	规划区域及其边界向外扩展2.5km范围内

	声环境
	规划区域及其边界向外扩展200m范围内

	地下水环境
	规划区及周边面积6km2范围内

	土壤环境
	规划区域及其边界向外扩展1000m范围内

	生态环境
	规划区域及其边界向外扩展500m范围内

	环境风险
	大气：规划区域及其边界向外扩展5km范围内

土壤、地下水：规划区范围内


1.2评价总体原则
突出规划环境影响评价源头预防作用，优化完善园区规划方案，强化园区污染防治，改善区域生态环境质量。

a）全程互动

评价在规划编制早期介入并全程互动，确定公众参与及会商对象，吸纳各方意见，优化规划。

b）统筹协调

协调好产业发展与区域、园区环境保护关系，统筹园区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导园区生态化、低碳化、绿色化发展。

c）协同联动

衔接区域生态环境分区管控成果，细化园区环境准入，指导建设项目环境准入及其环境影响评价内容简化，实现区域、园区、建设项目环境影响评价的系统衔接和协同管理。

d）突出重点

立足规划方案重点和特点以及区域资源生态环境特征，充分利用区域空间生态环境评价的数据资料及成果，对规划实施的主要影响进行分析评价，并重点关注制约区域生态环境改善的主要环境影响因子和重大环境风险因子。
1.3评价基本任务

（1）开展园区发展情况与区域生态环境现状调查、生态环境影响回顾性评价，规划实施主要生态、环境、资源制约因素分析。

（2）识别规划实施主要生态环境影响和风险因子，分析规划实施生态环境压力、污染物减排和节能降碳潜力，预测与评价规划实施环境影响和潜在风险，分析资源与环境承载状态。

（3）论证规划产业定位、发展规模、产业结构、布局、建设时序及环境基础设施等的环境合理性，并提出优化调整建议，说明优化调整的依据和潜在效果或效益。

（4）提出既有环境问题及不良环境影响的减缓对策、措施，明确规划实施环境影响跟踪监测与评价要求、规划所含建设项目的环境影响评价重点，制定或完善园区环境准入及园区环境管理要求，形成评价结论与建议。

1.4评价技术流程
园区规划环境影响评价的技术流程见图1.4-1。

[image: image3.png]|
{ H 73 b PR
|
|
|

[
|
L T !
. I
KBRS |
] I X B A i
|
[ ! |
I A, TRBEL B !
\ LI % 57 :
l
B e ol S e N e Wl e 5l |
I o
——— el | s ||
B EBRATTU bR O R 3 — || z& |l :
e — D ———— - I I
F 3 1 N o
— ST | : s ||
—e | DIl e (s
ey | 355 |
Azl { { J’ J’ J’ ‘!’ | I {QE:
M 11| weR R |BEsmse | e || : : BARFIN || |
} { iR R Fl 5 447 Rl I T
[ |
*!&‘JV { L' ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ l : : % I
I . I
HLRIBFI¥ | ) el || B b
uz || BT R AR A T ke sl [ S
— GRAE i1 |
v
S| BURAERER [
T T 771 v I
: R BSR BT ERY HeH 5 D kA |
! L v v :
[ R | | e s A *“f;ﬁg% | w:Eb
| J [
L |
|
| Ve :
|
| |




图1.4-1 园区规划环境影响评价技术流程图

2 规划分析

2.1 规划概述

2.1.1规划总体安排

2.1.1.1规划目标和定位

（1）总体目标
调整结构、工贸并举、多元发展，以绿色工业、商贸物流和现代服务业发展为主导动力，实现集约增长和效率增长。机械设备制造、新型建材、农副产品加工产业目前已成为支柱产业，具备培育机械设备制造、新材料等战略性新兴产业的工业基础，打造区域战略性新兴产业基地。

目标1：以交通运输枢纽为重点，建设镇区联动参与区域竞合的区域副中心
目标2：以现代新兴工业为基础，建设辐射叶集区东部的开放性新型产业基地

（2）规划定位

叶集姚李工业园区规划定位为：枢纽姚李区·新材主阵地。

2.1.1.2规划范围和时限

（1）规划范围

规划范围：东至G105、南至G312、西北以总规中规划道路为界限，总面积1.50平方公里。园区规划范围详见图2.1.1-1。
（2）规划时限
规划时限为：2021-2035年。其中：近期至2025年；远期至2035年。

2.1.1.3发展规模

（1）用地规模

规划范围面积约150.30公顷，规划建设用地规模约138.01公顷。

（2）人口规模

至2035年，姚李工业园区就业人口0.99万人。
2.1.1.4用地布局
园区主导功能用地为工业用地、物流仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地、陆地水域和农林用地。对规划区域内涉及用地进行统计，城市建设用地138.01公顷，占总用地的91.82%；水域、农林用地合计12.29公顷，占总用地的8.18%。具体用地构成详见下表。
表2.1.1-1 规划用地构成表
	序号
	用地性质
	用地代号
	面积（公顷）
	比例（%）

	1
	工业用地
	M
	97.17
	64.651

	2
	公用设施用地
	A
	2.28
	1.52

	
	其中
	供水用地
	A1
	1.82
	1.21

	
	
	供燃气用地
	U13
	0.46
	0.31

	3
	商业服务业用地
	B
	1.93
	2.32

	
	其中
	商业用地
	B1
	1.93
	2.32

	4
	交通运输用地
	S
	21.90
	14.57

	
	其中
	公路用地
	S1
	21.90
	14.57

	5
	绿地与开敞空间用地
	G
	14.72
	9.80

	
	其中
	公园绿地
	G1
	11.60
	7.72

	
	
	防护绿地
	G2
	3.12
	2.08

	城市建设用地合计
	138.01
	91.82

	6
	陆地水域
	E1
	12.29
	8.18

	总计
	150.30
	100.00


用地概述：

（1）工业用地

规划工业用地97.17公顷，占工业园区总用地规模64.65%。均为二类工业用地。按照工业向园区集聚的方式，优化工业用地布局，完善工业用地结构，强化土地集约使用。

（2）商业服务业设施用地

主要是指商业、商务娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地。规划的商业服务业设施用地共1.93公顷，占工业园区总用地规模的2.32%。均为商业用地。

（3）道路与交通设施用地

规划道路用地面积21.90公顷，占工业园区总用地规模的14.57%。均为城市道路用地。

（4）公用设施用地

规划公用设施用地面积2.28公顷，占工业园区总用地规模的1.52%。其中供水用地1.82公顷，供燃气用地0.46公顷。环境设施用地0.13公顷。

（5）绿地与开敞空间用地

规划绿地与开敞空间用地面积14.72公顷，占工业园区总用地规模的9.80%。其中公园绿地11.60公顷，防护绿地3.12公顷。

（6）水域及农林用地

水域及农林用地为陆地水域，面积12.29公顷，占工业园区总用地规模的8.18%。
[image: image4.jpg]



图2.1.1-1 姚李工业园规划范围及用地布局图

2.1.1.5功能分区
规划范围内共划分为3个产业分区，分别为工业组团生产区、基础设施服务区、生活服务配套区。

其中，工业组团生产区占比最大，为园区的主要功能区。其次为生活服务配套区，布置于规划区中西部。基础设施服务区占比最小，布置于规划区中部。园区用地功能分区详见图2.1.1-2。

[image: image5.jpg]IhaE s XX E

[ AERSEEX
D a8 4528
| TesERAsx
Bk vt





图2.1.1-2 园区功能分区图

2.1.2产业发展

2.1.2.1发展定位

坚持以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向：形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群，增强主导产业的区域带动力和全国影响力。

2.1.2.2主导产业

根据姚李工业园区所处区域位置与叶集区的资源优势，姚李工业园可以引导优先发展以下产业：新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业。
2.1.3基础设施建设
2.1.3.1给水工程规划
（1）用水量预测

至2035年，姚李工业园区最高日用水量为959.07m3/d。

（2）供水设施

规划区内现有姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000t/d，水源地为汲东干渠。

（3）管网布置
规划沿工业大道（DN600）及经一路（DN600）的给水干管向姚李工业园区供水。现状沿工业DN600输水管常压约为0.30Mpa。
2.1.3.2雨水工程规划

规划采用雨污完全分流制排水系统。根据姚李工业园的地势特征，园区内工业大道南部的经二路、经一路等雨水管网自北向南流入G312国道雨水主干网，工业大道、九棵树路北部雨水管网自西向东流入G105国道雨水主干网。

规划雨水管采用钢筋混凝土管，管道接口采用承插式胶圈接口，管道基础根据地质的实际情况进行处理。考虑雨水支管汇集到道路雨水排水系统的可能性，雨水管起点埋深应该不小于1.5m。管道在改变管径、方向、坡度处，支管接入处和管道交汇处都设检查井。
2.1.3.3污水工程规划

（1）污水设施

规划在园区外西侧新建一座污水处理厂（名称：城西污水处理厂）以满足工业园区污水处理需求，设计处理规模为1000m3/d，占地约3.623亩，总体处理工艺为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+A/A/O+MBR”。

[image: image6.png]CZo — e - O -

<

oD —n—

IR

@’

5

¢

x &

2¢&

x ¢

[[




图2.1.3 规划污水处理厂工艺流程图

工艺流程简述：污水自流进入格栅，通过格栅除去废水中垃圾渣质等污染物，再进入污水调节池，调节进水水质水量，通过泵提升进入铁碳电解装置+芬顿氧化，随后混凝沉淀，在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入大气中，从而达到脱氮的目的；在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。去除COD、BOD5以及氨氮和部分TP等，之后进入MBR池，进入消毒池，最后达标外排。

生化池内的MBR池中部分污泥回流进入厌氧池，剩余污泥进入污泥浓缩池。污泥池通过叠螺脱水，脱水后的污泥含水率约80%，产生的污泥储存于场站内，后外运输至污水处理厂集中进行处置。

（2）污水量预测

姚李工业园区规划实施完成后，至2035年园区的污水量合计约为328.2m3/d。

（3）污水管网

姚李工业园区现状排水管道较少，该区域污水沿污水管网排入姚李镇污水处理厂处理，远期排入新建城西污水处理厂。

污水管材选用钢筋混凝土管、压力钢管PE管结合使用；管道基础根据管道不同的埋设深度，采用对应的砂石基础。污水管起始管段覆土深度不小于1.2米。污水管径为DN300-DN600。

2.1.3.4电力工程规划

（1）用电量预测

远期到2035年，姚李工业园区用电最高负荷约为15.77MW。

（2）电力设施规划

规划充分利用现状姚李工业园110kV变电站，两台50MVA主变压器、110千伏出线3回、35千伏出线8回、10千伏出线12回，沿经二路接入姚李工业园，变电站运行安全系数高。

110KV变电站宜尽可能的深入规划片区负荷中心，原则上均采用户外式布置形式，鼓励与大型公建设施合建，或采用地下式。

2.1.3.5燃气工程规划
（1）气源选择

姚李工业园的燃气气源同时考虑“液化天然气”和“川气东输”工程的管道天然气。规划近期选择液化天然气（LNG）作为供气气源，从河南濮阳中原油田LNG站为中心镇区供应液化天然气，采用低温液体槽车运输。远期气源为金安—叶集—金寨长输管线。天然气金安-叶集-金寨联络线项目起点位于六安站，主要沿着G40高速向西敷设至叶集。

（2）天然气输配管网

根据供气规模和气化范围，结合工业园区和现状建设情况，城市燃气输配系统采用中压输气，楼栋调压的输气方式。管网采用一级中压A的管网系统，中压管网设计压力为0.4MPa，用户灶具额定压力为2000Pa。

2.1.3.6对外交通规划

安徽六安叶集姚李工业园内的东西向通道有3条，分别为G312、工业外环路、工业大道通向西安、合肥等地。

安徽六安叶集姚李工业园内的南北向通道有2条，分别为经一路、旧国道 105通向霍邱、金寨等地。

2.1.3.7内部道路系统规划
（1）道路等级划分

姚李工业园区道路系统按“主干路、次干路”两个等级规划建设。

（2）路网结构

结合实际情况，综合考虑机动车走廊分布确定融入镇区“两横六纵”的主干路网结构。

1）主干路

城市主干路网将园区与老镇区串接起来，并与城市次干道结合成为纵横通达的道路骨架，建立各功能片区的便捷联系，形成完整的园区主干路网系统。

设计车速60公里/小时，双向机动车道条数6-8条，红线宽度控制在24-50米之间。承担园区内各功能组团、交通集散点和对外交通节点之间交通联系，可分为交通性主干道和服务性主干道，是城市快速路系统的补充和支撑，是实现园区进入快速时代的重要保障。园区内主干路为工业大道、工业外环路、红墩寺路、国道312、国道105。

2）次干路

次干路主要集散和分流主干路交通，服务于经济开发区各功能片区内部的交通联系和交通集散。规划经济开发区次干路为2-6个车道，间距在300-400米之间，次干路红线宽度规划。控制为9-24米，断面形式为两块板。设计车速40公里/小时，双向机动车道条数4-6条。起到集散主干路交通的功能，是联系主干道的辅助性干道，也是组团间干道。其中，经一路、经二路、友谊路、九棵路、红墩寺路、新岗路、皖西路等为园区内次干路。

表2.1.3-1 规划道路一览表

	道路等级
	道路名称
	红线宽度/m
	道路长度/m
	道路起讫点

	主干道
	工业大道
	50
	1150
	国道105-经二路

	
	工业外环路
	24
	396
	红墩寺路-经二路

	
	红墩寺路
	40
	715
	经一路-国道105

	
	国道312
	42
	905
	皖西路-经二路

	
	国道105
	26
	1437
	新岗路-皖西路

	次干道
	经二路
	24
	928
	工业外环路-国道312

	
	经一路
	24
	1450
	红墩寺路-国道312

	
	友谊北路
	24
	585
	新岗路-九棵路

	
	友谊中路
	9
	765
	九棵路-工业大道

	
	友谊南路
	24
	405
	工业大道-皖西路

	
	九棵路
	18
	724
	经二路-国道105

	
	皖西路
	30
	390
	国道312-国道105

	
	新岗路
	24
	313
	友谊路-国道105


2.1.4生态环境保护
2.1.4.1总体目标

通过加强环境质量管理，制定明确的环境保护目标，对园区内生产废气、废水、噪声及废弃物按国家有关环保要求，限制治理达标排放，有效地控制环境污染和生态破坏，并不断改善区域的生态环境质量，使环境质量与工作、生活环境相协调。

2.1.4.2主要指标

（1）大气环境质量

环境空气质量满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。
（2）地表水环境质量

区域地表水体（头道河）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准。

（3）声环境质量

区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的三类标准。主干道路红线外侧30m内达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，工业企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值。施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值标准》(GB12523-2011)。

（4）地下水环境质量

工业园区内及周边浅层地下水应满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境质量底线

工业园区内建设用地土壤应满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

（6）固体废物处置

一般工业固体废物综合利用/委托处置率达到100%，危险废物处置率100%，生活垃圾无害化处理率100%。园区内固体废物做到百分百处置，无二次污染。

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.2 规划协调性分析

2.2.1与国民经济和社会发展规划协调性分析

2.2.1.1与《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》协调性分析

（1）规划要点

根据《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提高产业链供应链稳定性和现代化水平：坚持自主可控、安全高效，开展产业链补链固链强链行动，推行产业集群群长制、产业链供应链链长制、产业联盟盟长制，分行业开展供应链战略设计和精准施策。锻造产业链供应链长板，立足我省产业特色优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动煤炭、钢铁、有色、化工、建材等传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。积极承接国内外新兴产业转移布局，支持资源枯竭型城市和老工业基地转型发展。补齐产业链供应链短板，实施科技产业协同创新、产业基础再造、技术改造等重大工程，支持创建制造业创新中心，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术。积极参与国际产业安全合作。

（2）协调性分析

园区产业发展定位：以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向，形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群，增强主导产业的区域带动力和全国影响力。

园区产业发展理念：产业集群式发展。以产业链关系来组织引导园区的规划功能区布局，转向产业集群式的组织方式，提高规模经济效益和范围经济效益。

综上，安徽六安叶集区姚李工业园产业发展规划符合《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景标的建议》中“产业链补链固链强链，产业集群发展”要求。

2.2.1.2与《六安市叶集区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》协调性分析

（1）规划要点

“十四五”时期，我区发展进入全面扩容提质增量新阶段，必须坚定不移走出一条开放融合、绿色生态、产业鲜明的新路子，努力建成“四区一地”。
——创新发展先行区。坚持改革创新在特色城区建设全局中的核心地位，用改革的思路和创新的办法，积极探索全面加快特色城区改革发展的新路径，发挥示范带动、服务全市的积极作用。
——特色产业集聚区。发挥比较优势，差别竞争、特色取胜，大力发展家居制造、生态板材、精细及新材料、装备制造等高新技术产业和战略性新兴产业，构建服务皖豫、面向长三角、辐射全国的家居板材制造基地、精细基地。
——魅力城市体验区。实施城区更新行动，推进城区生态修复、功能完善工程，统筹城区规划、建设、管理，体现山、水、园、林元素，突出地域特色和个性特征，打造现代六安魅力新城区，展示我区对外开放新形象。
——乡村振兴样板区。全面实施乡村振兴战略，大力推进乡村建设行动，强化城区综合服务能力，统筹城镇和村庄规划建设，完善乡村基础设施，规范农村建房，推进农村环境卫生“三大革命”，打造乡村振兴样板区。
——宜居宜业新高地。大力发展教育文化、医疗卫生、健康养老、公共交通等社会事业，完善多层次社会保障体系，推进基本公共服务优质化、基层治理体系和治理能力现代化。

（2）协调性分析

园区产业发展思路：调整结构、工贸并举、多元发展，以绿色工业、商贸物流和现代服务业发展为主导动力，实现集约增长和效率增长。机械设备制造、新型建材产业目前已成为支柱产业，具备培育机械设备制造、新材料等战略性新兴产业的工业基础，打造区域战略性新兴产业基地。

综上，本规划与《叶集区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中“打造特色产业集聚区”发展定位相一致。
2.2.2与相关产业发展规划和产业政策协调性分析
2.2.2.1与《合六经济走廊发展规划（2020-2025年）》协调性

（1）规划要点

以资源环境承载能力为基础，综合考虑发展条件差异，因地制宜，统筹兼顾，推进空间资源整合联动，构建“一轴、三带、多组团”的空间发展布局。

一轴。合肥（高新区、运河新城）—六安（东部新城、六安经开区、六安高新区）—叶集（叶集经开区）—金寨（金寨经开区），重点发展数字经济、电子信息、新能源产业，打造先进制造业产业集群。

（2）协调性分析

本规划为安徽六安叶集区姚李工业园，主导产业是新型建材、电气机械及器材制造，姚李工业园的建设可加快叶集区及“合六经济走廊”的发展，故本次规划与《合六经济走廊发展规划（2020-2025年）》中规划内容是相协调的。

2.2.2.2与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》进行分析，分析结果见表2.2.2-1。

表2.2.2-1 产业政策分析结果一览表

	序号
	本规划项目
	《产业结构调整指导目录（2019年本）》中要求
	类别

	1
	新型建材
	利用不低于2000吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物，水泥窑协同处置垃圾焚烧飞灰使用水洗工艺脱盐预处理；新型干法水泥窑生产硫

（铁）铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、白色硅酸盐水泥等特种水泥工艺技术及产品的研发与应用；新型静态水泥熟料煅烧工艺技术的研发与应用；新型干法水泥窑替代燃料技术、烟气二氧化碳捕集纯化技术的研发与应用。
	鼓励类

	
	
	适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；光伏建筑一体化部品部件；岩棉复合材料制品/部品；气凝胶节能材料；A 级阻燃保温材料制品，建筑用复合真空绝热保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材，桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料，改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料；功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）等绿色建材产品技术开发与生产应用。
	鼓励类

	
	
	利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材。
	鼓励类

	
	
	新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产。
	鼓励类

	
	
	2000 吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产线（特种水泥生产线除外），60 万吨/年（不含）以下水泥粉磨站。
	限制类

	
	
	粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外）
	限制类

	
	
	15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立

方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线。
	限制类

	
	
	15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线。
	限制类

	
	
	6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线。
	限制类

	
	
	100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线。
	限制类

	
	
	30000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线。
	限制类

	
	
	预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米。
	限制类

	
	
	干法中空窑（生产铝酸盐水泥等特种水泥除外），水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑。
	淘汰类

	
	
	100万平方米/年（不含）以下的建筑陶瓷砖、20万件/年（不含）以下卫生陶瓷生产线。
	淘汰类

	
	
	直径3米（不含）以下水泥粉磨设备（生产特种水泥除外）。
	淘汰类

	
	
	500万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线；500万平方米/年（不含）以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100万卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线。
	淘汰类

	
	
	单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机。
	淘汰类

	
	
	真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备。
	淘汰类

	
	
	人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺。
	淘汰类

	
	
	手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线。
	淘汰类

	
	
	非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线。
	淘汰类

	2
	电气机械及器材制造
	不符合《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《节约能源法》《安全生产法》《产品质量法》《土地管理法》《职业病防治法》等国家法律法规，不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备。
	限制类


园区企业准入条件：入园企业必须符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中产业发展要求，鼓励和支持发展先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设。

综上，安徽六安叶集区姚李工业园产业发展符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关要求。

2.2.3与主体功能区、生态功能区符合性分析

2.2.3.1与《安徽省主体功能区规划》的协调性

（1）规划要点
根据《安徽省主体功能区规划》，叶集区为省重点开发区域中重点开发城镇。其主导功能和发展方向为：

功能定位：县域经济发展的核心区，农村人口和特色产业的集聚区，统筹城乡发展的重要节点。

—以各类开发园区为依托，发展特色产业，改造和提升传统产业，大力发展劳动密集型产业，积极发展先进制造业和服务也。

—加强城镇规划建设和管理，强化交通、水利、环保、信息等基础设施和各类市政设施建设，完善城镇功能，提升城镇品位，成为宜居宜业宜游的新型城镇。

—积极发展现代农业和特色农业，加快培育农业主导产业，加强蔬菜、畜禽、林果、苗木、花卉、茶叶、蚕桑等基地建设。

—加强生态建设，大力发展循环经济，推进环境治理和水资源保护，优化生态环境，实现经济、社会与自然和谐发展。

（2）符合性分析

安徽六安叶集区姚李工业园以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向：形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群，增强主导产业的区域带动力和全国影响力。

综上，姚李工业园的实施与重点开发城镇的功能定位是一致的。

2.2.3.2与《安徽省生态功能区划》协调性分析

（1）区划要点
根据《全国生态环境建设规划》和《全国生态环境保护纲要》，结合生态环境现状、生态环境敏感性、生态系统服务功能，提出安徽省生态功能区划方案。全省共划分出5大生态区，即沿淮淮北平原生态区、江淮丘陵岗地生态区、皖西大别山生态区、沿长江平原生态区和皖南山地丘陵生态区，进一步细划为16个生态亚区，47个生态功能区。

（2）协调性分析

根据规划分区，本规划园区位于Ⅱ5-1霍邱西部丘陵岗地农业生态功能区，保护措施和发展方向为农业产业化，提高植被覆盖率，加强水土保持建设。不属于禁止开发的重要生态功能区范围内。

因此，安徽六安叶集区姚李工业园的发展与《安徽省生态功能区划》相符合，在园区实施过程中，要做好区域水土保持工作，保证区域水土流失不会恶化。本规划位于安徽省生态功能区划图中位置见图2.2.3-1。

[image: image105][image: image106.wmf]T

DO

f

+

=

6

.

31

468

[image: image7.jpg]O -ax
o
O =a=
| ansrmsss
e e
110 RERESRREH U RRESTINE
12 AR AR S ST
113 MBRRRE S RS RS START
115 BERETRS AR R
1155 RARESRRLSTHRE
12 AR kAT
12 HR TR AR NSRBI
2 RRAASRE SR ST
[t Ty
1) A RS
515 T s St
152 R EESTARARARRP LTSS
133 SRR KA EIHE
15 N S
[ERpet e -

TR
L RRERN SRS
114 RARG R R e R
111 RUERE BB RERN S LRI IEE
B2 TARKREAEAOTE
21 TR AR RS ARSI
122 TR S NGBS EINE
fycr ey
1 R SRS IRE
102 MR RRPAEE SR
S AR RERAD SRLEARE
S MREAR RS ERLSTE
1AM RS LSBT
52 MBS ST RN ARE
RS AT SEINE.
i RARREEE
S AR RUR SRR LT
951 ERRBERAAT LLEARE
2 AN AR AB RS ST IRTE

I
AR TS
11 AR A RIS RS
512 TOA LY ARBN S £ AR EBING
T XML NEBTE
2 TSR AT K AR
122 BRI ERA LA IR
23 REURRES S ERREOIEE

N RerERzsE
A URRIR RS
W1 AR R DA
N1 TR AR SRR OSSN
RTINS IR ESTE
e e
2 SRR AT RSP ESIRE
S BEIRBRRLSRAESEE
i BRI INE
5 - SN REEDRE
Wi BER AU S AAR PO

¥ mmuEREDE
VI RRNE LSRR SRS TE

VI SRR RS SRR IR
VL SRR DA RO

V2 MU FE LA SATE

V11 R BREP SRR

VR LRSS RERN S RN SIS
V25 NSRS TR RE AR ARE
Vi AR AL R RS R
[iryerarerry

VR AR

VIR AR SR LA RS RS BARE





图2.2.3-1  安徽省生态功能区划图

2.2.4与城市相关规划的相符性分析

2.2.4.1与《姚李镇总体规划（2008-2030年）》（2012调整）协调性分析

（1）规划要点

发展总目标：将姚李镇建设为产业结构优化、基础设施完备、空间布局合理和生态环境优美的特色风貌新镇。

产业定位：一产：发展蔬菜生产、水产养殖、花卉苗木、畜禽等特色农业，推进农业现代化，建立基地化、规模化农业园区；二产：积极推进工业园区化，发展以铸业、板材、箱包等主导产业以及农产品深加工、建材业等初具规模的工业。物流业重点发展现代物流调度、仓储及货物加工为主导，依托已有高速公路、铁路建设皖西服务性物流大镇。三产：依托制造业的快速发展开展商品展示、商贸洽谈，近期利用良好的交通基础设施和区位条件，发挥区域商贸服务功能；旅游休闲重点发展城东岗遗址、红墩寺古遗址、中共皖西省委旧址三个项目，同时积极发展远郊农业休闲观光。姚李工业园在《姚李镇总体规划（2008-2030年）》规划图中相对位置详见图2.2.4-1。
（2）协调性分析

园区规划目标：调整结构、工贸并举、多元发展，以绿色工业、商贸物流和现代服务业发展为主导动力，实现集约增长和效率增长。机械设备制造、新型建材、农副产品加工产业目前已成为支柱产业，具备培育机械设备制造、新材料等战略性新兴产业的工业基础，打造区域战略性新兴产业基地。

园区产业发展定位：以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向，形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群，增强主导产业的区域带动力和全国影响力。

综上，安徽六安叶集区姚李工业园产业发展规划与《姚李镇总体规划（2008-2030年）》（2012调整）的发展目标与产业发展定位基本相符。

[image: image8.png]0 5

G

)
& S
80
28
&

B
SR
B mecmume
aa Mmm
R % e
HRALAS
B mxpame
X XORFR
Tal mAME
1 Enname
v "R BRI A
FRQEM2
—AT SR
B —aTeme
B cxteme
] cRnRme
B ruame
BOE nensame

| © Brpys LI
| © LTI

B cacems
EPEY I

LA RiEimie
O mEsAMie

ESHARFRAARBRE 201205
RREFRANBRURITFERR





图2.2.4-1 姚李工业园在《姚李镇总体规划（2008-2030年）》规划图中相对位置

2.2.4.2与《叶集区土地利用总体规划（2006-2020）调整完善》协调性分析

对照下图可知，园区用地不占用基本农田，不占用生态保护红线和自然保护区，园区地块用地性质均为允许建设区。
[image: image9.jpg]H-AE X T #i A B S AR K] (2006-20204F)

’ AR H

. pm RN e ] #erve =

— EE.R
7 TRA A TR
' B3 ] ma o I —— zE R
= - TR
; l:l i = —— — HR
y . KEEAE - Foll F M
A

2 P ] TR | =i *

© E@E. R
: [T wosms ifﬁm B e ® 3o omE R

X X X E
Al —-- AT 0 ke o #
= AL+ M

, HEAE P rrasms

| EREERPE
. BRI = BRERES
5 — MR
- Hitt = = HusE
) AR s, ¥ s
~ ke S .
5 Bl #o2ux B
i ~ ]
£\ E— - TR B A — g
e B EEE
S
P

B eeeme —mm muen
ol wwma ) #anenx

W2 E A

’
N 0] wrma
N | rrrrams

~O )
H
. f
- ! it ] b i
4 =l ;oo 3
| * ol o e J : / ) & . ! &
il ) 1 | - 2 L
i i L 1 | L . | ) ) 5 |
\ an 1 | ! i i o
= W ( ! \ .y,
= ; o T Ay A e ) ) o |
" B | ¥ e ol Ly I b, -y / | "
iy | i I & i = ' s y ]
ol | = i e i " b -~ - : 1l . . i |
5 G-l | B N - | N I | 3
~ A =, LT &, 1 i s e | sl b | |
; 1 e : [ v I Gy | . TP ! i ey
r — e lag I 1 1 T y | o - A - L
T - g o e \“ m - - = > [ = 1 _ 9 ) ks |
£ i 4 | I 0, L - & 1 [ g 1] { , ] | .
A 1 K i Lf N il " | Fi 3 T~ U - Ia .
b L] A 5 v [ _l d 4 & o - i — ] F b -
T, T X P L] -, o B Y 1 | = F .
N : nl : | Ly | | | ] | - el N
L] | i = ' I | ] = il % x | gy
- " | - k= o - I k o 1 '] & s - 4 i} e § i = E i - 5 . < -
T 5 y I 1= iy i 3 3 | a r 3 i - 3 P
r " i ] e e ‘!1 X, I'<<¢ ) ! | b 1 - E - 1
Lo = ] o 1 | ! J ! = ] - .
F 5 K ] B | | . § Ll ¥ )
sifieg Y d ey 2%  ;
Sl R | L | S . i : i P
L gl B [ : Y i & — -
*) - ' R - { 1} 1 y 8 ey
| iy 5 . » ur N B | _~ | 3 ] b | y e
b, i o ~ [ = s ol T <
N G TP, . 1 B | ! v agg® - il
B ~ 3 1 o ; - ey iy | et il v
L ; y 3 ; ; . |- — o c o e 5 | . b
. p b | { I ' 5 | . T b
7 ol 2 4 y | ‘ ! o L “o ! - . i ] L 3
o 3 g = . .‘ e i ! 1l S 3 ! F ks . 1 o H = T
= ! . - / g o " f r - ., | o R ] e L
il : f B - 4 e = ip [ L
i b i i - = e i 1t/
L ——q [/ . - 1 o 2 bl A a s [
= AT [ " P L ? ) amile ) "
T . | W e ! 1 |
fomal v, L S i L }
> ] # " ] L i -
b 1 - 3 . R e (0
. J | ] 2 - N
% e k r k . &
- 1 1 ; 1 = -
N b oh s {
| % il - | : &
F 1 - s L - g |
i | 9 i & [ I 1 b 5
| 1 . - (= . 3 " o -
A k-, e 3 . T T o ) 1 |
2 L Y ‘ X L [’ B £l
4 b 1 n VoA o A I
g A i ~ i |x T i {1
J e | / S )
i ] 2a
» | & |, 3 =
‘ 2 T ) \ % o
. i 2 , as - .= d
L | !. I} L g | | Fa e | A
¥ ! y G ) i o e &
g - { i ) , i
e [ J o [ | h, h L H
| r L1 -y, | 3 2
| 5 by 3 (
pey 1 ) L ] b
; ] s ! ) 4 I
P i |
a 1 | |
o ] ¥ ; L
3 . : s Lo N
—~— 4 i
i g N i .
. 4 e Ll f
k. i ¥ 34 S . Y
r“ b, g — £
ks FH ' ol e
fis
3 ()
1) i
b k.
=1 . EYNRN
b s
Y ) 1
R 4
o
VA Ve Ve Ve W Ve W Ve Vo Ve Ve Ve Ve Ve W Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve W Ve Ve W W Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve W W Ve Ve Ve Vo Ve Ve Ve Ve Vo Ve Ve Ve W W Ve Ve Ve Vo W W Ve Ve W Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve W Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve P Ve W W Ve Ve W Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve W Ve

Ve Vo W Ve W W W VW W W Ve Ve W W W W W Ve W W W W Ve Ve Ve W Ve Ve Ve W W W W W W W W W W W VW W W Ve Ve Ve W W W W W W W Ve W W W Ve Vo Ve Ve Ve Ve Ve Ve Ve Vo Vo Ve Ve Ve Ve Ve
VY o o o At =

R KRB, , AR DB B R R -
EYCRIANt I 1:30000 IR AR AT 2





图2.2.4-2 叶集经济开发区绿色板材园区位于《叶集区土地利用总体规划（2006-2020）

调整完善》中位置

2.2.4.3与《安徽六安叶集经济开发区总体规划（2020-2035年）》协调性分析

（1）叶集经济开发区规划定位
①全国重要的家具生产基地

立足叶集区现有木材加工产业优势，依托重点骨干企业，推动木竹加工首位产业向家居、新型板材转型，按照“大项目—产业链—产业群—产业基地”的发展方向，着力实施“首位产业双百亿”工程，着力引进一批以大企业、大品牌为主体，高投入、高产出、高牵动性的大项目，逐步打造成集生产加工、产品研发、产品交易于一体的产业链完整的全国性家具生产基地。

②安徽西部现代服务业集聚区

以新型墙体材料、建筑防水材料、保温材料、建筑装饰装修材料为主体的新型建材，具有环保、节能、降耗的优势，符合国家的产业政策，将受到政府的政策扶持和鼓励，是建筑材料的发展方向，市场前景广阔。应依托骨干企业，大力实施技术改造和产品升级，提高产品档次，大力开发附加值高的下游产品，延伸产业链。

③全市重要的战略性新兴产业集群基地

依托特色木材加工，进一步在现状板材加工、木竹加工、家具制造的基础上，完善产业链，从简单制造环节延伸至商贸、服务等环节，打造从原木交易、初级加工，到板材精深加工、剩余物再利用等完整产业链的园区。

（2）协调性分析
根据区编委印发《关于姚李工业园列入经济开发区管理的通知》（叶编〔2018〕3号文件），明确将姚李工业园区并入叶集经济开发区，作为其园中园。
姚李工业园产业发展定位是以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向，形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群。姚李工业园是叶集经济开发区发展的有力补充，因此本规划与《安徽六安叶集经济开发区总体规划（2020-2035年）》是协调的。
2.2.5与相关法规政策、环境保护规划符合性分析
2.2.5.1与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析

姚李工业园本轮规划与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性见下表。
表2.2.5-1 与《长江经济带生态环境保护规划》的相符性分析

	《长江经济带生态环境保护规划》具体内容
	姚李工业园规划内容
	分析结论

	水资源利用。建立重点用水单位监控名录，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。
	园区应建立重点用水单位监控名录，加强用水管理。
	符合

	生态保护红线。划定生态保护红线，2017年底前，11省市要完成生态保护红线划定，加快勘界定标，严守生态保护红线。
	本次姚李工业园规划范围不占用生态保护红线区域。
	符合

	水污染防治。在鄱阳湖等敏感区域，以及未达到III类水质目标要求的地区，城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准，2020 年，长江经济带所有县城和建制镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。

严格落实十大重点行业新建、改建、扩建项目主要水污染物排放等量或减量置换要求。2017年底前，省级及以上工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，安装在线监控装置并与环保部在线监控平台联网。
	姚李工业园规划实行雨、污分流制，现状园区范围内污废水经收集后进入姚李镇污水处理厂集中处理。

待城西污水处理厂建成后，园区内污废水全部收集后进入城西污水处理厂集中处理。
	符合

	大气污染防治。优化能源结构，严格控制煤炭消费总量，加大煤炭清洁利用力度，到2020年，煤炭消费总量控制在12亿吨以下。加快推进具备条件的现有机组热电联产改造和供热挖潜，淘汰供热供气管网覆盖范围内的燃煤锅炉、自备燃煤电站。有序推实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程和放总量控制。
	姚李工业园规划能源结构主要为天然气、电等，规划范围内未实现集中供热，现有部分企业自建锅炉，燃料为生物质或天然气，无燃煤锅炉。开发区已完成燃煤锅炉淘汰锅炉，且由然气或电等清洁能源替代，暂无集中供热规划。
本次评价对于园区内的涉及工业涂装等的企业提出了开展挥发性有机物综合整治及区域总量控制等要求。
	符合

	土壤污染防治。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。到2020年，铜冶炼、铅锌冶炼、铅酸蓄电池制造等主要涉重金属行业重金属排放强度低于全国平均水平。加强有色金属冶炼、制革、铅酸蓄电池、电镀等行业重金属污染治理，推动电镀园区化发展，江西等省份逐步将涉重金属行业的重金属排放纳入排污许可证管理。
	要求园区涉重金属行业开展清洁生产审核，提高生产水平，降低重金属污染物排放强度，重金属排放已纳入排污许可证管理和总量控制。
	符合

	环境风险。坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力，实施全过程管控，有效应对重点领域重大环境风险。
	区内重点企业已编制突发环境应急预案。本次评价要求姚李工业园按照相关要求编制突发环境事件应急预案，并进行备案。
	符合


综上分析，姚李工业园规划的建设基本符合《长江经济带生态环境保护规划》的要求。

2.2.5.2与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》的相符性分析

（1）要点内容

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，其与本次规划相关的内容如下所示：

①禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

②禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

③法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

根据《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》，其与本次规划相关的内容如下所示：

①禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

②禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

③禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

④严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

⑤禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

（2）相符性分析

姚李工业园规划主导产业为新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，以及石化、现代煤化工等项目，后续项目引入将严格执行国家《产业结构调整指导目录》等产业政策要求，禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、产能过剩高耗能高排放项目。

综上，在本次规划环评提出进一步细化准入要求的基础上，经开区规划方案基本符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相关要求。
2.2.5.3与《安徽省水污染防治工作方案》符合性分析

（1）方案内容

集中治理工业集聚区水污染。开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。

（2）符合性分析
姚李工业园规划实行雨、污分流制，现状园区范围内污废水经收集后进入姚李镇污水处理厂集中处理。姚李镇污水处理厂位于姚李镇161乡道西侧、红石桥河南侧。项目总占地面积6913平方米，主要用于处理姚李镇城镇生活污水及工业园区工业废水，采用“高效生物转盘+双效滤池”污水处理工艺，设计污水处理规模2000m3/d，同时配套建设16.035km污水管网，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

待城西污水处理厂建成后，园区内污废水全部收集后进入城西污水处理厂集中处理。规划在园区外西侧新建一座污水处理厂（名称：城西污水处理厂），设计处理规模为1000m3/d，占地约3.623亩，总体处理工艺为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+A/A/O+MBR”，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本次规划实施过程中，园区污水可全部接管处理后达标排放。故姚李工业园污水处理方案与《安徽省水污染防治工作方案》中相关要求是相符合。

2.2.5.4与《安徽省淮河流域水污染防治条例》协调性分析
（1）主要内容

《安徽省淮河流域水污染防治条例》第三章“防治水污染”：

第十三条  禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

第十九条  禁止下列行为：

①向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；

②在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；

③向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；

④向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；

⑤向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；

⑥利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物/病原体的废水和其他废弃物；

⑦在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；

⑧围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；

⑨引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；

⑩法律、法规禁止的其他行为。

（2）符合性分析

姚李工业园位于六安市叶集区，属于淮河流域，园区规划实施过程中严格执行《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关要求。园区禁止引入化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。综上，姚李工业园规划实施过程中符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关要求。
2.2.5.5与《土壤污染防治行动计划》的符合性分析

（1）计划要点

国务院于2016年出台了《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），旨在加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量。

强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。
（2）符合性分析

根据土壤环境补充监测结果，规划区及周边范围监测点位中各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中二类用地风险筛选值，且占标率均较小，区域土壤环境承载能力较好，可以承载园区的实施。

安徽六安叶集区姚李工业园规划的实施可以使区域新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，并通过规范化管理，减少土壤污染。
综上分析，姚李工业园规划的实施不违背《土壤污染防治行动计划》中要求，并且园区规划的实施可以提高区域土地节约集约利用水平，减少土壤污染。

2.2.5.6与《安徽贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》相符性分析
（1）方案要求

纵深推进“三大一强”专项攻坚行动，突出重点生态环境问题整改，构筑“1 公里、5公里、15公里”分级管控体系，持续推进“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大行动，加快推进淮河（安徽）经济带绿化美化生态化。强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果。综合运用法律、经济、科技等手段，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出过剩产能。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。

（2）符合性分析

安徽六安叶集区姚李工业园规划实施过程中禁止引入能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能的项目，并要求入驻企业在生产过程中采取适当的环保措施，确保污染物能够达标排放。

综上分析，安徽六安叶集区姚李工业园的建设与《安徽贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》是相符的。

2.2.5.7与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

（1）规划相关内容

加快产业结构转型升级。

......加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。围绕合肥都市圈、皖江城市带、淮河生态经济带、新安江生态经济示范区等区域发展，大力推进产业布局调整和结构优化。.......强化开发区和产业集群升级改造，实施“一园一策”“一行一策”战略，推动一批行业达到长三角区域先进水平。......
持续推进固定污染源治理。

......强化挥发性有机物（VOCs）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs综合治理；推进皖北地区胶合板、家具制造等产业集群升级改造，推进开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，推动涂装类统筹规划建设集中涂装中心，活性炭使用量大的统筹建设活性炭集中处理中心，有机溶剂使用量大的建设溶剂回收中心。......

（2）符合性分析

本规划的实施将对入园项目的涉VOCs物料、有机废气治理设施的收集效率、治理效率提出管控要求，对不符合要求的企业要求其进行原料替换、设施改造升级，不履行的将被强制退园。

综上，本次规划的实施采用环境保护倒逼作用，促使园区企业减少污染物的排放，加快企业生产方式的绿色转型，符合《安徽省“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。
2.2.5.8与《六安市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

（1）规划相关内容

优化产业结构，践行绿色发展。......充分发挥六安资源禀赋优势，大力导入低能耗、低物耗、低污染、人力资本密集的新兴产业。......大力发展循环经济，培育绿色产业示范基地，全面开展企业清洁生产审核，加快推进叶集、霍山开发区开展国家园区循环化改造。实施产业“负面清单”管理。根据国家产业宏观调控政策和六安市情，依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品；严格控制限制类产业新增产能，并强制推进生态化升级改造，加强“散乱污”企业整治。......
持续推进重点领域污染治理。......加强固定源污染综合治理。摸清全市工业企业挥发性有机物排放及治理情况，持续更新VOCs排放企业管理清单，实施VOCs排放总量控制；强化VOCs污染防治精细化管理，全面推进重点行业生产企业使用低（无）VOCs含量的原辅材料，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放，推进建设适宜高效的末端治理设施，鼓励采用预处理后吸附再生、催化燃烧、蓄热燃烧等高效处理技术，持续开展工业涂装、家具、板材、塑料等重点行业VOCs污染防治工作。推动涉VOCs经济技术开发区、高新技术产业开发区、工业园区和特色产业集聚区等集中喷涂中心建设。......

（2）符合性分析

本规划的实施将对入园项目的涉VOCs物料、有机废气治理设施的收集效率、治理效率提出管控要求，对不符合要求的企业要求其进行原料替换、设施改造升级，不履行的将被强制退园。

同时，本次评价将制定园区“环境准入清单”淘汰落后产能、落后工艺、落后产品的项目，依据最新生态环境保护要求严格控制项目的进驻。综上，本次规划的实施符合《六安市“十四五”生态环境保护规划》中相关要求。
2.2.6与“三线一单”符合性分析

本报告依据六安市环境保护委员会办公室印发的《六安市“三线一单”技术成果》进行相应分析。

2.2.6.1生态保护红线

根据《安徽省生态功能区划》，安徽省划分出五大生态区，即沿淮淮北平原生态区、江淮丘陵岗地生态区、皖西大别山生态区、沿长江平原生态区和皖南山地丘陵生态区。六安市涉及其中三大自然生态区、五个生态亚区、八个生态功能区，叶集区属于Ⅱ江淮丘陵岗地生态区-Ⅱ5城市生态功能区

六安市生态保护红线总面积为4348.01km2，占全市国土总面的28.12%，叶集区红线面积为0。

表2.2.6-1 六安市重点区域生态保护红线划定结果统计表

	行政区划
	面积（km2）
	红线面积（km2）
	面积占比

	霍邱县
	3240.461
	226.896
	7.00%

	霍山县
	2044.275
	1058.837
	51.80%

	金安区
	1668.607
	126.185
	7.56%

	金寨县
	3924.598
	2196.349
	55.96%

	舒城县
	2109.645
	526.8726
	24.97%

	叶集区
	565.4194
	0
	0.00%

	裕安区
	1908.155
	212.8743
	11.16%

	合计
	15461.16
	4348.013
	28.12%


综上可知，姚李工业园规划区域不涉及生态保护红线。
[image: image107.png]R (m/s)

FRRRMAT SR

A




[image: image10.jpg]"R =587 EE _ AETESRIPLALESHE
N
i 1:730,000
0 10 20 40
e ——km
’ i
° b7
© x&
— =
| — wE=
--  Ras
| z@EnR
| —  am
— AR
B isepas
. 7K 35,

I {EB{L:
NEMESER
ZHEIMERNZM R
{ 2020512H 05





图2.2.6-1 园区与六安市生态保护红线分布图位置关系图

2.2.6.2环境质量底线

（1）水环境质量底线

六安市水环境质量底线以安徽省《水十条》中明确的六安市所涉9个国考断面水质目标为准；2025年质量底线暂时参考《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》阶段性成果中确定的23个国考断面水质目标，最终以“十四五”规划确定的水质目标为准；2035年质量底线目标暂定为参考2025年目标，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

①分区管控要求
水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区，六安市全市共划定115个水环境管控区。其中优先保护区18个，重点管控区64个，一般管控区33个。对照下图可知，安徽六安叶集区姚李工业园地块全部属于六安市水环境分区管控中的工业污染重点管控区。

《六安市“三线一单”》中水环境工业污染重点管控区管控要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》及六安市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实国家和安徽省生态环境保护规划、安徽省和六安市节能减排实施方案等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。

②符合性分析

根据现状监测可知，本次规划区域涉及的地表水（头道河）水环境质量现状良好，满足相应的水环境功能要求。本次规划实施过程中要求园区污水全部接管进入污水处理厂处理，总量控制纳入污水处理厂一并管理。同时，本次评价要求规划实施过程中严格执行本次评价提出的水环境管控要求，详见“章节9.2.2分区环境管控要求”。

综上分析，在严格落实本次评价提出的各项水环境管控措施的前提下，本次规划的实施不会突破区域水环境质量底线。

[image: image11.jpg]3

\

ria

=8

h=%— EE

NEHIKRE T XES

H}
II)Q

0

A

15 730 000

E!!E;;?---Hm

ﬂ

4l

i

EE=

I=Ea

&

XE#F

2 Uk

BRI

YN}

MARIPX
TSR ESERX
WHEERSRERERERX
RBRELSELEX
—REERX

7k i

Hl{E AL

/\ ﬁ?ﬁﬂi IL.\EZ;i%E
ZHENRMEMRE

20205 12H 17




[image: image108.png]R (m/s)

FTHRENEENE

s 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20 21 22 23

3]

vieEE
v+ EE
v HE
vixZF





图2.2.6-2 园区与六安市水环境分区管控区位置关系

（2）大气环境质量底线

到2025年，六安市PM2.5平均浓度暂定为下降至35微克/立方米；到2035年，六安市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

①分区管控要求
六安市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控单元和一般管控单元，六安市共划定92个大气管控区，其中优先保护区43个，重点管控区42个，一般管控区7个。对照下图可知，安徽六安叶集区姚李工业园区地块全部属于六安市大气环境分区管控中的高排放重点管控区。

《六安市“三线一单”》中大气环境高排放重点管控区管控要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》、国家生态环境保护规划、安徽省生态环境保护规划、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、六安市环境保护规划、《六安市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标，区域新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”。

②符合性分析

根据现状环境空气质量分析可知，2022年叶集区环境空气中PM2.5年平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年均浓度为41ug/m3，超标倍数为0.1714。根据六安市“三线一单”中六安市大气环境质量底线图，规划所在区域在2025年前PM2.5管控值范围在35ug/m3～45ug/m3之间，2022年叶集区PM2.5年均浓度为41ug/m3，未超过区域大气环境质量底线。

本次评价要求规划实施过程中严格执行本次评价提出的大气环境管控要求，详见“章节9.2.2分区环境管控要求”。

综上分析，在严格落实本次评价提出的各项大气环境管控措施的前提下，本次规划的实施不会降低区域现状空气环境质量。同时，对入园企业采取重点污染物相应的替方案，本次规划的实施不会突破区域大气环境质量底线。

[image: image109.png]i

*

H, ?mxt[m. 50] n/s = 5.51%

=
nfz
=

i,  HRI<0.50] /s = 3.63%

=
ﬁ1—z
i

HPAL<0. 501 /s = 4.86%

h,

HIRI0.50] m/s = 3.82%

s
#R<0.50] m/s = 5.00%

S
U1, HRAK0.501 m/s = 3.27%

=

AH, RO, 50] n/s = 2.22%
N
S

FH,  #HA0.50] m/s = 3.09%
N
S

A7, HAM0.50] m/s = 2.85%

® R

H,

N
w h .

+H,

1,

S
L0, 50] m/s = 2.28%

s
{#R[<0.50] m/s = 2.28%

=

"W.[«) 50] m/s = 4.72%

-

HE,

L0, l;o] n/s = 3.26%

TR

P, RO, 50] n/s = 2.64%

N
*5#

<0501 m/s = 5.24%

VAViN

N
W +5#

S
F=H,  #KI<0.50] w/s = 6.05%

wE %@M[«) 0] n/s = 4.21%




[image: image12.jpg]NEh “ZH%—8" EE

ARHASTHES

Y 1:

=

H}
II)Q

P ——

7 ¥ = | T 5

0

X
N

1:730,000
20 40

 — — )]

&]

ﬂ

o

X8

=ha

o 7

XEF

4 bubs

ER

N

RARIFX
SHIMERERERX
mEHREREREX
B HERERERX
THRHPRERELERX
—REEX

Hl{E AL

NEMESHER

RREMENFW R

2020512H 28





图2.2.6-3 园区与六安市大气环境分区管控图位置关系

（3）土壤环境质量底线

根据《六安市土壤污染防治工作方案》中要求确定，到2020年，全市土壤污染问题得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2020年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。

到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。至本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到96%以上。

①分区管控要求
六安市土壤环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区，优先保护区7个，重点管控区11个，一般管控区7个。对照下图可知，安徽六安叶集区姚李工业园区地块全部属于六安市土壤环境分区管控中的一般防控区。
《六安市“三线一单”》中土壤环境一般防控区管控要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、安徽省环境保护规划、《六安市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治方案对一般管控区实施管控。

②符合性分析

根据现状监测可知，本次规划区域土壤环境质量现状良好，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准风险筛选值标准要求。同时，本次评价要求规划实施过程中严格执行本次评价提出的土壤环境管控要求，详见“章节9.2.2分区环境管控要求”。

综上分析，在严格落实本次评价提出的各项土壤环境管控措施的前提下，本次规划的实施不会突破区域土壤环境质量底线。
[image: image110.wmf]16

lg

10

)

lg

10

)

(

2

1

i

i

0

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

D

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

L

T

V

N

T

V

N

L

h

L

i

i

i

E

i

eq

p

y

y

距离

）

（

[image: image13.jpg]_2_.r*1-Ffi e — ""'ZEEl,, :5;4425
&2 “=% [ElS% AR LEFER G S XHEE
N
1:730,000
0 10 20 40
?km
151
° i
° k&
— a=
—  wmE
I~ xaz
| zem=

= x

. RFERIPX
. B A5 RN BEpE S X
—ARBIHE X

FIER{L:
NETESRTER
Ha

RREFENZMRMER

20205 12H 29





图2.2.6-4 园区与六安市土壤环境分区管控图位置关系

2.2.6.3资源利用上线

（1）煤炭资源利用上线

根据《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》（皖发改环资〔2017〕807号），通过采取减量、替代措施，六安市2019煤炭消费总量较2018年下降2.47%左右，到2020年，六安市煤炭消费控制在385.29万吨以内。叶集区2019煤炭消费总量较2018年下降2.36%，到2020年，叶集区煤炭消费控制在1.20万吨。

①分区管控要求

根据“图2.2.6-5园区与六安市高污染燃料禁燃区图位置关系”可知：安徽六安叶集区姚李工业园不位于六安市高污染燃料禁燃区。

根据《六安市“三线一单”》可知，一般管控区：要求落实国务院《节能减排综合工作方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案》中相关要求。
②符合性分析

综上，本次评价要求在规划实施过程中严禁使用煤炭的项目入园，因此本次规划的实施不会突破区域煤炭资源利用上线。

[image: image14.jpg]A S F]i (e — s _$‘ 39 773
"R =%k HES RIS B X
| N
1:730,000
10 20 40
— —
151
© Hhh
©  RE
- B#R
—  jpmE
-~ R&a=
| zaEns
7 17~ =t =L - g
}ﬂ | — 2
ok
"
" B =eonesnx
bl X E*ﬂﬁ“ =1 ;(——- %
I {EB{L:
NETES H;iRI%
ZHEIMERNZM R
2020512H 30





图2.2.6-5 园区与六安市高污染燃料禁燃区图位置关系

（2）水资源利用上线

依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（皖政办〔2013〕49号）、安徽省水利厅安徽省发展改革委《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》（皖水资源〔2016〕145号）、《六安市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（六政〔2014〕10号）以及《六安市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》（六水源〔2017〕18号）等文件要求，至2020年六安市用水总量控制在24.96亿m³；2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降33%、万元工业增加值用水量比2015年下降25%、农田灌溉水有效利用系数达到0.515。

①分区管控要求

水资源管控区包括重点管控区和一般管控区。根据六安市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，六安市水资源管控区个数为7个，均为一般管控区。《六安市“三线一单”》中水资源利用一般管控区管控要求如下：应落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、国家水资源消耗总量和强度双控行动方案、安徽省水资源消耗总量和强度双控工作方案、六安市水资源消耗总量和强度双控工作方案等要求。

②符合性分析

根据调查，园区现有水厂1座姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000t/d。经分析，姚李镇自来水厂供水富余量远大于规划实施期期末的用水量。因此，本次规划实施不会突破区域水资源利用上线。

（3）土地资源利用上线

根据《国土资源部关于安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕355号）和《安徽省国土资源厅安徽省发展和改革委员会转发<关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见>的通知》（皖国土资函〔2017〕126号），到规划目标年（2020年），六安市土地利用将继续实施最严格的耕地保护制度，维护国家粮食安全；认真落实土地节约集约利用的各项政策，提高土地节约集约利用水平，保障经济社会发展的必要用地；明确差别化的土地利用政策，统筹区域土地利用，推进城乡经济社会发展一体化；协调土地利用与生态建设的关系，促进全市生态环境良性发展。
①分区管控要求
土地资源管控区分别为重点管控区和一般管控区。根据《安徽省“三线一单”》划定成果，六安市7个县（市、区）划分为一般管控区。

《六安市“三线一单”》中土地资源利用一般管控区管控要求如下：应落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》、国土资源规划纲要、安徽省国土资源规划调整方案等要求。

②符合性分析

根据“章节5.5.1.2土地资源承载力分析”结果可知，叶集最小人均耕地面积理论值为0.70亩/人，实际人均耕地面积为1.79亩/人，则土地资源承载力为0.39，处于开发富载状态。同时，安徽六安叶集区姚李工业园实施，可以使区域新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业形成集聚发展效应，从而提高土地节约集约利用水平。

综上分析，本次规划的实施不会突破区域土地资源利用上线。

2.2.6.4生态环境准入清单

对照图2.2.6-5可知，规划区域全部属于六安市生态环境“重点管控单元”。叶集区目前尚未制定环境准入清单，本次评价对照“六安市生态环境准入清单”中重点管控单元准入要求进行符合性分析，分析结果详见下表：
表2.2.6-2 对照六安市生态环境准入清单的符合性一览表
	类别
	准入要求（摘录）
	园区规划情况
	符合性

	重点管控单元
	空间布局约束的准入要求
	▲严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。

▲将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制。

▲将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。
	▲规划区依托市政电网供电，不新建燃煤机。

▲根据土壤现状监测以及规划实施期期末预测结果可知，规划的实施对区域土壤环境影响小，不会影响人体健康。
▲规划实施过程中将严格要求入驻项目的烟气达标排放，依照相关要求履行自行监测。
	符合

	
	污染物排放管控的准入要求
	▲推广重点行业多污染物协同控制技术。抓好钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、火电、平板玻璃等重点行业脱硫、脱硝、除尘设施的运行监管。推进燃煤电厂超低排放改造，严格控制商品煤硫分和灰分。

▲在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。到2020年，全市VOCs排放总量下降8.6%以上。

▲城市建成区平均降尘量不得高于5吨/月·平方公里。
	▲规划区主导产业为新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业，不涉及“两高”行业。

▲本规划的实施将对入园项目的涉VOCs物料、有机废气治理设施的收集效率、治理效率提出管控要求，对不符合要求的企业要求其进行原料替换、设施改造升级，不履行的将被强制退园。
▲规划要求园区管理单位对园区道路采用清扫保洁机械化作业。
	符合

	
	资源利用效率要求
	▲严格执行新增耗煤项目、高耗能项目煤炭消耗减量替代制度，不再审批20蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2020年，全市能源消费总量控制在604万吨标准煤以内，年均增长控制在3.27%以内，发电装机容量力争达到634.4万千瓦，非化石能源装机比重占75%左右。

▲叶集区2020年耕地保有量保持在30813.34公顷以上、建设用地总规模不得突破11060.00公顷、人均城镇工矿用地控制在166平方米、单位GDP建设用地使用面积年均下降率不低于6.10%。
	▲规划区实施过程中不新增耗煤项目、不新增高耗能项目。

▲根据文中分析，本次规划的实施不会突破六安市土地资源利用上线。
	符合


[image: image15.jpg]NEH

——
—

—3” E%

P ——

1:730,000
0 10 20 40

ey — kM
151
[ o s

© RE
- am
— =
-~  R&asg
@R
= o
— A
N gampax
U Emsmnan

—RREEETT

Hl{E R AL

NEMESUEE

RHEM RN FW R

2020512H 31





图2.2.6-5 园区与六安市管控单元图位置关系

3 现状调查与评价

3.1园区开发与保护现状调查

3.1.1自然地理状态
3.1.1.1地理位置
姚李镇地处六安市西部，叶集经济开发区最东端，是合六发展轴西翼重要节点，合六叶工业走廊中心节点，是叶集区东部门户城镇、副中心。镇域内有105国道南北方向穿越，G312国道东西向穿越；沪蓉高速和沪陕高速公路东西向贯穿全镇，有2处高速下道口；宁西铁路在镇域南侧经过，有2处站点。

姚李工业园地处叶集区最东端，东距六安市中心34公里，新桥机场78公里，南离金寨县城25公里，西距叶集经济开发区25公里。
[image: image16.png]



图3.1.1-1 姚李工业园地理位置图
3.1.1.2水文状况

区域主要水系为汲河及其支流。

汲河，贯穿安徽省霍邱县城东湖，发源于大别山北侧外山区，有东、西两源，于霍邱县固镇镇汇合北流，注入城东湖，在溜子口入淮。全长160公里，流域面积2200平方公里，平均比降1.9‰。

西汲河：源出大别山北裕安区境内的三仙山、红石埂，其源流处称沙湾溪，河槽狭窄，卵石河床。曲折东北流，会黄涧河，北流经石婆店、骆家庵，此段河槽平直稳定。再往北经沙嘴子，穿过汲东干渠吴家岸渠下涵至资圣寺，成为六安、霍邱两县的界河，此段河床不稳定、较弯曲，洪水不能及时下泄，常有3公里的积水区。北流经戴王庙，有漫流河（源出金寨奶奶庙）自西来汇，过六霍（邱）公路桥，经何家堰至洪集，又有头道河、二道河（源出金寨县九棵树）汇入。此段河槽呈高坎深沟，沟深4～5米，冲涮严重，无堤。过洪集后，折向东北经储渡口，油坊河汇入。自此以下至固镇三岔，两岸有堤，堤距300～500米，河槽宽20～50米，水探2—5米。西汲河全长102公里，流域面积864平方公里。

东汲河：又名丁集河。源出六安县独山钱家店的瓦岗冲，向北过康家埠，折东经荷叶堰、熊家桥至石门坎，有源出横河岭及界牌石的坡水汇入，穿过汲东干渠大关桥涵曲折北流，经大步口，过六霍（邱）公路桥，经宝应寺、丁集车渡，于固镇三岔与西汲河汇合。东汲河全长82公里，流域面积469平方公里。

漫流河发源于金寨县奶奶庙，向北流经白塔畈乡，在叶集区境内与汲东干渠交汇后，由东流向汲河。河流全长34.9km，流域面积142.3km2，叶集区境内河长12km。

头道河，源出大顾店乡罗家大堰，经洪集乡朱大堰、黄树岭、红石桥，至石佛寺入汲河。全长15.5km，流域面积46km2，平均比降1.48‰。

二道河，旧名杨兴水，源出平岗乡尧岭东麓老凹一带，最终流入汲河，全长30.5km，流域面积121km2，平均比降1.6‰。

[image: image17.jpg]3

= Sy

|7 2
T ok

EHFkE

!E.?Yfi.
\/ IR
- ﬂm;‘sﬂx /

FLRok g Pk E
1

e £ 3





图3.1.1-3 叶集区域水系图

3.1.1.3地形地貌
叶集地貌类型可分丘陵、沉积台地、沙湾地三种。丘陵主要分布于东北部，海拔一般在38.5-110米之间，丘陵周围常常剥蚀堆积台地存在，两丘之间的冲地大部分为梯形水田；沉积台地主要分布于北部，台地土层深厚，由洪水冲积形成，地表由于受流水的冲刷影响，成高差为10-40米的岗地；沙湾地主要分布在西部与南部，土壤系上游冲泻下来的泥沙和东部丘陵地带崩泻而来泥土长期淤积而成。姚李镇地处丘陵兼波状小平原地区，地势南高北低，西高东低；南部有小面积低山；西部和北部为缓岗坡丘陵。自然河流沿岸有小面积冲积平原；境内最高点位于骆山主峰，海拔113米。

3.1.1.4气候与气象特征
叶集区属亚热带湿润性季风气候区，雨量丰沛，降水成因多为东南沿海暖湿气流内侵、四川盆地低压东移以及强台风的边缘影响，降水量随地形的抬升而递增的现象较明显，在大别山主脉处形成一个多雨中心。全区年平均气温为15.43℃，极端最高温度41.2℃，极端最低气温-10.9℃；多年平均降水量1170mm，降水的年际年内分配不匀，年最大降水量1742mm，年最小降水量644mm，最大值是最小值的2.7倍；年内四季降水量分配为：春季26%，夏季44%，秋季20%，冬季10%，冬季以偏西北风为主，夏季以偏南风为主，全年最多风向为偏东风，多年最大风速14m/s。多年平均蒸发量826.1mm，平均日照时数2163h，平均无霜期222天。

3.1.1.5生态环境

该地区属落叶、常绿阔叶、针叶混交林植被带，受南太平洋季风气候影响，水、热、光源均较丰富，适宜多种植被生长。受人类生产、生活活动影响，植被覆盖度不高，以人工栽培的为主，如梧桐、杨柳、槐树、杉树等，农业植被有稻、麦、大豆、棉花、花生、油菜及各类蔬菜、瓜果等。区域内动物主要是麻雀、斑鸠、老鼠以及常见的昆虫、鱼虾等，没有需要特殊保护的野生动物。
3.1.2园区开发现状
3.1.2.1园区三产规模和结构

目前，园区以第二产业为主，第三产业为辅，不存在第一产业。根据调查统计，姚李工业园现有入园企业33家。其中工业生产企业32家，自来水供应与销售1家。园区三产规模和结构详见下图。

[image: image18.png]BX=F£HE

%

wEZE mEZ





图3.1.2-1 园区现状三产结构图
3.1.2.2工业规模和结构

（1）工业规模
根据调查统计，园区现有入园企业34家。其中工业生产企业有33家，自来水供应与销售1家。园区企业统计见下表。

3.1.2-1 现状（入园）企业统计表

	序号
	建设单位
	行业类别
	备注

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	粘土砖瓦及建筑砌块制造
	正常生产

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	水泥制品制造
	正常生产

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	其他建筑、安全用金属制品制造
	正常生产

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	金属结构制造
	正常生产

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	防水建筑材料制造
	正常生产

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	其他建筑、安全用金属制品制造
	正常生产

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	运动场地用塑胶制造
	正常生产

	8
	六安市久织服饰有限公司
	纺织服装制造
	正常生产

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	纺织服装制造
	正常生产

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	其他玻璃制品制造
	正常生产

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	其他建筑材料制造
	正常生产

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	其他建筑材料制造
	正常生产

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	其他饲料加工
	正常生产

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	初级形态塑料及合成树脂制造
	正常生产

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	其他日用化学品制造
	正常生产

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	音响设备制造
	正常生产

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	纺织服装制造
	正常生产

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	纺织服装制造
	正常生产

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	纺织服装制造
	正常生产

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	 其他金属制日用品制造
	正常生产

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	合成纤维制造
	在建

	22
	六安华涛塑业有限公司
	塑料包装箱及容器制造
	正常生产

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	皮箱、包（袋）制造
	正常生产

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	人造板制造
	正常生产

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	其他金属工具制造
	正常生产

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	生物质致密成型燃料加工
	正常生产

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	其他金属工具制造
	正常生产

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	塑料零件及其他塑料制品制造
	正常生产

	29
	六安市典汉米业有限公司
	稻谷加工
	正常生产

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造
	在建

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	其他产业用纺织制成品制造
	正常生产

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	照明器具制造
	正常生产

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	砼结构构件制造
	在建

	34
	六安市叶集区姚李供水有限公司
	自来水供应
	正常生产


[image: image19.jpg]. |
| ¥ ==

el ;
E -
. - - -
v - |l l v

0o ~NOOAWNS

W W WWWNDNNDNNNDDNDNDNDDND= == 2 O a8 A
A WON_2OOO0WWNO0O0nDNWN-=OO©0u~NOOGOh~hwNh-=0

722 T 4 X T L b TR A
N BETAERAR PR IR 1]

SR A AR A

SRS TR R LA

TN LTTRRIL D KPR Rl A IR A

72 1M X BRI A LA TR ]
22 I LI R PRLRL A BRA i
N T AR B 45 1]

N % PRI PR A MR A
IO B Bk A A )

N IR A A 7
SRR R Pl A

e B PR IR (24

AL SILIE e TS S YN
L= A R A

N Gt TR L 1 o A A A
N B A A T A

5 T AT R 47 L A R A

5% i R A A A

INE AR  F  R A E

SR LA A R

N EHEEEL AR A T |
SRR A TR AR A

N B iR VT AT WA
PN BRI 4 J B PR A MR 1 A4
LRSS B F R AIR A

% AR X kR 2 61
e R R R A

758 13 AT B A

S RIRR RIS IR A

% 1 IS A A 24

e SR R R B A
N R A

721 4 X 2 A IR A

95 190

380

/S

El5l
- = mgleE





图3.1.2-2 现状企业分布图

（2）工业结构

现状入园工业企业共33家，分行业统计结果详见下表和下图。由图表可见，现状园区内新型建材（33.3%）、电气机械及材料制造及其关联配套产业（21.2%）合计占园区工业企业总数的54.5%，其他非园区主导产业的工业企业占入园工业企业总数的45.5%。
表3.1.2-2 现状企业分行业统计情况一览表

	行业类别
	入园企业行业内容
	企业数量
	比例

	新型建材及其关联配套产业
	粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制品制造、砼结构构件制造、其他建筑安全用金属制品制造、金属结构制造、防水建筑材料制造、运动场地用塑胶制造、其他建筑材料制造、人造板制造
	11家
	33.3%

	电气机械及材料制造及其关联配套产业
	其他玻璃制品制造、初级形态塑料及合成树脂制造、音响设备制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、塑料零件及其他塑料制品制造、照明器具制造
	7家
	21.2%

	其他
	纺织服装制造、其他饲料加工、其他日用化学品制造、皮箱、包（袋）制造、其他金属工具制造、生物质致密成型燃料加工、稻谷加工等
	15家
	45.5%

	合计
	/
	33家
	100%



[image: image20.emf]33.30%

21.20%

45.50%

新型建材及其关联配套产业

电气机械及材料制造及其关

联配套产业

其他


图3.1.2-3 现状企业不同行业占比分析图（企业数量）

（3）与规划主导产业符合性分析

通过对园区现状产业结构调查可知，园内新型建材、电气机械及材料制造及其关联配套产业企业数量占现状总数的54.5%。说明园区现状已尚未形成以新型建材、电气机械及材料制造及其关联配套产业为主导的产业格局，但产业效应初步显现。
3.1.2.3人口规模及其分布

根据调查，园区规划范围内现状常住人口约350人，主要集中于园区北部和南部的村庄。园区现状就业人口主要分布在各个生产企业内，主要集中于园区开发程度较高的东南部区域，就业人口规模约3600人。
3.1.3环境基础设施现状

3.1.3.1污水设施
园区现状依托姚李镇污水处理厂处理园区废水。

姚李镇污水处理厂位于安徽省六安市叶集区姚李镇161乡道西侧，红石桥河南侧。项目总占地面积6913平方米，主要用于处理姚李镇城镇生活污水及工业园区工业废水，采用“高效生物转盘+双效滤池”污水处理工艺，设计污水处理规模2000m3/d，同时配套建设16.035km污水管网，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污水厂处理工艺如下图所示。
[image: image21.png]bz STV
e

FIAE | ik





图3.1.3-1 姚李镇污水处理厂废水处理工艺

污水处理厂设计进出水水质及污染物去除效率见下表。

表3.1.3-1 污水处理厂设计进、出水水质    单位：mg/L

	主要污染指标
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TN
	TP

	设计进水水质
	300
	150
	200
	25
	30
	3

	设计出水水质
	≤50
	≤10
	≤10
	≤5
	≤15
	≤0.5

	去除率%
	≥83.3
	≥93.3
	≥95.0
	≥80.0
	≥50.0
	≥83.3


注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3.1.3.2供水设施
园区现有水厂1座姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000t/d，取水口为西汲河主源漫流河取水口，该取水口位于姚李镇关山村东郢村民组，距离姚李工业园区约4.19km，主要供应工业集中区和镇区的用水。现状供水管网沿工业大道（DN600）及经一路（DN600）的给水干管向姚李工业园区供水，输水管常压约为0.30Mpa。

[image: image22.png]


   [image: image23.jpg]



图3.1.3-2 姚李镇取水口现状及位置

3.1.3.3雨水管网
现状园区为雨污分流制，区内建成区雨水管网已基本建成。根据园区地势特征，现状园区内经二路、经一路雨水管网自北向南流入G312国道雨水主干网，工业大道、九棵树路雨水管网自西向东流入G105国道雨水主干网。
3.1.3.4供电设施
现状姚李工业园110kV变电站，两台50MVA主变压器、110千伏出线3回、35千伏出线8回、10千伏出线12回，沿经二路接入姚李工业园，变电站运行安全系数高，能够满足园区用电需求。

3.1.3.5固体废物收集及暂存

园区内现状生活垃圾由市政环卫部门统一清运、处理；各企业产生的一般工业固废均自行暂存后综合利用/委托处置，危险废物根据各级相关管理部门的规定要求，分类收集后经厂区现状危险废物暂存场所暂存，并委托具有相关处置资质的单位集中妥善处理。

3.1.4环境管理现状

3.1.4.1现有企业环保手续履行情况

根据统计，园区现有企业的建设项目环评手续、“三同时”验收执行情况、排污许可办理情况汇总详见下表3.1.4-1。

表3.1.4-1 园区现有企业环保手续履行情况汇总表
	序号
	建设单位
	环评情况
	排污许可证
	环保竣工验收

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	8
	六安市久织服饰有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	已环评
	已完成
	已验收

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	已环评
	在建
	在建

	22
	六安华涛塑业有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	已环评
	已完成
	已验收

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	已环评
	已完成
	已验收

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	29
	六安市典汉米业有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	已环评
	在建
	在建

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	已环评
	已完成
	已验收

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	已环评
	在建
	在建


上表统计结果如下：现有入园的工业企业33家，无重点企业。其中，正常生产企业30家、在建企业3家。30家正常生产及3家在建企业均已开展环境影响评价工作，区内企业环评执行率为100%。30家正常生产企业中均已完成“三同时”环保验收工作，验收完成率100%。30家正常生产企业中均已完成排污许可工作，排污许可完成率100%。
表3.1.4-2 园区现有企业环保手续履行情况统计结果一览表
	企业建设

情况
	数量
	环评情况
	环评执行率
	“三同时”验收情况
	“三同时”验收执行率
	排污许可执行情况
	排污许可执行率

	已建企业
	30家
	30家
	100%
	30家
	100%
	30家
	100%

	在建企业
	3家
	3家
	100%
	/
	/
	/
	/


本次评价建议应督促在建企业在具备验收条件的情况下，尽快完成环境保护竣工验收工作和排污许可工作，严格执行“三同时”验收制度和排污许可制度。

待开展环保竣工验收工作和排污许可工作企业名单详见下表。

表3.1.4-3 待开展环保竣工验收工作和排污许可工作企业名单
	序号
	企业名称
	待履行的环保手续

	1
	安徽朋航高纤有限公司
	验收、排污许可

	2
	安徽聚塑高科实业有限公司
	验收、排污许可

	3
	六安嬴创建材科技有限公司
	验收、排污许可


3.1.4.2区内主导产业典型企业情况

（1）新型建材-六安市叶集区利源新型建材有限公司
①企业基本情况介绍

六安市叶集区利源新型建材有限公司位于姚李镇工业园工业大道与经一路交叉口西南方。项目占地面积25333m2，年生产高掺量铁尾矿烧结砖8000万块（标砖）的生产规模。项目于2013年1月编制完成了《霍邱县利源新型建材生产项目环境影响报告表》，原霍邱县环境保护局于2013年1月24日以环审函〔2013〕4号文件对该项目环评报告表进行批复。2018年1月，六安市叶集区利源新型建材有限公司决定对公司现有工程进行改造升级。2019年9月，项目主体工程及配套的环保工程均全部改造完成并进入调试阶段，并完成自主验收工作。企业现已取得排污许可证，编号为：91341522577072826K001V。
②生产工艺流程图：


[image: image24.emf]煤矸石

粗碎破碎机

给料机

输送机

中碎破碎机

滚筒筛

双轴搅拌机

输送机

陈化库

多斗挖掘机

给料机

强力搅拌机

细碎对辊机 双真空挤出机

自动切条切坯机

码坯机

摆渡车

液压顶车机

隧道干燥窑

摆渡车

隧道焙烧窑

出口牵引机

人工卸窑车

成品堆场

边角料

N

N

N

、

G

N

、

G

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

G

N

G

N

N

粗料

注 ：

G-

废气

N-

噪声

S-

废料

N

N

、

G

淤泥

图3.1.4-1 工艺流程图

工艺流程简述：首先采用粗碎齿辊对辊破碎机对煤矸石进行粗破，破碎后粒径控制在≤20mm，然后送入中碎刨刀式对辊破碎机进行第二次破碎，中碎后其粒径控制在≤1.5mm。破碎后经过筛分，粗料返回中碎再加工，细料进入双轴搅拌机。经破碎后与淤泥一并送入双轴搅拌机进行搅拌，使其成型水分达到22.06%以上，然后按要求堆放在陈化库进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，提高产品的质量。陈化是将粉磨至所需细度的料进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，提高制品质量。工艺设计选用陈化库，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经液压多斗挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入强力搅拌机再进行搅拌，使其含水率（18%以上）达到成型要求。经过二次搅拌后的原料送入双级真空挤砖机挤出成型，成型后的坯料经表面处理后，经自动切条切坯机切割成所要求尺寸的砖坯经皮带机输送至砖坯轨道车，再经绞车牵引至换轨车，最后通过液压输送至干燥室干燥。自动切条切坯机切割下的边角料返回强力搅拌机继续使用。干燥、焙烧是制作烧结空心砖的重要工序。干燥工艺采用干燥室，焙烧工艺采用隧道窑。

③污染防治措施及清洁生产水平分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）以及现行的生态环境治理的政策要求，对企业污染防治措施进行可行性分析，详见下表。

表3.1.4-4 典型企业污染防治措施水平分析一览表
	类别
	企业现状
	政策要求
	政策来源

	挥发性有机物治理措施
	营期隧道窑焙烧阶段的主要大气污染物来自于和淤泥自燃，主要污染物为烟尘、SO2、NOx和氟化物。项目隧道窑产生的废气经双碱脱硫措施后经25m烟囱排放。
	袋式除尘、电除尘、电袋复合除尘、湿式电除尘等技术；清洁燃料使用、湿法脱硫技术、干法/半干法脱硫技术等；低氮燃烧法、SNCR、SCR等。
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）

	粉尘治理措施
	交通运输扬尘采用道路硬化，洒水车定期洒水减少扬尘；堆场位于钢构大棚内，采用防尘网覆盖抑尘。在破碎和筛分过程中会产生粉尘，破碎机位于封闭车间内，破碎、筛分工段采用雾炮机进行抑尘；厂区主入口设置一套车辆冲洗平台，有效降低了车辆在场内的运输扬尘；上料口及出料口均配套有雾炮机。
	粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取抑尘措施；原煤、块石、粘湿物料等料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料采取覆盖措施。
	


（2）电气机械及材料制造-六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
①企业基本情况介绍

六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司位于六安市叶集区姚李镇工业集中区工业大道以北、工业二路以西。2019年1月，建设单位委托安徽伊尔思环境科技有限公司编制完成了本项目环境影响报告表。2019年3月5日，六安市叶集区环境保护局对该项目环境影响报告表进行了审批（叶环〔2019〕27号）。根据项目环评及批复，项目设计工程内容和规模为：项目总占地7104.6m2，主要新建1栋建筑面积约3400m2的生产厂房、1栋建筑面积约750m2的3F综合办公楼，建设6条挤出造粒生产线及相关配套储运、公用、环保等工程。项目建成后，可实现年产5000吨热塑性弹性体颗粒的生产规模。2022年企业完成排污许可登记工作，取得登记回执编号为：91341500MA2RP9HW6H001W。

②生产工艺

生产工艺流程图：


[image: image25.emf]配料搅拌

粉状、颗粒状原辅料

白油

人工投料

泵入

投料

挤出成型

冷却

切粒

干燥

包装入库

注塑

检验

粉碎

打板检验

配料粉尘、噪声

噪声

挤出有机废气、废摸

头料、噪声

循环水池

+

冷却塔

循环冷却水

噪声

注塑有机废气、噪声

噪声

回用生产


图3.1.4-1 生产工艺流程图

工艺流程简述：SEBS、SBS、TPU、POE等均为粉末状或颗粒状，袋装入厂，根据产品配比在投料口人工投料送入搅拌机；白油由罐车运输，泵入到厂区白油储罐或白油暂存桶，生产时由密闭管道泵入到计量仓再进入搅拌机。搅拌好的混合料由推车经升降平台送入挤出造粒线投料平台，推车下方设置有卸料阀门，投料时打开阀门，混合料经管道送入造粒生产线进料口。挤出机为电加热，加热温度约150-200℃（TPE：150-200℃，TPR：150-170℃，改性TPU：150-190℃），熔融后的物料经双螺杆挤出机挤出成型。挤出拉条的半成品与冷却水槽中的自来水直接接触冷却，再由切粒机切成颗粒状，再送入储料仓进行干燥，储料仓为电加热，干燥温度约40℃。干燥后的颗粒进行注塑打板检验，利用注塑机将颗粒制成板材形状，再送入检验室对成品的物理性能进行检验，合格后再进行批量订单生产。

③污染防治措施水平分析

对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以及现行的生态环境治理的政策要求，对企业污染防治措施进行可行性分析，详见下表。

表3.1.4-4 典型企业污染防治措施水平分析一览表
	类别
	企业现状
	政策要求
	政策来源

	挥发性有机物治理措施
	挤出造粒线挤出机摸头上方设置集气罩，挤出有机废气经1套“喷淋塔+低温等离子净化器+活性炭吸附装置”处理后15米排气筒有组织排放。

注塑机上方设置集气罩，注塑有机废气依托造粒线废气治理设施处理后排放。
	提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

可行技术：VOCs治理：焚烧、湿法静电除尘、活性炭吸附、RTO。
	《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《安徽省生态环境厅关于全面推进挥发性有机物综合治理工作的通知》（皖环函〔2019〕914号）

	粉尘治理措施
	搅拌机为密闭设备，投料口设置集气罩和皮帘封闭，配料粉尘收集后经1台脉冲布袋除尘器处理后15米排气筒有组织排放。
	可行技术：旋风除尘、布袋除尘；
	


3.1.4.3园区环境监管、监测能力现状

1、环境监管现状
目前，叶集区设有单独的环境管理机构，即六安市叶集区生态环境分局，为六安市生态环境局派出机构。叶集区生态环境分局工作职责：（1）负责辖区内的日常环境监管工作。（2）检查开发区企业环保法律法规的执行情况。（3）对上级部门双随机检查发现案件进行查办，开展行政处罚案件的调查。（4）开展环境信访、环境应急、生态保护、建设项目“三同时”监察工作。（5）对开发区企业开展排污申报登记、排污收费工作。（6）对开发区在线企业开展日常检查、后督察等环境监管工作。（7）承办落实上级环保部门交办任务。

本园区的管理是由叶集经济开发区管理委员会代管，园区的环境监管工作将由叶集经济开发区管理委员与叶集区生态环境分局在叶集经济开发区设立环保工作站协作完成。

2、环境监测体系现状
截至目前，叶集区尚未建立常规环境监测体系，依托六安市环境监测站在叶集区设置的例行监测点位，对区域环境质量进行管控。

姚李工业园现状各环境要素监测主要以入驻企业环评本底、“三同时”环保竣工验收监测以及排污许可自行监测为主。

3.1.4.4环保督察发现的问题（或环境投诉）及其整改情况

园区环保督察发现的问题（或环境投诉）及其整改情况详见下表。

表3.1.4-4 园区环保督察发现的问题（或环境投诉）及其整改情况一览表
	序号
	来源
	环保督察发现的问题（或环境投诉）
	时间
	现状整改情况

	1
	省生态环保督察转办信访件问题
	环境投诉：姚李工业园内的六安市叶集区亿源木业加工有限公司生产噪声严重扰民。
	2020年2月17日
	企业采取的加装隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声排放强度。现状已整改完善，厂界噪声达标排放。

	2
	
	环境投诉：姚李工业园内的安徽益广台新能源有限公司粉尘污染严重，生产噪声严重扰民。
	2020年2月28日
	企业采取更严格的封闭措施，企业生产全部在封闭的厂房内进行，降低无组织粉尘的排放。

同时，企业对高噪声的破碎机等设备布置于厂房中间位置，并加装减震基础，降低噪声排放强度。现状已整改完善，厂界噪声达标排放。


3.2资源能源开发利用现状调查

3.4.1能源消耗调查与评价
（1）能源消耗现状

园区现状入区企业的能源消耗情况见表2.4.1-1。由表可知，园区现状能源结构包括燃气、电力、水。经统计，园区内现状企业燃气用量456.92万m3/年、用水量148475吨/年、耗电量3272.9万kW·h/年。

表3.4.1-1 园区企业资源能源消耗情况一览表

	序号
	建设单位
	行业
	煤炭

（吨/年）
	生物质用量

（吨/年）
	燃气用量

（万m3/年）
	水耗

（吨/年）
	电耗

（万kW·h/年）

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	粘土砖瓦及建筑砌块制造
	0
	0
	0
	18450
	361.8

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	水泥制品制造
	0
	0
	0
	16360
	320.8

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	其他建筑、安全用金属制品制造
	0
	0
	1.67
	2400
	77.1

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	金属结构制造
	0
	0
	1.39
	3600
	80.6

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	防水建筑材料制造
	0
	0
	0
	1050
	77.6

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	其他建筑、安全用金属制品制造
	0
	0
	1.46
	1500
	79.4

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	运动场地用塑胶制造
	0
	0
	0
	1638
	32.1

	8
	六安市久织服饰有限公司
	纺织服装制造
	0
	0
	0
	1500
	29.4

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	纺织服装制造
	0
	0
	0
	6600
	129.4

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	其他玻璃制品制造
	0
	0
	0
	11320
	222

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	其他建筑材料制造
	0
	0
	140
	11350
	222.5

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	其他建筑材料制造
	0
	0
	254.4
	1960
	248.8

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	其他饲料加工
	0
	0
	0
	2554
	50.1

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	初级形态塑料及合成树脂制造
	0
	0
	0
	3500
	68.6

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	其他日用化学品制造
	0
	0
	0
	1260
	24.7

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	音响设备制造
	0
	0
	0
	1050
	22.7

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	纺织服装制造
	0
	0
	0
	1575
	30.9

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	纺织服装制造
	0
	0
	0
	2600
	38

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	纺织服装制造
	0
	0
	0
	2350
	36.1

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	其他金属制日用品制造
	0
	0
	0
	1600
	31.4

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	合成纤维制造
	0
	0
	0
	2970
	88.2

	22
	六安华涛塑业有限公司
	塑料包装箱及容器制造
	0
	0
	0
	1600
	31.4

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	皮箱、包（袋）制造
	0
	0
	0
	1575
	28.9

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	人造板制造
	0
	0
	0
	1225
	84

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	其他金属工具制造
	0
	0
	0
	2313
	35.4

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	生物质致密成型燃料加工
	0
	0
	0
	1240
	34.3

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	其他金属工具制造
	0
	0
	0
	2850
	35.9

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	塑料零件及其他塑料制品制造
	0
	0
	0
	1050
	57.6

	29
	六安市典汉米业有限公司
	稻谷加工
	0
	0
	0
	1200
	43.5

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造
	0
	0
	58
	17250
	338.2

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	其他产业用纺织制成品制造
	0
	0
	0
	1225
	24

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	照明器具制造
	0
	0
	0
	8025
	57.4

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	砼结构构件制造
	0
	0
	0
	11735
	230.1

	合计
	0
	0
	456.92
	148475
	3272.9


（2）能源结构调整情况
根据安徽省大气污染防治联席会议办公室下发的《关于印发安徽省燃煤小锅炉污染整治工作方案等四个工作方案的通知》（皖大气办〔2014〕10号）、《六安市大气污染防治行动计划实施方案》等文件的要求，园区对原有的燃煤、生物质锅炉逐步完成拆除或清洁能源替代。

根据调查，姚李工业园区现状无燃煤、生物质锅炉，园区现状企业锅炉均已实现清洁能源替代。
（3）能源利用效率及变化情况
如前所述，园区现状能源结构主要为电力和然气。区内现状企业煤矸石40300吨/年、然气用量456.92万m3/年、电力用量为3272.9万kW·h/年，折算得园区综合能耗为25825.118吨标煤。
2022年，园区工业增加值约6.17亿元，单位工业增加值综合能耗约0.42吨标煤/万元，满足《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）中资源节约指标（≤0.5吨标煤/万元）的要求。
园区能源利用指标调查与评价如下表所示：
表3.4.1-2 能源利用指标一览表
	类别
	评价指标
	指标值
	现状值
	是否满足指标要求

	物质减量与循环
	单位工业增加值综合能耗（吨标煤/万元）
	≤0.5
	0.42
	是


3.4.2水资源消耗调查与评价
园区现状入区企业的水资源消耗情况见下表。由表可知，区内现状工业企业耗新鲜水约148475m3/a。
2022年，园区工业产值增加值约6.17亿元，单位工业增加值新鲜水耗约2.41m3/万元，满足《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）中资源节约指标（≤8m3/万元）的要求。
园区水资源利用指标调查与评价如下表所示：

表3.4.2-3 水资源利用指标一览表
	类别
	评价指标
	指标值
	现状值
	是否满足指标

	物质减量与循环
	单位工业增加值新鲜水耗（m3/万元）
	≤8
	2.41
	满足


3.4.3土地资源利用调查与评价
根据土地利用现状调查，园区现状建成区工业用地面积约53.11公顷。2022年，园区工业产值增加值约6.17亿元，单位工业用地面积工业增加值约11.62亿元/km2，满足《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）中资源节约指标（≥9亿元/km2）的要求。
园区土地资源利用指标调查与评价如下表所示：

表3.4.2-4 园区土地资源利用指标一览表
	类别
	评价指标
	指标值
	现状值

	物质减量与循环
	单位工业用地工业增加值(亿元/km2)
	≥9
	11.62


3.3生态环境现状调查与评价

3.3.1区域生态状况及生态功能

3.3.1.1生态保护红线与管控要求

根据“2.2.6与三线一单管控要求符合性分析”结论：本次规划范围内以工业用地为主，安徽六安叶集区姚李工业园纳入水环境分区管控中的工业污染重点管控区，大气环境分区管控中的高排放重点管控区，土壤环境分区管控中的一般管控区，煤炭资源分区管控中的重点管控区，水资源分区管控中的一般管控区，土地资源分区管控区中的一般管控区。

管控要求如下：水环境分区管控重点管控区管控要求为新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”；大气环境分区管控中的高排放重点管控区管控要求为新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造；规划区依托光大生物热电（六安）有限公司生物质热电联产项目供热，不允许新建燃煤供热采暖设施，满足高污染燃料禁燃区，煤炭资源分区管控中的重点管控区的管控要求。

园区规划区域与六安市生态保护红线相对位置详见下图。
[image: image26.jpg]°0'0" %:
115°40'0" %< 116°0'0" %





图3.3.1-1 姚李工业园规划区域与六安市生态保护红线相对位置图

3.3.1.2功能区划
（1）生态功能区划
根据六安市“三线一单”，叶集区属于：Ⅱ江淮丘陵岗地生态区中Ⅱ5城市生态功能区，叶集区主导生态功能为水土保持。

表3.3.1-1 六安市生态保护红线县级行政区汇总表（部分）

	行政区划代码
	省辖市
	县（市、区）
	省辖市（县、市、区）域面积（km2）
	常住人口（万人）
	红线面积（km2）
	占比
	主导生态功能

	341500
	六安市
	/
	15461.2
	474.15
	4348.01
	28.12
	/

	341502
	/
	金安区
	1668.6
	83.09
	126.19
	7.56
	水土保持

	341503
	/
	裕安区
	1908.2
	88.87
	212.87
	11.16
	水土保持

	341504
	/
	叶集区
	565.4
	13.70
	0.00
	0.00
	水土保持

	341522
	/
	霍邱县
	3240.5
	127.39
	226.90
	7.00
	水土保持

	341523
	/
	舒城县
	2109.6
	76.41
	526.87
	24.98
	水源涵养

	341524
	/
	金寨县
	3924.6
	52.52
	2196.35
	55.96
	水源涵养

	341525
	/
	霍山县
	2044.3
	32.17
	1058.84
	51.79
	水源涵养


（2）主体功能区划
① 根据《安徽省主体功能区划》，叶集区为省重点开发城镇，主体功能区为“国家农产品主产区”。

② 根据《全国主体功能区规划》，叶集区属于“二、国家层面的重点开发区域”中“六、江淮地区”：该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中沿长江通道横轴，该区域的功能定位是：承接产业转移的示范区，全国重要的科研教育基地，能源原材料、先进制造业和科技创新基地，区域性的高新技术产业基地。

3.3.1.3生态现状调查

（1）土地利用现状

根据叶集区土地利用规划图以及现场踏勘，园区内现有土地利用类型有建设用地（包括建成区和待建空地）、绿化用地、水域及现状农田和村庄等。

其中，建成区主要分布在园区南部和东部区域，约0.7116平方公里。未开发的建设用地，主要分布于园区北部和南部小片区域，现状多为农田和村庄，面积约0.5213平方公里。绿地与开敞空间用地约0.1472平方公里，陆地水域面积约0.1229平方公里。

（2）生态系统基本情况

根据土地利用现状，规划区域主要为人工林生态系统、水域生态系统。人工林生产系统主要树木有柳柳、槐、杨、乌桕、香椿树等，野生植被以草、灌木为主，有柘、构树、楝、火棘、刺槐、紫薇、野蔷薇、桑、箬竹、小果蔷薇等；水域生态系统主要是水库内浮游动植物、底栖生物和鱼类。

[image: image27.png]



图3.3.1-2 园区内的胡大塘及周边绿化现状实拍图
3.3.2现状污染源

3.3.2.1工业源现状

（1）废气污染源

根据现状入区企业污染源统计数据、排污申报资料以及企业建设项目环评与竣工环保验收资料，统计汇总经开区内现状企业废气污染物排放情况，列出经开区内废气排放企业大气污染物排放情况详见下表。

根据统计，园区现有工业企业产生的废气污染物为主要为SO2、NOx、粉尘（颗粒物），特征污染物包括VOCs、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛。各企业通过采用低氮燃烧、SCR、双碱法、袋式除尘、喷淋吸收净化、冷凝塔+油烟净化器+高压静电净化器、静电吸附、活性炭吸附等措施后，各类污染物排放基本能够实现达标排放。

由下表统计数据可知，园区内工业企业排放的各类废气污染物合计排放量如下：SO278.281t/a、NOx55.908t/a、粉尘（颗粒物）15.2943t/a、VOCs8.2822t/a、苯并[a]芘0.057kg/a、甲苯0.004t/a、二甲苯0.002t/a、甲醛0.016t/a。

表3.3.2-1 园区工业企业大气污染物排放情况

	序号
	建设单位
	大气污染物（t/a）
	废气处理措施

	
	
	SO2
	NOX
	烟（粉）尘
	VOCs
	苯并[a]芘
	甲苯
	二甲苯
	甲醛
	

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	73.44
	48.96
	5.85
	0
	0
	0
	0
	0
	隧道窑产生的废气经双碱脱硫措施后经25m烟囱排放；扬尘采用道路硬化，洒水车定期洒水减少扬尘；煤矸石堆场位于钢构大棚内，采用防尘网覆盖抑尘

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	0
	0
	0.017
	0
	0
	0
	0
	0
	脉冲袋式除尘；道路硬化，定期洒水抑制扬尘；

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	0.001
	0.03
	0.376
	0.016
	0
	0
	0
	0
	袋式除尘；二级活性炭吸附装置处理有机废气

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	0.013
	0.031
	1.49
	0.037
	0
	0
	0
	0
	喷塑粉尘采用“旋风除尘器+滤芯除尘器”处理；焊接、打磨粉尘采用脉冲布袋除尘器处理；天然气热风炉配套低氮燃烧器，喷塑固化废气采用“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	2.8
	2.1
	0.74
	0.5
	0
	0
	0
	0
	水喷淋+活性炭吸附+静电吸附处理烟尘；活性炭吸附装置处理有机废气

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	0.002
	0.04
	0.425
	0.023
	0
	0
	0
	0
	袋式除尘；二级活性炭吸附装置处理有机废气

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	0
	0
	0.167
	0.156
	0
	0
	0
	0
	脉冲布袋除尘器除尘，喷淋塔+UV光解处理有机废气

	8
	六安市久织服饰有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	0.28
	0.805
	1.137
	0
	0.025kg/a
	0
	0
	0
	烟气经管道密闭收集引入电捕焦油器+二级活性炭吸附装置处理；燃气废气经低氮燃烧器+SCR- 喷氨水处理；粉尘经设备自带的布袋除尘器处理；粉尘通过顶部脉冲仓顶收尘器进行处理；沥青烟气采用冷凝塔+油烟净化器+高压静电净化器+活性炭吸附装置处理

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	0.374
	1.554
	1.618
	0
	0.032kg/a
	0
	0
	0
	导热油炉采取低氮燃烧（低氧过浓+低温燃烧技术）措施，废气经选择性催化还原法（SCR）喷氨水方法进行脱硝；沥青烟气净化系统（冷凝塔、油烟净化器、高压静电分离器、活性炭吸附）

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	0.32
	0.115
	0.229
	0
	0
	0
	0
	0
	锅炉废气采用低氮燃烧器+SCR脱硝技术

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	0
	0
	0.035
	0.177
	0
	0
	0
	0
	配料粉尘经脉冲布袋除尘器处理；有机废气经“喷淋塔+低温等离子净化器+活性炭吸附装置”处理

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	0
	0
	0.185
	0.064
	0
	0
	0
	0
	有机废气通过自动化气雾回收系统处理；粉尘通过“密封车间+旋风与脉冲除尘机组”处理

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	0
	0
	0
	0.054
	0
	0
	0
	0
	项目采用固态热熔胶作为胶粘剂，挥发性有机物产生量小

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	0.009
	0.13
	0.086
	0.36
	0
	0
	0
	0
	粉尘采用布袋除尘器处理；有机废气采用二级活性炭吸附处理；

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	0
	0
	0
	0.26
	0
	0
	0
	0
	有机废气经静电式油雾净化器处理

	22
	六安华涛塑业有限公司
	0.047
	0.143
	0.0163
	2.895
	0
	0
	0
	0
	有机废气经“UV光解+二级活性炭吸附”处理；燃烧废气采用低氮燃烧器治理；

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	0.43
	0.52
	0.25
	0.1
	0
	0
	0
	0.016
	有机废气经活性炭吸附处理；锅炉废气经过水膜除尘处理；粉尘通过布袋除尘器处理

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	0
	0
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0
	焊接烟尘集气罩收集+喷淋塔处理

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	0
	0
	0.111
	0
	0
	0
	0
	0
	粉尘采用“密闭车间+收集管道+旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器”处理

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	0
	0
	0.002
	0
	0
	0
	0
	0
	焊接烟尘集气罩收集+喷淋塔处理

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	0
	0
	0.068
	0.226
	0
	0
	0
	0
	有机废气通过集气罩+二级活性炭吸附装置处理；粉尘通过“集气罩+布袋除尘器”处理

	29
	六安市典汉米业有限公司
	0.333
	0.714
	0.204
	0
	0
	0
	0
	0
	烘干废气采用脉冲布袋除尘器处理；粉尘采用袋式或旋风除尘器处理

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	0.232
	0.766
	2.012
	3.4142
	0
	0.004
	0.002
	0
	有机废气收集后经1套“水帘柜+喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧”处理；粉尘采用布袋除尘器处理；锅炉采用低氮燃烧技术；

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	湿法工艺基本无粉尘产生

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	0
	0
	0.274
	0
	0
	0
	0
	0
	粉尘采用集气罩收集+脉冲袋式除尘器处理；扬尘采用道路硬化，洒水车定期洒水减少扬尘

	合计
	78.281
	55.908
	15.2943
	8.2822
	0.057kg/a
	0.004
	0.002
	0.016
	--


（2）废水污染源

园区现有企业涉及废水排放的企业共33家，排水主要为生活污水。企业生活污水经隔油池、化粪池预处理后接管进入姚李镇污水处理厂处理，最终达标排放。园区现状接管率100%。

园区内工业企业废水排放污染源见表3.3.2-2。由表可知，园区内工业企业废水排放总量约53819t/a，废水中主要的污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS排放量分别为12.395t/a、1.524t/a、5.443t/a、5.675t/a。

表3.3.2-2 园区工业企业废水污染物排放情况

	序号
	建设单位
	水污染物
	废水处理措施

	
	
	废水量
	COD
	NH3-N
	BOD5
	SS
	TP
	TN
	其他
	

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	360
	0.097
	0.009
	0.058
	0.022
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	288
	0.073
	0.01
	0.022
	0.019
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	1920
	0.552
	0.043
	0.23
	0.224
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	2880
	1.44
	0.13
	0.562
	0.489
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	720
	0.18
	0.018
	0.098
	0.089
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	1200
	0.293
	0.035
	0.22
	0.126
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	830
	0.12
	0.012
	0.077
	0.078
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	8
	六安市久织服饰有限公司
	1200
	0.293
	0.035
	0.22
	0.126
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	2880
	0.703
	0.072
	0.288
	0.432
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	1056
	0.106
	0.016
	0.021
	0.074
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	1080
	0.54
	0.054
	0.11
	0.11
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管，生产废水经沉淀池处理后回用

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	768
	0.384
	0.038
	0.077
	0.077
	0
	0
	0
	生产废水经沉淀池处理后全部循环使用；生活污水经化粪池处理后接管

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	2043
	0.12
	0.012
	0.058
	0.567
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管；生产废水经沉淀池处理后接管

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	1200
	0.216
	0.022
	0.108
	0.108
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	1008
	0.252
	0.025
	0.101
	0.025
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	600
	0.18
	0.015
	0.1
	0.024
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	1260
	0.298
	0.035
	0.24
	0.159
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	2080
	0.63
	0.072
	0.268
	0.232
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	1880
	0.58
	0.072
	0.208
	0.202
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	480
	0.14
	0.012
	0.072
	0.086
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	2376
	0.832
	0.107
	0.475
	0.713
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	22
	六安华涛塑业有限公司
	480
	0.134
	0.017
	0.072
	0.043
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	1260
	0.288
	0.035
	0.26
	0.155
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	980
	0.239
	0.023
	0.102
	0.105
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	1850
	0.514
	0.153
	0.102
	0.051
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管；生产废水经MBR一体化污水处理设备处理后接管

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	672
	0.034
	0.003
	0.007
	0.007
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	2280
	0.626
	0.173
	0.115
	0.062
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管；生产废水经MBR一体化污水处理设备处理后接管

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	720
	0.216
	0.022
	0.108
	0.144
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	29
	六安市典汉米业有限公司
	960
	0.288
	0.028
	0.112
	0.192
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	13800
	1.082
	0.128
	0.605
	0.604
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管；生产废水经“两级化学沉淀+混凝气浮+A2O厌氧生物滤池”预处理后接管

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	500
	0.15
	0.015
	0.078
	0.1
	0
	0
	0
	生活污水经化粪池处理后接管

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	820
	0.388
	0.04
	0.082
	0.081
	0
	0
	0
	生产废水经沉淀池处理后全部循环使用；生活污水经化粪池处理后接管

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	1388
	0.407
	0.043
	0.187
	0.149
	0
	0
	0
	食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池最终接管

	合计
	53819
	12.395
	1.524
	5.443
	5.675
	0
	0
	0
	--


（3）固体废物污染源

园区内企业固体废弃物排放情况见表3.3.2-3。根据现场调查及资料查阅，园区内工业企业一般工业固体废弃物产生量约为6440.8t/a，主要处理处置措施为回收综合利用、外售处理以及委托环卫部门清运。

园区内工业企业危险废物产生量约为204.38t/a，主要处理处置措施为委托有资质单位处理。主要危废种类为废矿物油、废切削液、油性漆漆渣、废涂料桶、废槽液、废活性炭、废催化剂、废UV灯管、矿物油包装桶及危险物质沾染物等，均委托有资质单位处置。

表3.3.2-3 园区工业企业固废污染物排放情况

	序号
	建设单位
	一般工业固体废物
	危险废物

	
	
	产生量
	主要成分
	处理处置措施
	产生量
	主要成分
	处理处置措施

	1
	六安市叶集区利源新型建材有限公司
	240
	不合格品、废泥坯
	回用于生产
	8
	废矿物油等
	委托资质单位处理

	2
	六安宏佳环保材料有限公司
	8.3
	废包装材料、除尘器收灰等
	外售综合利用
	0.6
	废矿物油等
	委托资质单位处理

	3
	安徽众铝新材料有限公司
	131.5
	金属边角料、废钢丸、除尘器收灰等
	外售综合利用
	5.5
	废矿物油、废活性炭、废切削液、废桶等
	委托资质单位处理

	4
	安徽筑匠新材料科技有限公司
	205.8
	金属边角料、除尘器粉尘、废过滤棉、废包装材料等
	外售综合利用
	4.3
	废矿物油、废活性炭、废切削液、废桶等
	委托资质单位处理

	5
	六安市盛达防水材料科技有限公司
	160
	布袋收集的粉尘、锅炉灰渣等
	外售综合利用
	8.6
	废活性炭、盛装化学品的废包装物、废导热油物
	委托资质单位处理

	6
	六安市叶集区庆源铝业科技有限公司
	155.5
	金属边角料、废钢丸、除尘器收灰等
	外售综合利用
	5.8
	废矿物油、废活性炭、废切削液、废桶等
	委托资质单位处理

	7
	安徽匠星联创新材料科技有限公司
	101.4
	废包装材料、除尘器收灰、乳液废桶、废离子交换树脂
	外售综合利用
	10
	废活性炭、冷凝废液
	委托资质单位处理

	8
	六安市久织服饰有限公司
	25
	纺织边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	9
	六安市泫沣防护用品有限公司
	52
	纺织边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	10
	安徽欣瓒光电科技有限公司
	14.6
	废包装材料、沉渣等
	外售综合利用
	0
	/
	/

	11
	六安市钢强商砼有限公司
	138.6
	沉淀池沉渣、除尘器收灰等
	外售综合利用
	6.8
	废矿物油、废导热油等
	委托资质单位处理

	12
	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	184.4
	沉淀池沉渣、除尘器收灰等
	外售综合利用
	5.2
	废矿物油、废导热油等
	委托资质单位处理

	13
	安徽扬翔饲料有限责任公司
	1.2
	废包装物、废防护服鞋套、沉淀池沉渣等
	外售综合利用
	0.5
	废离子交换树脂、废催化剂
	委托资质单位处理

	14
	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	9.2
	除尘器收集粉尘、抽检注塑品、废包装袋
	外售综合利用
	2.25
	废机油、机油空桶、废活性炭
	委托资质单位处理

	15
	安徽三荷日用品有限公司
	378.8
	收集的粉尘、废包装袋、不良品等
	外售综合利用
	2
	废空桶等沾染物
	委托资质单位处理

	16
	六安市叶集区福儿司电声器材有限公司
	1.2
	废铜丝等
	外售综合利用
	1
	废胶桶等沾染物
	委托资质单位处理

	17
	六安市炫煌服饰有限公司
	26
	纺织边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	18
	六安市柏盛防护用品有限公司
	48
	纺织边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	19
	六安市荣恩防护用品有限公司
	38
	纺织边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	20
	六安市久东家居用品有限公司
	23.5
	金属边角料、收灰、废包装材料等
	外售综合利用
	6.37
	废活性炭等
	委托资质单位处理

	21
	安徽朋航高纤有限公司
	6.2
	边角料、废包装、不合格品等
	外售综合利用
	5.2
	废液、废矿物油、废空桶等沾染物
	委托资质单位处理

	22
	六安华涛塑业有限公司
	9.5
	废包装材料、修边边角料、不合格产品
	外售综合利用
	37.7
	失活活性炭、废UV灯管
	委托资质单位处理

	23
	安徽省六安市柏运箱包有限公司
	26
	边角料、废包装、线筒等
	外售综合利用
	/
	/
	/

	24
	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	400
	边角料、除尘器收灰粉尘、灰渣
	外售综合利用
	0.86
	废胶桶等沾染物
	委托资质单位处理

	25
	六安市叶集区绘龙医疗用品有限责任公司
	1.2
	废金属边角料、废铜丝抛盘、废弃包装
	外售综合利用
	/
	/
	/

	26
	安徽益广台新能源有限公司
	35.5
	除尘器收集的粉尘
	外售综合利用
	1.2
	废矿物油等
	委托资质单位处理

	27
	六安市叶集区姚李镇康泰美容针厂
	1.8
	废金属边角料、废铜丝抛盘、废弃包装
	外售综合利用
	/
	/
	/

	28
	安徽宝叶模塑科技有限公司
	83.7
	边角料、不合格品、废包装材料等
	外售综合利用
	10
	废矿物油、废活性炭等
	委托资质单位处理

	29
	六安市典汉米业有限公司
	2820
	米糠、谷壳等
	外售综合利用
	0
	/
	委托资质单位处理

	30
	安徽聚塑高科实业有限公司
	570.3
	不合格产品、废包装材料、金属边角料、废模具等
	外售综合利用
	81.3
	油性漆漆渣、废涂料桶、废机油、废液压油、矿物油包装桶、废槽液、废活性炭、废催化剂、废UV灯管等
	委托资质单位处理

	31
	六安市顺辉宠物用品有限公司
	0.8
	面料边角料和废包装材料
	外售综合利用
	0
	/
	/

	32
	安徽爱莱特国际照明科技有限公司
	8
	玻璃等边角料
	外售综合利用
	0
	/
	/

	33
	六安嬴创建材科技有限公司
	534.8
	边角料、除尘灰、沉淀池沉渣等
	外售综合利用
	1.2
	废机油、机油空桶等
	委托资质单位处理

	合计
	6440.8
	/
	/
	204.38
	/
	/


3.3.2.4生活源现状
根据调查，园区规划范围内现状常住人口约350人，主要集中于园区北部和南部的村庄。因为园区内生活源各项污染物排放无相关数据记录，所以本次评价根据产污系数核算现状生活源。

（1）废气
根据现状调查，园区内现状人口350人。按照人均用燃气量0.15m3/人•天估算，现状然气用量约19162.5m3/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中：每燃烧104m3的天然气产生污染物的量分别为SO2 0.05 kg/万Nm3，氮氧化物12.48 kg/万Nm3，据此估算生活源大气污染物排放情况见下表。

表3.3.2-4 生活源废气污染物排放一览表
	污染源
	现状值（kg/a）

	生活源
	SO2
	0.096

	
	NOx
	23.915


（2）废水
现状生活污染源废水采用人均排污系数法进行估算，人均平均综合生活用水量约150 L/人d计，排污系数取0.8，COD浓度取250mg/l，NH3-N浓度取25mg/l，废水污染源强见下表。

表3.3.2-5 生活源废水污染物排放一览表
	类别
	现状值

	生活源
	废水排放量（t/a）
	15505.2

	
	COD（t/a）
	3.876

	
	NH3-N（t/a）
	0.388


（3）生活垃圾
生活垃圾按人均日排放1kg计，则高新区生活垃圾产生量见下表。

表3.3.2-6 生活源废水污染物排放一览表
	类别
	现状值

	生活源
	人口（人）
	350

	
	产生量（t/a）
	130.67


3.3.2.4园区现状排污强度
本次评价根据姚李工业园现状已建工业企业的废气、废水、固废污染物的排放情况及现状工业用地面积，计算得到现状开发区排污强度（单位工业用地面积污染物排放量），详见下表。
表3.3.2-7 园区污染物排放强度一览表

	分组
	类别
	已建面积
	名称
	排放量/产生量

（t/a）
	单位
	现状排污强度

	工

业

源
	废水
	53.11公顷
	废水排放量
	53819
	t/km2·a
	101334.97

	
	
	
	COD排放量
	12.395
	t/km2·a
	23.34

	
	
	
	NH3-N排放量
	1.524
	t/km2·a
	2.87

	
	
	
	BOD5排放量
	5.443
	t/km2·a
	10.25

	
	
	
	SS排放量
	5.675
	t/km2·a
	10.69

	
	废气
	
	SO2排放量
	78.281
	t/km2·a
	147.39

	
	
	
	NOx排放量
	55.908
	t/km2·a
	105.27

	
	
	
	粉尘（颗粒物）排放量
	15.2943
	t/km2·a
	28.80

	
	
	
	VOCs排放量
	8.2822
	t/km2·a
	15.59

	
	
	
	苯并[a]芘排放量
	0.057
	kg/km2·a
	0.107

	
	
	
	甲苯排放量
	0.004
	t/km2·a
	0.008

	
	
	
	二甲苯排放量
	0.002
	t/km2·a
	0.004

	
	
	
	甲醛排放量
	0.016
	t/km2·a
	0.030

	
	固废
	
	一般工业固废产生量
	6440.8
	t/km2·a
	12127.28

	
	
	
	危险废物产生量
	204.38
	t/km2·a
	384.82


3.3.3环境质量现状评价

3.3.3.1声环境质量现状评价

1、监测布点及监测项目

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，结合本区域的声环境特征，本次声环境质量现状评价共设16个监测点位，详见下表。

表3.3.3.1-1 声环境质量现状监测点位

	编号
	监测点名称
	监测内容
	坐标位置
	声环境功能区
	位置

	N1
	盛景花园小区
	环境噪声
	116.164858°E；31.829008°N
	2类
	区外

	N2
	九棵树庄
	环境噪声
	116.162707°E；31.828875°N
	2类
	区内

	N3
	光华村
	环境噪声
	116.158297°E；31.825776°N
	2类
	区内

	N4
	火庄
	环境噪声
	116.155164°E；31.828319°N
	2类
	区外

	N5
	观音庙社区
	环境噪声
	116.162961°E；31.824391°N
	2类
	区外

	N6
	盛世豪庭小区
	环境噪声
	116.162224°E；31.818283°N
	2类
	区外

	N7
	过路塘庄
	环境噪声
	116.157830°E；31.814563°N
	2类
	区外

	N8
	汇文村
	环境噪声
	116.156945°E；31.817061°N
	2类
	区内

	N9
	南关楼庄
	环境噪声
	116.151595°E；31.816569°N
	2类
	区外

	N10
	椿树庄
	环境噪声
	116.145798°E；31.818018°N
	2类
	区外

	N11
	老台坟庄
	环境噪声
	116.148673°E；31.821560°N
	2类
	区外

	N12
	钢强商砼东厂界
	环境噪声
	116.149521°E；31.820753°N
	3类
	区内

	N13
	利源建材东厂界
	环境噪声
	116.147461°E；31.818811°N
	3类
	区内

	N14
	亿源木业西厂界
	环境噪声
	116.149521°E；31.820753°N
	3类
	区内

	N15
	艾莱特灯具西厂界
	环境噪声
	116.158233°E；31.822631°N
	3类
	区内

	N16
	工业大道
	交通噪声
	116.153448°E；31.819176°N
	4类
	区外

	N17
	312国道
	交通噪声
	116.154671°E；31.815566°N
	4类
	区外

	N18
	105国道
	交通噪声
	116.161880°E；31.823060°N
	4类
	区外


[image: image28.jpg]o o 190 380

Bl
E== muem

A FEERIE W A





图3.3.3.1-1 声环境现状监测布点图

2、监测时间及频次

监测时间为2023年10月8日、9日，监测两天，监测点位每天昼、夜各监测1次。

3、监测方法

采样和分析方法按照《环境监测技术规范》（声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

4、评价方法及标准

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），敏感目标执行2类标准，规划区内工业区执行3类标准，交通干道两侧区域执行4a类标准。声环境质量标准见下表。

表3.3.3.1-2 声环境质量标准

	类别
	时段

	
	昼间 dB(A)
	夜间 dB(A)

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4a类
	70
	55


5、监测结果及评价

车流量监测结果：

表3.3.3.1-3 车流量监测结果

	检测点位
	检测项目
	检测时间
	检测结果Leq[dB(A)]
	车流量（辆/20min）

	
	
	
	
	大型
	中小型

	工业大道 N16
	环境噪声
	2023.10.08
	19:29-19:49
	61.7
	10
	26

	
	环境噪声
	
	22:57-23:17
	50.3
	4
	17

	
	环境噪声
	2023.10.09
	15:51-16:11
	59.4
	15
	33

	
	环境噪声
	2023.10.10
	01:09-01:29
	47.5
	3
	15

	312 国道 N17
	环境噪声
	2023.10.08
	20:25-20:45
	69.0
	7
	38

	
	环境噪声
	
	22:32-22:52
	49.9
	6
	27

	
	环境噪声
	2023.10.09
	15:26-15:46
	58.4
	11
	40

	
	环境噪声
	2023.10.10
	00:38-00:58
	47.7
	5
	17

	105 国道 N18
	环境噪声
	2023.10.08
	19:06-19:26
	68.7
	35
	87

	
	环境噪声
	
	23:21-23:41
	53.0
	22
	35

	
	环境噪声
	2023.10.09
	16:13-16:33
	56.0
	33
	72

	
	环境噪声
	2023.10.10
	01:35-01:55
	41.6
	19
	31


表3.3.3.1-4 声环境质量现状监测结果

	监测点位编号
	2023年10月8日-9日
	单位

	
	昼间监测结果
	标准限值
	是否达标
	夜间监测结果
	标准限值
	是否达标
	

	N1
	59.4
	60
	达标
	47.5
	50
	达标
	dB(A)

	
	56.1
	60
	达标
	40.8
	50
	达标
	dB(A)

	N2
	52.4
	60
	达标
	40.5
	50
	达标
	dB(A)

	
	53.4
	60
	达标
	45.3
	50
	达标
	dB(A)

	N3
	54.5
	60
	达标
	41.3
	50
	达标
	dB(A)

	
	50.9
	60
	达标
	48.7
	50
	达标
	dB(A)

	N4
	44.7
	60
	达标
	38.8
	50
	达标
	dB(A)

	
	57.3
	60
	达标
	46.2
	50
	达标
	dB(A)

	N5
	52.6
	60
	达标
	44.5
	50
	达标
	dB(A)

	
	51.5
	60
	达标
	45.3
	50
	达标
	dB(A)

	N6
	55.5
	60
	达标
	46.2
	50
	达标
	dB(A)

	
	52.1
	60
	达标
	45.1
	50
	达标
	dB(A)

	N7
	56.5
	60
	达标
	43.0
	50
	达标
	dB(A)

	
	54.1
	60
	达标
	44.6
	50
	达标
	dB(A)

	N8
	53.1
	60
	达标
	42.0
	50
	达标
	dB(A)

	
	52.1
	60
	达标
	46.2
	50
	达标
	dB(A)

	N9
	57.7
	60
	达标
	46.5
	50
	达标
	dB(A)

	
	59.2
	60
	达标
	44.5
	50
	达标
	dB(A)

	N10
	48.2
	60
	达标
	44.0
	50
	达标
	dB(A)

	
	54.8
	60
	达标
	43.2
	50
	达标
	dB(A)

	N11
	42.9
	60
	达标
	47.4
	50
	达标
	dB(A)

	
	54.2
	60
	达标
	38.1
	50
	达标
	dB(A)

	N12
	53.8
	65
	达标
	41.1
	55
	达标
	dB(A)

	
	56.4
	65
	达标
	47.5
	55
	达标
	dB(A)

	N13
	58.9
	65
	达标
	47.2
	55
	达标
	dB(A)

	
	52.9
	65
	达标
	47.6
	55
	达标
	dB(A)

	N14
	57.1
	65
	达标
	42.5
	55
	达标
	dB(A)

	
	52.7
	65
	达标
	47.3
	55
	达标
	dB(A)

	N15
	46.0
	65
	达标
	48.0
	55
	达标
	dB(A)

	
	49.4
	65
	达标
	44.8
	55
	达标
	dB(A)


根据上表经分析结果可知，规划区域内及周边环境各声功能区噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。
3.3.3.2地表水环境质量现状评价

（1）现状监测时间
2023年10月8日、9日对头道河水环境质量现状进行了监测。

（2）监测断面布设

头道河水环境质量现状调查监测点位布设见如下。
表3.3.3.2-1 水环境质量现状监测方案一览

	编号
	监测断面名称
	坐标位置
	监测因子

	W1
	规划污水处理厂上游500m
	116.14025；31.81959
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、DO、总磷、总氮、六价铬、铜、锌、铅

	W2
	规划污水处理厂下游2000m
	116.16312；31.83924
	

	W3
	姚李镇污水处理厂下游200m
	116.17231；31.84282
	


[image: image29.jpg]



图3.3.3.2-1 水环境质量监测布点图
（3）监测频次

连续监测2天，每天采样分析一次。

（4）采样及分析方法

水质监测按《水质 采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《水质河流采样技术指导》（HJ/T 52-1999）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。监测分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法执行。具体见下表。

表3.3.3.2-2 地表水环境质量监测方法一览表

	监测项目
	监测方法
	检出限

	pH值
	水质 pH 值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986
	---

	CODcr
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	4mg/L

	BOD5
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009
	0.5 mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018
	0.01mg/L

	溶解氧
	便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002 年）
	---

	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989
	0.01 mg/L

	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012
	0.05 mg/L

	六价铬
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-1987
	0.004mg/L

	铜
	水质 铜、锌、铅、镉的测定GB 7475-1987
	0.05 mg/L

	锌
	
	0.05 mg/L

	铅
	石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）
	0.001 mg/L


（5）监测结果

水质量现状监测结果见下表。

表3.3.3.2-3 水环境现状监测结果一览表

	监测日期
	监测项目
	单位
	监测结果

	
	
	
	W1
	W2
	W3

	2023-10-9
	pH 值
	无量纲
	7.0
	7.0
	7.0

	
	溶解氧
	mg/L
	5.21
	5.35
	5.26

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	3.8
	3.2
	3.3

	
	石油类
	mg/L
	0.04
	0.02
	0.01

	
	总氮
	mg/L
	2.80
	2.94
	2.99

	
	总磷
	mg/L
	0.07
	0.06
	0.06

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	铅
	mg/L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L

	
	氨氮
	mg/L
	0.565
	0.62
	0.547

	
	化学需氧量
	mg/L
	12
	14
	13

	
	铜
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	2023-10-10
	pH 值
	无量纲
	7.0
	7.0
	7.0

	
	溶解氧
	mg/L
	5.15
	5.21
	5.17

	
	五日生化需氧量
	mg/L
	3.6
	3.1
	3.8

	
	石油类
	mg/L
	0.03
	0.01
	0.01

	
	总氮
	mg/L
	2.75
	2.87
	3.00

	
	总磷
	mg/L
	0.05
	0.07
	0.08

	
	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	
	铅
	mg/L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L

	
	氨氮
	mg/L
	0.576
	0.652
	0.559

	
	化学需氧量
	mg/L
	16
	13
	14

	
	铜
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	
	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L


注：检测结果栏中，“L”表示检测结果低于方法检出限，“L”前数据为检出限。

（6）评价方法

评价方法采用标准指数法，按《环境影响评价技术导则·地表水环境》中的推荐公式计算。

A.单项水质参数i的标准指数Si为：

[image: image30.wmf]S

i

i

C

C

S

＝


式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/L；

Cs——i污染物评价标准，mg/L。

B. pH的标准指数为：
[image: image31.wmf]sd

j

PH

pH

pH

S

-

-

=

0

.

7

0

.

7

（当pHj≤7.0时）；

[image: image32.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

pHsu

pH

S

j

PH

（当pHj >7.0时）；

式中：pH——pH实测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

C.溶解氧标准指数为：

[image: image33.png]Sx.,=DO,/DO, DO <DO,




[image: image34.png]|DO, - DO, |

SDO./ =
DO, - DO,

DO, > DO;





式中：SDOj——为水质参数DO在j点的标准指数；

DOf——为该水温的饱和溶解氧值，mg/L；

DOj——为实测溶解氧值，mg/L；

DOs——为溶解氧的标准值，mg/L；

Tj——为在j点水温，℃。
（7）评价结果

头道河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，现状评价结果见下表。
表3.3.3.2-4 地表水环境质量现状评价结果一览表    单位：mg/L

	监测日期
	检测项目
	4#
	5#
	6#

	
	
	Ci
	Si
	Ci
	Si
	Ci
	Si

	2023-10-9
	pH 值
	7.0
	达标
	7.0
	达标
	7.0
	达标

	
	溶解氧
	5.21
	1.74 
	5.35
	1.78 
	5.26
	1.75 

	
	五日生化需氧量
	3.8
	0.63 
	3.2
	0.53 
	3.3
	0.55 

	
	石油类
	0.04
	0.08 
	0.02
	0.04 
	0.01
	0.02 

	
	总氮
	2.80
	2.80 
	2.94
	2.94 
	2.99
	2.99 

	
	总磷
	0.07
	0.23 
	0.06
	0.20 
	0.06
	0.20 

	
	六价铬
	0.004L
	-
	0.004L
	-
	0.004L
	-

	
	铅
	1×10-3L
	-
	1×10-3L
	-
	1×10-3L
	-

	
	氨氮
	0.565
	0.38 
	0.62
	0.41 
	0.547
	0.36 

	
	化学需氧量
	12
	0.40 
	14
	0.47 
	13
	0.43 

	
	铜
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	0.05L
	-

	
	锌
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	0.05L
	-

	2023-10-10
	pH 值
	7.0
	达标
	7.0
	达标
	7.0
	达标

	
	溶解氧
	5.15
	1.72 
	5.21
	1.74 
	5.17
	1.72 

	
	五日生化需氧量
	3.6
	0.60 
	3.1
	0.52 
	3.8
	0.63 

	
	石油类
	0.03
	0.06 
	0.01
	0.02 
	0.01
	0.02 

	
	总氮
	2.75
	2.75 
	2.87
	2.87 
	3.00
	3.00 

	
	总磷
	0.05
	0.17 
	0.07
	0.23 
	0.08
	0.27 

	
	六价铬
	0.004L
	-
	0.004L
	-
	0.004L
	-

	
	铅
	1×10-3L
	-
	1×10-3L
	-
	1×10-3L
	-

	
	氨氮
	0.576
	0.38 
	0.652
	0.43 
	0.559
	0.37 

	
	化学需氧量
	16
	0.53 
	13
	0.43 
	14
	0.47 

	
	铜
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	0.05L
	-

	
	锌
	0.05L
	-
	0.05L
	-
	0.05L
	-


根据监测结果可知：头道河各监测断面水质各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

3.3.3.3地下水环境质量现状评价

3.3.3.3.1区域地下水环境质量现状评价

1、监测点位及监测项目

根据规划所在区域的地下水水流特点，共选择以下5个地下水水质监测点，10个地下水水位监测点，地下水环境监测布点如下：
表3.3.3.3-1 地下水监测点位布设

	编号
	监测点名称
	坐标
	监测因子

	D1
	南关楼庄
	116.152766°E；31.817027°N
	水位；
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、苯乙烯、二甲苯、氯苯、二氯甲烷。

	D2
	汇文村
	116.156961°E；31.817056°N
	

	D3
	光华村
	116.157954°E；31.825582°N
	

	D4
	九棵树庄
	116.163148°E；31.829642°N
	

	D5
	下曹老庄
	116.142594°E；31.827096°N
	

	D6
	堰口庄
	116.147894°E；31.824936°N
	水位

	D7
	畈心庄
	116.150582°E；31.831343°N
	

	D8
	老甘家庄
	116.165574°E；31.813461°N
	

	D9
	过路塘庄
	116.154479°E；31.813178°N
	

	D10
	椿树庄
	116.144341°E；31.817951°N
	


[image: image35.png]



图3.3.3.3-1　地下水环境现状监测布点图

2、采样时间及频次

2023年10月10日，采样1次。

3、采样和分析方法

具体的采样及分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）有关规定执行。
表3.3.3.3-2 地下水监测方法及检出限

	序号
	项目名称
	监测方法
	检出限

	1
	水温
	水质 水温的测定 温度计测定法 GB 13195-1991
	---

	2
	pH
	便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.6.2
	---

	3
	氨氮
	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	0.025mg/L

	4
	硝酸盐
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.016mg/L

	5
	亚硝酸盐
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.016mg/L

	6
	挥发性酚类
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法  HJ 503-2009
	0.0003mg/L

	7
	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光度法HJ 484-2009
	0.004mg/L

	8
	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法GB 7477-1987
	5mg/L

	9
	氟化物
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.006mg/L

	10
	溶解性总固体
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002）
	/

	11
	耗氧量
	水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-1989
	0.5mg/L

	12
	硫酸根离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.018mg/L

	13
	氯离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.007mg/L

	14
	细菌总数
	水质 细菌总数的测定 平皿计数法

HJ 1000-2018
	1CFU/ml

	15
	总大肠菌群
	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002）
	3MPN/L

	16
	铬(六价)
	水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987废水
	0.004mg/L

	17
	砷
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	0.3μg/L

	18
	汞
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014
	0.04μg/L

	19
	铅
	石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2002年）3.4.7.4
	1µg/L

	20
	镉
	石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.4.7.4
	0.1µg/L

	21
	铁
	水质 铁、锰地测定火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989
	0.03mg/L

	22
	锰
	水质 铁、锰地测定火焰原子吸收分光光度法GB 11911-1989
	0.01mg/L

	23
	苯乙烯
	水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019
	3µg/L

	24
	二甲苯
	水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法HJ 1067-2019
	/

	8大离子

	1
	钾
	水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989
	0.05mg/L

	2
	钠
	水质 钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989
	0.01mg/L

	3
	钙
	水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB 11905-1989
	0.02mg/L

	4
	镁
	水质 钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB 11905-1989
	0.002mg/L

	5
	碳酸根
	地下水水质检验方法  滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根  DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L

	6
	碳酸氢根
	地下水水质检验方法  滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根  DZ/T 0064.49-2021
	5mg/L

	7
	硫酸根离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.018mg/L

	8
	氯离子
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法HJ 84-2016
	0.007mg/L


4、监测结果

监测结果详见下表。
表3.3.3.3-3 地下水监测结果及评价一览表

	监测项目
	单位
	地下水水质监测点位

	
	
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	钾（K+）
	mg/L
	1.06
	0.98
	1.10
	1.10
	1.07

	纳（Na+）
	mg/L
	51.2
	51.2
	51.3
	51.2
	51.2

	钙（Ca2+）
	mg/L
	63
	65
	61
	72
	69

	镁（Mg2+）
	mg/L
	19
	20
	17
	23
	21

	碳酸盐（CO32-）
	mg/L
	5L
	5L
	5L
	5L
	5L

	重碳酸盐（HCO3-）
	mg/L
	382
	375
	366
	378
	386

	氯化物（Cl-）
	mg/L
	29.8
	37.2
	36.5
	35.3
	32.6

	硫酸盐（SO42-）
	mg/L
	31
	28
	34
	39
	41

	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5

	肉眼可见物
	/
	无
	无
	无
	无
	无

	pH值
	无量纲
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0

	总硬度
	mg/L
	226
	237
	219
	278
	249

	铁
	mg/L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L
	0.03L

	锰-
	mg/L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L
	0.01L

	铜-
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	锌
	mg/L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L
	0.05L

	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.050 L
	0.050 L
	0.050 L
	0.050 L
	0.050 L

	耗氧量
	mg/L
	1.4
	1.5
	1.4
	1.3
	1.4

	氨氮
	mg/L
	0.242
	0.271
	0.317
	0.282
	0.297

	硫化物
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	0.003L

	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	亚硝酸盐氮
	mg/L
	0.003L
	0.006
	0.003L
	0.008
	0.003L

	硝酸盐氮
	mg/L
	0.08L
	3.23
	0.08L
	0.08L
	0.08L

	氰化物
	mg/L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L
	0.001L

	氟化物
	mg/L
	0.61
	0.51
	0.53
	0.56
	0.59

	碘化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	0.002L

	砷
	mg/L
	1.2×10-3
	1.7×10-3
	1.6×10-3
	1.6×10-3
	1.5×10-3

	汞
	mg/L
	0.04×10-3L
	0.04×10-3L
	0.04×10-3L
	0.04×10-3L
	0.04×10-3L

	硒
	mg/L
	0.4×10-3L
	0.4×10-3L
	0.4×10-3L
	0.4×10-3L
	0.4×10-3L

	镉
	mg/L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L
	0.004L

	铅
	mg/L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L
	1×10-3L

	苯
	mg/L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L

	甲苯
	mg/L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L
	1.4×10-3L

	苯乙烯
	mg/L
	0.6×10-3L
	0.6×10-3L
	0.6×10-3L
	0.6×10-3L
	0.6×10-3L

	二甲苯
	mg/L
	2.2×10-3L
	2.2×10-3L
	2.2×10-3L
	2.2×10-3L
	2.2×10-3L

	氯苯
	mg/L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L

	二氯甲烷
	mg/L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L
	1.0×10-3L


5、评价结果

采用标准指数法进行评价：

（1）一般因子的指数计算公式：

[image: image36.png]



式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）pH的指数计算公式：
[image: image37.png]7.0—pH
Poy= o P
o= 5o o H (PH<7.0)




[image: image38.png]b _ PH=70
=m0 (pH>7.0)




式中：PpH——pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pH——pH值实测统计代表值；

pHsd——评价标准中pH值的下限值；

pHsu——评价标准中pH值的上限值

评价结果见下表：

表3.3.3.3-4 地下水监测标准指数一览表

	监测项目
	监测点位

	
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5

	总硬度
	0.502 
	0.527 
	0.487 
	0.618 
	0.553 

	铁
	-
	-
	-
	-
	-

	锰-
	-
	-
	-
	-
	-

	铜-
	-
	-
	-
	-
	-

	锌
	-
	-
	-
	-
	-

	挥发酚
	-
	-
	-
	-
	-

	阴离子表面活性剂
	-
	-
	-
	-
	-

	耗氧量
	0.467 
	0.500 
	0.467 
	0.433 
	0.467 

	氨氮
	0.484
	0.542
	0.634
	0.564
	0.594

	硫化物
	-
	-
	-
	-
	-

	总大肠菌群
	-
	-
	-
	-
	-

	亚硝酸盐氮
	-
	0.006
	-
	0.008
	-

	硝酸盐氮
	-
	0.1615
	-
	-
	-

	氰化物
	-
	-
	-
	-
	-

	氟化物
	0.61
	0.51
	0.53
	0.56
	0.59

	碘化物
	-
	-
	-
	-
	-

	砷
	-
	-
	-
	-
	-

	汞
	-
	-
	-
	-
	-

	硒
	-
	-
	-
	-
	-

	镉
	-
	-
	-
	-
	-

	六价铬
	-
	-
	-
	-
	-

	铅
	-
	-
	-
	-
	-

	苯
	-
	-
	-
	-
	-

	甲苯
	-
	-
	-
	-
	-

	苯乙烯
	-
	-
	-
	-
	-

	二甲苯
	-
	-
	-
	-
	-

	氯苯
	-
	-
	-
	-
	-

	二氯甲烷
	-
	-
	-
	-
	-

	注：低于检出限的按照检出限一半计算标准指数；“-”代表没有标准指或者标准值无法量化


根据评价结果分析，监测点位各项监测因子监测浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准的要求。
3.3.3.3.2区域地下水水位监测及流场

1、监测点位

水位是确定地下水流向的重要因素。本次规划区周边共布置水位监测点10处，用于观测水位，主要监测井口标高、水位埋深等。

2、监测结果

表3.3.3.3-5 地下水水位监测结果

	编号
	采点名称
	地面高程（m）
	水位深埋（m）
	水位标高（m）

	D1
	南关楼庄
	
	
	

	D2
	汇文村
	
	
	

	D3
	光华村
	
	
	

	D4
	九棵树庄
	
	
	

	D5
	下曹老庄
	
	
	

	D6
	堰口庄
	
	
	

	D7
	畈心庄
	
	
	

	D8
	老甘家庄
	
	
	

	D9
	过路塘庄
	
	
	

	D10
	椿树庄
	
	
	


图3.3.3.3-3 区域等水位线图

根据地下水位监测，区域地下水流场总体为东北向西南方向。

3.3.3.4环境空气质量现状评价

3.3.3.4.1环境空气质量现状评价

1、环境空气达标区判定
本次环境空气评价基准年为2022年。根据六安市环境监测中心站提供位于叶集区的叶集环保大楼自动监测站2022年环境空气监测数据进行分析，分析结果如下：

表3.3.3.4-1 区域环境空气达标判断结果一览表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均
	59μg/m3
	70μg/m3
	84.29%
	达标

	PM2.5
	年平均
	41μg/m3
	35μg/m3
	117.14%
	不达标

	SO2
	年平均
	10μg/m3
	60μg/m3
	16.67%
	达标

	NO2
	年平均
	24μg/m3
	40μg/m3
	60.00%
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.1mg/m3
	4mg/m3
	27.50%
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	136μg/m3
	160μg/m3
	85.00%
	达标


由上表可知，2022年叶集区环境空气中PM10、SO2、NO2年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM2.5年平均浓度值超标，超标倍数为0.1714，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。综上分析，规划所在地区（叶集区）属于不达标区。

2、特征污染物补充监测

（1）监测布点及监测项目

根据环境评价监测要求、规划区域特点，本次评价共布设3个现状监测点，各监测点位置及监测因子如下：
表3.3.3.4-2 环境空气质量现状补充监测方案一览表

	编号
	监测点名称
	坐标位置
	监测因子

	G1
	林场小区
	116.166301°E；31.815402°N
	TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、硫化氢、

苯并[a]芘

	G2
	艾莱特灯具西厂界
	116.158233°E；31.822631°N
	

	G3
	畈心庄
	116.152182°E；31.830152°N
	


[image: image39.jpg]N
5 350
e —
=15
E== museE





图3.3.3.4-1 环境空气现状监测布点图

（2）采样时间及频次

采样时间2023年10月的8至14号，共7天。

（3）监测结果

表3.3.3.4-3 环境空气监测结果一览表（G1）

	监测项目
	监测频次
	监测结果

	
	
	2023.10.08
	2023.10.09
	2023.10.10
	2023.10.11
	2023.10.12
	2023.10.13
	2023.10.14

	硫化氢，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲醛，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氨，mg/m3
	第1次
	0.09
	0.08
	0.05
	0.08
	0.08
	0.07
	0.06

	
	第2次
	0.08
	0.06
	0.08
	0.07
	0.08
	0.05
	0.07

	
	第3次
	0.06
	0.06
	0.08
	0.08
	0.09
	0.05
	0.08

	
	第4次
	0.07
	0.08
	0.09
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	TSP，mg/m3
	第1次
	0.204
	0.218
	0.235
	0.226
	0.223
	0.257
	0.225

	
	第2次
	0.213
	0.224
	0.223
	0.213
	0.214
	0.247
	0.238

	
	第3次
	0.211
	0.213
	0.214
	0.222
	0.233
	0.263
	0.231

	
	第4次
	0.216
	0.223
	0.228
	0.230
	0.218
	0.250
	0.220

	非甲烷总烃，mg/m3
	第1次
	0.57
	0.51
	0.57
	0.53
	0.61
	0.63
	0.60

	
	第2次
	0.57
	0.52
	0.57
	0.52
	0.60
	0.61
	0.59

	
	第3次
	0.56
	0.49
	0.55
	0.54
	0.60
	0.60
	0.58

	
	第4次
	0.51
	0.50
	0.54
	0.52
	0.57
	0.60
	0.58


表3.3.3.4-4 环境空气监测结果一览表（G2）

	监测项目
	监测频次
	监测结果

	
	
	2023.10.08
	2023.10.09
	2023.10.10
	2023.10.11
	2023.10.12
	2023.10.13
	2023.10.14

	硫化氢，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲醛，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氨，mg/m3
	第1次
	0.06
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06
	0.08

	
	第2次
	0.08
	0.09
	0.06
	0.09
	0.08
	0.08
	0.07

	
	第3次
	0.09
	0.05
	0.08
	0.07
	0.07
	0.08
	0.06

	
	第4次
	0.06
	0.07
	0.06
	0.08
	0.06
	0.07
	0.06

	TSP，mg/m3
	第1次
	0.225
	0.233
	0.240
	0.255
	0.234
	0.275
	0.240

	
	第2次
	0.218
	0.230
	0.222
	0.241
	0.238
	0.271
	0.223

	
	第3次
	0.223
	0.236
	0.246
	0.251
	0.242
	0.261
	0.235

	
	第4次
	0.220
	0.221
	0.237
	0.247
	0.234
	0.264
	0.245

	非甲烷总烃，mg/m3
	第1次
	0.54
	0.47
	0.53
	0.52
	0.59
	0.64
	0.58

	
	第2次
	0.52
	0.45
	0.51
	0.51
	0.54
	0.62
	0.53

	
	第3次
	0.58
	0.49
	0.56
	0.60
	0.53
	0.60
	0.54

	
	第4次
	0.55
	0.47
	0.55
	0.60
	0.59
	0.62
	0.49


表3.3.3.4-5 环境空气监测结果一览表（G3）

	监测项目
	监测频次
	监测结果

	
	
	2023.10.08
	2023.10.09
	2023.10.10
	2023.10.11
	2023.10.12
	2023.10.13
	2023.10.14

	硫化氢，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	二甲苯，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	甲醛，mg/m3
	第1次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第2次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第3次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	第4次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	氨，mg/m3
	第1次
	0.05
	0.06
	0.05
	0.06
	0.07
	0.06
	0.08

	
	第2次
	0.07
	0.06
	0.08
	0.05
	0.08
	0.08
	0.07

	
	第3次
	0.08
	0.08
	0.07
	0.06
	0.08
	0.07
	0.05

	
	第4次
	0.09
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06
	0.06
	0.06

	TSP，mg/m3
	第1次
	0.197
	0.191
	0.214
	0.215
	0.216
	0.243
	0.204

	
	第2次
	0.207
	0.206
	0.206
	0.218
	0.225
	0.248
	0.222

	
	第3次
	0.201
	0.199
	0.216
	0.204
	0.223
	0.250
	0.213

	
	第4次
	0.211
	0.211
	0.219
	0.207
	0.213
	0.243
	0.208

	非甲烷总烃，mg/m3
	第1次
	0.53
	0.55
	0.55
	0.57
	0.60
	0.64
	0.54

	
	第2次
	0.55
	0.50
	0.55
	0.56
	0.59
	0.62
	0.53

	
	第3次
	0.53
	0.50
	0.53
	0.56
	0.57
	0.60
	0.51

	
	第4次
	0.53
	0.50
	0.50
	0.54
	0.56
	0.62
	0.51


表3.3.3.4-6 环境空气（苯并[a]芘）监测结果一览表
	检测项目
	采样日期
	G1林场小区
	G2艾莱特灯具西厂界
	G3畈心庄

	苯并[a]芘

（mg/m3）
	2023.10.08-2023.10.09
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.09-2023.10.10
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.10-2023.10.11
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.11-2023.10.12
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.12-2023.10.13
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.13-2023.10.14
	ND
	ND
	ND

	
	2023.10.14-2023.10.15
	ND
	ND
	ND


（4）评价结果

采用单项污染因子标准指数法，数学表达式如下：

[image: image40.png]



式中：Ii——第i种污染物标准指数；

Ci——第i种污染物的平均浓度，mg/m3；

C0i——第i种污染物环境质量标准，mg/m3。

评价结果见下表。

表3.3.3.4-6 环境空气质量现状监测结果一览表

	监测点位
	监测项目
	时均（或一次）浓度值

	
	
	浓度范围（mg/m3）
	评价标准

（mg/m3）
	超标数
	超标率（%）
	最大占标率

	
	
	最小值
	最大值
	
	
	
	

	G1
	硫化氢
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0

	
	苯
	0
	0
	0.11
	0
	0
	0

	
	甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	二甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	甲醛
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0

	
	氨
	0.05
	0.09
	0.2
	0
	0
	45%

	
	TSP
	0.204
	0.263
	0.3
	0
	0
	87.67%

	
	非甲烷总烃
	0.49
	0.63
	2.0
	0
	0
	31.5%

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0.0025
	0
	0
	0

	G2
	硫化氢
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0

	
	苯
	0
	0
	0.11
	0
	0
	0

	
	甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	二甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	甲醛
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0

	
	氨
	0.05
	0.09
	0.2
	0
	0
	45%

	
	TSP
	0.218
	0.275
	0.3
	0
	0
	91.67%

	
	非甲烷总烃
	0.47
	0.64
	2.0
	0
	0
	32%

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0.0025
	0
	0
	0

	G3
	硫化氢
	0
	0
	0.01
	0
	0
	0

	
	苯
	0
	0
	0.11
	0
	0
	0

	
	甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	二甲苯
	0
	0
	0.2
	0
	0
	0

	
	甲醛
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0

	
	氨
	0.05
	0.09
	0.2
	0
	0
	45%

	
	TSP
	0.191
	0.250
	0.3
	0
	0
	83.33%

	
	非甲烷总烃
	0.50
	0.64
	2.0
	0
	0
	32%

	
	苯并[a]芘
	0
	0
	0.0025
	0
	0
	0


根据补充的大气环境监测结果，规划区排放的大气污染因子：TSP、苯并[a]芘监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、硫化氢监测浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

3.3.3.4.2区域环境空气质量变化趋势

本次评价收集了叶集环保大楼自动监测站2020年～2022年检测数据，区域的环境空气质量年均值，统计情况如下。

表3.3.3.4-9 区域环境空气质量年均值统计表

	年份
	CO（mg/m³）
	NO2（μg/m³）
	O3（μg/m³）
	PM10（μg/m³）
	PM2.5（μg/m³）
	SO2（μg/m³）

	2020年
	0.686
	19.543
	103.28
	57.719
	41.779
	11.337

	2021年
	1.100
	22.000
	119.00
	67.00
	43.00
	13.00

	2022年
	1.100
	24.000
	136.00
	59.00
	41.00
	10.00

	标准值
	4
	40
	160
	70
	35
	60



[image: image41.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

2020

年

2021

年

2022

年

CO

（

mg/m³

）

NO2

（

μg/m³

）

O3

（

μg/m³

）

PM10

（

μg/m³

）

PM2.5

（

μg/m³

）

SO2

（

μg/m³

）

图3.2.4-2 区域空气质量变化趋势图
根据上述图表进行分析：

2020年～2022年CO监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2020-2021年逐年呈上升趋势，2022年维持去年水平；

2020年～2022年NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但2020-2022年均呈现逐年上升趋势；

2020年～2022年PM10环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。2020年～2021年PM10监测浓度逐年呈上升趋势，2021年～2022年PM10监测浓度逐年呈下降趋势；

2020年～2022年PM2.5环境质量均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2020年～2021年PM2.5监测浓度逐年呈上升趋势，2021年～2022年PM2.5监测浓度逐年呈下降趋势；

2020年～2022年SO2监测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，2020年～2021年SO2监测浓度逐年呈上升趋势，2021年～2022年SO2监测浓度逐年呈下降趋势；

从区域环境空气质量变化趋势分析，区域环境空气质量总体在逐年改善中，但至2022年区域PM2.5还未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气还需进一步改善。
3.3.3.5土壤环境质量现状评价

1、监测点及监测因子

本次评价布设6个土壤环境质量现状监测点。其中T1、T2、T3为本次评价补充监测点位，T4、T5、T6为本次评价引用《安徽聚塑高科实业有限公司年产1.2万吨塑料制品及铝制品项目环境影响报告书》中监测点位，详见下表：
表3.3.3.5-1  土壤环境质量现状监测方案一览

	编号
	测点位置
	坐标
	监测因子
	备注

	T1
	规划区内
	钢强商砼厂区内
	116.149521°E；31.820753°N
	（GB36600-2018）中45项基本项目
	柱状样

	T2
	
	椿树庄
	
116.145798°E；31.818018°N
	（GB36600-2018）中45项基本项目
	柱状样

	T3
	
	规划区内北部现状农田
	116.162707°E；31.828875°N
	pH、隔、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	表层样

	T4
	
	安徽聚塑高科厂区内
	116.158149°E；31.821607°N
	（GB36600-2018）中45项基本项目
	柱状样

	T5
	规划区外
	盛世豪庭小区
	116.162224°E；31.818283°N
	（GB36600-2018）中45项基本项目
	表层样

	T6
	规划区内
	规划区内西北部现状农田
	116.155164°E；31.828319°N
	pH、隔、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	表层样

	注：柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3m各取一个样；表层样在0~0.2m取样。


[image: image42.jpg]e

J o 95 190 380
| e —, .

)
E=] masemE

[ EEE





图3.3.3.5-1 土壤环境现状监测布点图

2、采样时间及频次

T1-3采样时间2023-10-10日，T4-6采样时间2022-7-25日，各采样1次。

3、监测结果

表3.3.3.5-2 土壤样品监测结果一览表    单位：mg/kg

	监测因子
	检测结果

	
	T1钢强商砼厂区内
	T2椿树庄

	
	柱状样
	柱状样

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	砷（mg/kg）
	9.64
	9.73
	10.2
	12.3
	11.8
	9.84

	汞（mg/kg）
	0.138
	0.183
	0.171
	0.118
	0.141
	0.137

	铅（mg/kg）
	84
	79
	106
	86
	76
	82

	铜（mg/kg）
	40
	41
	50
	47
	38
	46

	镍（mg/kg）
	33
	34
	47
	44
	35
	40

	镉（mg/kg）
	0.070
	0.0692
	0.0769
	0.0828
	0.0815
	0.0829

	六价铬（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	四氯化碳（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯仿（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	二氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	四氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	三氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	乙苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	邻二甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	硝基苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯胺（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2-氯酚（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[a]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	䓛（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	萘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


续表3.3.3.5-2 土壤样品监测结果一览表    单位：mg/kg

	监测因子
	检测结果

	
	T4安徽聚塑高科厂区内
	T5盛世豪庭小区

	
	柱状样
	表层样

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m
	0-0.2m

	砷（mg/kg）
	11.3
	11.7
	12.1
	15.1

	汞（mg/kg）
	0.030
	0.020
	0.023
	0.059

	铅（mg/kg）
	25.7
	23.4
	25.6
	41.5

	铜（mg/kg）
	22
	31
	28
	31

	镍（mg/kg）
	31
	45
	28
	30

	镉（mg/kg）
	0.10
	0.09
	0.05
	0.12

	六价铬（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	四氯化碳（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯仿（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	二氯甲烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	四氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	三氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	乙苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯乙烯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	邻二甲苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	硝基苯（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯胺（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	2-氯酚（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[a]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	䓛（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	萘（mg/kg）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


续表3.3.3.5-2 土壤样品监测结果一览表    单位：mg/kg

	监测因子
	T3规划区内北部现状农田
	T6规划区内西北部现状农田

	采样坐标
	116.162707°E；31.828875°N
	116.155164°E；31.828319°N

	深度
	0-0.2m
	0-0.2m

	pH 值（无量纲）
	7.5
	7.96

	砷（mg/kg）
	9.76
	12.6

	汞（mg/kg）
	0.132
	0.036

	铅（mg/kg）
	74
	26.7

	铜（mg/kg）
	44
	21

	镍（mg/kg）
	35
	30

	镉（mg/kg）
	0.0724
	0.06

	铬（mg/kg）
	101
	59

	锌（mg/kg）
	94
	56


3、评价结果
采用标准指数法，数学表达式如下：

[image: image43.wmf]i

i

i

C

C

S

0

=


式中：

Si－第i种污染物的单因子指数；

Ci－第i种污染物在土壤中的浓度（mg/kg）；

C0i－第i种污染物的评价标准（mg/kg）。

当土壤评价因子标准指数＞1时，表明该评价已超标，标准指数越大，超标越严重。
评价结果见下表。

表3.3.3.5-3 土壤环境监测数据分析结果    单位：mg/kg
	监测因子
	分析结果

	
	T1钢强商砼厂区内

	
	柱状样

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	
	Ci
	Si
	Ci
	Si
	Ci
	Si

	砷（mg/kg）
	9.64
	0.1607
	9.73
	0.1622
	10.2
	9.64

	汞（mg/kg）
	0.138
	0.0036
	0.183
	0.0048
	0.171
	0.138

	铅（mg/kg）
	84
	0.1050
	79
	0.0988
	106
	84

	铜（mg/kg）
	40
	0.0022
	41
	0.0023
	50
	40

	镍（mg/kg）
	33
	0.0367
	34
	0.0378
	47
	33

	镉（mg/kg）
	0.07
	0.0011
	0.0692
	0.0011
	0.0769
	0.07

	六价铬（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯化碳（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯仿（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	三氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	乙苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	邻二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯胺（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	䓛（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	萘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-


续表3.3.3.5-3 土壤环境监测数据分析结果    单位：mg/kg
	监测因子
	分析结果

	
	T2椿树庄

	
	柱状样

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	
	Ci
	Si
	Ci
	Si
	Ci
	Si

	砷（mg/kg）
	12.3
	0.6150 
	11.8
	0.5900 
	9.84
	12.3

	汞（mg/kg）
	0.118
	0.0148 
	0.141
	0.0176 
	0.137
	0.118

	铅（mg/kg）
	86
	0.2150 
	76
	0.1900 
	82
	86

	铜（mg/kg）
	47
	0.0235 
	38
	0.0190 
	46
	47

	镍（mg/kg）
	44
	0.2933 
	35
	0.2333 
	40
	44

	镉（mg/kg）
	0.0828
	0.0041 
	0.0815
	0.0041 
	0.0829
	0.0828

	六价铬（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯化碳（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯仿（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	三氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	乙苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	邻二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯胺（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	䓛（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	萘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-


续表3.3.3.5-3 土壤环境监测数据分析结果    单位：mg/kg
	监测因子
	分析结果

	
	T4安徽聚塑高科厂区内

	
	柱状样

	
	0-0.5m
	0.5-1.5m
	1.5-3.0m

	
	Ci
	Si
	Ci
	Si
	Ci
	Si

	砷（mg/kg）
	11.3
	0.1883 
	11.7
	0.1950 
	12.1
	0.2017 

	汞（mg/kg）
	0.03
	0.0008 
	0.02
	0.0005 
	0.023
	0.0006 

	铅（mg/kg）
	25.7
	0.0321 
	23.4
	0.0293 
	25.6
	0.0320 

	铜（mg/kg）
	22
	0.0012 
	31
	0.0017 
	28
	0.0016 

	镍（mg/kg）
	31
	0.0344 
	45
	0.0500 
	28
	0.0311 

	镉（mg/kg）
	0.1
	0.0015 
	0.09
	0.0014 
	0.05
	0.0008 

	六价铬（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯化碳（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯仿（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	四氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	三氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	乙苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯乙烯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	邻二甲苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯胺（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[a]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	䓛（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-

	萘（mg/kg）
	ND
	-
	ND
	-
	ND
	-


续表3.3.3.5-3 土壤环境监测数据分析结果    单位：mg/kg
	监测因子
	分析结果

	
	T5盛世豪庭小区

	
	表层样

	
	0-0.2m

	
	Ci
	Si

	砷（mg/kg）
	15.1
	0.7550 

	汞（mg/kg）
	0.059
	0.0074 

	铅（mg/kg）
	41.5
	0.1038 

	铜（mg/kg）
	31
	0.0155 

	镍（mg/kg）
	30
	0.2000 

	镉（mg/kg）
	0.12
	0.0060 

	六价铬（mg/kg）
	ND
	-

	四氯化碳（mg/kg）
	ND
	-

	氯仿（mg/kg）
	ND
	-

	氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,1-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,2-二氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,1-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	顺式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	反式-1,2-二氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	二氯甲烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,2-二氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	四氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	1,1,1-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	1,1,2-三氯乙烷（mg/kg）
	ND
	-

	三氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	1,2,3-三氯丙烷（mg/kg）
	ND
	-

	氯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	苯（mg/kg）
	ND
	-

	氯苯（mg/kg）
	ND
	-

	1,2-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-

	1,4-二氯苯（mg/kg）
	ND
	-

	乙苯（mg/kg）
	ND
	-

	苯乙烯（mg/kg）
	ND
	-

	甲苯（mg/kg）
	ND
	-

	间-二甲苯+对-二甲苯（mg/kg）
	ND
	-

	邻二甲苯（mg/kg）
	ND
	-

	硝基苯（mg/kg）
	ND
	-

	苯胺（mg/kg）
	ND
	-

	2-氯酚（mg/kg）
	ND
	-

	苯并[a]蒽（mg/kg）
	ND
	-

	苯并[a]芘（mg/kg）
	ND
	-

	苯并[b]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-

	苯并[k]荧蒽（mg/kg）
	ND
	-

	䓛（mg/kg）
	ND
	-

	二苯并[a,h]蒽（mg/kg）
	ND
	-

	茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg）
	ND
	-

	萘（mg/kg）
	ND
	-


续表3.3.3.5-3 土壤环境监测数据分析结果    单位：mg/kg

	监测因子
	T3规划区内北部现状农田
	标准
	标准指数
	T6规划区内西北部现状农田
	标准
	标准指数

	pH 值
	7.5
	6.5pH≤7.5
	/
	7.96
	pH＞7.5
	/

	砷
	9.76
	25
	0.390 
	12.6
	20
	0.630 

	汞
	0.132
	0.6
	0.220 
	0.036
	1
	0.036 

	铅
	74
	140
	0.529 
	26.7
	240
	0.111 

	铜
	44
	100
	0.440 
	21
	100
	0.210 

	镍
	35
	100
	0.350 
	30
	190
	0.158 

	镉
	0.0724
	0.6
	0.121 
	0.06
	0.8
	0.075 

	铬
	101
	300
	0.337 
	59
	350
	0.169 

	锌
	94
	250
	0.376 
	56
	300
	0.187 


根据监测结果分析可知：

土壤监测点位（T1钢强商砼厂区内、T4安徽聚塑高科厂区内）各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地风险筛选值要求。

土壤监测点位（T2椿树庄、T5盛世豪庭小区）各指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第一类用地风险筛选值要求。
土壤监测点位（T3规划区内北部现状农田、T6规划区内西北部现状农田）各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

3.4环境风险与管理现状调查

3.4.1现状环境风险物质排查与评估
（1）园区现状有毒有害物质及危险化学品调查

根据企业建设项目环评、批复和验收等资料并结合现场调查情况，排查入园已建项目的原料、辅料、中间产品、产品成品和燃料等，其中涉及的有毒有害物质及危险化学品统计清单如下。

表3.4.1-1 园区已建项目涉及的有毒有害物质及危险化学品清单
	企业名称
	涉及的物料
	存在的位置
	最大存储量（t）
	存在风险物质
	最大存在量（t）

	六安市盛达防水材料科技有限公司
	沥青
	沥青储罐（400t、150t、150t、80t各1个）
	780
	油类物质
	785

	
	导热油
	导热油炉及管道内
	5
	
	

	六安市钢强商砼有限公司
	沥青
	沥青储罐（4个50t）
	200
	油类物质
	208

	
	导热油
	导热油炉及管道内
	8
	
	

	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	沥青
	沥青储罐（300t）
	300
	油类物质
	305

	
	导热油
	导热油炉及管道内
	5
	
	

	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	白油（矿物油）
	桶装；堆放于白油储存间
	10
	油类物质
	10

	安徽聚塑高科实业有限公司
	各类油漆辅料
	油漆库、生产车间、危废暂存间
	37.48
	醋酸乙酯
	0.452

	
	
	
	
	甲苯
	0.006

	
	
	
	
	二甲苯
	0.003

	
	硫酸
	危险品库、生产车间、危废暂存间
	26.596
	硫酸
	26.596

	
	硝酸
	
	1.476
	硝酸
	1.476

	
	磷酸
	
	15.816
	磷酸
	15.816

	
	油类物质
	
	9.8
	油类物质
	9.8

	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	脲醛树脂胶
	100kg桶装；胶水库
	2
	甲醛
	0.004

	注：①参照相关规范：脲醛树脂胶中游离甲醛含量小于0.2%，本次取最大值0.2%进行核算。


（2）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），按下式判断企业是否属于在重大风险源：

[image: image44.png]S=q/Q +q:/Q 4 +4q,/Q, =1




式中：S——是辨识指标；
q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

根据上式判定：当S≥1时，则定义为重大风险源。园区现状企业采用上述方法判定结果见下表。

表3.4.1-2 重大危险源判定结果表

	企业名称
	风险源
	风险

物质
	最大存在量（t）
	临界值

（t）
	S值
	是否属于重大风险源

	六安市盛达防水材料科技有限公司
	沥青储罐
	油类物质
	780
	2500
	0.314
	否

	
	导热油炉
	油类物质
	5
	
	
	

	六安市钢强商砼有限公司
	沥青储罐
	油类物质
	200
	2500
	0.0832
	否

	
	导热油炉
	油类物质
	8
	
	
	

	六安聚茂海绵城市产业有限公司
	沥青储罐
	油类物质
	300
	2500
	0.122
	否

	
	导热油炉
	油类物质
	5
	
	
	

	六安市叶集区聚诚高分子材料有限公司
	白油库
	油类物质
	10
	2500
	0.004
	否

	安徽聚塑高科实业有限公司
	油漆库、危险品库、生产车间、危废暂存间
	醋酸乙酯
	0.452
	10
	0.0452
	否

	
	
	甲苯
	0.006
	10
	0.0006
	

	
	
	二甲苯
	0.003
	10
	0.0003
	

	
	
	硫酸
	26.596
	10
	2.6596
	

	
	
	硝酸
	1.476
	7.5
	0.1968
	

	
	
	磷酸
	15.816
	10
	1.5816
	

	
	
	油类物质
	9.8
	2500
	0.00392
	

	六安市叶集区亿源木业加工有限公司
	胶水库
	甲醛
	0.004
	0.5
	0.008
	否


综上分析，园区现状不存在重点环境风险源。

3.4.2现状环境风险管理现状
根据调查姚李工业园尚未编制环境风险应急预案。

本次评价建议园区管理单位进一步完善园区环境应急响应机构设置，编制环境风险应急预案，并依照编制的应急预案要求，尽快落实步整合园区、姚李镇现有的消防、安全及环保资源，做好应急软硬件建设和储备，完善环境风险预警体系，建立以叶集区突发环境事件应急系统为核心，与六安市一级社会应急机构和二级入园企业应急系统联动的三级应急联动机制，以便最大限度地获取社会各方面的应急力量救援。

另外，园区管理单位应当严格落实应急预案的要求每年定期开展应急演练与培训，切实提高突发环境风险事件应急处置能力。

3.5现状问题和制约因素分析

3.5.1园区产业发展和生态环境现状问题及成因
根据前文章节“3.1.2.2工业规模和结构”中分析结果：现状入园工业企业共33家，其中新型建材占比33.3%、电气机械及材料制造及其关联配套产业占比21.2%，合计占园区现状工业企业总数的54.5%。其他非园区主导产业的工业企业占入园工业企业总数的45.5%。由此可知，园区产业发展现状尚未形成以新型建材、电气机械及材料制造及其关联配套产业为主导的产业格局。
根据现状调查结果，结合六安市“三线一单”等环境管理要求，园区产业发展和生态环境现状问题及成因详见下表。

表3.5.1-1 园区现状主要产业发展和生态环境现状问题及解决途径一览表

	类别
	现状主要问题
	成因
	整改措施与解决途径
	整改时限

	产业发展现状问题
	产业结构
	园区现状主导产业工业企业占比为54.5%，其他非园区主导产业的工业企业占入园工业企业总数的45.5%。由此可知，园区产业发展现状尚未形成以新型建材、电气机械及材料制造及其关联配套产业为主导的产业格局。
	园区管理部门对园区项目引入管理宽松。
	建议园区后续发展过程中，应严格遵循主导产业发展方向，严格控制与主导产业不相关的企业入驻，限制现状与主导产业不相符企业的发展规模。
	规划实施全程执行

	
	现有企业环保手续履行情况
	部分企业未按照规定及时开展排污许可、环保验收工作，排污许可及“三同时”验收制度执行率有待提高。
	园区管理部门及相关生态环境部门监管不严；企业环境保护意识不强，环保相关法律、规章制度了解不足。
	建议园区管理部门督促现有具备验收条件、尚未完成环保竣工验收工作和排污许可工作的企业尽快完成环境保护竣工验收工作和排污许可工作；建议园区管理部门定期为入园企业开展环保法律、法规的相关培训。
	规划实施全程执行

	
	环境管理
	园区园区目前尚未编制突发环境事件应急预案。
	/
	要求园区管理部门尽快组织编制园区突发环境事件应急预案，成立专门的应急管理部门。
	1年

	生态环境现状问题
	环境质量现状
	叶集区2022年PM2.5年均值不达标，规划所在区域为大气环境空气质量不达标区。
	区域PM2.5不达标，成因主要来自工业生产中烟（粉）尘排放、施工期扬尘以及道路扬尘等。
	建议对现有排放颗粒物的企业，要求入园企业采取高效的粉尘收集处理系统，杜绝颗粒物无组织排放，散装易产生扬尘的堆场应采取封闭堆场。同时，加强入园项目施工期管理，严格执行“六个百分百”要求。园区道路限速管理，定期委托市政有关部门洒水抑尘，减少园区道路扬尘的产生。
	规划实施全程执行


3.5.2主要制约因素分析
（1）环境保护目标因素制约

根据现场调查，姚李工业园规划范围的内尚存在小的村庄未进行拆迁。姚李工业园规划的实施会对园内的居民居住环境带来一定的影响，从而制约了园区的项目入驻和产业发展。

（2）环境质量现状因素制约

根据六安市环境监测中心站提供位于叶集区的叶集环保大楼自动监测站2022年环境空气监测数据可知：叶集区PM2.5不达标，区域环境空气质量为不达标区。根据六安市“三线一单”成果，叶集区域PM2.5环境质量目标值见下表。

表3.5.2-1 叶集区域PM2.5环境质量目标表（摘录六安市“三线一单”）
	规划年
	2019
	2020
	2025
	2035

	目标值（μg/m3）
	54
	—
	36
	35


针对不达标区域，需要从现有源排放削减、新增源倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求。而现有源排放削减、新增源倍量替代将对园区规划实施形成制约因素。

（3）基础设施因素制约

根据调查，园区现状依托姚李镇污水处理厂处理园区废水。姚李镇污水处理厂设计污水处理规模2000m3/d，不仅收集姚李工业园产生的废水，还收集姚李镇镇区范围内的居民生活污水。随着城市的发展，镇区人口的增加，居民生活污水的排放量也会逐步增加，姚李镇污水处理厂的收水负荷也会趋于饱和，从而会限值姚李工业园的后续发展。
因此，本次评价要求园区尽快完成（规划）城西污水处理厂的建成，并投入运营，为姚李工业园的后续发展提供保障。

同时，园区北部现状任为农田和村庄，尚未完成拆迁和基础设施建设工作。这些基础设施的建设进度将对园区规划后续的实施形成一定的制约。

4 环境影响识别与评价指标体系构建

4.1环境影响识别

4.1.1环境影响识别

根据安徽六安叶集区姚李工业园规划的规模和产业结构，结合六安市、叶集区的自然环境特点、环境质量现状，在充分分析规划范围内现有环境问题的基础上，识别规划方案实施可能对资源、生态和环境产生的影响，以及各种影响与规划决策因素（选址、定位、规模、布局、基础设施等）的关系，具体见表4.1-1。

表4.1-1 规划实施环境影响识别表

	项目
	主要的影响环境行为/或主要影响
	正/负效应
	影响程度
	影响时段
	与规划决策的相关性

	A占用土地

	/
	(a)永久改变土地利用类型
	N
	★
	L
	用地规模

	
	(b)大幅度提高土地单位面积的产值
	P
	★★★
	L
	--

	B生态环境

	珍稀物种
	园区范围内无珍稀物种
	--
	--
	--
	--

	生态敏感区
	园区范围内生态敏感区
	--
	--
	--
	--

	重要水体
	、
	N
	★★★
	L
	排水方案

	C地下水

	供水
	集中供水水源为地表水
	N
	★
	L
	供水方案

	地下水
	(a)硬化地面，减少地表径流下渗
	N
	★
	L
	功能区布局

	
	(b)浅层地下水埋深较浅，包气带防护性能较差
	N
	★★
	L
	功能区布局

	
	(c)原料、物料泄漏可能污染地下水
	N
	★★
	L
	防治措施

	D水资源与水环境质量

	取水
	(a)供水来自于梅山自来水厂
	N
	
	L
	供水规划

	
	(b)区内不建设取水设施
	--
	--
	--
	供水规划

	降雨与排水
	(a)园区地表初期雨水径流
	N
	★★★
	
	雨水规划

	
	防洪能力按50年一遇标准进行设计
	
	
	
	排水规划

	废水处理/

排放
	(a)园区的污水经预处理达标后排入叶集区污水处理厂
	P
	★
	L
	排水规划

	
	(b)园区废水经处理达标后排放，对地表水体水质产生一定影响
	N
	★
	L
	排水规划

	
	(c)若废水排放总量过大，纳污水体水环境功能目标产生影响
	N
	★★
	Sh
	规模

	废水综合

利用
	(a)减轻水资源压力
	P
	★
	L
	供水规划

	
	(b)若处理工艺不当，将影响用水设施寿命、产品品质等
	N
	★
	Sh
	废水处理方案

	E能源利用与空气环境质量

	能源消费
	使用电能
	--
	--
	--
	规模

	废气排放
	(a)园区内有组织大气污染物排放，对大气环境质量构成压力
	N
	★★
	L
	规模

	
	(b)园区内无组织大气污染物排放，导致区域环境空气质量下降
	N
	★★
	L
	规模/布局

	
	(c)园区内有关项目污染控制力度不够将导致有害废气排放，降低当地空气质量，或引起健康问题
	N
	★★
	Sh
	环保规划

	F声环境

	交通噪声
	园区及周边存在声环境敏感目标，采取防治措施后，交通噪声对声环境影响可接受
	N
	★
	L
	功能区布局

	工业噪声
	工业区距周边居民及园区内居民拆迁安置点有一定距离，噪声影响可接受
	N
	★
	L
	功能区布局

	G固体废物管理

	生活垃圾
	集中收集，交由市政环卫部门处理
	P
	★★
	L
	规划

	一般工业固体废物
	收集后资源化利用
	P
	★
	L
	产业类型

	危险废物
	危险废物委托有资质单位处理
	P
	★★
	L
	规划/产业类型

	H风险管理

	大气环境
	有害气体的泄漏对周边大气环境和人员健康影响
	N
	★★★
	Sh
	选址/项目

	水环境
	液体原/辅料泄漏对水环境的影响
	N
	★★★
	Sh
	选址/项目

	安全
	园区存在环境风险，对园区内企业、居民区及周边居民区、环境敏感区安全影响。
	N
	★★★
	Sh
	选址/项目

	I历史文化遗产与压煤

	历史文化遗产
	园区范围内无文物等
	N
	★
	L
	选址

	矿产资源
	园区占地范围内没有矿产资源分布
	--
	--
	--
	选址

	J防洪排涝与防震

	防洪
	按50年一遇防洪标准进行设计
	--
	--
	--
	选址

	排涝
	泵站建设完整，内涝隐患较小
	--
	--
	--
	选址

	地震
	按标准设计建筑物和进行基础处理
	--
	--
	--
	选址

	K社会经济与生活

	移民安置
	(a)原居民失去土地，由农民转变为城市居民，解决居住问题
	P/N
	★★
	L
	选址/规模

	
	(b)形成一定的就业需求
	N
	★★
	Sh
	规划方案

	投资与就业
	大规模的区域开发为各公司和层次人群增加各种投资、创业和就业机会
	P
	★★
	L
	规划方案

	交通(与区外连接)
	叶集经济开发区交通便利
	P
	★★
	L
	选址

	交通(区内)
	园区内拟建主次路网
	P
	★
	L
	规划方案

	公建与服务

设施
	按建设标准配套公建和服务设施
	P
	★★
	L
	规划方案

	L施工期环境问题

	占地
	临时占用土地
	N
	★
	Sh
	选址

	交通
	交通堵塞/事故/增加出行时间
	N
	★
	Sh
	选址

	水土流失
	土方开挖过程产生水土流失
	N
	★
	Sh
	选址

	噪声与振动
	对施工工人或邻近居民产生一定影响
	N
	★
	Sh
	选址

	施工废水
	施工废水排放可能增加水体污染负荷
	N
	★
	Sh
	选址

	扬尘与废气
	扬尘和施工机械尾气排放
	N
	★
	Sh
	选址

	固体废物
	弃土、建筑垃圾及生活垃圾处置/影响
	N
	★
	Sh
	选址

	注：P—有利影响，N—不利影响，空白—与具体的管理有关

★—较小，★★—中等，★★★—显著，L—长期影响，Sh—短期影响


4.1.2规划实施产生的主要环境影响和风险

（1）评价因子筛选

根据规划方案及其实际的具体项目进行评价因子筛选。

表4.1-2 评价因子筛选一览表

	要素
	评价阶段
	评价因子

	资源

与

生态环境
	水资源
	现状评价
	区域水资源情况

	
	
	承载力分析
	区域水资源是否能够满足规划区发展需要

	
	土地资源
	现状评价
	土地利用现状

	
	
	承载力分析
	土地资源

	
	能源资源
	现状评价
	区域能源利用结构

	
	
	承载力分析
	区域电力、热力和天然气是否能够满足规划区发展需要

	
	生态环境
	现状评价
	景观生态、植被覆盖、动物资源、土壤侵蚀、土地利用、优势度、农业损失量

	
	
	影响分析
	

	
	社会环境
	影响分析
	生活质量、区域发展等

	自

然

环

境
	环境空气
	现状评价
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、硫化氢、苯并[a]芘

	
	
	预测评价
	颗粒物、非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘

	
	地表水

环境
	现状评价
	pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群

	
	
	预测评价
	COD和NH3-N

	
	地下水

环境
	现状评价
	K+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、硝酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、苯乙烯、二甲苯、氯苯、二氯甲烷

	
	声环境
	现状评价
	区域噪声背景值

	
	
	预测评价
	工业噪声预测及交通噪声预测

	
	土壤环境
	现状评价
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中45项基本因子

	
	固体废物
	影响分析
	固体废物的处理处置去向分析


（2）产生的主要环境影响和风险

根据规划方案对评价因子进行筛选，结合区域环境特征，规划实施产生的主要环境影响是大气污染物排放对大气环境的影响和水污染物排放对地表水环境的影响。园区内危险化学品的暂存和生产中发生的突发环境风险事件产生的二次污染会对大气环境、地表水环境和地下水环境产生一定的影响。
4.1.3判断和识别规划实施是否会产生重大不良环境影响

对照《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）附录D中判断标准进行判断和识别。

根据规划实施产生的主要环境影响和风险分析结论，本规划实施不会使环境质量下降，不会导致生态保护红线、重点生态功能区的组成、结构、功能发生显著不良变化或导致其功能丧失。未产生具有易生物蓄积、长期接触对人体和生物产生危害作用的无机和有机污染物、放射性污染物、微生物。

根据环境影响预测与评价结果，规划区域大气污染物排放、水污染物排放不会改变区域环境功能区划要求。

4.2环境风险因子辨识

根据“章节3.4.1园区现状有毒有害物质及危险化学品调查”可知，园区主导产业所涉及的风险物质为油类物质（沥青、导热油等），其他非主导产业所涉及的风险物质类别多但量少，在限值非主导产业的发展规模后，其风险程度可以得到控制。因此，本次规划后续实施过程中重点关注主导产业所涉及的风险物质为油类物质（沥青、导热油等）的环境风险因子辨识。

本次评价主要环境风险因子辨识结果如下。

表4.2-1 环境风险因子辨识一览表

	项目
	主要环境风险因子辨识

	风险源
	园区企业的沥青储罐、导热油炉等

	风险物质
	油类物质

	主要风险受体
	区域土壤、地下水

	环境风险类型和因子
	泄漏：油类物质；火灾：CO

	扩散介质
	大气、土壤、地表水、地下水

	途径
	垂直入渗


4.3环境目标与评价指标体系构建

根据识别的环境影响、园区可能涉及的环境敏感问题及主要制约因素，根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）中对环境目标与评价指标中的要求，依据《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）、《六安市叶集区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，结合规划协调性分析结论，衔接六安市“三线一单”成果，建立本规划环评的评价指标体系，具体见表4.3-1。
表4.3-1 评价指标体系

	指标类型
	序号
	具体指标内容
	单位
	现状值
	近期（2021～2025年）控制值
	远期（2026～2035年）控制值
	指标来源

	经济发展
	1
	单位工业用地面积工业增加值
	亿元/平方公里
	11.62
	≥9
	≥9
	规划优化调整

	
	2
	人均工业增加值
	万元/人
	17.14
	≥10
	≥10
	

	碳减排及资源利用
	3
	单位工业增加值综合能耗
	吨标煤/万元
	0.42
	≤0.5
	≤0.5
	《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）

	
	4
	单位工业增加值新鲜水耗
	m3/万元
	2.41
	≤8
	≤8
	

	环境保护
	5
	工业源工业废水处理达标率
	%
	100
	100
	100
	《中华人民共和国水污染防治法》

	
	6
	工业源工业废气排放达标率
	%
	100
	100
	100
	

	
	7
	工业固体废物处置利用率
	%
	100
	100
	100
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

	
	8
	危险废物处置率
	%
	100
	100
	100
	

	
	9
	工业固体废物综合利用率
	%
	100
	≥70
	≥70
	

	
	10
	厂界噪声达标率
	%
	100
	100
	100
	《中华人民共和国噪声污染防治法》

	
	11
	污水集中处理率
	%
	100
	100
	100
	规划要求

	
	12
	生活垃圾无害化处理率
	%
	100
	100
	100
	规划要求

	
	13
	单位工业增加值废水排水量
	吨/万元
	1.69
	≤7
	≤7
	《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）

	
	14
	单位工业增加值固废产生量
	吨/万元
	0.097
	≤0.1
	≤0.1
	

	
	15
	园内企业有机废气处理效率
	%
	80
	≥80
	≥80
	《关于印发安徽省挥发性有机物污染治理专项行动方案的通知》


5 环境影响预测与评价

5.1预测情景方案设置

本次规划环评环境影响预测情景综合考虑园区的现状、规划情况、规划期限以及规划完全实施的可能性因素，本次评价预测情况对近期规划期末2025年和远期规划期末2035年为预测水平年，各主导产业规模按照规划规模实施完毕，以此情况预测评价园区规划实施对区域各环境要素的影响。

表5.1-1 预测情景设置方案一览表

	时段
	用地总规模
	工业用地面积
	主导产业

	现状（2023年）
	85.43公顷
	53.11公顷
	新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业

	近期（2021～2025年）
	12.09公顷
	9.90公顷
	

	远期（2026～2035年）
	52.78公顷
	34.16公顷
	

	合计
	150.30公顷
	97.17公顷
	/


5.2规划实施生态环境压力分析

5.2.1规划实施资源需求量分析

根据对规划实施内容的分析和规划范围内资源利用现状调查，规划实施涉及到的资源主要是水资源、土地资源、能源。

（1）用水量分析

根据前文分析可知，园区现状用水主要为工业用水（用量为148475m³/a，494.92m³/d）。经计算得，园区用水量强度为9.87m³/hm2工业用地。经估算，本次规划实施完成后的园区用水量预测结果，详见下表：

表5.2.1-1 姚李工业园区用水量预测表

	用地名称
	用地面积

hm2
	用水量指标

m³/（hm2·d）
	日最高用水量

m3/d

	工业用地
	97.17
	9.87
	959.07

	总计
	97.17
	--
	959.07


综上分析，园区规划实施完成后预测总用水量约为959.07立方米/天。

根据调查，园区现有水厂1座姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000立方米/天，远大于园区规划期期末总用水量959.07立方米/天。因此，区域供水能力可满足本次规划实施过程中的用水需要。
（2）土地资源分析

规划范围内现状用地约85.43公顷，主要以建设用地为主。现状用地中工业用地97.17公顷，占比64.651%；其中已使用工业用地53.11公顷，尚有44.6公顷工业用地用于后续开发建设。

（3）能源分析

本规划实施需要的能源为电能、然气。
① 用电量预测

引用《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》中园区用电量预测结果，详见下表：
表5.2.1-2 姚李工业园区电力负荷预测表
	用地名称
	用地面积（hm²）
	单位建设用地负荷指标（kW/hm²）
	负荷（MW）

	商业服务用地
	1.93
	400
	0.772

	工业用地
	97.17
	200
	19.434

	道路用地
	21.90
	15
	0.329

	公用设施用地
	2.28
	150
	0.342

	绿地与开敞空间用地
	14.72
	10
	0.147

	合计
	138
	--
	21.024


根据上表数据分析，考虑公共设施、工业用电高峰的避让以及上述各地块负荷同时最大运行情况，选取利用系数0.75，远期到2035年，姚李工业园区内用地的总用电负荷约为21.024MW左右。

根据调查，现状姚李工业园110kV变电站，两台50MVA主变压器、110千伏出线3回、35千伏出线8回、10千伏出线12回，沿经二路接入姚李工业园，变电站运行安全系数高，能够满足园区用电需求。
② 用气量预测
规划实施完成后，园区内无居住用地，因此本次规划主要考虑工业用户用气，用气量指标按750万Nm3/a·km2；考虑到燃气管网漏损量和发展过程中出现未预见的新用户，本工程确定总用气量的5%作为未预见量。

园区用气量预测详见下表。

表5.2.1-3 园区用气量预测表

	项目
	规模
	用气比例
	用气量（万m3/a）

	工业用地
	0.9717km2
	750万Nm3/a·km2
	728.78

	未预见量
	/
	工业用气量的5%
	36.44

	合计
	765.21


根据调查，规划近期选择液化天然气（LNG）作为供气气源，从河南濮阳中原油田LNG站为中心城区供应液化天然气，采用低温液体槽车运输。远期气源为金安—叶集—金寨长输管线。天然气金安-叶集-金寨联络线项目起点位于六安站，主要沿着G40高速向西敷设至叶集，可供园区正常使用。
5.2.2规划实施主要污染物排放量及碳排放水平分析
（1）园区主要污染物调查

规划实施后主要污染来自工业生产，因此本次评价主要估算规划实施后工业源污染物排放量。结合前文“章节3.3.2现在污染源调查”结果分析园区产排污特征。园区产排污特征详见下表。
表5.2.2-1 园区产排污特征分析一览表

	类别
	产污工序
	主要污染物

	废气
	燃料燃烧
	二氧化硫、氮氧化物

	
	生产工艺过程
	颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘

	废水
	生活污水、生产废水
	化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物等

	固废
	一般工业固体废物
	不合格产品、废包装材料、木质边角料、除尘器收灰、金属边角料、废钢丸、纺织边角料、沉淀池沉渣等

	
	危险废物
	废矿物油、废切削液、油性漆漆渣、废涂料桶、废槽液、废活性炭、废催化剂、废UV灯管、矿物油包装桶及危险物质沾染物等

	噪声
	设备运行
	噪声


（2）园区排污系数
结合前文“章节3.3.2现在污染源调查”结果分析。本次评价将现状园区（工业地块）污染物排放强度作为园区规划期（工业地块）排污系数。

详见下表：
表5.2.2-2 园区工业地块排污系数一览表

	分组
	已建面积
	类别
	名称
	排放量/产生量

（t/a）
	单位
	现状排污强度

	工

业

源
	53.11

公顷
	废水
	废水排放量
	53819
	t/km2·a
	101334.97

	
	
	
	COD排放量
	12.395
	t/km2·a
	23.34

	
	
	
	NH3-N排放量
	1.524
	t/km2·a
	2.87

	
	
	
	BOD5排放量
	5.443
	t/km2·a
	10.25

	
	
	
	SS排放量
	5.675
	t/km2·a
	10.69

	
	
	废气
	SO2排放量
	78.281
	t/km2·a
	147.39

	
	
	
	NOx排放量
	55.908
	t/km2·a
	105.27

	
	
	
	粉尘（颗粒物）排放量
	15.2943
	t/km2·a
	28.80

	
	
	
	VOCs排放量
	8.2822
	t/km2·a
	15.59

	
	
	
	苯并[a]芘排放量
	0.057
	kg/km2·a
	0.107

	
	
	
	甲苯排放量
	0.004
	t/km2·a
	0.008

	
	
	
	二甲苯排放量
	0.002
	t/km2·a
	0.004

	
	
	
	甲醛排放量
	0.016
	t/km2·a
	0.030

	
	
	固废
	一般工业固废产生量
	6440.8
	t/km2·a
	12127.28

	
	
	
	危险废物产生量
	204.38
	t/km2·a
	384.82


5.2.2.1大气污染源预测

（1）预测依据

① 规划区内现有及今后入区企业必须与规划主导产业定位相符合，入驻企业主要以新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业为主导产业。

② 根据园区总体规划中明确的规划工业用地面积，对照工业单位占地排污系数法计算规划期园区大气污染物排放量。计算公式为：

G = M× F

式中：G——预测年某污染物排放量，t/a；

F——预测年某废气污染物排放系数，kg/a·hm2；

M——工业用地面积，hm2。

（2）预测因子

结合入园企业调查结果，本次评价预测因子选取二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛为预测因子。

（3）预测结果

根据上述预测方法，计算得出园区大气污染物排放量见下表：
表5.2.2-3 园区大气污染物排放预测结果一览表

	预测情景
	新增排放量（t/a）

	
	情景一：规划近期
	情景二：规划远期

	工业用地面积（km2）
	0.0990
	0.4406

	规划期排污系数（t/a·km2）
	SO2
	147.39
	14.5916
	64.9400

	
	NOx
	105.27
	10.4217
	46.3820

	
	粉尘（颗粒物）
	28.80
	2.8512
	12.6893

	
	VOCs
	15.59
	1.5434
	6.8690

	
	苯并[a]芘
	0.107kg/a·km2
	0.0106kg/a
	0.0471kg/a

	
	甲苯
	0.008
	0.0008
	0.0035

	
	二甲苯
	0.004
	0.0004
	0.0018

	
	甲醛
	0.030
	0.0030
	0.0132


5.2.2.2废水污染源预测

工业源废水按照工业单位占地排污系数法计算规划期废水污染物排放量。

表5.2.2-4 园区工业源废水污染物排放预测结果一览表
	预测情景
	规划期排污系数（t/a·km2）
	工业用地面积（km2）
	排放量（t/a）

	情景一
	规划近期
	101334.97
	0.0990
	10032.16

	情景二
	规划远期
	
	0.4406
	44648.19


现状园区污水全部接管进姚李镇污水处理厂处理。根据调查，姚李镇污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD：50mg/L和NH3-N：5mg/L。

废水经处理达标后污染物排放量预测见下表。

表5.2.2-5 园区废水污染物排放情况表

	评价时段
	废水量（t/a）
	COD（t/a）
	氨氮（t/a）

	情景一
	规划近期
	10032.16
	0.5016
	0.0502

	情景二
	规划远期
	44648.19
	2.2324
	0.2232


5.2.2.3固体废物污染源预测

（1）生活垃圾

根据总体规划，规划期末规划区人口接近0.99万人，主要为就业人口，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计算。根据预测情景，园区生活垃圾产生量详见下表。
表5.2.2-6 园区生活垃圾核算结果一览表

	情景设置
	总人口规模（万人）
	生活垃圾产生量（t/a）

	情景一
	规划近期
	0.535
	976.375

	情景二
	规划远期
	0.99
	1806.75


（2）工业固体废物

规划区工业固体废物产生量按照工业单位占地面积排污系数法计算。工业固体废物核算结果见下表。

表5.2.2-7 园区工业固体废物产生量核算结果一览表
	情景设置
	工业用地面积（km2）
	规划期排污系数（t/a·km2）
	一般工业固体废物产生量
	规划期排污系数（t/a·km2）
	危险废物产生量（t/a）

	情景一
	规划近期
	0.0990
	12127.28
	1200.60
	384.82
	38.10

	情景二
	规划远期
	0.4406
	
	5343.28
	
	169.55


5.2.2.4噪声污染源预测

（1）工业噪声

工业噪声源一般包括各种泵、风机、空压机以及生产设备等运行噪声，工业噪声源强详见下表。

表5.2.2-10 工业噪声源强一览表
	噪声源名称
	噪声源强（dB（A））

	各种风机、泵、空压机运行噪声
	85~105

	生产设备运行噪声
	60~95


（2）交通噪声

园区建设是一个长期过程，交通噪声是未来园区范围内的主要噪声源，交通噪声源强详见下表。

表5.2.2-11 交通噪声源强一览表

	序号
	噪声源
	噪声源强dB（A）

	1
	小型车（40~80km/h）
	79~88

	2
	中型车（40~80km/h）
	83~90

	3
	大型车（40~80km/h）
	87~96


5.3环境要素影响预测与评价

5.3.1地表水环境影响预测与评价

根据姚李工业园总体规划方案，园区采用雨污分流制。园区内各企业单位废水自行处理后接入园区污水管网，最终排入（规划）城西污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水达标后排入头道河。

5.3.1.1污染物排放源强
根据前述“废水污染源预测”章节，汇总得出园区规划近期和规划远期主要废水污染物的排放量，预测结果如下表：

表5.3.2-1 园区废水及主要污染物排放量预测结果

	评价时段
	废水量（万t/a）
	流量（m3/s）
	COD
	氨氮（t/a）

	
	
	
	排放浓度（mg/l）
	排放量（t/a）
	排放浓度（mg/l）
	排放量（t/a）

	情景一
	规划近期
	10.032
	0.0038
	50
	0.5016
	5
	0.0502

	情景二
	规划远期
	44.648
	0.0172
	50
	2.2324
	5
	0.2232


5.3.1.2地表水环境影响预测

预测因子

根据水污染物排放总量控制要求和尾水排放特点，选择COD、氨氮作为预测因子。

2）预测范围

（规划）城西污水处理厂排污口至入下游2.5km。
3）预测时期

考虑水体自净能力最不利时期和水环境现状补充监测时期，选择枯水期作为预测时期。

4）预测情景

预测正常排放工况下对地表水环境的影响。

5）预测内容

根据项目特点、预测情景、预测范围及地表水类型、水环境保护目标、排污路径，确定本项目预测内容如表5.3.1-1。

表5.3.1-1 地表水预测内容一览表

	序号
	污染源
	排放方式
	预测时期
	预测内容
	评价内容

	1
	新增污染源
	正常排放
	枯水期
	关心断面水质预测因子浓度，各污染物最大影响范围，混合区范围
	关心断面水质预测浓度占标率


6）预测模式

本项目废水连续稳定排放，采用河流纵向一维稳态模式进行预测，水质数学模型基本方程为：
[image: image45.png]a(40) | a(Q0)
at Ax

= ai(AE )+Af(c) +qc




式中：A——断面面积，m2；
      C​​​——污染物浓度，mg/L；
      t——时间，s；
      Q——断面流量，m3/s；
x——笛卡尔坐标系X向的坐标，m；
Ex​​——污染物纵向扩散系数，m2/s；
CL——旁侧出入流（源汇项）污染物浓度，mg/L。
河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件：
O’Connor数α：

[image: image46.jpg]



贝克来数Pe：

[image: image47.jpg]Pe

.




当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型：
[image: image48.jpg]C= Coexp (—

o



 

[image: image49.jpg]


 

式中：C——预测断面污染物浓度，mg/L；
      Cp​​​——污染物排放浓度，mg/L；
      Ch​​​——河流上游污染物排放浓度，mg/L；
      QP——废水排放量，m3/s；
Qh——河水流量，m3/s。
      k——污染物综合衰减系数，1/s。
当α≤0.027、Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型：
  [image: image50.png]c= Coexp(EEx) (x<0)

C=Coexp (- 2) x20)




当0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型：
[image: image51.png]C(x) = Coexp [Z%(H ViFia)| <o)
C(x) = Coexp [2%(1— Vi +4a)] (x=0)




[image: image52.jpg]Co = (CxQp + C1OW /(05 + QIVT + 24



 

当α＞380时，适用扩散降解模型：
[image: image53.png]C= Coexp (x Ji) (x<0)

C=Coexp (— x\[,%) x20)




[image: image54.jpg]Co = (CoQp + C1Q1) /(RAVKE )




7）预测参数选取

① 河流水文参数

水文参数来源于现状监测数据，水文数据来自枯水期水文参数来源于安徽省六安市水文水资源局。
采用10年最枯月平均流量，具体参数见下表。

表5.3.1-2 枯水期水文参数一览表

	河流
	流量（m3/s）
	流速（m/s）
	水力坡降
	水深（m）
	河宽（m）

	头道河
	0.09
	0.04
	0.0016
	0.5
	4.5


② 衰减系数k值

根据《全国地表水水环境容量核定基数复核要点》而定，一般河道在不同水质及生态环境条件下，衰减系数k值见表5.3.1-3。

表5.3.1-3 一般河道水质降解系数参考值
	水质及水生态环境状况
	水质降解系数参考值（l/d）

	
	COD
	氨氮

	优（相应水质为Ⅱ-Ⅲ类）
	0.18-0.25
	0.15-0.20

	中（相应水质为Ⅲ-Ⅳ类）
	0.10-0.18
	0.10-0.15

	劣（相应水质为Ⅴ类或劣Ⅴ类）
	0.05-0.10
	0.05-0.10


根据对排污断面的监测结果，排污断面水质Ⅲ类水选择降解系数。降解系数k值选取结果见表5.3.1-4。

表5.3.1-4 衰减系数k值选取结果一览表

	河流
	COD
	氨氮

	头道河
	0.12/d
	0.11/d


满足故COD、氨氮衰减系数k值分别选取0.12/d、0.11/d。

③污染源参数

按照规划实施近期、规划期末废水量，出水水质要求、排放方式设置预测情景，污染源参数详见表5.3.1-5。
表5.3.1-5 污染源参数表

	预测情景
	排放工况
	COD（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	流量（m3/s）

	情景一
	正常排放
	40
	2
	0.0038

	情景二
	正常排放
	40
	2
	0.0172


④河流本底值

表5.3.1-6 河流本底值一览表（参照现状监测报告中上游W1监测平均值）
	河流
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）

	头道河
	14
	0.5705


8）预测结果

根据本项目实施后废水正常排放源强、预测模式及地表水断面现状，规划实施后枯水期废水正常排放情况下各控制断面水质预测结果见表5.3.1-7。

表5.3.1-7 废水排放情况各断面水质预测结果一览表（枯水期）  单位：mg/L
	断面
	项目
	情景一
	情景二

	
	
	COD
	NH3-N
	COD
	NH3-N

	头道河
	排污口下游100米
	预测值
	15.001 
	0.626 
	18.109 
	0.797 

	
	排污口下游200米
	预测值
	14.949 
	0.624 
	18.046 
	0.795 

	
	排污口下游500米
	预测值
	14.794 
	0.618 
	17.859 
	0.787 

	
	排污口下游1000米
	预测值
	14.540 
	0.609 
	17.552 
	0.775 

	
	排污口下游1500米
	预测值
	14.289 
	0.599 
	17.249 
	0.763 

	
	排污口下游2000米
	预测值
	14.043 
	0.590 
	16.953 
	0.751 

	
	排污口下游2500米
	预测值
	13.802 
	0.580 
	16.661 
	0.739 


5.3.1.3地表水环境影响评价
根据表5.3.1-7预测结果可以看出：
情景一，园区近期期末废水经（规划）城西污水处理厂处理后通过排入头道河，在排污断面上，污染物浓度可以得到一定的降解，在排污断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体（COD:20mg/L，氨氮：1.0mg/L），情景一预测结果表明废水中COD、氨氮排放不会改变的水体环境功能，在入河口下游2000米处COD浓度增加0.543mg/L，氨氮增加0.0195mg/L，河流中污染物指标增量较小。

情景二，园区远期期末废水经（规划）城西污水处理厂处理后通过排入头道河，在排污断面上，污染物浓度可以得到一定的降解，在排污断面可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体（COD:20mg/L，氨氮：1.0mg/L），情景二预测结果表明废水中COD、氨氮排放不会改变的水体环境功能，在入河口下游2000米处COD浓度增加3.453mg/L，氨氮增加0.751mg/L，河流中污染物指标增量较小。

5.3.1.4评价小结
根据预测结果，规划实施近期期末和远期期末，废水排放不会改变的水体环境功能，且河流中污染物指标增量较小，对水环境影响可接受。

5.3.2地下水环境影响预测评价

5.3.2.1区域水文地质特征
（1）地下水类型
根据区内地下水的含水介质的不同，地下水可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水、变质岩类裂隙水四种类型。

分述如下：
1）松散岩类孔隙水
广泛分布于区内除丘陵外的大部分地区。含水岩组主要为新生界第四系粉质粘土、砂土、粉质砂土、粉细砂、中粗砂和含砾中粗砂等。根据埋藏条件、水力特征和含水岩组，进一步划分为浅层孔隙水和深层孔隙水。富水程度根据统一降深（换算）的涌水量划分：单井涌水量大于1000m3/d的水量丰富、单井涌水量100-1000m3/d的水量中等、单井涌水量小于100m3/d的水量贫乏。

① 浅层孔隙水

分布于区内潘集乡—宋店乡北—白莲—户胡镇北一线以南地区。含水岩组主要为第四系全新统和上更新统粉质粘土、砂土、粉质砂土、粉细砂、中粗砂等组成，埋深在50m以浅。单井涌水量500-500m3/d，水量贫乏—中等。水化学类型为HCO3-Ca·Na型水，溶解性总固体0.3-0.37g/L。地下水易受污染，交替循环快，水位变幅较大；一般水位埋深1.0-4.0m，年均变幅2.0-3.0m。

② 深层孔隙水

分布于区内潘集乡—宋店乡北—白莲—户胡镇北一线以北地区。含水岩组主要为第四系全新统和更新统粉质粘土、砂质粘土、砂土、粉质砂土、粉细砂、含砾中粗砂、砂砾石层等组成，埋深在50m以下。该含水岩组由北至南、由东北至西南呈由厚变薄，直至尖灭，含水岩组的富水性也随之变弱；北部王截流乡一带，含水层厚、层位稳定，单井涌水量1000-1500m3/d，水量丰富，水化学类型为HCO3-Na·Ca或HCO3-Na·Ca·Mg型水，溶解性固体0.44-0.53g/L；中部和东部，含水层变薄、层位有变化，单井涌水量150-880m3/d，水量中等，水化学类型为HCO3-Na·Ca或HCO3-Na·Mg或HCO3-Na·Ca·Mg型水，溶解性总固体0.29-0.53g/L；西部和南部，含水层较薄、层位变化大，单井涌水量60-100m3/d，水量贫乏，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，溶解性总固体0.32g/L；西南部，含水层局部尖灭，单井涌水量小天10m3/d，水量极贫乏；地下水循环慢，水质不易受到污染，一般水质好；一般水位埋深3.0-5.0m，年均变幅1.0m左右。

2）碎屑岩类裂隙孔隙水

碎屑岩类裂隙孔隙水按含水岩组的岩性和含水岩组裂隙发育程度，进一步划分为“红层”裂隙水和碎屑岩裂隙孔隙水两种类型。

① “红层”孔隙裂隙水
隐伏于调查区中部及零星出露于南部地区。含水岩组主要由侏罗系、白垩系的安山岩、粗安质火山岩、砂砾岩、砾岩、细砂岩、粉砂岩及含砾粗砂岩等组成，岩石致密程度差，裂隙发育一般。单井涌水量30m3/d左右，水量贫乏，水化学类型为HCO3-Na型水，溶解性总固体0.48g/L。

② 碎屑岩裂隙孔隙水

隐伏于西部丘陵地区。含水岩组主要由青白口系八公山群曹店组的石英砂岩、粉砂岩、砂砾岩、泥砂岩等组成，岩石比较致密，裂隙不发育。单井涌水量小于10m3/d，水量贫乏，水化学类型为HCO3·Cl-Ca·Mg型水，溶解性总固体0.1-0.34g/L。

3）碳酸盐岩类岩溶裂隙水
碳酸盐岩类岩溶裂隙水根据有无碎屑岩类夹层，进一步划分为碎屑岩碳酸盐岩岩溶裂隙水和碳酸盐岩岩溶裂隙水两种类型。
① 碎屑岩碳酸盐岩岩溶裂隙水
条带状或零星出露于西部丘陵地区。含水岩组主要由青白口系八公山群刘老碑组的粉砂质灰岩、泥灰岩夹页岩、钙质石英砂岩夹粉砂质泥岩等和四十里长山组的含钙质石英砂岩夹粉砂质泥岩组成，裂隙较发育，沿裂隙有溶孔和小溶洞。单井涌水量240m3/d左右，水量中等，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，溶解性总固体0.33g/L。

② 碳酸盐岩岩溶裂隙水
零星出露于西部丘陵地区。含水岩组主要由寒武-奥陶系的白云岩、白云质灰岩、白云质泥灰岩、鲕粒灰岩夹页岩、粉砂岩互层等组成，地表常见溶蚀裂隙溶沟等溶蚀现象。单井涌水量340-450m3/d左右，水量中等，水化学类型为HCO3-Ca·Mg型水，溶解性总固体0.34g/L。

4）变质岩类裂隙水
隐伏于中部、北部地区。含水岩组主要由上太古界霍邱杂岩和下元古界凤阳群的片麻岩、变粒岩、大理岩等组成。水量因含水岩组不同差异较大：含水岩组松散、破碎的单井涌水量1300m3/d左右，水量丰富；含水岩组致密、完整的单井涌水量小于10m3/d左右，水量贫乏；水化学类型为HCO3-Ca·Mg或HCO3-Na·Mg·Ca或SO4·Cl-Na·Mg·Ca型水，溶解性总固体0.34-1.86g/L。

（2）地下水补、迳、排条件
松散层孔隙水直接接受大气降雨和地表水的补给，同时浅部松散层孔隙水还和淮河、淠河、东淝河等地表河流存在互补关系；排泄方式以蒸发为主。基岩裂隙孔隙水（碎屑岩类裂隙孔隙水、碳酸盐岩类岩溶裂隙水、变质岩类裂隙水）在基岩裸露区接受大气降水的入渗补给。松散层孔隙水与基岩裂隙孔隙水在它们之间粘土、含砾粘土隔水层的局部薄弱或缺失区（即“天窗”）发生水力联系；基岩裂隙孔隙水各含水层之间通过岩石裂隙发生水力联系，但是由于裂隙多被充填，水力联系较弱。在由于受地形控制，基岩裸露区得到的大气降水补给的地下水，沿风化带由南向北运移，一部分通过“天窗”补给深层孔隙水，另一部分以地下水径流的形式流出区内。
（3）规划区水文地质特征
规划区属Ⅱ类环境的半湿润气候区，区域地下水为第四系孔隙潜水，浅水层上部为粘土，下部以砂砾石为主，卵砾石其次。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则较容易受到污染。

一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量少，蒸发旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸到年底。

5.3.2.2包气带防护性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据钻探、原位测试及土工试验结果，在勘察深度范围内，该场区地层自上而下划分为一个工程地质层—粉质粘土层，粉质粘土渗透系数为0.05m/d，分布连续、稳定。规划区域包气带防污性能为中级。

5.3.2.3地下水环境影响预测
（1）地下水主要污染物、污染途径识别
园区规划主导产业为新型建材、电气机械及材料制造及关联配套产业。结合已入园项目污染物产生情况分析可知，园区主导产业不涉及重金属及有毒有害物质排放，且该类行业废水较单一，主要为生活污水。规划区拟新建集中式污水处理设施，园区现状污水依托姚李镇污水处理厂处理。园区配套建设的污水管道设施等均采取防渗处理，同时设有完善的监控系统。同时，企业生产过程中涉及的沥青、胶水、油漆等液态原料的储存区、生产使用区等均要求做防渗处理。

综上分析，正常工况下不会有园区污水、企业液态生产原料（沥青、胶水、油漆等）等泄漏至裸露的地表，通过下渗污染包气带及含水层。

在本规划实施过程中，可能造成地下水污染的因素主要表现在：

① 在区域开发的施工过程中，诸如：基础设施（各种埋地管线、道路）施工、规划引进企业的厂房基础建设、区域填方等造成的石油类、有机型污染物随开挖的沟渠渗入地下水体进而污染地下水；

② 区域内生产性企业及仓储企业的原料跑、冒、滴、漏，这些污染物随雨水渗入地下水体进而污染地下水体；

③ 事故状态下，区内地下敷设管线（特别是污水管线）破裂而导致地下水体受到污染；

④ 事故状态下，园区企业液态生产原料（沥青、胶水、油漆等）等发生大量泄漏，外溢至裸露的地表，通过下渗对地下水造成污染。

按照相关法律规范要求，园区内企业无论是施工期还是营运期都需要做好污水处理设施、危险废物暂存设施、液态物料存储区等对土壤和地下水存在潜在污染的区域采取防渗措施，在防渗完好的情况下，对区域地下水影响是可控的。

（2）园区地下水环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境敏感程度划分依据见下表。
表5.3.2-1 地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、泉水等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、泉水等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


由上表判定，本项目所处区域不涉及上表中所列敏感和较敏感区，园区周边居民均已通自来水，居民水井不作为生活饮用水使用。因此本次评价区域地下水环境不敏感。
（3）污染物在土层和地下水中迁移转化的影响预测
污染物在土层和地下水系统中的迁移转化途径主要有土壤水运移、土壤颗粒对污染物的吸附以及土壤微生物对污染物的降解。

根据评价区域水文地质条件，污染物进入地下水的过程可分为两个阶段：

①污染物在土壤及非饱和带中的迁移，可视为一维的垂直运动，迁移规律遵循达西定律；

②污染物在地下水饱和带中的迁移，视为二维对流弥散运动（如下图所示）。

本次规划环评主要针对污染物在土壤及非饱和带中的迁移、对地下水环境影响进行分析。

[image: image55.png]8 TIUA W

| ; HF AR





图5.3.2-1 污染物迁移剖面示意图

情景一：事故状态下，液态污染物泄漏至裸露地表，污染物穿透包气带时间估算

污染物在包气带的运移和分布受很多因素的控制，如它本身的物理化学性质、土壤性质等。但由于它主要是沿垂向运移，一般认为，水在土层中运移符合推流模式，若仅考虑弥散、吸附和降解作用，则污染物在土层中垂直向下迁移，迁移规律遵循达西定律。

污染质穿透包气带各岩层的时间按下列公式计算：

渗水通量：
[image: image56.wmf]L

h

L

k

q

+

=

ηe

穿透时间：T＝
[image: image57.wmf]q

L


式中：T--为污染质穿过岩层的时间； 

L--为岩层的厚度；

K--为岩层的渗透系数；

h--为岩层上面的积水高度；ηe--有效孔隙度。

在事故状态下，污染物穿透包气带的时间估算见下表。

表5.3.2-2 污染物穿透包气带时间估算表
	项目
	厚度（m）
	渗透系数（cm/s）
	有效孔隙度
	穿透时间（d）

	粉质黏土
	3.5
	10-6
	0.47
	8619（23.6a）

	粉土
	3.5
	10-5
	0.38
	1066（2.9a）

	粉砂
	3.5
	10-4
	0.3
	135


根据上表估算结果，污染物经过23.6年下渗穿透粉质黏土包气带，2.9年下渗穿透粉土包气带，135天下渗穿透粉砂包气带，到达含水层，从而污染地下水。

情景二：污染物泄漏至采取防渗措施的地表，污染物穿透时间估算

考虑防渗设施，选用的防渗膜渗透系数为10-12cm/s，假设防渗层积液（污染物）高度为0.05m，防渗层厚度为0.002m，采用前述公式计算防渗层的穿透时间为244年，即在防渗层上的持续积液（污染物）高度为0.05m的情况下，经过244年污染物可以穿过防渗层。

由此可知，在合格的防渗设施条件下，可渗透的污染质非常少。

5.3.5.7评价小结
正常工况下，园区内配套的污水管道设施、企业液态物料储存/生产使用设施等采取相应的防渗处理，基本不会对园区及周边地下水含水层造成影响。在事故状态下，污染物泄露至采取防渗处理的地面时，因防渗层的阻隔，泄漏的污染物基本不会对园区及周边地下水含水层造成影响。若事故较严重，污染物外溢至裸露的地表，因包气带岩土对污染物质有一定吸附能力，不会第一时间污染地下水，因此在加强环境管理情况下，及时发现并及时处理外溢的污染物及污染的裸土，泄漏的污染物基本不会对园区及周边地下水含水层造成影响。

同时，园区规划实施过程中在园区地下水下游方向设置监测井，并定期进行监测，一旦发现污染物，尽快进行园区检查，截断污染物继续泄露，防止污染物持续的泄露至含水层中，对地下水环境产生影响。

综上分析，在采取源头控制、区域防渗和跟踪监测的措施前提下，园区在规划实施过程中，污染物下渗对地下水环境的影响可得到控制，对区域地下水中含水层的影响是可控的。

5.3.3大气环境影响预测与评价

5.3.3.1污染气象特征分析

本次规划实施地点位于六安市叶集区姚李镇。根据“《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中B.3气象数据：地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据”，根据中国环境影响评价网中环境空气质量模型技术支持服务系统的筛选结果及对规划区周边气象站分布调查，六安市气象站是距离姚李工业园区最近、气象特征最相近的国家气象站。

六安气象站（58311位于安徽省六安市，地理坐标为东经116.50000度，北纬31.73333度，海拔高度75米。气象站始建于1955年，1955年正式进行气象观测。六安气象站距项目56km，拥有长期的气象观测资料。气象站所处区域与本规划所在区域均属北亚热带湿润季风气候，特点是季风明显、四季分明、气候温和、雨量充沛、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中、无霜期长。多年平均降雨量1239.8mm~1381.5mm，年平均气温15.5℃，冬季以偏西北风为主，夏季以偏南风为主，全年最多风向为偏东风，年平均风速接近，气象站毗邻淠河总干渠。

长期气象资料统计

根据六安气象站近二十年的气象资料统计，分析项目区的污染气象。

表5.3.3-1 六安气象站常规气象项目统计（2003-2022）

	统计项目
	*统计值
	极值出现时间
	**极值

	多年平均气温（℃）
	16.5
	/
	/

	累年极端最高气温（℃）
	38.2
	2013-08-07
	40.7

	累年极端最低气温（℃）
	-6.5
	2016-01-24
	-9.3

	多年平均气压（hPa）
	1008.2
	/
	/

	多年平均水汽压（hPa）
	15.5
	/
	/

	多年平均相对湿度(%)
	73.3
	/
	/

	多年平均降雨量(mm)
	1153.3
	2013-07-07
	165.1

	灾害

天气

统计
	多年平均沙暴日数(d)
	0.0
	/
	/

	
	多年平均雷暴日数(d)
	26.7
	/
	/

	
	多年平均冰雹日数(d)
	0.1
	/
	/

	
	多年平均大风日数(d)
	0.9
	/
	/

	多年实测极大风速（m/s）、相应风向
	7.1
	2016-06-05
	30.8 NW

	多年平均风速（m/s）
	1.9
	/
	/

	多年主导风向、风向频率(%)
	ESE 11.0
	/
	/

	*统计值代表均值

**极值代表极端值
	举例：累年极端最高气温
	*代表极端最高气温的累年平均值
	**代表极端最高气温的累年最高值


气象站数据统计

（1）月平均风速

六安气象站的月平均风速如下表：

表5.3.3-2 六安气象站月平均风速统计    （单位：m/s）

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	平均风速
	1.8
	2.0
	2.2
	2.2
	2.1
	1.9
	1.9
	1.8
	1.8
	1.6
	1.7
	1.8


六安气象站4月份平均风速最大，为2.2m/s；10月风最小，为1.60m/s。

（2）风向特征

六安气象站的近20年资料分析的年风向频率统计如下表：
表5.3.3-3 六安气象站年风向频率统计    （单位：%）

	风向
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	频率
	4.9
	3.8
	4.3
	7.9
	10.5
	11.0
	7.5
	5.5
	4.8
	4.6
	4.1
	3.6
	3.4
	5.9
	6.1
	5.2
	6.9


由上表可知，六安气象站主要风向为ESE和E、ENE、SE，占36.9%，其中以ESE为主风向，占到全年11.0%左右。六安气象站的近20年资料分析的年风向玫瑰图如下图：

[image: image58.png]204 R ESRELHE N
(2021-2020) NNW NNE

(FERSAE: 6.9 %)

SSW SSE




图5.3.3-1 六安风向玫瑰图（静风频率6.9%）
3、评价基准年气象资料统计

本项目的大气环境影响评价等级为一级，评价范围是以规划区边界为起点向外延伸2.5km的区域范围，大气环境影响预测评价时需要近三年中的一年的地面常规气象数据和高空气象数据作为基准年气象进行影响评价。本次评价采用六安气象站（站点编号：58311）2022年的地面站逐时气象数据和高空模拟气象数据（网格点编号：145067）进行分析。

基准年年平均温度月变化统计
根据对2022年六安气象站的地面站逐时气象数据和高空模拟气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的年平均温度月变化统计如下表所示：

表5.3.3-4  2022年六安气象站年平均温度月变化统计表  (单位：℃)

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	温度
	1.56
	5.36
	12.99
	18.49
	22.21
	26.12
	30.75
	28.99
	23.42
	17.54
	12
	4.82
	16.87


[image: image59.png]BE(°C)

30

25

20

15

10

SEATRETL SR

A

10

1

12





图5.3.3-2  2022年六安气象站年平均温度月变化曲线图

基准年年平均风速月变化统计

表5.3.3-5  2022年六安气象站季小时平均风速日变化统计表
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	全年

	风速(m/s)
	1.91
	1.88
	2.14
	2.17
	1.8
	1.74
	1.84
	1.89
	1.66
	1.62
	1.72
	1.83
	1.85


图5.3.3-3  2022年六安气象站年平均风速月变化曲线图

3）基准年季小时平均风速日变化统计

表5.3.3-6  2022年六安气象站季小时平均风速日变化统计表

	小时(h)

风速(m/s)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	春季
	1.78
	1.56
	1.61
	1.54
	1.6
	1.51
	1.61
	1.64
	1.9
	2.15
	2.22
	2.35

	夏季
	1.61
	1.46
	1.41
	1.35
	1.36
	1.38
	1.35
	1.5
	1.64
	1.79
	1.96
	2.08

	秋季
	1.41
	1.33
	1.31
	1.3
	1.33
	1.33
	1.34
	1.34
	1.52
	1.82
	2.06
	2.04

	冬季
	1.74
	1.6
	1.69
	1.63
	1.61
	1.67
	1.72
	1.67
	1.61
	1.83
	2.02
	2.11

	小时(h)

风速(m/s)
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	春季
	2.49
	2.54
	2.8
	2.71
	2.54
	2.27
	2.12
	1.92
	1.89
	1.9
	1.74
	2.49

	夏季
	2.26
	2.44
	2.44
	2.52
	2.34
	2.09
	1.87
	1.77
	1.64
	1.7
	1.71
	2.26

	秋季
	2.16
	2.29
	2.12
	2.15
	1.87
	1.7
	1.56
	1.46
	1.45
	1.4
	1.51
	2.16

	冬季
	2.28
	2.34
	2.23
	2.28
	2.09
	1.89
	1.84
	1.71
	1.72
	1.73
	1.74
	2.28


图5.3.3-4  2022年六安气象站季小时平均风速日变化图
4）基准年月季年风频变化统计

根据对2022年六安气象站的地面站逐时气象数据和高空模拟气象数据的统计分析可知，项目评价区域的基准年的月季年风频变化统计如下表所示：

表5.3.3-7  2022年六安气象站月季年风频变化一览表

	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	静风

	1月
	6.32
	6.99
	6.05
	15.73
	5.65
	9.01
	4.3
	1.75
	2.02
	2.28
	3.49
	3.76
	7.66
	8.33
	6.72
	4.44
	5.51

	2月
	6.55
	6.7
	5.65
	7.44
	9.52
	15.03
	5.8
	3.87
	5.51
	5.21
	4.17
	2.23
	5.21
	4.46
	5.06
	4.32
	3.27

	3月
	7.39
	4.3
	5.51
	8.47
	12.5
	15.73
	8.47
	5.38
	5.78
	3.9
	2.96
	1.88
	2.15
	3.36
	6.32
	3.63
	2.28

	4月
	3.89
	1.25
	1.53
	5.28
	13.06
	12.78
	8.19
	5.42
	7.22
	6.25
	2.5
	5
	5.56
	6.39
	9.17
	3.89
	2.64

	5月
	7.93
	3.9
	1.75
	9.27
	13.58
	8.2
	6.72
	4.84
	7.66
	5.24
	5.51
	2.96
	4.97
	3.9
	5.78
	4.17
	3.63

	6月
	3.06
	1.67
	3.61
	6.39
	19.31
	17.22
	7.78
	3.61
	11.81
	8.61
	4.44
	1.67
	2.08
	2.64
	2.36
	1.53
	2.22

	7月
	4.57
	3.76
	4.17
	9.54
	18.68
	15.86
	7.93
	4.57
	6.85
	3.36
	2.82
	2.55
	3.09
	3.49
	3.36
	3.09
	2.28

	8月
	12.1
	9.41
	6.45
	12.5
	9.68
	7.93
	5.78
	2.69
	4.17
	3.49
	2.42
	2.02
	2.55
	3.63
	5.11
	4.84
	5.24

	9月
	7.78
	6.11
	4.44
	15.69
	13.06
	5.83
	2.36
	1.94
	3.06
	2.78
	4.44
	4.86
	5.83
	4.58
	7.08
	5.28
	4.86

	10月
	5.24
	3.9
	2.82
	8.87
	15.73
	11.56
	5.38
	1.88
	3.23
	4.57
	7.66
	4.57
	6.99
	4.44
	3.9
	6.18
	3.09

	11月
	10.69
	8.47
	3.33
	6.67
	12.92
	13.06
	3.33
	1.94
	3.75
	2.22
	4.17
	3.33
	4.72
	3.75
	7.64
	5.28
	4.72

	12月
	12.5
	10.48
	4.97
	12.9
	11.16
	6.05
	3.76
	2.15
	2.02
	2.28
	1.88
	1.88
	3.36
	4.7
	7.93
	5.91
	6.05

	全年
	7.35
	5.58
	4.19
	9.93
	12.91
	11.48
	5.82
	3.33
	5.24
	4.17
	3.87
	3.06
	4.51
	4.47
	5.87
	4.38
	3.82

	春季
	6.43
	3.17
	2.94
	7.7
	13.04
	12.23
	7.79
	5.21
	6.88
	5.12
	3.67
	3.26
	4.21
	4.53
	7.07
	3.89
	2.85

	夏季
	6.61
	4.98
	4.76
	9.51
	15.85
	13.63
	7.16
	3.62
	7.56
	5.12
	3.22
	2.08
	2.58
	3.26
	3.62
	3.17
	3.26

	秋季
	7.88
	6.14
	3.53
	10.39
	13.92
	10.16
	3.71
	1.92
	3.34
	3.21
	5.45
	4.26
	5.86
	4.26
	6.18
	5.59
	4.21

	冬季
	8.52
	8.1
	5.56
	12.18
	8.75
	9.86
	4.58
	2.55
	3.1
	3.19
	3.15
	2.64
	5.42
	5.88
	6.62
	4.91
	5


图5.3.3-5  2022年六安气象站月季年风向频率玫瑰图

由以上图表可知，六安市区域内风向受季风控制，有明显的季节性变化。基准年主要风向为E风，次主要风向为ESE风，两个风向的风频之和为24.39%。因此，基准年的偏E风为评价区域地区的主导风向。全年静风频率为3.82%，区域静风较少。

5.3.3.2污染源调查
本规划区内主要包括情景一：近期规划实施完成后正常排放的污染源和情景二：远期规划实施完成后正常排放的污染源。

表5.3.3-8 情景一、情景二废气污染源源强调查一览表

	预测情景
	新增排放量（t/a）

	
	情景一：规划近期
	情景二：规划远期

	工业用地面积
	园区工业生产区近期规划区域

（9.9公顷）
	园区工业生产区远期规划区域

（44.06公顷）

	SO2
	14.5916
	64.9400

	NOx
	10.4217
	46.3820

	粉尘（颗粒物）
	2.8512
	12.6893

	VOCs
	1.5434
	6.8690

	苯并[a]芘
	0.0106kg/a
	0.0471kg/a

	甲苯
	0.0008
	0.0035

	二甲苯
	0.0004
	0.0018

	甲醛
	0.0030
	0.0132


5.3.3.3大气环境影响预测

（1）预测因子

本次评价选择具有环境空气质量标准的SO2、NOx、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛作为预测因子。

（2）预测范围

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，确定姚李工业园区评价范围为：自规划区边界向外延伸2.5km的区域范围作为大气环境影响评价范围。

（3）预测周期

预测评价基准年为2022年连续1年。

（4）预测模型

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模型中的AERMOD。

（5）气象数据

1）地面气象数据

采用六安气象台站（气象站编号：58311，经度：116.50000E，纬度：31.73333N，海拔高度75米）2022年全年逐时的地面气象资料，包括风速、风向、总云量和干球温度。

2）高空气象数据

采用六安气象台站（气象站编号：145067，东经：116.59500，北纬：31.87460，海拔高度36米）2022年全年一天早晚两次的高空气象资料，包括气压、离地高度和干球温度等。

（6）地形数据

采用大气预测软件AermodSystem4.5中自动导入的STRM90米精度的地形数据，数据范围为西南角UTM坐标（X[m]:396129，Y[m]:3517629），东北角UTM坐标（X[m]:406029，Y[m]:3527529）
（7）预测内容

随着区域大气环境质量改善，到规划远期，区域环境质量本底值与区域现状值差异较大，故本报告主要针对规划实施近期期末（情景一）园区工业组团生产区近期规划区域（9.9公顷）产生的污染物源强进行大气环境预测。

本规划预测与评价内容见表5.3.3-9。

表5.3.3-9 本规划预测与评价内容一览表

	情景
	污染源
	评价因子
	排放方式
	预测内容
	评价内容

	情景一：

规划实施近期期末
	园区工业生产区近期规划区域（9.9公顷）
	SO2、NOx
、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛
	正常排放
	短期浓度贡献值及叠加背景值后的浓度预测值
	代表性敏感点、网格点最大浓度占标率

	
	
	
	
	长期（年平均）浓度贡献值及叠加背景值后的浓度预测值
	

	情景二：

规划实施远期期末
	园区工业生产区远期规划区域（44.06公顷）
	SO2、NOx
、TSP、非甲烷总烃、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛
	正常排放
	短期浓度贡献值及叠加背景值后的浓度预测值
	代表性敏感点、网格点最大浓度占标率

	
	
	
	
	长期（年平均）浓度贡献值及叠加背景值后的浓度预测值
	


（8）代表性敏感点
考虑环境敏感点位置、污染气象条件、地形等特征，共选取了30个大气预测评价点位。敏感目标点坐标详见下表。

表5.3.3-10 各预测点位坐标参数表

	序号
	代表性敏感点名称
	X（m）
	Y（m）
	方位

	1
	盛景花园小区
	862.63
	821.66
	NE

	2
	观音庙社区
	801.84
	237.2
	ENE

	3
	盛世豪庭小区
	654.56
	-332.27
	ESE

	4
	过路塘庄
	16.37
	-842.82
	S

	5
	椿树庄
	-965.47
	-371.54
	WSW

	6
	火庄
	-229.09
	796.85
	NNW

	7
	老台坟庄
	-857.47
	11.38
	W

	8
	林场小区
	1086.57
	-764.28
	SE

	9
	三岔河村
	1037.48
	1385.95
	NE

	10
	王中寨子
	1764.04
	1886.69
	NE

	11
	高庄子
	1479.31
	2573.98
	NNE

	12
	黄树林
	-72
	1700.14
	N

	13
	潘下庄
	144.01
	2848.89
	N

	14
	下曹老庄
	-1260.02
	600.48
	WNW

	15
	吴老庄
	-1466.21
	1484.13
	NW

	16
	余老庄
	-2536.42
	1219.04
	WNW

	17
	柿子园
	-2683.69
	60.47
	W

	18
	火烧庄
	-1770.58
	-725
	WSW

	19
	碎树岭
	-1819.67
	-2384.31
	SW

	20
	张小庄
	-778.92
	-2178.13
	SSW

	21
	秦小庄
	497.47
	-1736.3
	SSE

	22
	李下庄
	1165.12
	-2472.68
	SSE

	23
	吴老庄
	1970.23
	-2011.21
	SE

	24
	大花园
	2304.05
	-479.54
	ESE

	25
	王新楼
	2470.96
	924.49
	ENE

	26
	山磅上
	-2506.96
	-1814.85
	SW

	27
	叶老庄
	-975.29
	2063.42
	NNW

	28
	窦小庄
	-1102.93
	-1127.56
	SW

	29
	姚李庙村
	1950.59
	364.84
	E

	30
	大西庄
	2559.33
	-1245.38
	ESE


（9）情景一：规划实施近期期末预测结果

表5.3.3-11 规划近期期末TSP日均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	300
	1.056
	0.352
	达标
	239
	240.06 
	80.02%
	达标

	观音庙社区
	日平均
	300
	1.968
	0.656
	达标
	239
	240.97 
	80.32%
	达标

	盛世豪庭小区
	日平均
	300
	2.74
	0.912
	达标
	239
	241.74 
	80.58%
	达标

	过路塘庄
	日平均
	300
	3.18
	1.06
	达标
	239
	242.18 
	80.73%
	达标

	椿树庄
	日平均
	300
	3.292
	1.096
	达标
	239
	242.29 
	80.76%
	达标

	火庄
	日平均
	300
	1.476
	0.492
	达标
	239
	240.48 
	80.16%
	达标

	老台坟庄
	日平均
	300
	2.264
	0.756
	达标
	239
	241.26 
	80.42%
	达标

	林场小区
	日平均
	300
	0.708
	0.236
	达标
	239
	239.71 
	79.90%
	达标

	三岔河村
	日平均
	300
	0.58
	0.192
	达标
	239
	239.58 
	79.86%
	达标

	王中寨子
	日平均
	300
	0.276
	0.092
	达标
	239
	239.28 
	79.76%
	达标

	高庄子
	日平均
	300
	0.252
	0.084
	达标
	239
	239.25 
	79.75%
	达标

	黄树林
	日平均
	300
	0.42
	0.14
	达标
	239
	239.42 
	79.81%
	达标

	潘下庄
	日平均
	300
	0.228
	0.076
	达标
	239
	239.23 
	79.74%
	达标

	下曹老庄
	日平均
	300
	0.684
	0.228
	达标
	239
	239.68 
	79.89%
	达标

	吴老庄
	日平均
	300
	0.292
	0.096
	达标
	239
	239.29 
	79.76%
	达标

	余老庄
	日平均
	300
	0.224
	0.076
	达标
	239
	239.22 
	79.74%
	达标

	柿子园
	日平均
	300
	0.54
	0.18
	达标
	239
	239.54 
	79.85%
	达标

	火烧庄
	日平均
	300
	0.796
	0.264
	达标
	239
	239.80 
	79.93%
	达标

	碎树岭
	日平均
	300
	0.28
	0.092
	达标
	239
	239.28 
	79.76%
	达标

	张小庄
	日平均
	300
	0.356
	0.12
	达标
	239
	239.36 
	79.79%
	达标

	秦小庄
	日平均
	300
	0.644
	0.216
	达标
	239
	239.64 
	79.88%
	达标

	李下庄
	日平均
	300
	0.252
	0.084
	达标
	239
	239.25 
	79.75%
	达标

	吴老庄
	日平均
	300
	0.26
	0.088
	达标
	239
	239.26 
	79.75%
	达标

	大花园
	日平均
	300
	0.248
	0.084
	达标
	239
	239.25 
	79.75%
	达标

	王新楼
	日平均
	300
	0.264
	0.088
	达标
	239
	239.26 
	79.75%
	达标

	山磅上
	日平均
	300
	0.312
	0.104
	达标
	239
	239.31 
	79.77%
	达标

	叶老庄
	日平均
	300
	0.324
	0.108
	达标
	239
	239.32 
	79.77%
	达标

	窦小庄
	日平均
	300
	1.092
	0.364
	达标
	239
	240.09 
	80.03%
	达标

	姚李庙村
	日平均
	300
	0.444
	0.148
	达标
	239
	239.44 
	79.81%
	达标

	大西庄
	日平均
	300
	0.156
	0.052
	达标
	239
	239.16 
	79.72%
	达标

	区域最大值
	日平均
	300
	5.356
	1.784
	达标
	239
	244.36 
	81.45%
	达标


表5.3.3-12 规划近期期末TSP年均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	200
	0.16 
	0.08 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	年平均
	200
	0.29 
	0.15 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	年平均
	200
	0.40 
	0.20 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	年平均
	200
	0.44 
	0.22 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	年平均
	200
	0.70 
	0.35 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	年平均
	200
	0.24 
	0.12 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	年平均
	200
	0.58 
	0.29 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	年平均
	200
	0.10 
	0.05 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	年平均
	200
	0.08 
	0.04 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	年平均
	200
	0.04 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	年平均
	200
	0.03 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	年平均
	200
	0.06 
	0.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	年平均
	200
	0.03 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	年平均
	200
	0.14 
	0.07 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年平均
	200
	0.04 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	年平均
	200
	0.04 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	年平均
	200
	0.07 
	0.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	年平均
	200
	0.12 
	0.06 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	年平均
	200
	0.04 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	年平均
	200
	0.06 
	0.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	年平均
	200
	0.03 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	年平均
	200
	0.03 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	年平均
	200
	0.12 
	0.06 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	年平均
	200
	0.04 
	0.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	年平均
	200
	0.02 
	0.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	年平均
	200
	1.78 
	0.89 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-13 规划近期期末SO2小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	500
	36.59 
	7.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	500
	39.77 
	7.95 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	500
	46.23 
	9.25 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	500
	50.30 
	10.06 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	500
	49.59 
	9.92 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	500
	39.44 
	7.89 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	500
	36.99 
	7.40 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	500
	35.23 
	7.05 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	500
	21.77 
	4.36 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	500
	17.06 
	3.41 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	500
	14.24 
	2.85 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	500
	23.46 
	4.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	500
	14.91 
	2.98 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	500
	31.93 
	6.39 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	500
	22.48 
	4.50 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	500
	17.95 
	3.59 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	500
	21.23 
	4.25 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	500
	33.30 
	6.66 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	500
	17.48 
	3.50 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	500
	19.39 
	3.88 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	500
	24.13 
	4.83 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	500
	16.19 
	3.24 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	500
	16.41 
	3.28 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	500
	19.42 
	3.89 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	500
	22.11 
	4.42 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	500
	15.45 
	3.09 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	500
	17.91 
	3.58 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	500
	33.80 
	6.76 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	500
	25.45 
	5.09 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	500
	19.71 
	3.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	500
	56.57 
	11.32 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-14 规划近期期末SO2日平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	150
	5.22 
	3.48 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	日平均
	150
	9.31 
	6.21 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	日平均
	150
	12.60 
	8.40 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	日平均
	150
	14.96 
	9.97 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	日平均
	150
	13.73 
	9.16 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	日平均
	150
	7.45 
	4.97 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	日平均
	150
	10.76 
	7.17 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	日平均
	150
	5.46 
	3.64 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	日平均
	150
	3.73 
	2.49 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	日平均
	150
	2.31 
	1.54 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	日平均
	150
	2.18 
	1.45 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	日平均
	150
	3.43 
	2.29 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	日平均
	150
	2.14 
	1.43 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	日平均
	150
	4.03 
	2.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	150
	2.93 
	1.95 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	日平均
	150
	1.54 
	1.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	日平均
	150
	4.12 
	2.75 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	日平均
	150
	5.98 
	3.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	日平均
	150
	3.08 
	2.06 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	日平均
	150
	2.94 
	1.96 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	日平均
	150
	4.08 
	2.72 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	日平均
	150
	2.24 
	1.50 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	150
	2.23 
	1.49 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	日平均
	150
	1.83 
	1.22 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	日平均
	150
	2.40 
	1.60 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	日平均
	150
	2.05 
	1.37 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	日平均
	150
	2.82 
	1.88 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	日平均
	150
	7.15 
	4.77 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	日平均
	150
	3.01 
	2.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	日平均
	150
	2.25 
	1.50 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	日平均
	150
	26.00 
	17.33 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-15 规划近期期末SO2年平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	60
	0.82 
	1.37 
	达标
	10
	10.82
	18.03%
	达标

	观音庙社区
	年平均
	60
	1.27 
	2.12 
	达标
	10
	11.27
	18.78%
	达标

	盛世豪庭小区
	年平均
	60
	1.65 
	2.75 
	达标
	10
	11.65
	19.42%
	达标

	过路塘庄
	年平均
	60
	1.80 
	3.01 
	达标
	10
	11.8
	19.67%
	达标

	椿树庄
	年平均
	60
	2.77 
	4.62 
	达标
	10
	12.77
	21.28%
	达标

	火庄
	年平均
	60
	1.10 
	1.84 
	达标
	10
	11.1
	18.50%
	达标

	老台坟庄
	年平均
	60
	2.46 
	4.10 
	达标
	10
	12.46
	20.77%
	达标

	林场小区
	年平均
	60
	0.48 
	0.80 
	达标
	10
	10.48
	17.47%
	达标

	三岔河村
	年平均
	60
	0.48 
	0.79 
	达标
	10
	10.475
	17.46%
	达标

	王中寨子
	年平均
	60
	0.24 
	0.41 
	达标
	10
	10.24
	17.07%
	达标

	高庄子
	年平均
	60
	0.22 
	0.36 
	达标
	10
	10.215
	17.03%
	达标

	黄树林
	年平均
	60
	0.40 
	0.66 
	达标
	10
	10.395
	17.33%
	达标

	潘下庄
	年平均
	60
	0.19 
	0.32 
	达标
	10
	10.19
	16.98%
	达标

	下曹老庄
	年平均
	60
	0.69 
	1.15 
	达标
	10
	10.69
	17.82%
	达标

	吴老庄
	年平均
	60
	0.26 
	0.42 
	达标
	10
	10.255
	17.09%
	达标

	余老庄
	年平均
	60
	0.23 
	0.38 
	达标
	10
	10.225
	17.04%
	达标

	柿子园
	年平均
	60
	0.40 
	0.66 
	达标
	10
	10.395
	17.33%
	达标

	火烧庄
	年平均
	60
	0.66 
	1.10 
	达标
	10
	10.655
	17.76%
	达标

	碎树岭
	年平均
	60
	0.16 
	0.27 
	达标
	10
	10.16
	16.93%
	达标

	张小庄
	年平均
	60
	0.24 
	0.40 
	达标
	10
	10.235
	17.06%
	达标

	秦小庄
	年平均
	60
	0.34 
	0.56 
	达标
	10
	10.335
	17.23%
	达标

	李下庄
	年平均
	60
	0.16 
	0.26 
	达标
	10
	10.155
	16.93%
	达标

	吴老庄
	年平均
	60
	0.15 
	0.25 
	达标
	10
	10.145
	16.91%
	达标

	大花园
	年平均
	60
	0.16 
	0.27 
	达标
	10
	10.16
	16.93%
	达标

	王新楼
	年平均
	60
	0.18 
	0.30 
	达标
	10
	10.18
	16.97%
	达标

	山磅上
	年平均
	60
	0.19 
	0.32 
	达标
	10
	10.19
	16.98%
	达标

	叶老庄
	年平均
	60
	0.20 
	0.33 
	达标
	10
	10.195
	16.99%
	达标

	窦小庄
	年平均
	60
	0.64 
	1.06 
	达标
	10
	10.635
	17.73%
	达标

	姚李庙村
	年平均
	60
	0.25 
	0.42 
	达标
	10
	10.25
	17.08%
	达标

	大西庄
	年平均
	60
	0.12 
	0.20 
	达标
	10
	10.12
	16.87%
	达标

	区域最大值
	年平均
	60
	10.90 
	18.17 
	达标
	10
	20.9
	34.83%
	达标


表5.3.3-16 规划近期期末NOx小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	250
	12.35 
	4.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	250
	13.42 
	5.37 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	250
	15.60 
	6.24 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	250
	16.98 
	6.79 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	250
	16.74 
	6.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	250
	13.31 
	5.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	250
	12.48 
	4.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	250
	11.89 
	4.76 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	250
	7.35 
	2.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	250
	5.76 
	2.30 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	250
	4.81 
	1.92 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	250
	7.92 
	3.17 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	250
	5.03 
	2.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	250
	10.78 
	4.31 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	250
	7.59 
	3.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	250
	6.06 
	2.42 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	250
	7.16 
	2.86 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	250
	11.24 
	4.49 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	250
	5.90 
	2.36 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	250
	6.54 
	2.62 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	250
	8.14 
	3.26 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	250
	5.46 
	2.19 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	250
	5.54 
	2.22 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	250
	6.55 
	2.62 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	250
	7.46 
	2.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	250
	5.22 
	2.09 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	250
	6.04 
	2.42 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	250
	11.40 
	4.56 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	250
	8.59 
	3.44 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	250
	6.65 
	2.66 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	250
	29.09
	11.64%
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-17 规划近期期末NOx日平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	100
	3.73 
	3.73 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	日平均
	100
	6.65 
	6.65 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	日平均
	100
	9.00 
	9.00 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	日平均
	100
	10.68 
	10.68 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	日平均
	100
	9.81 
	9.81 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	日平均
	100
	5.32 
	5.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	日平均
	100
	7.69 
	7.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	日平均
	100
	3.90 
	3.90 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	日平均
	100
	2.67 
	2.67 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	日平均
	100
	1.65 
	1.65 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	日平均
	100
	1.56 
	1.56 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	日平均
	100
	2.45 
	2.45 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	日平均
	100
	1.53 
	1.53 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	日平均
	100
	2.88 
	2.88 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	100
	2.09 
	2.09 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	日平均
	100
	1.10 
	1.10 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	日平均
	100
	2.94 
	2.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	日平均
	100
	4.27 
	4.27 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	日平均
	100
	2.20 
	2.20 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	日平均
	100
	2.10 
	2.10 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	日平均
	100
	2.91 
	2.91 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	日平均
	100
	1.60 
	1.60 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	100
	1.59 
	1.59 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	日平均
	100
	1.31 
	1.31 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	日平均
	100
	1.71 
	1.71 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	日平均
	100
	1.47 
	1.47 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	日平均
	100
	2.02 
	2.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	日平均
	100
	5.11 
	5.11 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	日平均
	100
	2.15 
	2.15 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	日平均
	100
	1.61 
	1.61 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	日平均
	100
	18.57 
	18.57 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-18 规划近期期末NOx年平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	50
	1.17
	2.34
	达标
	24
	25.17
	50.34
	达标

	观音庙社区
	年平均
	50
	1.82
	3.63
	达标
	24
	25.82
	51.63
	达标

	盛世豪庭小区
	年平均
	50
	2.36
	4.71
	达标
	24
	26.36
	52.71
	达标

	过路塘庄
	年平均
	50
	2.57
	5.15
	达标
	24
	26.57
	53.15
	达标

	椿树庄
	年平均
	50
	3.96
	7.92
	达标
	24
	27.96
	55.92
	达标

	火庄
	年平均
	50
	1.57
	3.15
	达标
	24
	25.57
	51.15
	达标

	老台坟庄
	年平均
	50
	3.51
	7.02
	达标
	24
	27.51
	55.02
	达标

	林场小区
	年平均
	50
	0.69
	1.37
	达标
	24
	24.69
	49.37
	达标

	三岔河村
	年平均
	50
	0.68
	1.35
	达标
	24
	24.68
	49.35
	达标

	王中寨子
	年平均
	50
	0.35
	0.69
	达标
	24
	24.35
	48.69
	达标

	高庄子
	年平均
	50
	0.31
	0.62
	达标
	24
	24.31
	48.62
	达标

	黄树林
	年平均
	50
	0.56
	1.13
	达标
	24
	24.56
	49.13
	达标

	潘下庄
	年平均
	50
	0.27
	0.54
	达标
	24
	24.27
	48.54
	达标

	下曹老庄
	年平均
	50
	0.98
	1.97
	达标
	24
	24.98
	49.97
	达标

	吴老庄
	年平均
	50
	0.36
	0.72
	达标
	24
	24.36
	48.72
	达标

	余老庄
	年平均
	50
	0.32
	0.64
	达标
	24
	24.32
	48.64
	达标

	柿子园
	年平均
	50
	0.57
	1.13
	达标
	24
	24.57
	49.13
	达标

	火烧庄
	年平均
	50
	0.94
	1.88
	达标
	24
	24.94
	49.88
	达标

	碎树岭
	年平均
	50
	0.23
	0.45
	达标
	24
	24.23
	48.45
	达标

	张小庄
	年平均
	50
	0.34
	0.68
	达标
	24
	24.34
	48.68
	达标

	秦小庄
	年平均
	50
	0.48
	0.96
	达标
	24
	24.48
	48.96
	达标

	李下庄
	年平均
	50
	0.22
	0.45
	达标
	24
	24.22
	48.45
	达标

	吴老庄
	年平均
	50
	0.21
	0.42
	达标
	24
	24.21
	48.42
	达标

	大花园
	年平均
	50
	0.23
	0.46
	达标
	24
	24.23
	48.46
	达标

	王新楼
	年平均
	50
	0.26
	0.51
	达标
	24
	24.26
	48.51
	达标

	山磅上
	年平均
	50
	0.27
	0.54
	达标
	24
	24.27
	48.54
	达标

	叶老庄
	年平均
	50
	0.28
	0.56
	达标
	24
	24.28
	48.56
	达标

	窦小庄
	年平均
	50
	0.91
	1.82
	达标
	24
	24.91
	49.82
	达标

	姚李庙村
	年平均
	50
	0.36
	0.72
	达标
	24
	24.36
	48.72
	达标

	大西庄
	年平均
	50
	0.17
	0.35
	达标
	24
	24.17
	48.35
	达标

	区域最大值
	年平均
	50
	8.57
	17.14
	达标
	24
	32.57
	65.14
	达标


表5.3.3-19 规划近期期末非甲烷总烃小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	2000
	15.48
	0.77
	达标
	547
	562.48
	28.12
	达标

	观音庙社区
	小时值
	2000
	16.83
	0.84
	达标
	547
	563.83
	28.19
	达标

	盛世豪庭小区
	小时值
	2000
	19.56
	0.98
	达标
	547
	566.56
	28.33
	达标

	过路塘庄
	小时值
	2000
	21.28
	1.06
	达标
	547
	568.28
	28.41
	达标

	椿树庄
	小时值
	2000
	20.98
	1.05
	达标
	547
	567.98
	28.40
	达标

	火庄
	小时值
	2000
	16.69
	0.83
	达标
	547
	563.69
	28.18
	达标

	老台坟庄
	小时值
	2000
	15.65
	0.78
	达标
	547
	562.65
	28.13
	达标

	林场小区
	小时值
	2000
	14.90
	0.75
	达标
	547
	561.90
	28.10
	达标

	三岔河村
	小时值
	2000
	9.21
	0.46
	达标
	547
	556.21
	27.81
	达标

	王中寨子
	小时值
	2000
	7.22
	0.36
	达标
	547
	554.22
	27.71
	达标

	高庄子
	小时值
	2000
	6.02
	0.30
	达标
	547
	553.02
	27.65
	达标

	黄树林
	小时值
	2000
	9.92
	0.50
	达标
	547
	556.92
	27.85
	达标

	潘下庄
	小时值
	2000
	6.31
	0.32
	达标
	547
	553.31
	27.67
	达标

	下曹老庄
	小时值
	2000
	13.51
	0.68
	达标
	547
	560.51
	28.03
	达标

	吴老庄
	小时值
	2000
	9.51
	0.48
	达标
	547
	556.51
	27.83
	达标

	余老庄
	小时值
	2000
	7.59
	0.38
	达标
	547
	554.59
	27.73
	达标

	柿子园
	小时值
	2000
	8.98
	0.45
	达标
	547
	555.98
	27.80
	达标

	火烧庄
	小时值
	2000
	14.09
	0.70
	达标
	547
	561.09
	28.05
	达标

	碎树岭
	小时值
	2000
	7.39
	0.37
	达标
	547
	554.39
	27.72
	达标

	张小庄
	小时值
	2000
	8.20
	0.41
	达标
	547
	555.20
	27.76
	达标

	秦小庄
	小时值
	2000
	10.21
	0.51
	达标
	547
	557.21
	27.86
	达标

	李下庄
	小时值
	2000
	6.85
	0.34
	达标
	547
	553.85
	27.69
	达标

	吴老庄
	小时值
	2000
	6.94
	0.35
	达标
	547
	553.94
	27.70
	达标

	大花园
	小时值
	2000
	8.22
	0.41
	达标
	547
	555.22
	27.76
	达标

	王新楼
	小时值
	2000
	9.36
	0.47
	达标
	547
	556.36
	27.82
	达标

	山磅上
	小时值
	2000
	6.54
	0.33
	达标
	547
	553.54
	27.68
	达标

	叶老庄
	小时值
	2000
	7.58
	0.38
	达标
	547
	554.58
	27.73
	达标

	窦小庄
	小时值
	2000
	14.30
	0.71
	达标
	547
	561.30
	28.06
	达标

	姚李庙村
	小时值
	2000
	10.77
	0.54
	达标
	547
	557.77
	27.89
	达标

	大西庄
	小时值
	2000
	8.34
	0.42
	达标
	547
	555.34
	27.77
	达标

	区域最大值
	小时值
	2000
	23.93
	1.20
	达标
	547
	570.93
	28.55
	达标


表5.3.3-20 规划近期期末甲醛小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	50
	0.03
	0.06
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	50
	0.03
	0.07
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	50
	0.03
	0.06
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	50
	0.03
	0.06
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	50
	0.03
	0.06
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	50
	0.01
	0.02
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	50
	0.01
	0.02
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	50
	0.03
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	50
	0.02
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	50
	0.03
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	50
	0.02
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	50
	0.02
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	50
	0.01
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	50
	0.03
	0.06
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	50
	0.02
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	50
	0.02
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	50
	0.05
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-21 规划近期期末甲苯小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-22 规划近期期末二甲苯小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	200
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-23 规划近期期末苯并[a]芘日均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	日均值
	0.0025
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	日均值
	0.0025
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	日均值
	0.0025
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	日均值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-24 规划近期期末苯并[a]芘年均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	年均值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/


	[image: image60.png]3860.9

3092.4






	规划远期TSP日均浓度（贡献值）预测图

	[image: image61.png]-2287.2






	规划远期TSP年均浓度（贡献值）预测图

	[image: image62.png]-2287.2






	规划远期TSP年均浓度（叠加值）预测图

	[image: image63.png]




	规划近期SO2小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image64.png]




	规划近期SO2日平均浓度（贡献值）预测图

	[image: image65.png]




	规划近期SO2年平均浓度（贡献值）预测图

	[image: image66.png]




	规划近期SO2年平均浓度（叠加值）预测图

	[image: image67.png]




	规划近期NOx小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image68.png]-1672.4

-2210.3

-2748.3






	规划近期NOx日均浓度（贡献值）预测图

	[image: image69.png]




	规划近期NOx年均浓度（贡献值）预测图

	[image: image70.png]




	规划近期NOx年均浓度（叠加值）预测图

	[image: image71.png]




	规划近期非甲烷总烃小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image72.png]




	规划近期非甲烷总烃小时浓度（叠加值）预测图

	[image: image73.png]




	规划近期甲醛小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image74.png]




	规划近期甲苯小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image75.png]




	规划近期二甲苯小时浓度（贡献值）预测图


（10）情景二：规划实施远期期末预测结果

表5.3.3-25 规划远期期末TSP日均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	300
	2.64
	0.88
	达标
	239
	241.64
	80.55
	达标

	观音庙社区
	日平均
	300
	4.92
	1.64
	达标
	239
	243.92
	81.31
	达标

	盛世豪庭小区
	日平均
	300
	6.85
	2.28
	达标
	239
	245.85
	81.95
	达标

	过路塘庄
	日平均
	300
	7.95
	2.65
	达标
	239
	246.95
	82.32
	达标

	椿树庄
	日平均
	300
	8.23
	2.74
	达标
	239
	247.23
	82.41
	达标

	火庄
	日平均
	300
	3.69
	1.23
	达标
	239
	242.69
	80.90
	达标

	老台坟庄
	日平均
	300
	5.66
	1.89
	达标
	239
	244.66
	81.55
	达标

	林场小区
	日平均
	300
	1.77
	0.59
	达标
	239
	240.77
	80.26
	达标

	三岔河村
	日平均
	300
	1.45
	0.48
	达标
	239
	240.45
	80.15
	达标

	王中寨子
	日平均
	300
	0.69
	0.23
	达标
	239
	239.69
	79.90
	达标

	高庄子
	日平均
	300
	0.63
	0.21
	达标
	239
	239.63
	79.88
	达标

	黄树林
	日平均
	300
	1.05
	0.35
	达标
	239
	240.05
	80.02
	达标

	潘下庄
	日平均
	300
	0.57
	0.19
	达标
	239
	239.57
	79.86
	达标

	下曹老庄
	日平均
	300
	1.71
	0.57
	达标
	239
	240.71
	80.24
	达标

	吴老庄
	日平均
	300
	0.73
	0.24
	达标
	239
	239.73
	79.91
	达标

	余老庄
	日平均
	300
	0.56
	0.19
	达标
	239
	239.56
	79.85
	达标

	柿子园
	日平均
	300
	1.35
	0.45
	达标
	239
	240.35
	80.12
	达标

	火烧庄
	日平均
	300
	1.99
	0.66
	达标
	239
	240.99
	80.33
	达标

	碎树岭
	日平均
	300
	0.70
	0.23
	达标
	239
	239.70
	79.90
	达标

	张小庄
	日平均
	300
	0.89
	0.30
	达标
	239
	239.89
	79.96
	达标

	秦小庄
	日平均
	300
	1.61
	0.54
	达标
	239
	240.61
	80.20
	达标

	李下庄
	日平均
	300
	0.63
	0.21
	达标
	239
	239.63
	79.88
	达标

	吴老庄
	日平均
	300
	0.65
	0.22
	达标
	239
	239.65
	79.88
	达标

	大花园
	日平均
	300
	0.62
	0.21
	达标
	239
	239.62
	79.87
	达标

	王新楼
	日平均
	300
	0.66
	0.22
	达标
	239
	239.66
	79.89
	达标

	山磅上
	日平均
	300
	0.78
	0.26
	达标
	239
	239.78
	79.93
	达标

	叶老庄
	日平均
	300
	0.81
	0.27
	达标
	239
	239.81
	79.94
	达标

	窦小庄
	日平均
	300
	2.73
	0.91
	达标
	239
	241.73
	80.58
	达标

	姚李庙村
	日平均
	300
	1.11
	0.37
	达标
	239
	240.11
	80.04
	达标

	大西庄
	日平均
	300
	0.39
	0.13
	达标
	239
	239.39
	79.80
	达标

	区域最大值
	日平均
	300
	13.39
	4.46
	达标
	239
	252.39
	84.13
	达标


表5.3.3-26 规划远期期末TSP年均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	200
	0.39
	0.20
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	年平均
	200
	0.73
	0.37
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	年平均
	200
	1.01
	0.51
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	年平均
	200
	1.10
	0.55
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	年平均
	200
	1.75
	0.88
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	年平均
	200
	0.59
	0.30
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	年平均
	200
	1.44
	0.72
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	年平均
	200
	0.25
	0.12
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	年平均
	200
	0.19
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	年平均
	200
	0.09
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	年平均
	200
	0.07
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	年平均
	200
	0.16
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	年平均
	200
	0.07
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	年平均
	200
	0.34
	0.17
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年平均
	200
	0.10
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	年平均
	200
	0.09
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	年平均
	200
	0.17
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	年平均
	200
	0.30
	0.15
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	年平均
	200
	0.06
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	年平均
	200
	0.09
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	年平均
	200
	0.15
	0.07
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	年平均
	200
	0.06
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	年平均
	200
	0.06
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	年平均
	200
	0.06
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	年平均
	200
	0.06
	0.03
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	年平均
	200
	0.07
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	年平均
	200
	0.07
	0.04
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	年平均
	200
	0.31
	0.16
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	年平均
	200
	0.10
	0.05
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	年平均
	200
	0.05
	0.02
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	年平均
	200
	4.45
	2.23
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-27 规划远期期末SO2小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	500
	86.93 
	17.39 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	500
	82.84 
	16.57 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	500
	81.46 
	16.29 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	500
	74.41 
	14.88 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	500
	79.95 
	15.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	500
	71.12 
	14.23 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	500
	85.71 
	17.14 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	500
	78.87 
	15.78 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	500
	70.66 
	14.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	500
	55.77 
	11.15 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	500
	51.60 
	10.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	500
	62.04 
	12.41 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	500
	54.70 
	10.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	500
	83.61 
	16.72 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	500
	69.91 
	13.98 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	500
	51.86 
	10.37 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	500
	65.80 
	13.16 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	500
	90.11 
	18.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	500
	57.32 
	11.46 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	500
	50.09 
	10.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	500
	53.01 
	10.60 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	500
	52.02 
	10.40 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	500
	50.98 
	10.20 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	500
	64.65 
	12.93 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	500
	70.44 
	14.09 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	500
	59.02 
	11.80 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	500
	51.35 
	10.27 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	500
	79.57 
	15.91 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	500
	52.47 
	10.49 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	500
	58.67 
	11.73 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	500
	104.81 
	20.96 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-28 规划远期期末SO2日平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	150
	10.97 
	7.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	日平均
	150
	14.73 
	9.82 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	日平均
	150
	17.00 
	11.33 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	日平均
	150
	17.51 
	11.67 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	日平均
	150
	20.77 
	13.85 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	日平均
	150
	14.10 
	9.40 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	日平均
	150
	14.49 
	9.66 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	日平均
	150
	6.81 
	4.54 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	日平均
	150
	8.98 
	5.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	日平均
	150
	4.69 
	3.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	日平均
	150
	5.56 
	3.70 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	日平均
	150
	7.01 
	4.68 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	日平均
	150
	4.58 
	3.06 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	日平均
	150
	8.66 
	5.77 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	150
	4.52 
	3.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	日平均
	150
	4.02 
	2.68 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	日平均
	150
	9.18 
	6.12 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	日平均
	150
	8.88 
	5.92 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	日平均
	150
	5.58 
	3.72 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	日平均
	150
	4.57 
	3.05 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	日平均
	150
	9.22 
	6.15 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	日平均
	150
	5.57 
	3.71 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	150
	3.73 
	2.49 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	日平均
	150
	4.29 
	2.86 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	日平均
	150
	6.21 
	4.14 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	日平均
	150
	4.99 
	3.33 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	日平均
	150
	5.68 
	3.79 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	日平均
	150
	8.89 
	5.92 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	日平均
	150
	7.37 
	4.92 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	日平均
	150
	3.30 
	2.20 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	日平均
	150
	21.65 
	14.43 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-29 规划远期期末SO2年平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	60
	1.62
	2.70
	达标
	10
	11.62
	19.4%
	达标

	观音庙社区
	年平均
	60
	2.14
	3.56
	达标
	10
	12.14
	20.2%
	达标

	盛世豪庭小区
	年平均
	60
	2.49
	4.15
	达标
	10
	12.49
	20.8%
	达标

	过路塘庄
	年平均
	60
	2.73
	4.55
	达标
	10
	12.73
	21.2%
	达标

	椿树庄
	年平均
	60
	4.57
	7.62
	达标
	10
	14.57
	24.3%
	达标

	火庄
	年平均
	60
	2.07
	3.45
	达标
	10
	12.07
	20.1%
	达标

	老台坟庄
	年平均
	60
	3.75
	6.25
	达标
	10
	13.75
	22.9%
	达标

	林场小区
	年平均
	60
	0.95
	1.58
	达标
	10
	10.95
	18.3%
	达标

	三岔河村
	年平均
	60
	1.04
	1.73
	达标
	10
	11.04
	18.4%
	达标

	王中寨子
	年平均
	60
	0.56
	0.93
	达标
	10
	10.56
	17.6%
	达标

	高庄子
	年平均
	60
	0.51
	0.85
	达标
	10
	10.51
	17.5%
	达标

	黄树林
	年平均
	60
	0.88
	1.46
	达标
	10
	10.88
	18.1%
	达标

	潘下庄
	年平均
	60
	0.46
	0.76
	达标
	10
	10.46
	17.4%
	达标

	下曹老庄
	年平均
	60
	1.36
	2.27
	达标
	10
	11.36
	18.9%
	达标

	吴老庄
	年平均
	60
	0.55
	0.91
	达标
	10
	10.55
	17.6%
	达标

	余老庄
	年平均
	60
	0.50
	0.84
	达标
	10
	10.5
	17.5%
	达标

	柿子园
	年平均
	60
	0.89
	1.47
	达标
	10
	10.89
	18.2%
	达标

	火烧庄
	年平均
	60
	1.38
	2.30
	达标
	10
	11.38
	19.0%
	达标

	碎树岭
	年平均
	60
	0.35
	0.58
	达标
	10
	10.35
	17.3%
	达标

	张小庄
	年平均
	60
	0.51
	0.85
	达标
	10
	10.51
	17.5%
	达标

	秦小庄
	年平均
	60
	0.68
	1.14
	达标
	10
	10.68
	17.8%
	达标

	李下庄
	年平均
	60
	0.35
	0.58
	达标
	10
	10.35
	17.3%
	达标

	吴老庄
	年平均
	60
	0.33
	0.55
	达标
	10
	10.33
	17.2%
	达标

	大花园
	年平均
	60
	0.36
	0.59
	达标
	10
	10.36
	17.3%
	达标

	王新楼
	年平均
	60
	0.41
	0.69
	达标
	10
	10.41
	17.4%
	达标

	山磅上
	年平均
	60
	0.44
	0.73
	达标
	10
	10.44
	17.4%
	达标

	叶老庄
	年平均
	60
	0.44
	0.74
	达标
	10
	10.44
	17.4%
	达标

	窦小庄
	年平均
	60
	1.25
	2.08
	达标
	10
	11.25
	18.8%
	达标

	姚李庙村
	年平均
	60
	0.54
	0.90
	达标
	10
	10.54
	17.6%
	达标

	大西庄
	年平均
	60
	0.28
	0.46
	达标
	10
	10.28
	17.1%
	达标

	区域最大值
	年平均
	60
	7.55
	12.58
	达标
	10
	17.55
	29.3%
	达标


表5.3.3-30 规划远期期末NOx小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	250
	52.27 
	20.91 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	250
	56.81 
	22.73 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	250
	66.03 
	26.42 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	250
	71.86 
	28.74 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	250
	70.84 
	28.34 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	250
	56.34 
	22.54 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	250
	52.84 
	21.14 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	250
	50.32 
	20.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	250
	31.10 
	12.44 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	250
	24.37 
	9.75 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	250
	20.34 
	8.14 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	250
	33.51 
	13.41 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	250
	21.30 
	8.52 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	250
	45.61 
	18.25 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	250
	32.11 
	12.85 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	250
	25.64 
	10.26 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	250
	30.32 
	12.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	250
	47.56 
	19.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	250
	24.97 
	9.99 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	250
	27.69 
	11.08 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	250
	34.46 
	13.79 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	250
	23.12 
	9.25 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	250
	23.45 
	9.38 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	250
	27.74 
	11.10 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	250
	31.59 
	12.64 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	250
	22.08 
	8.83 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	250
	25.58 
	10.23 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	250
	48.28 
	19.31 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	250
	36.36 
	14.55 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	250
	28.15 
	11.26 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	250
	80.81 
	32.33 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-31 规划远期期末NOx日平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	日平均
	100
	15.68 
	15.68 
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	日平均
	100
	21.03 
	21.03 
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	日平均
	100
	24.29 
	24.29 
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	日平均
	100
	25.01 
	25.01 
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	日平均
	100
	29.67 
	29.67 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	日平均
	100
	20.15 
	20.15 
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	日平均
	100
	20.70 
	20.70 
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	日平均
	100
	9.73 
	9.73 
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	日平均
	100
	12.83 
	12.83 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	日平均
	100
	6.70 
	6.70 
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	日平均
	100
	7.94 
	7.94 
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	日平均
	100
	10.02 
	10.02 
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	日平均
	100
	6.55 
	6.55 
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	日平均
	100
	12.37 
	12.37 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	100
	6.46 
	6.46 
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	日平均
	100
	5.75 
	5.75 
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	日平均
	100
	13.12 
	13.12 
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	日平均
	100
	12.69 
	12.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	日平均
	100
	7.97 
	7.97 
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	日平均
	100
	6.53 
	6.53 
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	日平均
	100
	13.17 
	13.17 
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	日平均
	100
	7.95 
	7.95 
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	日平均
	100
	5.32 
	5.32 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	日平均
	100
	6.13 
	6.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	日平均
	100
	8.87 
	8.87 
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	日平均
	100
	7.13 
	7.13 
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	日平均
	100
	8.12 
	8.12 
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	日平均
	100
	12.69 
	12.69 
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	日平均
	100
	10.53 
	10.53 
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	日平均
	100
	4.72 
	4.72 
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	日平均
	100
	30.92 
	30.92 
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-32 规划远期期末NOx年平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	年平均
	50
	2.31 
	4.62 
	达标
	24
	26.31 
	52.62%
	达标

	观音庙社区
	年平均
	50
	3.05 
	6.10 
	达标
	24
	27.05 
	54.10%
	达标

	盛世豪庭小区
	年平均
	50
	3.56 
	7.12 
	达标
	24
	27.56 
	55.12%
	达标

	过路塘庄
	年平均
	50
	3.90 
	7.80 
	达标
	24
	27.90 
	55.80%
	达标

	椿树庄
	年平均
	50
	6.53 
	13.06 
	达标
	24
	30.53 
	61.05%
	达标

	火庄
	年平均
	50
	2.96 
	5.91 
	达标
	24
	26.96 
	53.91%
	达标

	老台坟庄
	年平均
	50
	5.36 
	10.71 
	达标
	24
	29.36 
	58.71%
	达标

	林场小区
	年平均
	50
	1.35 
	2.70 
	达标
	24
	25.35 
	50.70%
	达标

	三岔河村
	年平均
	50
	1.49 
	2.97 
	达标
	24
	25.49 
	50.97%
	达标

	王中寨子
	年平均
	50
	0.80 
	1.59 
	达标
	24
	24.80 
	49.59%
	达标

	高庄子
	年平均
	50
	0.73 
	1.45 
	达标
	24
	24.73 
	49.45%
	达标

	黄树林
	年平均
	50
	1.25 
	2.51 
	达标
	24
	25.25 
	50.50%
	达标

	潘下庄
	年平均
	50
	0.65 
	1.30 
	达标
	24
	24.65 
	49.30%
	达标

	下曹老庄
	年平均
	50
	1.95 
	3.89 
	达标
	24
	25.95 
	51.89%
	达标

	吴老庄
	年平均
	50
	0.78 
	1.56 
	达标
	24
	24.78 
	49.56%
	达标

	余老庄
	年平均
	50
	0.72 
	1.44 
	达标
	24
	24.72 
	49.44%
	达标

	柿子园
	年平均
	50
	1.27 
	2.53 
	达标
	24
	25.27 
	50.53%
	达标

	火烧庄
	年平均
	50
	1.97 
	3.94 
	达标
	24
	25.97 
	51.93%
	达标

	碎树岭
	年平均
	50
	0.50 
	0.99 
	达标
	24
	24.50 
	48.99%
	达标

	张小庄
	年平均
	50
	0.73 
	1.46 
	达标
	24
	24.73 
	49.46%
	达标

	秦小庄
	年平均
	50
	0.98 
	1.95 
	达标
	24
	24.98 
	49.95%
	达标

	李下庄
	年平均
	50
	0.50 
	0.99 
	达标
	24
	24.50 
	48.99%
	达标

	吴老庄
	年平均
	50
	0.47 
	0.94 
	达标
	24
	24.47 
	48.94%
	达标

	大花园
	年平均
	50
	0.51 
	1.02 
	达标
	24
	24.51 
	49.01%
	达标

	王新楼
	年平均
	50
	0.59 
	1.18 
	达标
	24
	24.59 
	49.17%
	达标

	山磅上
	年平均
	50
	0.62 
	1.25 
	达标
	24
	24.62 
	49.24%
	达标

	叶老庄
	年平均
	50
	0.63 
	1.26 
	达标
	24
	24.63 
	49.26%
	达标

	窦小庄
	年平均
	50
	1.78 
	3.56 
	达标
	24
	25.78 
	51.55%
	达标

	姚李庙村
	年平均
	50
	0.77 
	1.55 
	达标
	24
	24.77 
	49.54%
	达标

	大西庄
	年平均
	50
	0.40 
	0.79 
	达标
	24
	24.40 
	48.79%
	达标

	区域最大值
	年平均
	50
	10.79 
	21.57 
	达标
	24
	34.79 
	69.57%
	达标


表5.3.3-33 规划远期期末非甲烷总烃小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	2000
	36.78
	1.84
	达标
	547
	583.78
	29.19
	达标

	观音庙社区
	小时值
	2000
	35.05
	1.75
	达标
	547
	582.05
	29.10
	达标

	盛世豪庭小区
	小时值
	2000
	34.46
	1.72
	达标
	547
	581.46
	29.07
	达标

	过路塘庄
	小时值
	2000
	31.48
	1.57
	达标
	547
	578.48
	28.92
	达标

	椿树庄
	小时值
	2000
	33.83
	1.69
	达标
	547
	580.83
	29.04
	达标

	火庄
	小时值
	2000
	30.09
	1.50
	达标
	547
	577.09
	28.85
	达标

	老台坟庄
	小时值
	2000
	36.26
	1.81
	达标
	547
	583.26
	29.16
	达标

	林场小区
	小时值
	2000
	33.37
	1.67
	达标
	547
	580.37
	29.02
	达标

	三岔河村
	小时值
	2000
	29.89
	1.49
	达标
	547
	576.89
	28.84
	达标

	王中寨子
	小时值
	2000
	23.59
	1.18
	达标
	547
	570.59
	28.53
	达标

	高庄子
	小时值
	2000
	21.83
	1.09
	达标
	547
	568.83
	28.44
	达标

	黄树林
	小时值
	2000
	26.25
	1.31
	达标
	547
	573.25
	28.66
	达标

	潘下庄
	小时值
	2000
	23.14
	1.16
	达标
	547
	570.14
	28.51
	达标

	下曹老庄
	小时值
	2000
	35.37
	1.77
	达标
	547
	582.37
	29.12
	达标

	吴老庄
	小时值
	2000
	29.58
	1.48
	达标
	547
	576.58
	28.83
	达标

	余老庄
	小时值
	2000
	21.94
	1.10
	达标
	547
	568.94
	28.45
	达标

	柿子园
	小时值
	2000
	27.84
	1.39
	达标
	547
	574.84
	28.74
	达标

	火烧庄
	小时值
	2000
	38.12
	1.91
	达标
	547
	585.12
	29.26
	达标

	碎树岭
	小时值
	2000
	24.25
	1.21
	达标
	547
	571.25
	28.56
	达标

	张小庄
	小时值
	2000
	21.19
	1.06
	达标
	547
	568.19
	28.41
	达标

	秦小庄
	小时值
	2000
	22.43
	1.12
	达标
	547
	569.43
	28.47
	达标

	李下庄
	小时值
	2000
	22.01
	1.10
	达标
	547
	569.01
	28.45
	达标

	吴老庄
	小时值
	2000
	21.57
	1.08
	达标
	547
	568.57
	28.43
	达标

	大花园
	小时值
	2000
	27.35
	1.37
	达标
	547
	574.35
	28.72
	达标

	王新楼
	小时值
	2000
	29.80
	1.49
	达标
	547
	576.80
	28.84
	达标

	山磅上
	小时值
	2000
	24.97
	1.25
	达标
	547
	571.97
	28.60
	达标

	叶老庄
	小时值
	2000
	21.73
	1.09
	达标
	547
	568.73
	28.44
	达标

	窦小庄
	小时值
	2000
	33.66
	1.68
	达标
	547
	580.66
	29.03
	达标

	姚李庙村
	小时值
	2000
	22.20
	1.11
	达标
	547
	569.20
	28.46
	达标

	大西庄
	小时值
	2000
	24.82
	1.24
	达标
	547
	571.82
	28.59
	达标

	区域最大值
	小时值
	2000
	44.34
	2.22
	达标
	547
	591.34
	29.57
	达标


表5.3.3-34 规划远期期末甲醛小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	50
	0.07
	0.14
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	50
	0.07
	0.13
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	50
	0.07
	0.13
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	50
	0.06
	0.12
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	50
	0.07
	0.13
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	50
	0.06
	0.12
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	50
	0.07
	0.14
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	50
	0.06
	0.13
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	50
	0.06
	0.11
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	50
	0.05
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	50
	0.05
	0.10
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	50
	0.04
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	50
	0.07
	0.14
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	50
	0.06
	0.11
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	50
	0.05
	0.11
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	50
	0.07
	0.15
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	50
	0.05
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	50
	0.04
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	50
	0.05
	0.11
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	50
	0.06
	0.11
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	50
	0.05
	0.10
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	50
	0.04
	0.08
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	50
	0.06
	0.13
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	50
	0.04
	0.09
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	50
	0.05
	0.10
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	50
	0.09
	0.17
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-35 规划远期期末甲苯小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	200
	0.02
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-36 规划远期期末二甲苯小时平均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	200
	0.01
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	200
	0.01
	0.01
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-37 规划远期期末苯并[a]芘日均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	小时值
	0.0025
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/


表5.3.3-38 规划远期期末苯并[a]芘年均浓度预测结果
	预测点
	平均时段
	标准值（ug/m3）
	最大贡献值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	现状浓度（ug/m3）
	叠加后浓度（ug/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	盛景花园小区
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	观音庙社区
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	盛世豪庭小区
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	过路塘庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	椿树庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	老台坟庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	林场小区
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	三岔河村
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王中寨子
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	高庄子
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	黄树林
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	潘下庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	下曹老庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	余老庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	柿子园
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	火烧庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	碎树岭
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	张小庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	秦小庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	李下庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	吴老庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大花园
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	王新楼
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	山磅上
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	叶老庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	窦小庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	姚李庙村
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	大西庄
	小时值
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/

	区域最大值
	
	0.01
	0.00
	0.00
	达标
	/
	/
	/
	/


	[image: image76.png]




	规划远期TSP日均浓度（贡献值）预测图

	[image: image77.png]-2287.2






	规划远期TSP年均浓度（贡献值）预测图

	[image: image78.png]-2287.2






	规划远期TSP年均浓度（叠加值）预测图

	[image: image79.png]




	规划远期SO2小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image80.png]




	规划远期SO2日平均浓度（贡献值）预测图

	[image: image81.png]




	规划远期SO2年平均浓度（贡献值）预测图

	[image: image82.png]




	规划远期SO2年平均浓度（叠加值）预测图

	[image: image83.png]




	规划远期NOx小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image84.png]




	规划远期NOx日均浓度（贡献值）预测图

	[image: image85.png]




	规划远期NOx年均浓度（贡献值）预测图

	[image: image86.png]40 26

35.14

36.02

33.90

3178

29 65

2753

2541






	规划远期NOx年均浓度（叠加值）预测图

	[image: image87.png]




	规划远期非甲烷总烃小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image88.png]




	规划远期非甲烷总烃小时浓度（叠加值）预测图

	[image: image89.png]




	规划远期甲醛小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image90.png]




	规划远期甲苯小时浓度（贡献值）预测图

	[image: image91.png]




	规划远期二甲苯小时浓度（贡献值）预测图


（11）预测结果汇总
情景一：到规划近期期末，模型预测结果如下：
TSP：日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为1.784%，叠加现状值后，日平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为81.45%。年平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为0.89%。

二氧化硫：小时平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为11.32%，日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为17.33%，年均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为18.17%；叠加现状值后，年均质量浓度预测值的最大浓度占标率为34.83%。

氮氧化物：小时平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为11.64%，日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为18.57%，年均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为17.14%；叠加现状值后，年均质量浓度预测值的最大浓度占标率为65.14%。

非甲烷总烃：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为1.20%；在叠加现状监测值后，小时平均质量浓度预测值的最大浓度占标率为28.55%。

甲醛：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为0.09%。

甲苯：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为0.01%。

二甲苯、苯并[a]芘区域环境浓度占标率均小于0.01%。
预测结果统计详见下表：
表5.3.3-39 规划近期期末模型预测结果汇总表
	污染物
	平均时段
	预测类型
	最大浓度占标率
	是否超标

	TSP
	日均值
	贡献值
	1.784%
	否

	
	
	叠加值
	81.45%
	否

	
	年均值
	贡献值
	0.89%
	否

	SO2
	小时平均
	贡献值
	11.32%
	否

	
	日均值
	贡献值
	17.33%
	否

	
	年均值
	贡献值
	18.17%
	否

	
	
	叠加值
	34.83%
	否

	NOx
	小时平均
	贡献值
	11.64%
	否

	
	日均值
	贡献值
	18.57%
	否

	
	年均值
	贡献值
	17.14%
	否

	
	
	叠加值
	65.14%
	否

	非甲烷总烃
	小时平均
	贡献值
	1.20%
	否

	
	
	叠加值
	28.55%
	否

	甲醛
	小时平均
	贡献值
	0.09%
	否

	甲苯
	小时平均
	贡献值
	0.01%
	否

	二甲苯
	小时平均
	贡献值
	小于0.01%
	否

	苯并[a]芘
	小时平均
	贡献值
	小于0.01%
	否


情景二：到规划远期期末，模型预测结果如下：
TSP：日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为4.46%，叠加现状值后，日平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为84.13%。年平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为2.23%。

二氧化硫：小时平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为20.96%，日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为14.43%，年均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为12.58%；叠加现状值后，年均质量浓度预测值的最大浓度占标率为29.3%。

氮氧化物：小时平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为32.33%，日平均质量浓度贡献值最大浓度占标率为30.92%，年均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为21.57%；叠加现状值后，年均质量浓度预测值的最大浓度占标率为69.57%。

非甲烷总烃：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为2.22%；在叠加现状监测值后，小时平均质量浓度预测值的最大浓度占标率为29.57%。

甲醛：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为0.17%。

甲苯：小时平均质量浓度贡献值的最大浓度占标率为0.01%。

二甲苯、苯并[a]芘区域环境浓度占标率均小于0.01%。
预测结果统计详见下表：
表5.3.3-40 规划远期期末模型预测结果汇总表
	污染物
	平均时段
	预测类型
	最大浓度占标率
	是否超标

	TSP
	日均值
	贡献值
	4.46%
	否

	
	
	叠加值
	84.13%
	否

	
	年均值
	贡献值
	2.23%
	否

	SO2
	小时平均
	贡献值
	20.96%
	否

	
	日均值
	贡献值
	14.43%
	否

	
	年均值
	贡献值
	12.58%
	否

	
	
	叠加值
	29.3%
	否

	NOx
	小时平均
	贡献值
	32.33%
	否

	
	日均值
	贡献值
	30.92%
	否

	
	年均值
	贡献值
	21.57%
	否

	
	
	叠加值
	69.57%
	否

	非甲烷总烃
	小时平均
	贡献值
	2.22%
	否

	
	
	叠加值
	29.57%
	否

	甲醛
	小时平均
	贡献值
	0.17%
	否

	甲苯
	小时平均
	贡献值
	0.01%
	否

	二甲苯
	小时平均
	贡献值
	小于0.01%
	否

	苯并[a]芘
	小时平均
	贡献值
	小于0.01%
	否


5.3.3.4评价小结
根据上表统计结果可知：规划实施（近期、远期）期末主要污染物（SO2、NOx、TSP、非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘）最大浓度贡献值均未超过环境质量控制标准，故本规划实施不需要设置大气环境防护距离。

在叠加现状值后，规划实施（近期、远期）期末SO2、NOx、TSP、非甲烷总烃最大浓度叠加值均未超过环境质量控制标准。

其次，园区涉及甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘废气的排放。本次评价建议加强园区甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘废气的管理，严禁甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘废气无组织排放，甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘废气治理严格参照可行技术。

综上分析，本规划的实施对区域大气环境的影响是可以接受的。

5.3.4声环境影响预测分析

本次评价参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行相关预测与评价。
5.3.4.1工业企业噪声预测与分析

姚李工业园区以新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业为主导产业。主要生产设备噪声值范围在75～105dB（A）之间。各企业根据环保要求和工艺实际均采用了低噪音设备、消音底座、厂房隔声等措施，可使各噪声源强降低20～40dB（A）。

（1）预测模式

规划实施后，生产车间运转的机械设备将会不同程度地发出噪声，声环境影响预测模式如下：

①点声源的几何发散衰减模式

LA（r）=LA（r0）-20Lg（r/r0）

式中：

LA（r）、LA（r0）—r、r0处点声源的声级，dB；

      r、r0—距点声源的距离，m；

②室内声源


[image: image92.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

W

p

4

4

lg

10

2

1

p


式中：

Lp1—室内声级，dB；

      LW—声源功率级，dB；

      Q—声源之指向性系数；

      R—房间常数

（2）预测内容

主要对设备噪声随距离的衰减变化规律进行预测。

（3）预测结果

采用上述模式对不同噪声源进行预测。

表5.3.4-1 不同噪声源衰减变化规律一览表    单位：dB（A）
	声源
	源强
	措施
	10m
	30m
	50m
	80m
	100m
	150m
	200m
	300m
	400m
	500m
	600m

	设备噪声源
	75
	不采取

措施
	55.0
	45.5
	41.0
	36.9
	35.0
	31.5
	29.0
	25.5
	23.0
	21.0
	19.4

	
	85
	
	65.0
	55.5
	51.0
	46.9
	45.0
	41.5
	39.0
	35.5
	33.0
	31.0
	29.4

	
	95
	
	75.0
	65.5
	61.0
	56.9
	55.0
	51.5
	49.0
	45.5
	43.0
	41.0
	39.4

	
	105
	
	85.0
	75.5
	71.0
	66.9
	65.0
	61.5
	59.0
	55.5
	53.0
	51.0
	49.4

	
	75
	隔声
	50.0
	40.5
	36.0
	31.9
	30.0
	26.5
	24.0
	20.5
	18.0
	16.0
	14.4

	
	85
	隔声
	60.0
	50.5
	46.0
	41.9
	40.0
	36.5
	34.0
	35.5
	28.0
	26.0
	24.4

	
	95
	隔声、消声、吸声
	60.0
	50.5
	46.0
	41.9
	40.0
	36.5
	34.0
	45.5
	28.0
	26.0
	24.4

	
	105
	隔声、消声、吸声
	65.0
	55.5
	51.0
	46.9
	45.0
	41.5
	39.0
	55.5
	33.0
	31.0
	29.4


本次评价要求，规划实施过程中入园企业需对高产噪设备加装消声、减震措施，各类生产设备需布置于生产厂房内，不允许露天生产。在通过降噪、隔声、距离衰减后，园区内工业企业生产噪声对周边敏感目标的影响预测结果见下表。

表5.3.4-2 园区内企业同时运营对周边敏感点的噪声预测

	检测点位
	与开发区最近距离（m）
	预测结果（昼间）
	执行标准
	达标

情况
	采取措施

	
	
	背景值
	贡献值
	预测值
	
	
	

	九棵树庄
	区内
	52.9
	45.5
	53.63
	60
	达标
	隔声、消声、吸声、距离衰减

	光华村
	
	52.7
	45.5
	53.46
	60
	达标
	

	汇文村
	
	52.6
	45.5
	53.37
	60
	达标
	

	南关楼庄
	
	58.45
	45.5
	58.66
	60
	达标
	

	盛景花园小区
	90
	57.75
	36.9
	57.79
	60
	达标
	

	火庄
	128
	51
	35.0
	51.11
	60
	达标
	

	观音庙社区
	47
	52.05
	45.5
	52.92
	60
	达标
	

	盛世豪庭小区
	40
	53.8
	45.5
	54.40
	60
	达标
	

	过路塘庄
	54
	55.3
	41.0
	55.46
	60
	达标
	

	椿树庄
	121
	51.5
	35.0
	51.60
	60
	达标
	

	老台坟庄
	57
	48.55
	41.0
	48.74
	60
	达标
	

	预测结果（夜间）

	九棵树庄
	区内
	42.9
	45.5
	47.40
	50
	达标
	隔声、消声、吸声、距离衰减

	光华村
	
	45
	45.5
	48.27
	50
	达标
	

	汇文村
	
	44.1
	45.5
	47.87
	50
	达标
	

	南关楼庄
	
	45.5
	45.5
	48.51
	50
	达标
	

	盛景花园小区
	90
	44.15
	36.9
	44.90
	50
	达标
	

	火庄
	128
	42.5
	35.0
	43.21
	50
	达标
	

	观音庙社区
	47
	44.9
	45.5
	48.22
	50
	达标
	

	盛世豪庭小区
	40
	45.65
	45.5
	48.59
	50
	达标
	

	过路塘庄
	54
	43.8
	41.0
	45.63
	50
	达标
	

	椿树庄
	121
	43.6
	35.0
	44.16
	50
	达标
	

	老台坟庄
	57
	42.75
	41.0
	44.97
	50
	达标
	


根据表5.3.4-1可知，企业生产时对各产噪设备采取隔声、消声、吸声措施后，可以大大减少园区噪声的排放。因此，本次评价要求入园企业噪声声级超过90dB的噪声源不得布置在靠近居住用地一侧，工业企业应做好相应的减噪、降噪措施，确保各工业企业厂界噪声达标排放。

根据表5.3.4-2可知，入园企业在做好减噪、降噪措施，厂界噪声达标排放的前提下，周边各敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，园区规划的实施对周边各敏感点影响可接受。

5.3.4.2交通噪声预测与分析

（1）预测模式

本评价选择《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中公路（道路）交通运输噪声预测模型进行预测：

a）第i类车等效声级的预测模型


式中：Leq（h）i—第 i 类车的小时等效声级，dB(A)；

      （L0E）i—第 i 类车速度为 Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB；

      Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

      Vi—第 i 类车的平均车速，km/h；

      T—计算等效声级的时间，1h；

      ΔL距离—距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：ΔL距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：ΔL距离=15lg（7.5/r）；

      r—从车道中心线到预测点的距离，m，式（B.7）适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测；
Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

b）总车流等效声级

总车流等效声级按下式计算：


Leq（T）—总车流等效声级，dB(A)；

Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

用此模型可预测区内主要交通干线上交通噪声的平均等效声级。

（2）预测参数的确定

在园区道路系统规划中，将区内道路分为主干路、次干路和支路等，本次评价主要考虑主干路和次干路的影响。本次评价的有关参数选取详见下表。

表5.3.4-3 区内主要道路噪声预测参数确定

	道路
	高峰时车流量度（辆/小时）
	di（%）
	Lwi（dB（A））
	V（km/h）

	主干路
	1200
	大车35
	70
	50

	
	
	小车65
	50
	70

	次干路
	480
	大车35
	70
	40

	
	
	小车65
	50
	60


（3）预测结果及分析

本评价分别就离道路20米和40米处的噪声进行了分析，夜间交通量按昼间的40%计算。预测结果见下表。

表5.3.4-4 区内道路噪声预测结果

	道路
	时段
	20米处平均等效声级（dB（A））
	40米处平均等效声级（dB（A））

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	主干路
	规划期期末
	68.53
	56.81
	65.02
	52.80

	次干路
	规划期期末
	62.64
	54.87
	60.08.
	51.86


在道路旁无任何声阻碍物（如绿化带）的情况下，对照交通干线噪声质量标准，所有道路两侧20米范围内昼间未超过国家交通噪声标准（55dB（A）），夜间主干路超出值为1.81dB（A），次干路未超标。道路两侧40米范围内昼间未超过国家交通噪声标准（50dB（A）），夜间超出范围为1.86~2.80dB（A）。

一般交通噪声可能会造成道路两侧噪声超标，但根据同类区域的类比调查，道路两侧若建设10m宽的松树或杉树林带可降低交通噪声2.8～3.0dB（A）；若建设10m宽30cm高的草坪，可降低噪声0.7dB（A）；单层绿化带可降低噪声3.5dB（A）左右，双层绿化带则可降低噪声5dB（A）。如噪声降低3.5dB（A），则昼、夜间所有道路两侧外声环境质量将全部达标。

本次规划实施过程中，将在主、次干路两侧均设置约10的绿化带。因此，本次规划的实施产生的交通噪声不会降低区域声环境功能级别。

5.3.4.3评价小结

在入园企业做好减噪、降噪措施，企业厂界噪声达标排放，园区道路与周边敏感目标之间设置至少10米绿化带的前提下，规划实施完成后周边各敏感点声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，园区规划的实施对周边各敏感点影响可接受，不会降低区域声环境功能级别。

5.3.5固废处理处置及影响分析

5.3.5.1固体废弃物的种类

（1）固体废弃物分类
根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《国家危险废物名录》（2021）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单，对本规划期内产生的固体废物进行分类，分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

① 生活垃圾

生活垃圾是从业人员及居住人员在日常生活中产生的厨卫垃圾、废弃的日常用品等。对生活垃圾疏于管理或不及时清运，将对周围环境造成严重污染。

② 危险废物

危险废物是指列入《国家危险废物名录》（2021）或根据国家规定的危险废物鉴别方法认定的具有危险特性的废物。由于危险废物所含有的有毒有害物质对人体和环境会造成很大的威胁，《固体废物污染防治法》规定危险废物必须独立分类。

③ 一般工业固体废物
所有没有被列入《国家危险废物名录》（2021）的工业固体废物即为一般工业固体废物，包括I类和II类。I类一般工业固体废物是指按照《固体废物浸出毒性浸出方法（系列）》（GB 5086-1997）规定的方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，且pH值在6~9范围内的一般工业固体废物。II类一般工业固体废物是指按照《固体废物浸出毒性浸出方法（系列）》（GB 5086-1997）规定的方法进行浸出试验而获得的浸出液中，有一种或一种以上污染物的浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，或pH值在6~9范围内的一般工业固体废物。

（2）固体废物量预测

结合章节“5.2.2.3固体废物污染源预测”中内容，园区固体废物排放量预测表详见下表。

表5.3.5-1 园区固体废物排放量预测表

	情景设置
	工业用地面积（km2）
	规划期排污系数（t/a·km2）
	一般工业固体废物产生量
	规划期排污系数（t/a·km2）
	危险废物产生量（t/a）

	情景一
	规划近期
	0.0990
	12127.28
	1200.60
	384.82
	38.10

	情景二
	规划远期
	0.4406
	
	5343.28
	
	169.55


根据上表可知，规划近期期末，一般固体废物产生量为1200.60吨/年、危险固废产生量为38.10吨/年；规划远期期末，一般固体废物产生量为5343.28吨/年、危险固废产生量为169.55吨/年。

5.3.5.2固体废弃物处理处置方式

（1）一般工业固体废物污染控制

工业固体废物中可回收利用的必须回用，不能回收利用的应及时收集处理。如果疏于管理，将其随意丢弃或堆放，长期经过雨水浸淋，其有害物质会发生迁移，不仅污染堆放地的土壤环境，还有可能随雨水径流肆意漫流，渗入地层污染地下水。对于已无使用价值的少量不能回收利用的固体废物，可由企业收集、暂存，最后统一送往有资质的场地处置。

（2）危险废物的防治

危险固废要严格按照《固体废物污染环境防治法》、安徽省环保厅《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》、《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》的要求，按照减量化、资源化和无害化的控制原则进行管理。

本评价按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，对各企业生产过程中产生的危险废物提出相应的污染防治措施建议，具体如下：

①项目产生的各种废液应分类收集，别堆放在危险废物临时堆存场所内。

②所有产生的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。

③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A所示的标签。

④危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑤厂内建立健全了危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

⑧车间地面应做整体防渗，避免生产过程中产生的废水、废液下渗地表，污染土壤及地下水。

（3）生活垃圾

园区产生的生活垃圾统一由市政环卫部门收集、处置。园区应全面推行生活垃圾袋装分类，对生活垃圾实行综合处理。同时加强环境宣传，提高居民的环境意识，尽量减少生活垃圾的产生量；加强环卫力量，及时清运垃圾。

5.3.5.3固体废物处理的环境影响分析

固体废物对环境产生的影响主要表现在以下方面：

（1）临时存放可能产生的环境影响

固体废物临时堆放时，因表面干燥而引起扬尘，会对周围的大气环境造成影响。临时堆放点由于雨水浸淋会产生固废渗出液，一方面渗出液与滤沥液会改变土壤结构，影响土壤微生物的活动，阻碍植物根茎生长，有毒物质累积造成土壤性质的变化、质量的下降，另一方面会污染地表水与地下水，造成整个地区水环境质量的下降。

（2）运输过程中产生的环境影响

固体废物运输过程中，由于装运措施及交通运输中的突发事故等原因，可能对沿途的环境造成一定影响，主要通过加强对运输车辆的管理以及合理选择运输路线来减低不良环境影响。

（3）危险废物的潜在影响

由于危险废物本身可能带有一定的毒性与腐蚀性，因此在临时堆放、运输及处置过程中，由于一些不可预见、不可控制的突发事故，会对周围生态环境造成一定的影响，特别是对开发区及企业的工作人员，以及居民造成健康上的影响。

在采取本次评价提出固体废物处理、处置措施后，生活垃圾由环卫部门统一收集集中处理；一般工业固体废物、危险废物全部得到妥善处置或综合利用，不外排环境，园区规划的实施过程中产生的固体废物对外环境影响小。

5.3.5.4评价小结

根据园区固体废物性质特点，本着“分类收集、分类处理、综合利用”，园区固体废物的储运管理严格化、规范化、制度化，防止二次污染的原则，妥善处置园区规划实施过程中产生的生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物，不外排环境，不会对外环境产生不利影响。因此，本次规划实施过程中固体废物对环境的影响是可接受的。

5.3.6土壤环境影响预测与评价

5.3.6.1重金属及有毒有害物质识别
结合现状污染物调查结果及园区规划的主导产业类型分析园区规划实施过程主要排放的污染物种类，详见下表。

表5.3.6-1 园区主要排放的污染物种类汇总表
	序号
	类别
	污染物质

	1
	废气
	SO2、NOx、粉尘（颗粒物）、VOCs（以非甲烷总烃计）、甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘

	2
	废水
	COD、NH3-N


对照《有毒有害大气污染物名录（2018）年》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》结果如下。

表5.3.6-2 园区排放的有毒有害物质对照表
	分类
	《有毒有害大气污染物名录（2018）年》
	《有毒有害水污染物名录（第一批）》

	有毒有害物质
	二氯甲烷（75-09-22）、甲醛（50-00-06）、三氯甲烷（67-66-33）、三氯乙烯（79-01-64）、四氯乙烯（127-18-45）、乙醛（75-07-0）、镉及其化合物、汞及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物共11种
	二氯甲烷（75-09-22）、三氯甲烷（67-66-33）、三氯乙烯（79-01-64）、四氯乙烯（127-18-45）、甲醛（50-00-06）、镉及镉化合物、汞及汞化合物、六价铬化合物、铅及铅化合物、砷及砷化合物共10种

	园区涉及的有毒有害物质
	甲醛（50-00-06）
	/


综上分析，园区规划实施过程中不涉及重金属排放，排放的大气污染物中“甲醛”属于有毒有害物质。

5.3.6.2土壤环境影响预测与评价

（1）甲醛排放对区域土壤环境影响

结合现状调查，甲醛污染物主要产生自人造板材制造企业，甲醛废气可能通过多年沉降对区域土壤环境质量产生影响，主要受影响的地块为：叶集区主导风向下风向区域土壤。

对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）可知，该标准目前尚未规定甲醛的土壤环境质量标准。故本次评价不进行甲醛对区域土壤环境影响预测。
根据现状土壤环境调查可知，园区及周边土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）要求，土壤环境质量较为良好。故园区规划后续实施过程中在遵循主导产业发展目标，严格控制与主导产业不相符的企业入驻的前提下，园区规划的实施对区域土壤环境影响小。

（2）地面漫流土壤环境影响分析

通过地面漫流影响土壤环境的主要是地面初期雨水和项目厂区地面冲洗废水、事故状态下未收集的污水，规划区项目建设时厂区地面一般要求硬化，厂区建设有完善的截排水设施和雨污排水系统，可保证雨水进入污水管网，污水及初期雨水进入污水管网进而进入污水处理站进行处理。规划项目建设完善的排水系统可全面防控可能的污水发生地面漫流，防止进入土壤环境。正常工况下污染物经地面漫流途径对土壤环境影响较小。

（3）垂直入渗土壤环境影响分析
本次预测评价采用类比分析方法，类比园区内现有企业（中亚木业）厂区土壤环境现状监测结果，中亚木业为园区内经营多年的人造板制造企业，该企业于2019年2月通过项目竣工环境保护验收，该企业针对胶水库、危险废物暂存间采取了重点防渗措施，根据本次评价期间环境质量现状监测数据（中亚木业内布置了一个监测点位），监测点位各项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中筛选值标准要求。

通过垂直入渗影响土壤环境的主要是污水管网、危险暂存间地面、原辅料库地面等破损，污染物通过破损区域进入土壤环境，规划项目厂区道路地面全部实施硬化处理；生产车间根据不同功能及泄露风险要求进行分区防渗，正常工况下不会发生破损渗漏污染影响。

5.3.6.3评价小结
根据规划发展产业项目类型，规划项目基本不会产生重金属类重点大气污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍），大气污染物主要是挥发性有机物，废水污染物主要是COD、氨氮，固体废物主要是一般工业固体废物和危险废物。根据规划区实施产生排放的污染物特点，对土壤环境的污染途径是含有毒有害物质的液体物料、废水污染物和危险废物渗漏通过地面漫流和垂直入渗进入土壤环境。通过建设完善的截排水设施、雨污排水系统、厂区分区防渗措施，可以预防污染物渗漏进入土壤环境中，正常工况下污染物排放对土壤环境影响可接受。

5.3.7生态环境影响预测与评价

根据现场调查，规划区域不涉及生态保护红线、重点生态功能区、环境敏感区及重要物种栖息地。规划实施的主要生态环境影响分析与评价如下。

5.3.7.1生态系统完整性影响分析
对生态完整性影响分析从评价区自然系统的生产能力和抗御内外干扰的能力两方面分析。这是因为区域自然系统的核心是生物，而生物有适应环境变化的能力和生产的能力，可以修补受到干扰的自然系统，使之始终维持在平衡状态附近。当人类干扰过大，超越了生物的修补调节能力时，该自然系统将失去维持平衡的能力，由较高的等级衰退为较低的等级。

（1）对自然生态生产力的影响

园区在建设期对植被的影响主要表现在：基础设施和入区企业施工期征用土地、临时用地、取弃土占地及机械碾压、施工人员践踏等破坏施工区域内的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量。

规划实施后，园区的土地利用格局的变化，无疑会改变该区域自然系统的生产力。由于农田、荒地等自然生态系统面积缩小，导致自然系统生产力降低，但同时人工绿地、水土流失防治等生态工程建设，会增加自然系统的生产力。综合考虑这些因素，区域自然系统净第一性生产力的降低对于维护评价区及周边的生态完整性会产生一定的负面影响。

开发活动对土壤的影响也非常明显，开发过程进行的土壤平整、土地开挖、取土、堆土等，会改变土层结构，原有土壤结构、理化性质与土壤生态系统内生物生存环境几乎完全发生了改变，土壤有机质含量降低，不利于植被生长。同时，可能造成短期、局部水土流失，间接又对水环境造成影响，降低原有自然系统生产力。建设期临时占地将干扰和破坏影响范围内的植物生长，影响区域内的植被群落种类组成和数量分布，降低了区域植被覆盖度和生物多样性指数。因而在施工过程中要注意保护植被，减少植被破坏面积。

根据实地调查和资料分析，评价区域范围调查发现共有植物种类70余种。陆生草本植物中，以青葙、扁畜、葎草、苘麻、地绵、铁苋菜、猪殃殃、刺儿菜、野塘蒿、鬼针草、马兰、白茅等为优势种；水生草本植物中，以芦苇、苔草、香蒲、水蓼为主，缺少优势种和丰盛种，多属常见或少见种；木本植物中以泡桐、大官杨、旱柳、松等。

在园区及周边未开发的田间、路旁、河沟、堤边广泛分布着草本植物，其中以菊科、乔木科种类居多。优势群落种类有葎草、苘麻、野塘蒿、灰藜、绊根草等，多为一年生草本，经济价值极小。

鸟类是本区动物中的主要种类，其种类、数量相对较多，按照鸟类不同季节的留候情况，多为候鸟。哺乳类动物中，兽类以啮齿动物占优势，其中褐家鼠、小家鼠、草兔、黄鼬在数量上较多，为优势种群。

规划实施后建设性永久占地的植被将不可恢复，区域植物多样性将极大地降低，取代将是少数几种绿化树种和草种。

区域内无国家重点保护野生植物物种的分布，该区域内植被的直接经济价值并不高，因此该区域内植被的间接价值，如调节气候，涵养水土等可以通过原位、异地进行一定程度补偿。植被补偿的途径有两条：一是原位补偿，通过在开发建设活动区域内实行空地绿化、立体种植或立体绿化，以高功能植被代替低功能植被，如乔木代替灌木、草本或增加绿色覆盖度等；二是易地补偿，即强化附近地区的植被补偿建设占地的生态功能损失，因此项目造成的生态效益损失是局部的，较小的，对区域生态环境不存在制约，不会对整个地区的植被生态形成威胁。

（2）对自然生态稳定状况的影响

建设期产生的扬尘，会造成大气污染，局部TSP可能会超标；施工期间产生的施工噪声对周围的环境，特别是居民区会造成影响；建筑施工期污水排放、生活垃圾等对生态环境及景观环境均有一定的影响。由于施工期的时段性，随着施工期的结束，这些影响将逐渐减弱。

（3）对生态系统结构的影响

规划实施后部分区域形成新的人工生态系统，代替原来的自然生态系统，使生态系统的组成和结构发生了变化。原来处于相对稳定的系统结构，被人工生态系统和自然恢复的生态系统代替，自然生产力下降，应采取措施给予有效修复。

5.3.7.2对土地利用的影响分析

园区现状土地利用主要为农田用地，部分为工业用地和商业用地，规划实施后显著增加的土地类型为工业工地、道路用地及绿地，原有农业用地将消失，其他土地类型基本保持不变。原有农业生态系统将被工业-城市复合生态系统所取代，景观格局彻底改变。

5.3.7.3生物多样性的影响分析
园区原有的农业生态系统将被建筑物、厂房、道路和人工绿地等替代，根据不同的土地利用情况对自然生态的贡献，原有的农业生态系统相对于规划的工业生态系统生物多样性要高，因此规划实施后，随着园区生态系统类型主体的改变，生物多样性会随之降低。

园区所在区域生态系统类型和生物种类都是农村地区常见的农业生态系统类型，物种主要为农田作物等，区域内没有需要特殊保护的珍稀、濒危动植物。规划的实施将使区域内生物多样性下降，因此规划实施过程中应采取一系列的生态恢复措施，加强园区和周边地区的绿化和生态建设，尽可能降低对区域生物多样性的不利影响。

根据现场调查可知，园区范围内动物种类较少，规划实施后，整个区域内动物物种多样性将降低，区内植被单一，地形变得平坦，一些动物失去其赖以生存的生境，栖息地的丧失，造成动物迁往别处，但规划的实施不会使动物种群数量受到大的影响，更不会使区域分布的某一物种的灭绝。因此规划的实施对动物的影响有限。

5.3.7.4水土流失影响分析

在园区开发建设过程中，由于土石方开挖和回填等活动将扰动原地貌、损坏土壤、植被，在一定程度上会产生水土流失问题，主要危害表现在以下几个方面：

①破坏土壤，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质随着土壤侵蚀强度的加剧而降低，造成表土冲刷，土层变薄，地表沙化，土壤肥力衰减。

②区域内水土流失现象的加剧可能导致淤积河道，造成河道防洪能力降低。

③水土流失将破坏景观环境及生态环境，不利于开展生态环境保护。

④由于开挖等扰动因素，可能导致和诱发工程地质灾害的发生，造成土体崩塌、滑坡等重力侵蚀和地质灾害的发生，影响工程施工安全，。

园区规划用地面积为1.503km2，在园区施工建设过程中，由于土石方开挖和回填等活动将扰动原地貌、损坏土壤、植被，这就不可避免地在一定程度上产生水土流失。根据项目的建设特性可知，本工程的水土流失主要产生于建设期，随着园区内各开发项目的完成并投入运行，各项水土保持措施的实施、完善，工程的水土流失影响将逐渐得到控制。水土流失预测内容主要为建设期工程施工对原地表及植被的占用和破坏所造成的水土流失量的预测。

（1）水土流失预测方法

根据园区的具体情况，本报告通过类比分析，采用以下水土流失预测公式：

Ms=F×A×P

式中：

Ms——新增水土流失量，t/a；

      F——加速侵蚀面积，km2；

A——加速侵蚀系数，根据施工扰动情况一般在2～5之间取值；

P——原生侵蚀模数，t/km2·a。

（2）预测结果

园区建设前用地范围内主要为平原微丘地，以农田植被为主，地表植被覆盖率高，但林地较少，工程建设区属微度侵蚀，年平均土壤侵蚀模数约为200t/（km2·a）。通过经验公式计算和类似工程的类比分析与调查，在建设期的土壤加速侵蚀模数较大，本次评价取3.5。经过计算，园区建设期因施工扰动地表和临时弃土造成的新增水土流失量约为308.42t/a。

上述计算模型只是在理论上计算水土流失的量，实际施工过程中工程都采取水土流失防治措施，水土流失量较理论计算量小，因此，上述结果只能作为水土流失评价参考。

针对区内水土流失现象，为切实做好水土保持工作，现提出以下建议：

①提高被扰动土地整治率。

在建设过程中，严格控制扰动土地面积，采取有效措施保护水土资源，尽量减少对植被的破坏，尽可能恢复因施工建设破坏的耕地和林草植被，恢复土地生产力。对建设中扰动的土地，应及时进行治理，并对损坏的水保设施予以补偿。

②采取工程措施防治水土流失。

为了预防和控制水土流失可能造成的滑坡等地质灾害的发生，对开挖、排弃、建材堆放、施工场地等场地进行防护、整治，并采取必要的工程措施例如设立护坡工程、拦渣工程、截排水措施等。并通过水土保持监测，对施工过程中发生的水土流失及时采取控制措施，保证各施工阶段的水土流失防治均在可控范围内。

③植树造林，通过绿化防治水土流失。对园区进行植被恢复及绿化建设，通过提高绿化面积减少水土流失量。

5.3.7.5评价小结
综上分析，本次规划园区内不涉及生态保护红线、重点生态功能区、环境敏感区及重要物种栖息地，园区的建设对自然景观的影响，仅存在于地表形态的改变，是在人为活动下，有计划地对自然景观的改造。规划的绿地景观建设，将使园区的自然景观由无序状态演替为较为有序的景观状态。园区的建设将破坏原有的生态系统，但是通过增加规划区的绿化带和绿地的建设，可以弥补对原有生态系统的破坏，不会影响整个生态系统的稳定性。

5.3.8环境风险预测与评价

5.3.8.1评价目的

本次规划环境风险评价内容包括可能存在的环境风险因素分析，环境风险防范及环境安全突发事件应急处理的综合方案。并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，着重从风险识别方面对姚李工业园规划的实施过程中存在的环境风险进行分析，并根据评价结果提出风险防范的措施和建议。

园区主要产业结构包括新型建材、电气机械及材料制造及关联配套产业等行业。园区内企业在作业活动中生产、储存和使用的危险物质可能具有毒有害、腐蚀性强等诸多危险特性。一旦操作条件变化，工艺过程受到干扰产生异常，或者人为因素造成误操作，潜在的隐患就会发展成事故，对企业周边环境的危害较大。

5.3.8.2环境风险识别

根据HJ169-2018，风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

（1）物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。

（3）危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

5.3.8.2.1物质危险性识别

结合现状污染物调查结果，姚李工业园规划实施过程中可能涉及到的危险物质有：甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘，其理化特性、毒理特性如下：

表5.3.8.2-1 甲醛理化性质及毒理学特性一览表
	标识
	中文名：甲醛；福尔马林
	英文名：formaldehyde

	
	分子式：CH2O
	分子量：30.03
	CAS号：50－00－0

	
	危规号：83012

	理化性质
	性状：无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。

	
	溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：－92
	沸点（℃）：－19.4
	相对密度（水＝1）：0.82

	
	临界温度（℃）：137.2
	临界压力（MPa）：6.81
	相对密度（空气＝1）：1.07

	
	燃烧热（KJ/mol）：2345.0
	最小点火能（mJ）：/
	37%浓度液体表面蒸汽压（kPa）：0.195（25℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：50（37％）
	聚合危害：聚合

	
	爆炸下限（％）：7.0
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：73.0
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	引燃温度（℃）：430
	禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。

	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。

	
	灭火方法：用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

	毒性
	急性毒性LD50800mg/kg（大鼠经口）270mg/kg（兔经皮）LC50590mg/kg（大鼠吸入）

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔、休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用1％碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。

	防护
	工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堰或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	贮运
	包装标志：20；UN编号：1198；包装分类：Ⅲ

包装方法：小开口钢桶；小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱；安瓿瓶外木板箱；塑料瓶、镀锡薄钢板桶外满花格箱。储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


表5.3.8.2-2 甲苯理化性质及毒理学特性一览表
	标识
	中文名：甲苯
	英文名：methylbenzene；Toluene

	
	分子式：C7H8
	分子量：92.14
	CAS号：108-88-3

	
	危规号：1294

	理化性质
	性状：是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。

	
	溶解性：能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。

	
	熔点（℃）：-94.9
	沸点（℃）：110.6
	相对密度（水＝1）：0.872

	
	临界温度（℃）：318.6
	临界压力（MPa）：4.11
	相对密度（空气＝1）：3.14

	
	燃烧热（KJ/mol）：3905.0
	最小点火能（mJ）：/
	饱和蒸气压：3.8kPa（25℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：54℃（CC）；16℃（OC）
	聚合危害：不能发生

	
	爆炸下限（％）：1.1
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.1
	最大爆炸压力（MPa）：/

	
	引燃温度（℃）：535
	禁忌物：强氧化剂、酸类、卤素等。

	
	危险特性：易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇高热、明火有引起着火、爆炸危险。易产生和积聚静电。

	
	灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	吸入：蒸汽浓度约50ppm轻微嗜睡和头痛；50-100ppm：刺激鼻子、喉咙和呼吸道；约100ppm：引起疲劳和晕眩；超过200ppm:引起之症状与酒醉类似，眼花、麻木和轻微恶心；超过500ppm：引起精神混乱和不协调；更高浓度（约1000ppm)则更进一步抑制中枢神经系统，传经导致无意识和死亡；更严重暴露可能会引起肾脏衰竭。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：吸入或吞食有害，造成中枢神经系统抑制．蒸汽可能造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、精神混乱、动作不协调，食入或呕吐时可能引起倒吸入肺部。长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：1.单独使用不产生火花、接地的通风系统；排气口直接通到室外，并采取保护环境的措施。2.供给充分新鲜空气以补充排气系统抽出的空气。

眼睛防护：化学安全护目镜，面罩。

呼吸防护：500ppm以下：含有机蒸汽滤罐之化学滤罐、动力型空气净化式、供气式呼吸防护具。

未知浓度：正压自携带式呼吸防具、正压全面型供气式呼吸防具。

手部防护：防渗手套材质以聚氯乙烯、Teflon Viton 4H Barricade Responder等为佳。

皮肤及身体防护：连身式防护衣、工作鞋、工作区要有沐浴/冲眼设备。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阻断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阻断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

	贮运
	1.贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离火源及不相容物。

2.门口设斜坡或门槛或挖防漏槽使泄漏物可排放至安全的地方。

3.贮存区标识清楚，无障碍物，并允许指定人或受过训练的人中进入。

4.贮存区附近须有适当的灭火器和清漏设备。

5.以相容物质制成的容器装泄漏物，贮存物接地并与其他设备等电位连接。

6.贮槽之排气管应加装来焰器。贮槽须为地面贮槽，底部整个区域应封住以防漏，周围须有能围堵整个容量之防溢堤。


表5.3.8.2-3 二甲苯理化性质及毒理学特性一览表
	标识
	中文名：二甲苯
	英文名：Dimethylbenzene

	
	分子式：C6H4(CH3)2
	分子量：106.16
	CAS号：1330-20-7

	
	危规号：1307

	理化性质
	性状：是一种无色透明液体，有类似甲苯的气味。

	
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

	
	熔点（℃）：-25.5
	沸点（℃）：144.4
	相对密度（水＝1）：0.88

	
	临界温度（℃）：357.2
	临界压力（MPa）：3.7
	相对密度（空气＝1）：3.66

	
	燃烧热（KJ/mol）：4563.3
	最小点火能（mJ）：/
	饱和蒸气压：1.33kPa（32℃）

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

	
	闪点（℃）：25℃（CC）；16℃（OC）
	聚合危害：不能发生

	
	爆炸下限（％）：1.0
	稳定性：稳定

	
	爆炸上限（％）：7.0
	最大爆炸压力（MPa）：/

	
	引燃温度（℃）：463
	禁忌物：强氧化剂等。

	
	危险特性：易燃。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇高热、明火有引起着火、爆炸危险。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

	
	灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

	毒性
	吸入：蒸汽浓度约50ppm轻微嗜睡和头痛；50-100ppm：刺激鼻子、喉咙和呼吸道；约100ppm：引起疲劳和晕眩；超过200ppm:引起之症状与酒醉类似，眼花、麻木和轻微恶心；超过500ppm：引起精神混乱和不协调；更高浓度（约1000ppm)则更进一步抑制中枢神经系统，传经导致无意识和死亡；更严重暴露可能会引起肾脏衰竭。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：吸入或吞食有害，造成中枢神经系统抑制．蒸汽可能造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、精神混乱、动作不协调，食入或呕吐时可能引起倒吸入肺部。长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

	急救
	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防护
	工程控制：1.单独使用不产生火花、接地的通风系统；排气口直接通到室外，并采取保护环境的措施。2.供给充分新鲜空气以补充排气系统抽出的空气。

眼睛防护：化学安全护目镜，面罩。

呼吸防护：500ppm以下：含有机蒸汽滤罐之化学滤罐、动力型空气净化式、供气式呼吸防护具。

未知浓度：正压自携带式呼吸防具、正压全面型供气式呼吸防具。

手部防护：防渗手套材质以聚氯乙烯、Teflon Viton 4H Barricade Responder等为佳。

皮肤及身体防护：连身式防护衣、工作鞋、工作区要有沐浴/冲眼设备。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上，应立即用砂土、泥块阻断液体的蔓延；如倾倒在水里，应立即筑坝切断受污染水体的流动，或用围栏阻断甲苯的蔓延扩散；如甲洒在土壤里，应立即收集被污染土壤，迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风，蒸发残液，排除蒸气。

	贮运
	1.贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方，远离火源及不相容物。

2.门口设斜坡或门槛或挖防漏槽使泄漏物可排放至安全的地方。

3.贮存区标识清楚，无障碍物，并允许指定人或受过训练的人中进入。

4.贮存区附近须有适当的灭火器和清漏设备。

5.以相容物质制成的容器装泄漏物，贮存物接地并与其他设备等电位连接。

6.贮槽之排气管应加装来焰器。贮槽须为地面贮槽，底部整个区域应封住以防漏，周围须有能围堵整个容量之防溢堤。


表5.3.8.2-4 苯并[a]芘理化性质及毒理学特性一览表
	标识
	中文名：甲苯
	英文名：benzo[a]pyrene

	
	分子式：C20H12
	分子量：252.309
	CAS号：50-32-8

	
	EINECS登录号：200-028-5

	理化性质
	性状：黄色至棕色粉末。

	
	溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、甲醇，溶于苯、甲苯、二甲苯、氯仿、乙醚、丙酮等。

	
	熔点（℃）：:177-180
	沸点（℃）：495
	密度：1.286g/cm3

	
	临界温度（℃）：未确定
	闪点（℃）：495
	饱和蒸气压：未确定

	
	燃烧热（KJ/mol）：未确定
	蒸气压（kPa,25ºC）：0.665×10-19 kPa

	燃烧爆炸危险性
	危险特性：遇明火、高热可燃。’受高热分解放出有毒的气体。

燃爆危险：本品可燃，高毒，为强烈致癌物，具刺激性。

	
	有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

	
	灭火方法及灭火剂：二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。用水可引起沸溅。

	
	消防员的个体防护：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

	对人体危害
	侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：对眼睛、皮肤有刺激作用。是致癌物、致畸原及诱变剂。

	急救
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入：脱离污染环境，用水漱洗鼻咽部的粉尘。就医。

食入：误服者充分漱口、饮水，催吐。就医。

	消防措施
	危险特性：遇明火、高热可燃。’受高热分解放出有毒的气体。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。

灭火方法及灭火剂：二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。用水可引起沸溅。

消防员的个体防护：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。

	泄漏处理
	应急处理：隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，小心扫起，用水泥、沥青或适当的热塑性材料固化处理再废弃。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

	操作注意事项
	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。轻装轻卸。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。


5.3.8.2.2生产系统危险性识别

企业生产过程有毒有害溶剂可能会产生挥发，当企业出现废气收集处理系统失效、处理设施无法达到预期效果、工艺过程受到干扰产生异常，或者人为因素造成误操作等情况，工艺过程中产生的有毒有害气体将会对空气环境造成污染。

园区内企业废水收集系统产生故障、损坏，可能导致废水泄露、危险物质泄露污染土壤和地下水。

物料储存过程中，如原料桶内物料充装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引发爆炸、泄漏、火灾、中毒事故。在物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生软管脱落、断裂，造成物料大量泄漏，引发中毒、火灾、爆炸事故。

5.3.8.2.3危险物质向环境转移的途径识别

①大气

企业项目生产过程中，可能需要使用到多种易挥发原料，例如含有机溶剂的涂料、胶粘剂等，使用过程会产生各种有毒有害气体，例如甲苯、二甲苯和甲醛等废气。事故状态下，物料泄漏将会造成各种有毒有害废气直接进入大气，对区域大气环境质量造成不利影响。

②土壤和地下水

企业生产过程中，生产车间使用的含有机溶剂的涂料、胶粘剂。事故状况下，厂内含有机溶剂的涂料、胶粘剂发生泄漏，将会造成各种有毒物质进入土壤，对区域的土壤和地下水环境造成严重影响。

5.3.8.3事故排放影响分析

（1）大气事故排放影响分析

经分析，姚李工业园开发建设过程中大气事故风险主要来自区内生产企业废气处理设施的失效，造成废气处理设施处理效率的降低或未经处理直接排放，对周围环境会造成一定影响，尤其对厂区内部工作人员有较大的影响；但各企业在进行项目筹备阶段均做相应的环境影响评价和安全评价，对各类环境风险因素均提出相应的防范和应急措施，一旦事故排放发生，采取合理的措施后，事故排放产生的大气环境影响将在较短时间得到控制，影响范围有限。

（2）水事故排放影响分析

本次规划实施完成后，姚李工业园规划范围的生活污水和工业废水经企业预处理后，全部接管进入（规划）城西污水处理厂处理，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入头道河。

本次规划要求，（规划）城西污水处理厂必须设置足够容纳事故排水的设施，确保事故情况下，事故尾水不直接排入地表水体。在采取该措施的前提下，园区内污水事故对环境影响是可控的。

规划建议应加强区内企业废水特征污染物的治理，确保其达标排放，重点加强第一类污染的处理，并控制其排放量；还应配套建设足够容纳事故排水的设施，确保事故情况下，废水有效贮存，禁止废水不达标进入污水处理厂，对区域地表水体产生不良影响。

5.3.8.4环境风险防范措施

5.3.8.4.1园区层面环境风险防范建议

（1）限制重大风险源企业入驻

园区应根据入驻项目风险物质、风险生产设施识别情况，以及环境风险分析结果，需限制重大风险源企业入驻。

（2）建立园区风险应急体系

①企业突发环境事件编制情况

园区内风险防范措施薄弱的企业或已批在建以及未建项目均应严格按照以下要求建立各自的风险防范措施，完善事故风险防范体系。

区内所有入驻企业应严格按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，配备相应的应急设施与物资。

②园区突发环境事件编制情况

目前，园区尚未编制突发环境事件应急预案。本次评价要求园区规划实施过程中编制应急预案，并不断更新完善应急预案，落实环境风险预警体系、应急软硬件建设和储备。

③应急预案修编与演练

园区应结合应急预案，每年至少组织开展1次全园区范围的综合应急演练。应急预案要求进行其他各专项演练；演练的内容、过程及效果应进行记录与总结。并在有环境风险控制应急响应体系基础上进一步加强化园区风险管理与事故应急防范工作，开展应急预案修编工作，其次应进一步加强相应环境应急物资配备、风险监控体系建设等工作。

④预警与应急指挥平台建设

园区应建立以突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企业（或事业）单位应急处置机构形成联动机制的三级应急响应体系。

园区及其有关部门、涉及危险化学品或其它环境风险的企业接到可能导致事故灾难的信息后，在采取相应预防行动同时，应立即上报当地应急救援指挥部。开发区应急领导小组在接到事故信息报告后，首先责成事故单位立即启动本企业应急预案，并在5分钟之内组织应急人员赴事故现场进行查看，将事故现场情况反馈给开发区应急领导小组。

应急领导小组根据反馈情况进行初步预判，根据不同的事故级别进行预警的发布。建立完善的通信系统，将报警中心的报警信号与应急指挥部主要人员的通讯设备连接，一旦报警，可第一时间将事故发生的讯号发送至应急指挥人员及应急小组人员的通讯设备上，保证事故处理的及时性。

⑤应急处置队伍和能力建设

园区应组建“姚李工业园突发环境事件应急工作组”，主要负责全园区的应急工作。工作组应设立应急领导小组，在应急领导小组的统一领导下，设立应急办公室、应急现场指挥部；现场应急工作小组应由以下各小组组成：疏散警戒组、事故救援组、后勤保障组、医疗救护组、信息联络组、环境监测组。预案中应建立环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控的重点岗位的责任人和责任机构，落实了定期巡检和维护责任制度。

⑥突发环境事件信息响应机制

园区管理机构应严格执行24小时应急值守，实行领导带班，并装备数量足够的内线与外线电话、无线电和其他通讯设备，确保应急工作人员电话通讯24小时畅通，实现突发环境事故的短信报警或电话报警功能。突发环境事件发生时，开发区管理机构应按照环保部《突发环境事件信息报告办法》要求，迅速将事件发生的时间、地点、类型等信息上报地方人民政府及上级环保主管部门。

积极推行环境污染责任保险，全面提升园区的事故应急处置能力，确保环境安全；从事危险化学品储存、运输、使用的企业应当购买环境污染责任保险。应对区内各企业（或事业）单位的应急队员进行统一的专业培训，明确培训内容和方法，并加强对外部公众（周边单位、社区等）应急响应知识的宣传。

⑦人员疏散安置机制

应由应急管理部、配合区、市应急管理局和地方街道办、事故发生影响的周边企业等单位部门对事故影响区域的人员疏散及安置工作。在需要采取紧急疏散、转移群众的应急救援措施时，经开区管委除了要组织好事发地周边企业的紧急疏散，在有需要的情况下，协助事故发生地人民政府、街道办组织实施好当地人民群众的疏散转移工作的实施。

园区环境风险应急体系，结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议。

5.3.8.4.2企业层面环境风险防范建议

企业应建立防范与处理环境事故的管理制度，加强日常事故管理，明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责、处理事故的程序、事故的隔离、事故的上报制度、人员的疏散线路等。加强事故安全教育，企业内部全体人员应了解事故处理的程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法。一旦出现事故，各就各位，控制事故影响。

（1）污染控制系统

园区企业级及污水处理厂污染控制系统事故预防与应急措施见下表。

表5.3.8.4-1 企业级污染控制系统事故预防与应急措施

	事故环节
	预防措施
	应急措施

	污水处理装置故障
	1.厂内设置事故污水池；

2.需安装在线监测装置的企业，应严格落实，在尾水排口处设置水质自动监测仪，并联网。
	1.污水处理装置立即停止运转，关闭尾水出水阀门；

2.未达标污水排入事故排放池，待污水处理设施修复后，再进行正常生产；

3.及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修；

4.建设单位应立即通报园区环境管理部门及其他有关部门，并尽快组织力量进行环境监测，及时掌握事故产生的环境危害。

	废气处理装置故障
	1.定期对各排气筒进行监督监测；

2.加强管理，及时对设备进行保养和维修；

3.制订废气处理设施操作规程，责任到专人，负责设施的正常运转；

4.备用更换的设备零部件，保证设备出现功能性故障时可以及时更换。
	1.立即启动备用处理设施；

2.及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修；

3.业主应立即通报有关部门，并尽快组织力量进行环境监测，对事故产生的环境危害及时掌握。


表5.3.8.4-2 污水处理厂污染控制系统事故预防与应急措施

	事故环节
	预防措施
	应急措施

	污水厂来水超标
	1.污水处理厂与企业接管处设置水质自动监测仪；

2.污水处理厂内设置事故污水池。
	1.立即关闭该企业进水阀门，并通知企业；

2.不达接管标准进水排入事故池污水。

	尾水超标
	污水厂尾水排放口设置在线检测仪，并与环保部门联网。
	1、立即通知园区环境管理部门，并将超标尾随返至调节池，不直接外排；

2、立即通知各排污企业，让企业废水暂时储存在厂内事故池内，待事故解除后再排入市政管网；

3、及时通知中途提升污水泵站停止进水。


（2）生产运行系统

生产运行系统风险及应急措施下表。

表5.3.8.4-3 企业级生产运行系统泄漏、火灾、爆炸预防与应急措施

	事故环节
	预防措施
	应急措施

	泵房与压缩机房
	1.防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材；

2.保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集；

3.重要部位要用防火材料保护，防烧毁；

4.安全连锁装置、紧急放空系统、安全阀规范设计；

5.精心操作，平稳操作，加强设备检查。
	1.发现火灾，立即报警；

2.火灾初期，及时扑灭，防止扩大；

3.停泵停电，切断进料；

4.当火灾较大时，及时请求外界支援。

	生产过程中跑、冒、滴、漏
	1.建立严格的操作规程，并严格按照工艺规程进行操作；

2.加强日常管理，及时对设备进行保养和维修；

3.加强职工的安全教育，制订严格的工作守则。
	1.立即停止生产，佩戴防护用具进行处理，尽量回收物料；

2.发生严重泄漏和灾害时，立即向上级主管部门报告，启动应急预案。


（3）贮运系统

贮运系统事故预防与应急措施见下表。

表5.3.8.4-4 企业级贮运系统事故预防与应急措施

	事故类别
	工程防治对策
	应急措施

	贮存装置泄漏
	溢出

监测
	1.储罐的结构、材料应与存储条件相适应，采取防腐措施，进行整体试验；

2.储罐设高液位报警器，高液位泵系统设施，设立检查制度；

3.设截止阀、流量监测和捡漏设备；

4.设仪器探险头、同位素跟踪、及外观检查等监测溢出手段。
	1.紧急切断进液阀门；

2.紧急关闭防火堤内排水等有可能泄漏的阀门；

3.防火措施；

4.收集溢出液。

	
	防止

溢出

物扩散
	1.设置防火堤，应有足够的容量，严格按设计规范设置排液阀和排液管道；

2.地表铺设防渗扩散的材料；

3.设专门污水系统，切水阀设自动安全措施。
	/

	火灾爆炸
	设备安全管理
	1.根据规定对设备进行分级；

2.按分级要求，确定检查频率，保存记录；

3.建立完备的消防系统。
	1.报告上级管理部门，向消防系统报警；

2.采取紧急工程措施，防止火灾扩大；

3.消防救火；

4.紧急疏散、救护。

	
	火源

管理
	1.防止机械(撞击、摩擦)着火源；

2.控制高温物体着火源、电气着火源及化学火源。
	

	
	燃烧

管理
	1.了解熟悉各种储存物的性能，控制在安全条件下；

2.采用通风等手段，去除物料蒸汽，并加强检测，使其控制在爆炸下限。
	/

	
	防爆
	1.储罐顶设安全膜等防爆装置；

2.防爆检测和报警系统。
	/

	
	抗

静

电
	1.添加抗静电剂，增加燃烧的电传导性；

2.储罐设备良好接地，设永久性接地装置；

3.装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业，禁止用空气搅拌，采用惰性气体搅拌；

4.储罐内不安装金属性突出物；

5.作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋。
	/

	
	自动

监控
	1.使用计算机进行储存物储运的自动监测；

2.使用计算机控制装卸等作业，使其自动化和程序化。
	/

	贮运过程中危险品泄漏
	/
	1.各种原材料分别储于符合相应要求的库房中，并加强管理；

2.在贮槽下方设置安全设施，地表铺设防渗扩散的材料；

3.普及危险品的理化和毒理知识。
	1.采取紧急工程措施，防治影响扩大；

2.紧急疏散、救护；

3.上报主管部门，立即启动应急预案。


（5）新建企业风险防范措施要求

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次评价对园区的入驻企业提出以下要求：

入驻企业的大气环境风险防范措施应结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，提出环境风险监控要求，并结合环境风险预测分析结果、区域交通道路和安置场所位置等，提出事故状态下人员的疏散通道及安置等应急建议。

入驻企业的事故废水环境风险防范应明确“单元—厂区—园区”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄漏物料、被污染的消防水和被污染的雨水，明确并图示防治事故废水进入外环境的控制、封堵系统。建议结合入驻企业环境风险预测分析结果，实施监控和启动相应的园区突发环境事件应急预案。

入驻企业对地下水环境风险防范措施，应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警，提出事故应急减缓措施。

入驻企业应针对主要风险源，设立风险监控系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等的管理要求。

考虑事故触发具有不确定性，入驻企业厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合园区环境风险防控系统统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现企业与园区环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

1）选址、总图布置安全防范措施

①项目选址

根据国家相关的行业准入条件的要求及相关企业卫生防护距离的要求，各行业的选址须符合相应的行业准入条件，靠近周边居民敏感点一侧布局的企业需重点评价环境防护距离及环境风险影响。

②总图布置

企业项目的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，在平面布置上充分考虑罐区与辅助生产区、防爆区和非防爆区之间的防火间距和安全距离，并按国家标准设置安全出口和疏散距离，设计应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求，并从项目区主导风向、项目场址水文地质条件等角度，充分考虑总图布置在环保方面合理性。重大风险单元尽可能布局于园区内一侧。

2）生产技术故障及污染防治处理设施运行事故环境风险防范措施

①制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作。

②要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。

③设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。

④对园区内后期入驻重点企业的大气、水处理设施安装在线监控系统，确保处理效果不达标能即时发现并停产，避免污染事件的产生。

⑤企业内部要加强污水处理站的管理，确保污水处理设施的正常运行；按照相关国家标准和规范要求设计和建设行之有效的围堰、防火堤、事故应急池、雨污切换阀等环境风险防控设施，具备有效防止泄露物、消防废水、被污染的雨水等扩散到外部环境时的收集、导流、拦截、降污能力。企业污水处理站应建立事故应急池，当发生污水处理设施事故时，可临时将废水排入应急池中，并立即停止生产，抢修污水处理设施，待污水处理设施恢复正常运行后再恢复生产，杜绝废液直接外排。

⑥加强园区污水处理厂环境风险防范措施

a）在园区污水处理厂设立自动在线监测系统，时刻关注污水水质、水量变化情况，发生环境风险事故时能迅速采取措施应对；

b）设立事故缓冲池，在事故状态下可储存与调控污水，也可根据园区实际情况，因地制宜建设统一的事故应急池，确保企业事故废水得到有效收集；

c）在园区雨水总排口和纳污水系之间建立可关闭的应急闸门，确保事故状态下进入雨水管网的事故废水与外环境有效隔离；

d）加强对园区危化品信息库、风险源数据库及水质污染扩散模型的建设，确保在平时能采取针对性的风险防控措施，在事故状态下能对事态的发展、影响进行快速准确地判断、评估，从而采取科学合理的应对措施。

（6）突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施

1）对可能造成突发环境事故的企业加强环境风险管理、采取环境风险防范措施，是杜绝、避免或降低突发环境事故造成的生态敏感目标危害事故风险的最有效办法。

2）对可能造成突发环境事故的企业的选址要远离环境敏感目标，保证足够的安全防护距离。

3）应综合考虑自然地理环境条件，根据园区各功能区分布情况，在靠近水体路段设立事故应急池，以便突发运输事故时，将物料和雨水排入事故应急池，防止物料直接进入水体污染环境。

各企业废水在发生事故排放时，应立即停止生产并截流，及时的将废水储存于事故应急池中，并及时检修污水处理措施，防止未处理的废水直接排入园区污水管网增加污水处理厂的处理负荷。

4）对可能造成突发环境事故的企业，其选址要远离生态敏感目标，保证足够的安全防护距离。

（7）自然灾害下突发环境事故造成的环境敏感目标危害的环境风险防范措施

1）园区内各企业应对所属区域内易受自然灾害突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理。

2）各企业新建项目从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度建设或避免自然灾害突发事件产生的不利影响。

3）园区组建信息监测网络体系，与国家气象监测网络、地震监测网络、地质灾害监测网络互联，连接国务院有关部门、省（区、市）的自然灾害信息系统，及时收集灾害险情信息。

4）各相关部门组织开展自然灾害应对、避险和逃生等宣传培训，提高企业应对自然灾害的能力。

5.3.8.5小结

姚李工业园在日常管理中，应注重对重点风险源的应急管理和事故风险防范，编制突发环境风险事故应急预案，各企业在生产装置及其公用工程设计、施工、运行和维护的全过程中采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施，区域安全性能得到有效保证，环境风险事故发生概率较小，环境风险可控。

5.4累积环境影响预测分析

累积环境影响指当一种活动的影响与过去、现在及将来可预见的活动的影响叠加时，因累积效应对环境所造成的影响。规划实施可能产生的累积环境影响需要考虑区域乃至更大范围内的环境变化，分析环境的时间和空间上的累积效应。累积环境影响评价将过去、现在和将来的开发活动均包括在评价范围内，并从受影响的自然环境、生态系统和社会环境角度进行评价，注重环境累积影响的加合、协同、拮抗效应研究。

随着园区规划的实施当大量建设项目同时进行，不可避免地会出现一些项目对环境系统影响在时间上过于频繁或在空间上过于密集，以至于各单个项目的影响得不到及时消纳的情况。由于开发建设项目的复杂多样性，它们所引发的可能的累积环境影响也是各种各样的。对累积影响的分析一般都建立在累积影响发生的因果过程之上，这个因果过程包括影响源（原因）、影响的途径（方式）和累积效应（结果）三个部分。

5.4.1影响源

识别分析规划实施可能产生的累积性生态环境影响因子。本轮园区规划主导产业为新型建材、电气机械及材料制造及关联配套产业。通过对园区现状企业项目以及污染物排放进行分析，确定本次规划实施可能产生的累积性生态环境影响因子主要为VOCs。

5.4.2影响过程

指规划产生的累积性生态环境影响因子的累积方式和途径。相继发生扰动的时间间隔小于环境系统或者其组成、运行过程对扰动的消化吸收或者从中恢复过来的时间，就会发生时间累积作用，评价需要识别过去、现在和可预见的将来的环境变化。不同扰动的地理空间距离小于每个扰动自身所需的消解和分散的距离时，就会发生空间累积作用，评价需要识别扰动发生的地理空间范围并设定地理界限，判断是否有跨界行为发生，并分析空间结构。

针对本次规划，着重分析挥发性有机物的累积方式和途径，主要通过大气沉降。大气沉降是地气界面物质交换下行过程的主要途径，大量人为污染物质进入大气后扩散，最终沉降回地表环境，对人类健康和生态系统产生影响。

挥发性有机物大多不溶于水，在干湿沉降作用下进入土壤层，多为难溶态，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，极少向下层土壤迁移。规划实施过程中，企业不断向大气中排放VOCs，企业对挥发性有机废气治理效果，可能直接影响VOCs（例如：二甲苯）经大气沉降在土壤中的累积量及影响范围，对人体健康和生态环境等有不利影响。

5.4.3累积效应

通过对现状污染物的调查以及规划主导产业分析，本次评价以二甲苯为主要研究对象。

（1）预测模式及参数的选取

采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中公式，计算二甲苯经大气沉降对土壤环境产生的累积影响：
①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=n(Is-Ls-Rs)/(pb×A×D)

式中：ΔS：单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls：预测评价范围内单位年份表层土壤中耨中物质经淋溶排出的量，g；

Rs：预测评价范围内单位年份表层土壤中耨中物质经径流排出的量，g；

Pb：表层土壤容重，kg/m³；取1749kg/m³；

A：预测评价范围，m²；

D：表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

N：持续年份，a。

②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：
S=Sb+ΔS；

式中：Sb：单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；
S：单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。
（2）预测情景及参数

VOCs在干湿沉降作用下进入土壤层，多为难溶态，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，极少向下层土壤迁移。本文假定二甲苯排放量保持不变，均匀沉降在评价范围内。

预测参数包括：

①输入量（Is），本文研究对象为二甲苯，甲苯与二甲苯为同系物，化学性质基本相同，因此，二甲苯以干沉降作为总沉降量代表。

②输出量（Ls、Rs），根据HJ964-2018，涉及大气沉降影响，可不考虑输出量。

③土壤容重（ρb），取1.3g/cm3。

④预测范围（A），预测评价范围为开发区占地范围，A=1.503km2。

⑤土壤深度（D），表层土壤深度取0.2m。

⑥持续年份（n），n取10、15、20。

⑦现状值（Sb），根据实测值，项目周边土壤环境中二甲苯未检出，本次研究取1/2检出限(1.8 ug/kg)。

（3）预测结果与分析

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），因无二甲苯质量标准，本文选择间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯中的严值（筛选值）进行对标评价。

表5.4.3-1 土壤中二甲苯的累积预测值    单位：（g/kg）

	污染物
	预测结果
	10a
	20a
	30a
	评价标准

	二甲苯
	年二甲苯增量△S
	0.000015
	0.0000225
	0.00003
	0.57

	
	预测值
	0.000017
	0.000024
	0.000032
	


通过预测园区二甲苯经大气沉降对土壤的影响可知：规划末期，园区二甲苯沉降不会超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准限值要求。

5.5资源与环境承载状态评估

5.5.1资源承载力分析

5.5.1.1水资源承载力分析
目前，姚李工业园内现有1座姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000t/d，主要供应工业集中区和镇区的用水。园区现状供水管网沿工业大道及经一路的给水干管向姚李工业园区供水，输水管常压约为0.30Mpa。

（1）水厂取水水源

叶集区姚李镇自来水厂有1个取水点，为西汲河主源漫流河取水口，该取水口位于姚李镇关山村东郢村民组，取水口的东侧为西汲河拦水坝，距离取水口东侧120米处为姚李镇漫山红大桥；南侧为西汲河，距离取水口上游300米处为漫山红高楼村民组居民点；西侧为林地；北侧为荒地，距离取水口40米处为取水口提水泵站管理用房。水厂取水口现状照片及卫星定位情况见图5.5.1-1，

[image: image93.png]


   [image: image94.png]



表5.5.1-1 供水厂及饮用水源地基本情况一览表

自来水厂及取水口基本情况见表5.5.1-1。
表5.5.1-1 供水厂及饮用水源地基本情况一览表

	序号
	乡镇名称
	供水厂名称
	供水量（t/d）
	供水厂经纬度
	取水口数量
	取水口位置
	取水类型
	取水口经纬度
	水源

	1
	姚

李

镇
	姚李镇自来水厂
	10000
	N:31°49′9.74″
E:116°9′23.67″
	1
	关山村东

郢村民组
	地表水
	N:31°46′25.35″
E:116°9′10.03″
	西汲河


（2）饮用水水源地水质可靠性分析

本次评价引用《叶集区姚李镇集中式供水工程水源保护区划分技术报告》中相关数据，饮用水水源地取水口监测结果如下：

表5.5.1-2 饮用水水源地取水口监测数据  (单位：mg/L  pH除外)

	检测项目
	检测结果
	III标准
	II标准

	地表水环境质量标准基本项目

	pH
	7.03
	6-9
	6-9

	溶解氧
	6.23
	≥5
	≥6

	高锰酸钾指数
	5.01
	≤6
	≤4

	化学需氧量
	10.1
	≤20
	≤15

	五日生化需氧量
	2.2
	≤4
	≤3

	NH3-N
	0.31
	≤1.0
	≤0.5

	总磷
	0.069
	0.2(湖库0.05)
	0.1(湖、库0.025)

	总氮
	0.47
	≤1.0
	≤0.5

	铜
	未检出
	≤1.0
	≤1.0

	锌
	未检出
	≤1.0
	≤1.0

	氟化物
	0.24
	≤1.0
	≤1.0

	砷
	未检出
	≤0.05
	≤0.05

	汞
	未检出
	≤0.0001
	≤0.0001

	镉
	未检出
	≤0.005
	≤0.005

	铬(六价)
	未检出
	≤0.05
	≤0.05

	铅
	未检出
	≤0.05
	≤0.05

	氰化物
	未检出
	≤0.2
	≤0.2

	挥发性酚
	未检出
	≤0.005
	≤0.005

	石油类
	未检出
	≤0.05
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	0.002
	≤0.2
	≤0.2

	硫化物
	未检出
	≤0.2
	≤0.2

	粪大肠菌群(个/L)
	30
	≤10000
	≤10000

	集中式生活饮用水地表水源地补充项目

	硫酸盐(已SO42-计)
	10
	250

	氯化物(以CL-计)
	10.8
	250

	硝酸盐(以N计)
	1.26
	10

	铁（mg/L）
	0.43
	0.3

	锰（mg/L）
	0.060
	0.1


评价方法采用简单、直观的单因子标准指数法，标准指数Pi为： 


[image: image95.wmf]i

s

j

i

i

C

C

p

,

,

=


式中：Ci，j－i项污染物在j点的实测浓度均值，mg/L；

Cs，i－i项污染物的浓度标准值，mg/L。

对pH值，Pi为：


[image: image96.wmf]0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7

>

-

-

=

£

-

-

=

pH

pH

pH

P

pH

pH

pH

P

su

j

i

sd

j

i


式中：pHj－j点的pH实测值；

pHsd－水质标准中pH值的下限值；

pHsu－水质标准中pH值的上限值。

根据上述评价方法，姚李镇饮用水水源地地表水取水口水质各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（3）水厂可供开发区利用的水量可靠性分析

①水源供应
姚李工业园内现有1座姚李镇自来水厂，位于胡大塘南侧（工业大道与工业一路交叉口），用地面积为1.63公顷，现状供水能力10000t/d，主要供应工业集中区和镇区的用水。

②耗水估算

根据前文分析可知，园区规划期期末预测总用水量约为959.07t/d。
③供水余量
根据调查，姚李镇自来水厂现状富余用水指标约4300t/d，远大于园区规划期期末总取水量959.07t/d。

综上分析，姚李镇自来水厂供水能力可满足本次规划实施过程中的用水需要。
5.5.1.2土地资源承载力分析
（1）分析思路及方法

本次土地资源承载力评价思路主要考虑叶集区土地资源和人口现状，依据最小人均耕地面积与实际人均耕地面积之比来说明规划区土地资源承载力状况。其中最小人均耕地面积属于限制变量，实际人均耕地面积属于发展变量，具体计算公式如下：

●最小人均耕地面积计算公式：


[image: image97.wmf]k

q

P

G

S

·

·

=

y

min

b


其中：Smin——最小人均耕地面积(ha/人)；

β——食物自给率(%)
Gy——人均食物需求量(kg/人)；
P——食物单产(kg/ha)
q——食物播种面积占总面积之比(%)；

k——复种指数(%)

●土地资源承载力计算公式：


[image: image98.wmf]a

min

/

S

S

K

=


其中：Sa：实际人均耕地面积（ha/人）。
当0<K≤0.8表示土地资源承载力处于富载状态；0.8<K≤1表示土地资源承载力处于适载状态；K>1表示土地资源承载力处于超载状态。
（2）计算参数
叶集区中心位置东经115°93′15″、北纬31°86′92″，地处豫皖两省金寨县、霍邱县、固始县交界部，南依大别山、与金寨县相连；北连江淮平原、与霍邱县相邻；东向连省市中心城市六安市、合肥市；西向接河南省信阳市，素有“大别山门户”、“安徽西大门”之称。区域面积568平方公里，人口27.91万人。叶集区食物自给率取85%，其它计算参数：食物单产（350×15）、食物播种面积占总面积之比（0.7）、复种指数（1.5）、人口（27.91万人）、耕地面积（30813公顷）等参数根据近年六安市统计年鉴确定。
（3）计算结果
根据以上分析，叶集最小人均耕地面积理论值为0.70亩/人，实际人均耕地面积为1.79亩/人，则土地资源承载力为0.39，处于开发富载状态。表明叶集区土地资源可承载规划用地需求，从土地资源承载力角度分析，认为实施安徽六安叶集区姚李工业园规划建设是可行的。
5.5.1.3能源承载力分析
（1）供气承载力分析

姚李工业园的燃气气源同时考虑“液化天然气”和“川气东输”工程的管道天然气。规划近期选择液化天然气（LNG）作为供气气源，从河南濮阳中原油田LNG站为中心镇区供应液化天然气，采用低温液体槽车运输。远期气源为金安—叶集—金寨长输管线。天然气金安-叶集-金寨联络线项目起点位于六安站，主要沿着G40高速向西敷设至叶集。
根据供气规模和气化范围，结合工业园区和现状建设情况，城市燃气输配系统采用中压输气，楼栋调压的输气方式。管网采用一级中压A的管网系统，中压管网设计压力为0.4MPa。
（2）供电承载力分析

规划充分利用现状姚李工业园110kV变电站，两台50MVA主变压器、110千伏出线3回、35千伏出线8回、10千伏出线12回，沿经二路接入姚李工业园，变电站运行安全系数高，能够满足园区用电需求。

5.5.2环境容量承载力分析

5.5.2.1大气环境承载力分析

（1）大气污染物允许排放量分析

①计算因子

根据园区现有项目的污染分析及规划产业的污染物分析，确定计算的污染因子包括SO2、NO2、非甲烷总烃、颗粒物。

②规划区功能区划及质量目标

园区所在区域为环境空气质量二类功能区，总量控制因子SO2、NO2、颗粒物浓度控制执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。挥发性有机物（非甲烷总烃）采取《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3要求。采用的污染物标准如下表所示。

表5.5.2-1 污染物年平均标准限值

	项目污染物
	SO2
	NO2
	非甲烷总烃
	PM10

	年均浓度限值（mg/m3）
	0.06
	0.04
	2.0
	0.07


③计算模式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的A-P值法中的A法来估算区域环境空气容量，A法具有简便易行、可操作性强、适用范围广等优点，目前应用较普遍。故此次评价工作选用A法来估算规划范围内的大气容量。A法表示的是每年每平方公里地域上允许排放的污染物的量，事实上就是当地大气污染物的容量系数。由于A系数值是混合层厚度、边界层平均速度、降水、下垫面性质等气象条件的函数，所以它与气象条件一样，是一个随机量，应该以一定的概率来求得（如90%保证率）。

A法计算区域环境容量的公式如下：
[image: image99.wmf]S

S

C

C

A

Q

i

bi

Si

ai

)

(

-

=


[image: image100.wmf]å

=

=

n

i

ai

a

Q

Q

1


[image: image101.wmf]å

=

=

n

i

i

S

S

1


其中：Qai—总量控制区某种污染物年允许排放总量限值，104t；

A—地理区域性总量控制系数；

n—功能区总数；

I—总量控制区内各功能区的编号；

S—总量控制区总面积，km2；

Si—第i功能区面积，km2；

Csi—GB3095-2012国家和地方有关大气环境质量标准所规定的与第i功能区某种污染物相应的年日平均浓度限值，mg/m3；

Cbi—第i功能区某种污染物相应的现状年日平均浓度限值，mg/m3。

我国各地区总量控制系数A值具体见下表。

表5.5.2-2 我国各地区总量控制系数A值表

	地区序号
	省（市）名
	A

	1
	新疆、西藏、青海
	9.0~8.4

	2
	黑龙江、吉辽宁、内蒙古（阴山以北）
	5.6~9.0

	3
	北京、天津、河北、河南、山东
	4.2~5.6

	4
	内蒙古（阴山以南）、山西、陕西（秦岭以北）、

宁夏、甘肃（渭河以北）
	3.5~4.9

	5
	上海、广东、广西、湖南、湖北、江苏、

浙江、安徽、海南、台湾、福建、江西
	3.6~4.9

	6
	云南、贵州、四川、甘肃（渭河以南）、

陕西（秦岭以南）
	2.8~4.2

	7
	静风区（年平均风速小于1m/s）
	1.4~2.8


叶集区属于安徽省，属于五类地区，A值范围为3.6~4.9，为保证区域日均值90%的达标率，用以下公式计算A值，为3.64。

A=Amin+(Amax-Amin)*0.1

④计算结果

1）计算参数

本次环评主要分析规划区大气环境容量，主要测算SO2、NO2、非甲烷总烃、颗粒物四种污染物的大气环境容量。根据六安市环境监测中心站提供位于叶集区的叶集环保大楼自动监测站2022年环境空气监测数据和本次补充监测数据可知：规划区域二氧化硫年平均浓度为0.01mg/m3，二氧化氮年平均浓度为0.024mg/m3，PM10年平均浓度0.059mg/m3，非甲烷总烃日平均浓度0.155mg/m3。所以，本次规划环评大气环境容量测算，本底浓度值选择该环境公报中的数据。则四种主要污染物大气容量计算参数见下表。

表5.5.2-3 安徽六安叶集区姚李工业园大气容量计算参数表

	污染因子
	标准年均值（mg/m3）
	A
	年均值本底取值（mg/m3）

	SO2
	0.06
	3.64
	0.010

	NO2
	0.04
	3.64
	0.024

	非甲烷总烃
	2.0
	3.64
	0.564

	PM10
	0.07
	3.64
	0.056


2）环境容量计算结果

按照以上确定的控制区面积、控制系数A、目标浓度值、本底浓度值，计算整个评价范围的理想环境容量，见下表。

表5.5.2-4 区域理想环境容量  单位：t/a

	名称
	SO2
	NO2
	非甲烷总烃
	PM10

	规划面积1.503km2
	2735.5
	875.3
	78562.4
	601.8


规划区范围内大气污染物允许排放量分别是SO2：2735.5t/a，NO2：875.3t/a，非甲烷总烃：78562.4t/a，PM10：601.8t/a。

（2）区域大气环境整治计划及取得的成效

为改善区域内环境空气质量，叶集区按照安徽省、六安市的大气污染防治工作要求，近年来开展了各项大气防治、整治工作，包括大气污染防治“六个专项行动”，“六安市年度大气污染防治重点工作任务”、“长三角地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动”等，通过一系列的大气防治、整治工作，区域环境空气得到了一定的改善，本次评价调查了叶集环保大楼自动监测站2020年～2022年检测数据，区域的环境空气质量年均值。

统计情况如下。

表5.5.1-5 区域环境空气质量年均值统计表

	年份
	CO（mg/m³）
	NO2（μg/m³）
	O3（μg/m³）
	PM10（μg/m³）
	PM2.5（μg/m³）
	SO2（μg/m³）

	2020年
	0.686
	19.543
	103.28
	57.719
	41.779
	11.337

	2021年
	1.100
	22.000
	119.00
	67.00
	43.00
	13.00

	2022年
	1.100
	24.000
	136.00
	59.00
	41.00
	10.00

	标准值
	4
	40
	160
	70
	35
	60


从2020年～2022年区域环境空气质量变化趋势分析，区域环境空气质量总体在逐年改善中，但至2022年区域PM2.5还未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气还需进一步改善。

（3）大气环境承载状况评估
根据规划区废气污染源预测分析，园区规划方案实施后，到规划远期2035年，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃预测排放增加量分别为12.6893t/a，64.94t/a，46.382t/a，6.869t/a，颗粒物占规划区允许排放量（601.8t/a）的百分比为1.14%，二氧化硫占允许排放量（2735.5t/a）的百分比为2.37%，氮氧化物占允许排放量（1078.8t/a）的百分比为5.30%，非甲烷总烃占规划区允许排放量（78562.4t/a）的百分比为0.02%。
故从环境容量承载力计算结果可以看出，到规划远期2035年，规划区大气环境容量可以容纳规划区规划方案实施后大气污染物排放量，不会突破区域环境容量承载力上限。

5.5.2.2水环境承载力分析

（1）水污染物允许排放量分析

①计算因子

本规划区域实施水污染物总量控制指标为COD、氨氮。

②水污染物允许排放量计算
园区内污水经姚李镇污水处理厂处理达到执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入头道河，通过头道河进入汲河。

根据调查可知，姚李镇污水处理厂排污口距离头道河入汲河口约12.69km，超出本次评价范围，故本报告主要计算头道河的水环境容量。

计算公式

园区内污水经叶集区污水处理厂处理达到执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及安徽省地方标准《安徽省淮河流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放标准》（征求意见稿）的较严值后排入沿岗河，通过沿岗河进入史河，再通过史河汇入淮河。

沿岗河未纳入水环境功能区进行管理，本报告主要计算史河的水环境容量。

计算公式

水环境容量是指在一定水质目标约束条件下，水体自然状态所能承受的污染物负荷，分为稀释容量和自净容量两部分。

E稀＝SQ－CS×QS
式中：S—水质标准(mg/l)；

Q—河流流量＋废水流量(m3/s)；

QS—河流流量(m3/s)；

CS—河流背景浓度(mg/l)。

E自＝SQ（eLK/u－1）

式中：K—综合衰减系数(1/d)；

L—河段长(m)；

U—河道流速(m/s)。

水环境总容量：

E＝E稀＋E自
2）计算参数

表5.5.2-1 水环境容量计算参数

	参数
	上游来水污染物浓度（mg/L）
	环境质量标准（mg/L）
	河长L(km)
	设计流速U(m/s)
	降解系数K（1/d）
	本底流量(m3/s)
	污水流量(m3/s)

	COD
	14
	20
	2.5
	0.04
	0.12
	0.09
	0.0172

	氨氮
	0.5705
	1.0
	
	
	0.11
	0.09
	0.0172


3）计算结果
计算结果在现状排放情况下，水环境容量计算结果见表5.5.2-3。
表5.5.2-3水环境容量计算结果

	污染物
	稀释容量(t/a)
	自净容量(t/a)
	水环境总容量(t/a)

	COD
	27.9
	475.4
	503.3

	氨氮
	1.8
	23.8
	25.5


由表可知，（规划）城西污水处理厂达标尾水排入头道河的污染物量不会突破头道河水体自身环境容量，不会超出头道河的环境承载能力。

根据现状监测数据分析可知，头道河水体现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

本次评价建议经开区管理部门须加大环保基础设施建设力度，确保姚李工业园内的污水能够进入污水处理厂统一处理，达标排放。
5.5.3污染物总量控制及环境承载状况

规划实施完成后，规划区污染物排放总量及环境承载状态见下表。

表5.5.3-1 规划区污染物排放总量及环境承载状态一览表

	污染物
	预测排放总量（t/a）
	污染物允许排放量

（t/a）
	预测排放总量/污染物允许排放总量

	二氧化硫
	64.94
	2735.5
	2.374%

	氮氧化物
	46.382
	875.3
	5.299%

	非甲烷总烃
	6.869
	78562.4
	0.009%

	颗粒物
	12.6893
	601.8
	2.109%

	COD
	2.2324
	503.3
	0.444%

	氨氮
	0.2232
	25.5
	0.875%


根据上表可知，本次规划排放的污染物预测排放总量均未超过相应污染物允许排放量的50%，说明区域环境承载力较好，本次规划实施对区域环境影响有限。

6 规划方案综合论证和优化调整建议

6.1规划方案环境合理性论证
6.1.1规划目标和发展定位环境合理性
1、规划目标和发展定位
姚李工业园规划目标和发展定位为：坚持以新型建材、电气机械及器材制造为核心的产业方向：形成集研发、生产、检测、展示、销售、运营于一体的产业体系；重点打造绿色墙体材料、绿色装饰装修材料、绿色保温绝热材料、绿色防水密封材料以及小家电制造五大产业集群，增强主导产业的区域带动力和影响力。
2、环境合理性分析
根据前文协调性分析内容，姚李工业园规划目标和发展定位与《中共安徽省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《六安市叶集区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等相互协调。
对照《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号）、《安徽省六安市“三线一单”文本》（六环委办〔2021〕49号），姚李工业园不涉及生态保护红线，区域水环境质量底线按照重点管控分区进行管控，大气环境质量底线按照重点管控区中的高排放区进行管控，土壤环境质量底线按照一般管控区进行管控。区域煤炭资源利用上线按照重点管控区进行管控，水资源利用上线和土地资源利用上线按照一般管控区进行管控。
根据前文规划协调性分析结论，结合“三线一单”管控要求，姚李工业园环境保护规划以“强化污染排放控制和环境风险防控，守住质量底线，积极发展社会经济，强化环境质量改善目标约束”为核心，规划不涉及生态保护红线，不会突破环境质量底线，不会超出资源利用上线管控目标。
本次规划的实施将进一步提升区域优势产业集群发展，推动地方经济发展。因此，姚李工业园规划目标与发展定位是合理的。
6.1.2园区布局的环境合理性
叶集区主导风向为东南风，本次规划的姚李工业园位于姚李镇镇区的西方，基本位于姚李镇镇区的下方向。同时，园区规划范围内无生态保护红线、重点生态功能区，结合前文规划实施对环境敏感区的影响预测和环境风险评价结果，规划实施不会降低评价范围内居住区等环境敏感区的环境质量，环境风险水平在可控范围内。因此，姚李工业园的选址是合理的。
6.1.3规划规模、结构、运输方式环境合理性
1、规划规模环境合理性分析
（1）规划规模
姚李工业园规划用地规模为150.30公顷，其中建设用地规模为138.01公顷。至2035年，全部建设完毕，规划范围内就业人口规模为0.99万人。
（2）环境合理性分析
根据水资源和土地资源承载力分析结果，区域水资源能够满足园区及其周边区域人口增长和产业发展的需求。本轮规划方案按照工业园区集聚的方式，优化工业用地布局，完善工业用地结构，强化土地集约使用，能够一定程度上优化规划布局，提高土地资源利用效率，园区规划的土地资源均能满足需求。从资源和环境承载力分析结论可以看出，在严格落实本次规划环评提出的各项环境保护要求和建议的前提下，叶集姚李工业园规划实施无明显制约因素，区域资源、环境承载力在可接受范围内。
根据环境影响预测与评价结论，规划期末园区大气污染物排放对区域的浓度贡献值较小，大气污染物排放在环境空气保护目标处可以达到相应标准要求；园区规划实施雨污分流，污水全部纳管进入（规划）城西污水处理厂处理后达标排放，不会对受纳水体产生明显影响。园区固体废物全部经资源化利用或无害化处置，危险废物委托有资质单位外运处置，生活垃圾集中收集处置，不会对周边环境造成显著不利影响；园区在落实各项风险防控措施后整体环境风险水平可控。
综上所述，在严格落实规划及本次评价提出的环境影响减缓措施和优化调整建议的情况下，从资源环境承载力、环境影响程度及环境风险的可接受度等方面分析，本轮规划的发展规模基本合理。
2、规划结构合理性分析
（1）规划结构
姚李工业园以新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业为主导产业。规划的能源结构以电能为主。
（2）合理性分析
姚李工业园现状入园工业企业共33家，分行业统计现状园区内新型建材（33.3%）、电气机械及材料制造及其关联配套产业（21.2%）合计占园区工业企业总数的54.5%，其他非园区主导产业的工业企业占入园工业企业总数的45.5%。说明园区现状已尚未形成以新型建材、电气机械及材料制造及其关联配套产业为主导的产业格局，但产业效应初步显现。

本次规划在园区开发现状的基础上，以新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业为主导产业，能够最大化地发挥区域优势，形成大规模产业集群，因此园区规划主导产业结构是合理的。
3、运输方式合理性分析
根据园区规划产业结构和现状发展，原料及产品等运输均依托汽车陆运。姚李工业园内的东西向通道有3条，分别为G312、工业外环路、工业大道通向西安、合肥等地。南北向通道有2条，分别为经一路、旧国道 105通向霍邱、金寨等地。四周陆运交通便捷，园区运输方式合理。
6.1.4基础设施环境合理性
园区现状依托姚李镇污水处理厂处理园区废水。结合现状调查，园区企业基本无工业废水外排，仅有职工生活污水外排。姚李镇污水处理厂采用“高效生物转盘+双效滤池”污水处理工艺，设计污水处理规模2000m3/d，现状依托姚李镇污水处理厂处理园区废水是可行的。现状园区接管率为100%。
园区拟在新建1座污水处理厂（城西污水处理厂）收集姚李工业园区产生的污水，设计处理规模为1000m3/d，总体处理工艺为“调节池+铁碳微电解+芬顿氧化+混凝沉淀+A/A/O+MBR”。

根据前文分析可知，园区排放废水水质简单，园区废水经（规划）城西污水处理厂处理后达标排放，不会降低区域地表水（头道河）水功能等级。
6.1.5规划方案目标可达性分析
通过对照园区现状资源能源开发利用情况调查结果等内容，对规划方案的目标的可达性进行分析，分析结果见下表。

表6.1.5-1 规划方案目标可达性分析结果

	指标类型
	序号
	具体指标内容
	单位
	现状值
	近期（2021～2025年）控制值
	远期（2026～2035年）控制值
	可达性分析
	不可达原因/保证措施

	经济发展
	1
	单位工业用地面积工业增加值
	亿元/平方公里
	11.63
	≥9
	≥9
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	
	2
	人均工业增加值
	万元/人
	17.14
	≥15
	≥15
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	碳减排及资源利用
	3
	单位工业增加值综合能耗
	吨标煤/万元
	0.3
	≤0.5
	≤0.5
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	
	4
	单位工业增加值新鲜水耗
	m3/万元
	4.08
	≤8
	≤8
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	环境保护
	5
	工业源工业废水处理达标率
	%
	100
	100
	100
	可达
	现状园内企业废水全部接管进姚李镇污水处理厂处理，待（规划）城西污水处理厂建成后，园区内企业废水全部接管进城西污水处理厂处理，禁止企业自设污水排放口。

	
	6
	工业源工业废气排放达标率
	%
	100
	100
	100
	可达
	项目开工建设前履行环评手续，工业废气排放须稳定达标排放；重点废气污染物排放口需要设置在线监测。

	
	7
	工业固体废物处置率
	%
	100
	100
	100
	可达
	严禁园内企业排放固体废物，要求企业自行委托处置或综合利用，做到100%处置，“无二次污染”。

	
	8
	危险废物处置率
	%
	100
	100
	100
	可达
	企业自行委托具有危险废物经营许可证的单位进行处理处置。

	
	9
	工业固体废物综合利用率
	%
	80
	≥70
	≥70
	可达
	园区企业工业固体废物主要以木质边角料为主，可用于生物质燃料的原材料。规划实施过程中，严格要求企业妥善处置工业固体废物，能综合利用全部综合利用，促进园区产业绿色发展。

	
	10
	厂界噪声达标率
	%
	100
	100
	100
	可达
	园区企业严格执行“三同时”制度，确保环保措施验收通过后，进行项目生产运营。园区道路两侧设置10米的绿化带。

	
	11
	污水集中收集率
	%
	100
	100
	100
	可达
	规划实施完成后，园内污水管网将覆盖整个园区，可保证园内各个企业污水均能接管。

	
	12
	生活垃圾无害化处理率
	%
	100
	100
	100
	可达
	园内生活垃圾由环卫部门进行清运、收集、处理。

	
	13
	单位工业增加值废水排水量
	吨/万元
	1.69
	≤7
	≤7
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	
	14
	单位工业增加值固废产生量
	吨/万元
	0.097
	≤0.1
	≤0.1
	可达
	严格依照主导产业发展方向引进新项目

	
	15
	园内企业有机废气处理效率
	%
	80
	≥80
	≥80
	可达
	本着“应收尽收”原则，禁止有机废气无组织排放。有机废气处理措施的选择上严格参照本次评价给出的可行技术。加强园区环境管理，对园区内不属于高效治理措施的污防措施进行技术升级改造。


6.1.6规划方案环境效益分析
1、维护生态功能
根据前文分析，至规划期末，不会降低园区内环境空气质量、地表水环境质量、地下水环境质量、声环境质量，并通过新颖、创新的规划设计理念、科学合理布局，实现园区生态化、宜居化发展。
2、改善环境质量
通过规划的实施，能有效降低污染物排放量；规划实施后，园区雨污分流管网建设更加完善，能够实现废水的全部收集和集中处置。规划的合理实施，将有利于规划区内大气、地表水、土壤、地下水环境质量的逐步改善，实现生态系统的良性循环。
3、提高资源利用效率、降低碳排放
规划严格控制建设用地增量，以尽可能少的土地消耗获得预期的经济增长，逐步置换低效利用得以建设用地，以产业集群发展、功能混合发展、绿色低碳发展、构建循环经济作为基本要求，制定土地产出、项目准入等的标准，实现土地集约化利用。规划了建立能源供应系统和有效节能为主要目的的能源管理体系，控制能源消费总量，降低能源消耗强度优化能源结构，注重企业内部及产业链的循环经济，减量化、再利用、再循环利用资源，有利推进园区低消耗、低排放、高效率发展，有利于园区的低碳发展。
综上所述，本轮规划方案从产业发展、资源能源利用、基础设施建设、生态环境保护、区域资源环境承载力等多方面体现了可持续发展的战略思想，贯彻了国家可持续发展战略的客观需要，与国家全面协调可持续发展战略的要求相符。开发区本轮规划将使得开发区有了明确的功能定位、发展方向、空间布局等基础设施体系，规划的全覆盖将使得园区实现开发建设的有序推进，创造可预见、低风险的投资环境，推动开发区的生态化建设，体现了综合的社会、经济和生态效益，有利于提高开发区的综合竞争力。本轮规划为企业创造了良好的发展条件，并能有效推动产业集群的发展，推动整个区域经济结构的调整和优化。从环境效益分析，开发区本轮规划方案总体合理。

6.2规划优化调整建议
根据规划的环境影响预测与评价、区域资源与环境承载力分析、规划协调性分析、制约因素识别及区域“三线一单”管控要求，以可持续发展和循环经济理念为指导，对姚李工业园总体规划方案提出优化调整建议。详见下表：

表6.2-1 规划优化调整建议一览表
	序号
	规划内容
	调整原因
	优化调整建议内容

	1
	规划定位与发展目标
	姚李工业园产业主导产业为新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业。
	①细化园区产业重点发展方向与发展目标；

②现状企业产业门类繁杂。

	①禁止新建高污染、高能耗、高风险项目，允许发展与主导产业相配套的低污染、低能耗的行业。

②对范围内不符合产业定位的企业实施技术改造及升级转型，并通过对能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出，结合现有企业“退二进三”，不断完善园区产业结构。通过相关手续对区内低税收企业及停工破产企业进行土地收储或收回，以促进现有企业产业升级改造，实现“腾笼换鸟”。

③建议园区在开发过程中，应遵循主导产业发展目标，严格控制与主导产业不相符企业入驻，限制与规划主导产业不相符企业的发展规模。

	2
	生态环境保护规划
	规划未提出区域土壤和地下水的环境保护要求。
	内容缺失
	①建议工业用地土壤环境质量参照GB36600-2018第二类用地管制值执行；区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

②建议园区根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，对园区范围内用地统一开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告。

	3
	建设时序
	园区的开发建设将按照统一规划，分期建设。
	规划中未明确提出主体工程、公用工程等的开发顺序。
	规划补充提出主体工程、公用工程等的开发顺序，确保基础设施先行。




7 不良环境影响减缓对策措施与协同降碳建议

7.1资源节约与碳减排
7.1.1资源节约利用
园区循环化发展对于提高资源利用效率、缓解资源短缺、节约资源、减轻环境污染具有重要作用，安徽六安叶集区姚李工业园应产业循环式组合发展、资源循环利用发展。
园区建设标准化厂房，使相同小规模企业集聚在同一区域，节约土地，使土地集约利用；同时可以提高环保管理，废气、废水污染物、固体废物可集中进行处理，确保土地得到合理利用。园区应倡导循环经济发展理念，积极探索区内各企业间物质的多级利用、废物产生的最小化。在招商引资方面，园区应引进能够完善园区产业链、优化园区产业结构、提高园区资源能源利用水平的项目。
7.1.2碳减排
安徽六安叶集区姚李工业园主要产业结构为新型建材、电气机械及材料制造、关联配套产业。结合满足园区发展需求，园区应规划龙头项目，入驻为龙头项目配套的上下游项目，发展循环和生态园区。根据园区发展规划、市场定位及地区优势，合理选择入园企业的产业类型，进行产业选择，延伸产业链，提高污染物的综合利用水平，减少污染物的排放量，改善和保护园区良好的环境质量。
入驻项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成。
入驻企业项目应采用先进适用、绿色低碳的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
入驻项目应达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。各类建设项目禁止新建燃煤自备锅炉。建设项目应优先选用含碳原材料替代、原料工艺优化等源头减碳措施。
衔接落实六安市和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。
在后期项目环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。
7.2园区环境风险防范措施
“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，项目生产中应加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行项目“安评”提出各项措施和要求，在设计时对风险事故采取预防措施。
7.2.1规划区功能布局、厂址布置
本园区在规划建设过程中，应严格按照准入条件，合理布局入区企业位置和规模。根据入区企业及其相邻的工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，合理布置；企业的生产区应避免布置在窝风地带。合理布局危险品仓库、高压输变电站设施，并设立防护隔离带。入区企业与相邻工厂或设施的防火间距应满足相关行业涉及防火规范。
7.2.2总平面布置及建筑安全防范措施
工业企业布局应符合《建筑气候区划标准》（GB50178-93）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）等有关规定及行业设计规范，应满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅通，管线短捷，有利于生产和便于管理，同时应满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。
按功能进行相对集中布置，有毒有害物质的有关设施应布置在地势平坦、自然通风良好的地段，不得布置于窝风低洼地段。易燃易爆仓储、可能泄漏可燃气体的装置不毗邻生产控制室、配电房。危险化学品布置于厂内边缘、全年主导下风向的方位。减少危险品的贮存数量，使危害减到最小程度以至消除。车间、仓库应具有良好的通风条件，并设有防止进雨水设施。合理布置车间内的工艺设备，物料存放区和必要的运输、操作、检修空间与安全通道。
7.2.3工艺技术和设计安全
采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废”治理及综合利用措施以减少事故的发生。生产系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。工艺装置及配套设施的布局，有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行国家相关设计收规范。
本次规划环评提出，建设项目在下一步具体项目环评中，需对具体项目生产工艺的成熟性和可靠性进行论证，强化对“三废”治理措施的可行性分析。对工艺过程、生产单元及易发生泄漏的重要设备进行辨识，分析是否存在重大风险源，并提出切实可行的防范措施。
7.2.4贮存安全防范措施
1）储罐
液态危化品储罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位，如罐体选材、制造、安装不当可能导致罐体变形、腐蚀穿孔、焊缝开裂，引发液体原辅料泄漏或燃爆事故，进而污染环境。
A、储罐材料的物理特性应适应在常温、带压条件下工作，如压力条件下的抗拉抗压强度、冲击韧性、热胀系数等；
B、储罐充注管路设计应考虑在顶部和底部均能充灌，防止及消除分层现象；
C、绝热材料必须是不可燃，并有足够的强度，能承受消防水的冲击，当火蔓延到容器外壳时，绝热层不应出现熔化或沉降，绝热效果不应迅速下降；
D、储罐应设双套带高液位报警和记录的液位计、显示和记录罐内不同液相高度的温度计、带高低压力报警和记录的压力计、安全阀和真空泄放设施、储罐必须配备一套与高液位报警连锁的进罐流体切断装置。液位计应能在储罐运行情况下进行维修或更换，选型时必须考虑密度变化因素，必要时增加密度计，监视罐内液化分层，避免罐内“翻混”现象发生。
2）企业化学品库
应按相关要求设计建设，做好“防雨、防渗、防流失”等措施。化学品库的设置应满足以下条件：
A、项目不同种类的原料应严格按各自储运要求，分类隔离，分别存放，严禁混储混运。各类储存场所均按相应的标准建设。
B、化学品库应保持阴凉、干燥、通风良好，远离火种、热源，库温不宜超过25℃；库房入口处设防火提示牌，库房门口有警示牌。
C、化学品库地坪必须做防渗防腐处理（防渗层为至少1m厚粘土层、渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料、渗透系数≤10-10cm/s），并在化学品库内建导流沟、库外建雨水沟、截流沟。化学品库、危废库事故废水收集后送污水处理厂或处置单位，杜绝事故废水进入水体。
D、化学品库附近应备有用于少量泄漏时吸附或吸收的材料；项目危险物料储存能力应大于日常实际储存量，库内应设置备用贮存设施，以备危险物料发生泄漏时有备用桶（罐）可以倒桶（罐）。
3）运输过程中的事故防范
如园区涉及危险品的运输，则需要注意以下几点。
①合理地规划运输路线及时间，降低事故发生几率，尽量避免事故发生。在工业集中发展区建设中，应按照主导产业链对企业进行集中布置，减小物料在规划区内的输送距离，缩短输送时间，降低物料输送过程中的事故发生几率。同时根据输送物料特性和距离，选择最为安全的输送方式，减少中间环节。危险品的运输单位，事先需作出周密的运输计划和行驶线路，并制定危险品泄漏的应急措施。运输车辆应避免进入城区和开发区的居住、商贸及人口稠密区域。
②危险品的运输车辆必须通过有关部门的检查，司机通过培训，并得到许可、持有有效证件。载有危险品的车辆必须注明危险品名称、数量、来源、性质和运往地点，须有专门单位人员负责押运。
③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按相关规定粘贴危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有易燃、有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。
④运输有毒和腐蚀性物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。
⑤运输危险品车辆不得停靠在机关、学校、厂矿、桥梁、仓库和人员稠密等地方；停车位置应通风良好，停车地点附近不得有明火；停车检修时应使用不产生火花的工具，不得有明火作业；途中停车如果超过六小时，应按当地公安部门指定的安全地点或有《道路危险货物运输中转许可证》的专用停车场停放；途中发生故障，维修时间长或故障程度危及安全时，应立即将汽车罐车转移到安全场地，并由专人看管，方可进行维修；重新行车前应对全车进行认真检查，遇有异常情况应妥善处理，达到要求后方可行车；停车时驾驶员和押运员不得同时离开车辆。危化品物料在运输过程中必须按危化品运输的相关要求进行，危化品和危废的运输工具必须设立标志，按规定的车速行驶，运输单位和车辆必须取得公安消防部门的批准，由有资质的单位负责运输，运输车辆符合相关规范要求；装卸时尽量采用机械化装卸并严格执行相应物料的“槽车装卸作业安全规定”，保证物料运输安全。

7.2.5火灾和爆炸的预防措施
规划区内如涉及易燃易爆危险化学品，火灾爆炸事故容易引发中毒等二次污染事故，因此，必须加强入区企业的火灾防范，具体如下：
①控制与消除火源：入区企业必须划定禁火、防爆区域，并制定严格的管理制度。严禁在易燃易爆区吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋、穿化纤衣服等。操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。安装避雷装置。转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。
②严格控制设备质量及其安装质量：罐、器、泵、管线等设备及其配套仪表选用合格产品。管道等有关设施应按要求进行试压。对设备、管线、泵等定期检查、保养、维修。电器线路定期进行检查、维修、保养。
③安全措施：严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好。在易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探测仪，并经常检查确保设施正常运转，做到及时发现、及时处理；设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。对于因超温，超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自控检测仪表、报警信号及紧急泄压排放设施，以防操作失灵和紧急事故带来的设备超压。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护用具。厂区要设有卫生冲洗设施。根据生产工艺介质的特点，按《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014用电器设备，并采取静电接地措施。在较高建、构筑物上设避雷装置。
④加强管理、严格工艺纪律：遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否泄漏，消防通道、地沟是否通畅等。检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。

7.2.6园区水环境风险防范措施
1、事故废水收集及阻断措施
园区发展过程中，必须杜绝事故废水下河。企业及园区必须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水不下河。评价提出的事故废水二级收集及阻断设施如下。
第一级防护（装置级）：一级防护为生产车间的防护。生产车间内设置导流渠，收集事故废水。围堰与企业厂区事故应急池相连。
第二级防护（企业级）：二级防护为企业厂区防护、即全厂事故废水池。设置事故废水应急池，以收集厂内事故废水及消防废水。厂区所有事故废水经废水站处理达标后才能外排。对厂内各生产车间的废水产生源点、中转容器及贮槽、车间地坪、排水系统及排放管道，原料贮槽(罐)、原料库、危废暂存库、成品库地坪、事故水池必须做防渗、防腐处理。
2、事故状态下水体污染的应急措施
结合应急预案，园区必须制定事故状态下减少和消除污染物对流域水体环境造成污染的应对方案，当发生事故，对地表水体构成严重威胁时，应立即启动相应级别的应急预案，并第一时间向上级环保部门和政府工作报告，结合风险事故等级，采取联动措施，将影响减到最小。
7.2.7园区大气风险应急措施
针对园区可能出现的大气风险事故，评价提出，企业需采取风险防范措施，在各生产车间、储罐区、原料产品仓库周围设置导流沟，并须编制环境风险事故应急预案，编制紧急撤离方案，并进行应急培训、操练。一旦发生事故，则迅速切断泄漏途径，转移泄漏物料至事故水池，并启动消防措施；应立即启动应急预案，判断风向、及时对下风向的敏感点发布警报，并组织工厂人员、附近群众在5分钟内按拟定的逃生路线进行撤离。厂区内设立风向标，便于发生有毒有害物质泄漏时生产人员辨认风向，撤离至上风向安全地区；并组织可能受影响附近人群撤离，并及时报告有关部门。
如果附近有人在上风位置，则紧往迎风或垂直于风向疏散，如果人在下风向位置，应该尽快沿垂直于风向的方向疏散。同时确定应急监测点组织应急监测，直至监测达标方才恢复正常生产、生活。
此外，企业须加强管理，采取严格有效的风险事故防范措施，如：①配备堵漏装备和工具；②库内地坪必须进行防渗处理。③设火灾报警系统；杜绝库房区泄漏事故发生；④按规范要求生产现场配备足够的正压式防毒面具、耳罩、防尘口罩、护目镜等防护器具；⑤入区企业雨污管网设置事故转换阀，企业指定专人负责管理。
7.2.8建立三级环境风险防控体系
姚李工业园应建立车间（装置）、企业和园区三级环境风险防控体系。
1、第一级防控措施：
企业应设置装置环境安全保障系统，要求生产装置区要求设立围堰（防火堤）和排水沟，发生事故的生产装置区的事故污水、泄漏物料、消防废水等由围堰和排水沟汇流至集水井，经集水井切换至企业事故池待处理。同时围堰可以存留事故泄漏的危险物质，以防止火灾蔓延而引起二次事故。以此构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，防止事故产生的有毒有害物质泄漏进入环境。
2、第二级防控措施：
结合企业全厂总平面布局、场地竖向、道路及排水系统现状，合理划分事故排水收集、储存和处置系统。
企业应在建筑和封闭结构内安装自动喷淋系统，工业设备、露天易燃物品储罐及毒气泄漏保护一样采用喷淋系统；大型易燃物储罐区设置泡沫或其他灭火剂喷射系统；优化配置消防站人力物力，确保两场或以上大型火灾事故同时发生的应急能力；在危险源内设置压力传感器、压力泄放系统等，以在爆炸事故中减轻爆炸后果。企业事故排水应利用污水系统收集，排放采用密闭形式。企业厂区内应设置事故应急池，同时雨水排放系统应在厂区总排口设置集中切断阀和集水井与污水提升泵，并且切断阀处于常关状态。根据事故时产生不同的环境危害物质，制定合理的后处理措施。
3、第三级防控措施：
为防患于未然，将可能发生的环境风险事故的影响降到最低，叶集姚李工业园应建立防止事故污染物向环境转移的防范体系。
（1）建立姚李工业园与企业间的应急联动响应制度、应急监测监控系统、事故模型系统等在内的应急救援平台，同时加强消防救援队伍、医疗救援队伍、应急专家队伍、警戒与治安队伍、后勤保障队伍、环境监测队伍、专业抢险队伍、军队防化和工程兵力等应急救援队伍建设。
（2）设立应急救援指挥中心，建立应急救援管理机制，编制应急救援预案，建立应急救援响应和联动机制；
（3）加强应急救援装备建设，整合区域内消防特勤站、大型危险化学品企业危险化学品应急救援装备及物资，实现资源共享。
（4）加强消防救援队伍、医疗救援队伍、应急专家队伍、警戒与治安队伍、后勤保障队伍、环境监测队伍、专业抢险队伍、军队防化和工程兵力等应急救援队伍建设。定期开展人员培训和应急演练，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。
（5）建立健全突发环境事件应急通信保障体系，确保应急期间通信联络和信息传递需要。
（6）建立环境风险防范区内居民的隐蔽、撤离的应急预案。
（7）防止事故气态污染物向环境转移防范措施：
①姚李工业园依靠各装置就地防止事故气态污染物向环境转移。
②姚李工业园调动全区资源从区域防止事故气态污染物向环境转移。
从总体出发，建立完善的生产废水、清净下水、雨水（初、后期）事故消防废水等切换、排放系统，分三级把关，防止事故污水向环境转移。

7.2.9应急救援组织体系
园区突发环境事件应急救援体系建设的基本思路为：以园区突发环境事件应急救援部为核心，与地方政府（上级）和企业（下级）应急救援中心形成联动机制的三级应急救援管理体系；救援队伍的组建整合环境保护、公安、消防、医疗卫生、气象水文、交通运输、新闻通讯等救援力量，在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急救援队伍。
7.2.9.1应急救援指挥部组成
园区突发环境事件应急指挥部包括总指挥、副总指挥和指挥部成员。总指挥由管委会主任担任，副指挥由管委会副主任担任，园区应急指挥部成员由各部门主要负责人组成，发生重大事故时，以救援指挥部为中心，负责园区应急救援工作的组织和指挥。
若出现突发事件时，总指挥不在公司，由在场副总指挥自动接替指挥任务。
7.2.9.2应急指挥部职责
（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境安全的方针、政策及规定；
（2）调查、统计园区内危险物质和重点环境风险源，负责建设并维护园区危险物质和环境风险源等信息管理库；
（3）监督制定、审定园区及园区内各企业的两级应急预案，要求企业单位针对重大环境风险源制定完善相应的环境应急预案，并与相关部门共同评估企业单位是否有足够的资源来实施应急预案，以确保环境应急预案所需的各种资源（人、财、物）能够及时、迅速到达和供应；
（4）检查、监督园区及园区内各企业单位应急救援指挥机构和突发环境事件应急救援队伍的组建，依据园区条件和可能发生的突发环境事件类型，建立（或依托）专业救援队伍；明确环境应急时各级人员和各专业救援队伍的具体职责和任务，以便发生突发环境事件时，快速、有序、高效地开展应急救援行动；
（5）负责园区应急设施（备）（如堵漏器材、围堰、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；检查、监督园区内各企业单位应急救援设施（备）的日常维护和应急物资的储备；
（6）负责筹建并维护园区突发环境事件应急指挥部专家咨询系统，建立专家名单及联系方式，并保持正常交流；在事件发生时组织专家开展应急救援咨询工作。专家咨询系统应由与突发环境事件相关的各领域专家组成；
（7）负责组织预案的外部评审、备案与更新；
（8）定期组织园区及园区内各企业单位根据突发环境事件应急预案开展模拟演练，在演练中检验和完善应急预案；有计划地组织突发环境事件应急救援培训，向周边企业、村落提供本园区有关危险物质特性、救援知识等的宣传材料；
（9）发动组织环境应急志愿救援组织，并制定与周围具有一定环境应急救援能力的大型企业、其他园区等的区域联防方案。汇总社会各种志愿援助组织以及区域联防组织的名称、电话、规模等；
（10）密切关注当地的气候条件、天气预报等情况，为环保部门作出正确的预测以及指挥中心科学安排救援行动提供依据；
（11）在事件发生时，根据指挥中心指令，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；
（12）负责事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构和园区各级领导报告事件和应急救援进展情况，并负责可能受影响区域的通报工作；
（13）负责传达落实园区应急指挥部、上级应急指挥机构关于应急救援的指示和批示；
（14）负责应急队伍的调动和资源配置；
（15）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；
（16）负责保护事件现场及相关数据；
（17）及时通报可能受到影响的区域，确定处置可能产生二次污染的应急措施；
（18）接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对环境进行修复、事件调查及总结。
7.2.10环境风险应急预案编制要求
建议姚李工业园从以下方面建立风险应急体系：
①系统功能和降低风险优化组合。区域危险源的规划布局是一项安全系统工程，要根据规划区的环境条件、系统间的相互依赖和制约关系，优化布局，降低风险。
②加快园区环境风险预警体系建设。管理机构应当建立环境风险防范管理工作长效机制，健全环境风险单位信息库。加强重大环境风险单位的监管能力建设，逐步建立和完善及污染源监控、环境质量监控和图像监控于一体的数字化在线监控中心。
③健全环境风险防控工程。建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系。建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。建立可关闭的闸门，有效防止泄漏物和消防水等进入规划区外环境。
④加强环境应急保障体系建设。园区管理机构应根据园区自身特点，制定园区级综合环境应急预案，结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案。加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，建立重大风险单位集中监控和应急指挥平台，逐步建设高效的环境风险管理和应急救援体系。开展有针对性的环境安全隐患排查，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
⑤结合园区所处位置，与叶集区建立风险联动机制，建立协作机制，强化信息通报，实施联合监测、协同污染处置。

7.3生态环境保护与污染防治对策和措施
7.3.1废气污染源治理措施
7.3.1.1有组织排放污染源治理措施
根据相关行业排污许可证申请与核发技术规范内容进行识别，排放的污染物主要是颗粒物、挥发性有机物等。
入园区项目必须采取各自行业污染防治可行技术指南和排污许可技术规范中推荐的可行技术或污染防治措施，未发布污染防治可行技术的行业采取的污染防治措施应保证污染物达标排放和满足总量控制指标要求。
1、挥发性有机物治理措施选用原则及要求
1）应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。
2）在工业生产过程中鼓励VOCs回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。
3）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。
4）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。
5）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
6）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。
7）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。
8）严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。
9）规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。
10）实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。
2、挥发性有机废气治理可行技术推荐
根据园区产业特点可知，本园区主要挥发性有机废气主要为非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯等。针对这一特点，本次评价针对性提出以下挥发性有机废气治理措施，详见下表。

表7.3.1-1 园区挥发性有机废气治理措施推荐一览表
	技术名称
	技术介绍
	治理对象

	活性炭吸附法
	利用活性炭内部孔隙结构发达，比表面积大，对各种有机物具有高效吸附能力原理。适宜净化小风量、低浓度、不含尘、常温废气。净化效率可达90%，需要经常更换活性炭。
	非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯等

	吸附浓缩+催化燃烧法
	有机结合了活性炭吸附法和催化氧化法的各自优势，达到节能、降耗、环保、经济等目的。适宜净化大风量、低浓度、不含尘、干燥、高温废气。净化效可稳定保持在95%以上。
	非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯等

	直接燃烧法（RTO）
	利用有机物在高温条件下的可燃性将其通过化学氧化反应进行净化。适宜净化大风量、中高浓度、含催化剂、有毒物质废气。净化效率可长期保持95%以上。
	非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯等

	水喷淋
	利用水幕吸收废气中的甲醛，会产生喷淋废水。净化效率可达50%以上。
	甲醛


7.3.1.2无组织排放污染控制措施
VOCs无组织排放应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求。
①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
③VOCs物料储罐应密封良好，挥发性有机物液态储罐应满足相关控制要求及运行维护要求。
④VOCs物料储库、料仓应密闭（利用完整的维护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或密闭式建筑物，该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态）。

7.3.1.3强化重污染天气应急
完善重污染天气应急体系。加强空气重污染监测预警能力建设，提高大气污染预报预警能力。完善环保、气象部门联合会商预报机制，加强信息共享，在重污染天气时增加会商预报频次，做好重污染天气过程趋势分析。
完善环境空气重污染应急响应机制。完善环境空气重污染应急测报、信息发布、部门协作、市区联动、措施落实、社会参加等应急响应体系，提高应急反应能力，组织相关职能部门及各区完善环境空气重污染应急响应机制。
排出企业、工地分级管控名单，落实重点企业错峰生产。督促工业企业按照“一厂一案”的要求，配套制定具体的应急响应操作方案。加大执法力度，对应急响应措施落实情况进行监督检查，对未按规定落实应急措施的，依法严格追究责任。将关停、限产企业作为环境执法检查的重点，采用红外感应、生产状况、用水用电等多种手段方法确保应急措施落地。
加强重污染天气应急预案实施后评估。应急预案配套制定预案实施情况监督检查方案，重污染天气过程中开展预案实施情况的监督检查，并对每次重污染天气应急过程进行总结。
7.3.2污水减排及治理措施
7.3.2.1污水达标排放
园区企业应按雨污分流、污污分流、分质处置的原则建设厂区内污水收集管网。区内各企业的生产污水、初期雨水需先经过预处理达到污水处理厂接管标准（接管标准中未规定的执行行业污染物排放标准中间接排放标准/《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准值）后方可通过园区污水管网排入污水处理厂；其中，第一类污染物的排放，一律在车间或车间处理设施排放口采样，其最高允许排放浓度必须达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）表1中“第一类污染物最高允许排放浓度”的要求。经化粪池预处理的生活污水排至园区的污水排放管网，送至叶集区污水处理厂集中处理后排放。
7.3.2.2园区各企业内部废水管理措施
为保证园区各污水处理厂的正常和安全运行，应严格控制进入污水处理厂的各企业的工业废水水质，建立和健全区内工业废水的接管标准；加强监督管理，确保入驻企业的污水预处理设施正常运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别是严格控制有毒有害污染物的废水排放，应考虑从严控制接管标准。各行业废水预处理可根据自身污水特点，选择合适的治理方案，经当地环保部门和工业区管委会环保部门审查同意后方可实施。各企业的排放废水必须严格执行接管标准。
1、严格控制各企业废水达到污水处理厂的接管标准，各类行业污水预处理方案选择污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术，保证废水可达标排放，对含有害有毒污染物的废水应从严控制接管标准，经环保主管部门审查同意后方可实施。
2、园区内不设单个企业污水排放口，所有企业废水通过污水管网排入污水处理厂统一处理后达标排放。区内个别企业自行处理达标排放的废水，也应送到污水处理厂的排放口排放，不得自行设置排污口，企业排放口设置环境保护图形标志，安装流量计，留有采样监测的位置。企业在分质预处理节点按照水量计算装置。
3、园区内各工业企业的排水必须实行雨污分流、污污分流、分质处置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水事故废水全部进入企业废水处理系统，严禁高浓度废水稀释排放，杜绝因工业废水事故排放对污水处理厂的影响。
4、入园企业项目在设计规划阶段应根据企业生产过程特点，制定科学合理的水资源利用方案，清洁排水、中水在企业内部可以实现重复利用的，应尽可能的实现回复，减少废水外排。
5、工业区水污染物排放实行总量控制，其总量指标纳入六安市污染物总量控制指标进行统一管理。

7.3.3地下水环境保护措施
7.3.3.1源头控制措施
为最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，入驻企业应在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面的设计中考虑相应的控制措施，具体措施如下：
工艺控制措施

（1）入驻企业在生产装置区域内应将易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。
（2）各企业应将设备及管道排放出的含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统，并设置在相应装置界区内。
（3）涉及到危险化学品储存的企业，须在防火堤的地面和围堤进行防止渗漏处理。
2、建筑结构防控措施
（1）各企业厂房内有可能发生物料或化学药品或含有污染物的介质泄漏的地面按污染区地面处理，地面与墙、柱、设备基础等交接处须做翻边处理。
（2）各企业储存污水和排水的构筑物（包括集水坑、污水池、雨水口、检查井、水封井等）均按分区进行防渗处理。
（3）混凝土含碱量最大限值应符合相关的规定，并且混凝土不得采用氯盐作为防冻、早强的掺合料。
（4）企业厂房内污染区的排水沟按相应分区进行防渗处理。
3、给水排水防控措施
（1）园区入驻企业的循环冷却水系统水质稳定药剂应使用环保型药剂，加药设备的清洗废水单独收集和处置，禁止将含有化学药剂的废水排入雨水系统。
（2）各企业污染区地面初期雨水、地面冲洗水全部收集进入污染雨水收集池，通过泵提升后送厂污水处理站处理。
（3）各企业事故排水和消防后排水的收集池统一设置，其容积不小于最大一次设计消防水量，并综合考虑接纳物料、消防水、雨水及污水量，收集后的污染雨水或消防后的污水送污水处理厂处理。
（4）规划区所有排水系统的集水坑、污水池、雨水口、检查井、水封井等构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构并做防渗层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。
（5）输送含污染物的地下管道上的法兰不得直埋，金属管道的接口焊缝质量不得低于相关管控标准。
（6）输送含污染物的重力管道及附属构筑物，必须进行闭水试验，按相邻两段检查井间的管段为一个试验段，每一分段进行两次严密性试验。
4、总图防控措施
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求，一般情况下，应以水平防渗为主。在企业总图布置上，严格区分污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区分为一般污染防治区、重点污染防治区。
污染防治分区原则：
（1）按照各生产、贮运装置及污染处理设施（包括生产设备、管廊或管线，贮存与运输设施，污染处理与贮存设施，事故应急设施等）通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生和排放量，厂区分为非污染防治区和污染防治区，非污染防治区主要指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位，如办公区域、变配电所、控制室等。
（2）污染防治区根据工程特点又分为一般污染防治区、重点污染防治区。一般污染防治区是指毒性小的生产装置区、装置区外管廊区，重点污染防治区是指危害性大、毒性较大的生产装置区、各种污水收集池、储存池、物料储罐区、化学品库、汽车液体产品装卸区及固体废物暂存区等。
7.3.3.2末端控制措施
防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程，包括两部分内容：一是各企业污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，送至厂内污水处理站处理。

1、地面防渗工程设计原则

（1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段；

（2）坚持分区管理和控制原则，根据各厂址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构；

（3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层；

（4）可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置检漏设施；

（5）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

2、地面防渗设计方案

（1）防渗材料选取

①防渗材料要求

采用天然粘土防渗衬层应满足以下条件：压实后的粘土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；粘土防渗衬层的厚度应不小于2m。如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于2m，可采用单层人工合成材料防渗衬层。人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土防渗衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层。人工合成材料防渗衬层应采用满足CJ/T234中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料。如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。

《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号文）中对防渗层的要求为重点防渗区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s的等效黏土防渗层，或参照GB18598执行；一般防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s的等效黏土防渗层，或参照GB16889执行。
②防渗材料选取

防渗材料选取主要包括粘土、防水材料、钢纤维和合成纤维、高密度聚乙烯（HDPE）膜、土工布、钠基膨润土防水毯等。根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法。

（2）防渗设计方案

按非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，具体如下：

①非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层；

②污染防治区首先设置围堰，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰采用防渗钢筋混凝土，围堰高度不低于15cm，污染防治区的地面坡向排水口，地面坡度根据总体竖向布置确定，坡度不宜小于0.3%，当污染物对防渗层有腐蚀作用时，应进行防腐处理。

在此基础上一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同的防渗层铺设方案；一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm；重点污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。重点污染防治区内罐区、污水处理站水池、地下污水管道等各功能区分别设置不同的防渗层铺设方案，因地制宜，便于施工操作和保证施工质量。

3、渗漏监测

定期巡查防渗区周边泄漏管，监测其渗漏情况。在剧毒、有毒、易燃易爆气体及可窒息性介质的流体和腐蚀性介质等工艺管线需要地下敷设时，在不通行的管沟内敷设，沟底设大于0.02坡度坡向检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm。

4、防渗工程施工及质量检验

防渗工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家现行标准的规定；进场材料应有质量合格证明书、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

5、监测与应急措施

为了及时准确地掌握规划区周围地下水环境污染控制状况，应建立地下水监控体系，及时发现污染、及时控制。通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

依据区域水文地质条件及地层分布特征，以及园区各功能区划分布特点，结合区域地下水流向，参照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求，建立地下水监控体系。

监测计划：（1）监测井装备要求：监测井应配置地下水水位监测装置和抽水装置。

（2）监测项目：根据《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)确定的污染因子及国家重点监控的重金属污染物，监测项目确定为pH、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、氨氮、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、二甲苯等。

（3）监测频次：每年监测一次。

在设立长期监控井的基础上，一旦监控井出现水质污染，应立即排查，找出污染原因，及时处理，同时必须采取措施保证下游居民正常用水。

7.3.4声环境影响减缓措施

根据规划布局和园区及周边声环境敏感点分布情况，分别针对施工、工业、交通等不同方面提出噪声污染控制方案及管理措施。

7.3.4.1施工期噪声控制措施

建筑施工噪声是开发建设过程中的重要噪声源。但由于施工噪声源种类繁多，并且具有分散、声源强弱不一、阶段性的特点，噪声控制比较难。建筑施工噪声在不同的施工阶段影响是不同的，其对环境的污染主要在土石方、基础和结构施工阶段。施工机械中的高噪声设备有打桩机、振动棒、电锯、搅拌机、切割机、运输车辆等，最高声级达100dB（A）以上。对建设施工噪声可从以下几方面加以控制和管理：

1、严格执行建设项目登记、审批制度，掌握施工地点、施工时间、主要噪声源及拟采取的治理措施；

2、加强施工期间的环境监理工作，检查噪声治理措施的落实情况，限制施工机械和施工作业时间，尤其是限制高噪声源设备的使用（≥85dB）；

3、建设中采取低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备；

4、加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育，教育施工人员文明施工，消除不必要的噪声，以减少施工噪声污染危害。

7.3.4.2工业噪声控制措施

1、工业企业各种噪声源必须做到达标排放，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中3类标准要求。

2、从噪声源上控制噪声是最积极、最有效、最合理的措施之一。各企业生产设备和辅助设备在选型、采购时应考虑使用低噪声、低振动的设备，对设备定期进行维护保养，从源头上控制噪声。

3、对各企业而言，要针对不同的噪声源特性，采取不同的控制措施。如可采用消声器来降低空气动力设备的进排气口噪声和沿管道传播的噪声；采用吸声材料、吸声结构来降低噪声发射引起的混响声；此外还可在噪声传播途径上设置隔声罩、隔声室、隔声屏、隔声棚、隔声门、隔声窗等来阻挡噪声传播。

4、各工业企业应尽可能将高噪声设备布置在厂区的中央，以增加噪声的自然衰减距离，发挥建筑阻挡噪声传播的作用，既可减少车间噪声对外环境的影响，同时又可减少噪声治理费用。此外各企业噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保防治环境噪声污染的设施必须正常使用。

5、各工厂企业在厂区车间外、厂区道路两侧、厂区围墙内侧均应进行绿化设计，既美化环境，又有降噪、除尘作用。

7.3.4.3交通噪声管理措施

交通噪声的防治需要从道路的规划设计、交通车辆行驶噪声的降低和交通噪声的管理三方面入手：

1、道路的规划设计。区内道路呈方格网状布局，在交通干道两侧应预留一定距离的缓冲带，在该缓冲带内栽植混合林带，品种可以是乔灌木和常青绿篱等。

2、控制车辆噪声源强。机动车辆是交通噪声的污染源，降低车辆的行驶噪声意义重大。根据我国《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》（GB1495-2002），凡是噪声超过国家标准的车辆不得在道路上行驶；任何车辆都必须保持良好的运行状态，安装排气消声器。

3、交通管理措施。工业区内应加强交通管理，保持区域道路畅通，交通秩序良好；对路面加强维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性。

7.3.5固体废物管理和处置措施

根据园区的产业定位和能源结构，固体废物中将有一般工业废物、危险废物和生活垃圾三大类。根据园区固体废物性质特点，本着“分类收集、分类处理、综合利用”，园区固体废物的储运管理一定要严格化、规范化、制度化，防止二次污染的原则。

7.3.5.1固体废物管理措施

1、制定严格的固体废弃物管理规章制度，避免出现任意堆放的现象；

2、在规划区建立固体废弃物信息中心，及时将各企业产生的各种固体废弃物相关信息公布，便于各企业选择适合本企业的“废料”加以利用。加强规划区企业与园外企业的合作，形成有效的交流机制，便于固废得到有效利用，同时也使规划区产业链的有效延伸；

3、对有害固体废弃物的管理措施主要有：建立鉴别、标记和登记制度，使有害废弃物从排放时开始，直至最终处理完毕，均有档案和专人管理；确定安全、经济的收集、贮存和运输方法，建立相应制度，保证有害废弃物在最终处置前，不致污染环境。尤其对于危险废物，首先应根据《国家危险废物名录》确定规划区各企业产生的危险固体废物，安排专职人员对其进行监督、登记、分类收集。

7.3.5.2一般固体废物

规划实施产生的一般固体废物包括生活垃圾、建筑垃圾、一般工业固体废物。

1、生活垃圾

园区应高标准建设生活垃圾分类收集和管理系统，从源头对生活垃圾进行分类收集，并对可回收部分进行资源化利用。根据园区自身特点从垃圾回收设施建设、企业培训教育、奖励机制等方面入手，高标准建设适合园区的生活垃圾分类收集和管理系统。

2、建筑垃圾

根据《安徽省住建厅等五部门印发《关于加强建筑垃圾管理及资源化利用的指导意见》》对建筑垃圾进行减量化、资源化、无害化处理处置。

1）加强源头管理。按照“谁产生、谁负责”原则，加强源头治理。规范施工管理，优化建筑设计，科学组织施工，优先就地利用、就地减量，在地形整理、工程填垫等环节合理利用建筑垃圾。推行装配式建筑以及商品房全装修等建设方式，从源头降低建筑施工和房屋装修建筑垃圾产生。按照《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46号）要求，由建设单位将建筑垃圾减量化目标和措施纳入招标文件和合同文本，将建筑垃圾减量化措施经费纳入工程概算，组织编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，并监督设计、施工、监理单位具体落实，推进建筑垃圾源头减量。

2）加强建筑垃圾分类管理，可按工程渣土、混凝土块、砖瓦碎块和其他等四类对建筑垃圾进行划分，施工单位建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置。工程总承包施工单位、装修装饰施工单位、拆除工程施工单位应当按照城市管理（市容环卫）主管部门的规定分类处置建筑垃圾。建筑垃圾分类后属于危险废物的，按照相关规定纳入危险废物管理，并交由具备相应处置资质的单位进行无害化处置。严禁将危险废物、工业垃圾和生活垃圾混入建筑垃圾。

3、一般工业固体废物

园区产生的一般工业固体废物本着“谁产生、谁处理”的原则，其收集、贮运和处置均由产生固体废物的生产企业负责，园区各自企业参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设一般工业固体废物暂存场所，由开发区环境管理机构进行监督。一般工业固体废物污染控制需从两方面着手，一是防治固体废物污染，二是综合利用废物资源。

7.3.5.3危险废物

凡是列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物，包括固体、液体等。各企业产生的危险废物在厂区暂存后交由具有危险废物经营许可证的单位处理处置。危险废物不可与其他固体废物混合，以防止对地下水、土壤和大气环境造成二次污染，对有毒有害废物100%集中分类处理。

1、分类收集

园区内产生危险废物的企业应按照《国家危险废物名录》将产生的危险废物分类收集，收集储存的容器应有显著的危险废物类别标记。

2、处理、处置要求

危险废物产生的企业必须设定危险废物暂存点，并设置识别标志，从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。企业贮存危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其2013年修改单的要求建设危险废物暂存库贮存危险废物。

严格按照危废管理要求进行危废的转移，不得随意运输。通过管理部门对危险废物的转移与处置进行全过程物流监控，使危险废物真正实现安全处置。危险废物暂存区域内地面必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

7.3.6土壤环境保护措施

1、园区要根据工业企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。

2、按照科学有序原则开发利用有条件建设用地，防止造成土壤污染。依法严查向区内尚未建设用地非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。

3、土壤污染防治措施包括源头控制、过程防控和跟踪监测。源头控制即企业应从工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等方面采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。过程防控：厂区道路地面全部实施硬化处理；生产车间根据不同功能及泄露风险进行了分区防渗，具体见“地下水污染措施”章节。

4、确定为土壤污染重点监管单位的企业应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放的情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。

7.3.7生态保护和生态建设

园区开发建设过程将对现有的生态环境带来一定的影响，为使园区开发建设与环境保护协调发展，园区应进行区域的生态建设。

为建设生态型园区，需强化园区内部生态修复，净化和改善区域环境；加强区域周边生态建设，净化和控制污染影响范围。

7.3.7.1园区内部绿化与生态修复

1、排放有害气体的车间附近，为保证空气流通及净化作用，以相对低矮的绿篱和草坪、花坛为主，可种夹竹桃、大叶黄杨、小叶黄杨、冬青等；外围则选择一些抗污染性强、树干较高的树种，如：杨树、悬铃木、樟树、松树、柏树等组成隔离带。

2、排放烟尘、粉尘的车间与堆场附近，考虑到树木单位面积的滞尘能力与绿化面积，可以选择种植枝繁叶茂、总叶面积大、叶面粗糙多绒毛、能分泌粘性油脂或浆汁的物种，如核桃、臭椿、侧柏等，并在周围铺设草坪、花坛，减少地面扬尘；危险性厂房及公用设施的绿化带应留出一定净空，保证与外界畅通。

3、区内交通干线两侧要栽种一些既能吸收有害气体又能兼顾景观结构的树种如夹竹桃、悬铃木、樟树、松树、柏树等，绿化带宽度在12—20m才能起到净化污染的作用。

4、园区各公共设备用地、工业用地以及仓储用地内均应搞好普遍绿化。

5、建设公共绿地。

7.3.7.2生态隔离带与园区周边生态建设

区内工业区与区外居民点之间的绿化隔离带，宽度宜控制在20-100m，根据企业污染特点及项目环境影响评价结论适当调整。

工业区内部根据污染状况分片，片区之间设置绿化隔离带，特别是污染性工业区周边均设置绿化隔离带。一般企业之间可不布置隔离带。

主干道两侧形成以绿化为主的景观，避免集中人流对快速交通的影响。

7.3.7.3生态保护方案

1、运输道路

规划项目建设过程中，运输道路的选择及应尽量减少庭荫树、农田防护林等生态景观的损害及占用。施工结束后，对临时施工道路应及时予以清理并进行植被恢复。在新建运输道路路基边坡的两侧栽植绿化树木或营造灌木、草丛防护带。

2、建设用地

（1）尽可能保留区域内原有植被，减少树木砍伐量和植被破坏程度。

（2）对因生产厂房等建设应当砍伐的树木，应在其附近地区等面积补种。

（3）规划项目在建成后项目内应按照有关规定进行绿化，包括工程区绿化和周边区域的绿化；绿化要与建筑及周围环境相协调，可选择适应能力较强、生长速度较快、对有害气体抗性较强的植物种。园区内土地开发强度大，装置布置集中，地下管道、地上管廊遍布，对树木生长具有一定的干扰和影响。

按照园区生产运作特点选择：减尘植物：如毛白杨、臭椿表面有绒毛，有利于粉尘降落。桧柏、女贞、泡桐等树种，具有树木高大，树冠稠密特点，可以降低风速，有利于尘埃沉降。杀菌植物：如紫丁香、红端木、金银木等树种，有树木花草的分泌物或散发出的挥发物质具有杀菌作用。降噪植物：如云杉、法桐、金叶榆、山楂等树种。在种植一定宽度时，形成绿化隔离带，可取得隔声降噪作用。

8 环境影响跟踪评价与规划所含建设项目环境影响评价要求

8.1环境影响跟踪评价计划
8.1.1工作目的

跟踪评价的目的即在规划实施一定阶段时，对环境质量进行监测评价，了解区域环境质量的变化及其环境影响与前期环境影响评价结论的符合性。通过跟踪监测评价，可对环评提出的环境影响减缓措施的实施情况进行了解，以对姚李工业园规划进行及时地调整和优化，对发展规划提出进一步的环境管理要求和污染控制建议，跟踪评价工作目的如下。

（1）生态环境保护措施的不断完善

通过对环境影响评价的各种生态环境要素进行针对性的监测、分析与评价，从整体的角度分析规划实施所造成的实际环境影响程度与预测中的影响进行比较，通过分析评价结果，进一步修改和完善所采取的不利于环境影响减缓的措施，使生态环境保护措施不断完善，达到规划环境影响评价目的，进一步降低规划实施的不利环境影响。

（2）确保环境保护与经济决策效益的最大化

从经济发展角度，对投入使用的环保设施的经济投入和效益产出进行经济效益分析，以确定其是否达到预想的最佳效果，并通过对社会经济与环境之间的相互影响进行损益分析，对规划实施实际造成的环境污染和环境破坏及其所带来的社会经济效益进行比较分析，以判断宏观决策正确与否，为规划的后续调整和完善提供帮助。

（3）促进生态环境和产业的可持续发展

从促进可持续发展的角度和维持生态环境良性发展的角度，通过跟踪评价的分析结果和区域生态环境特点，系统分析和评价规划实施对规划区内生态环境的影响程度，分析规划实施后，经济、社会及环境的发展是否协调，检验区域的可持续发展能力是否减弱，从而指导日后的进一步发展。

考虑到姚李工业园规划的实施是一个长期的过程，从规划到实施，由于城市群发展、区域土地利用变化和生态空间的变化，可能会导致规划实施内容和环境条件发生很大的变化，环境影响范围和影响程度都会有相应的变化，应及时关注和跟踪调查这些变化，适时作出设计和规划方案调整，并与城市规划、国土、水利、环保部门等紧密协调，充分考虑规划方案实施过程中的环境影响，使姚李工业园发展和生态环境保护相协调，实现可持续发展。

8.1.2跟踪评价原则

（1）独立性

规划的跟踪评价必须保证公正性和独立性。公正性标志着规划评价的信誉，避免在发现问题、分析原因和作结论时避重就轻，作出不客观地评价。独立性标志着规划评价的合法性，其评价应从规划区管理者以外的第三者角度出发，独立地进行，特别要避免管理者自己评价自己的情况发生。公正性和独立性应贯穿跟踪评价的全过程，即从评价因子的选定、计划的编制、任务的委托，到评价过程和报告。

（2）可信性

跟踪评价的可信性取决于评价者的独立性和经验，取决于资料信息的可靠性、评价方法的适用性。可信性的一个重要标志是要求评价者具有广泛的阅历和丰富的经验，同时，跟踪评价也提出了“参与”的原则，要求规划执行者和管理者应参与评价，以利于收集资料和查明情况。

（3）实用性

为了使跟踪评价成果对决策能产生作用，跟踪评价报告必须具有可操作性，即实用性强。因此，跟踪评价报告应针对性强，文字简练明确，避免引用过多的专业术语。报告应能满足多方面的要求。实用性的另一项要求是报告的时间性，报告不应面面俱到，应突出重点。报告所提的建议应与报告其他内容区分表述，建议应提出具体的措施和要求。

（4）透明性

跟踪评价的透明度要求是评价的另一项原则。从可信度来看，要求跟踪评价的透明度越大越好，因为规划的环境影响跟踪评价往往都会引起公众的关注，使公众能更有效的监督。

（5）反馈性

规划的跟踪评价应具有反馈特性。规划后评价的结果需要反馈到决策部门，作为新规划的立项和评估的基础，以及调整投资规划和政策的依据。

（6）前瞻性

规划的跟踪评价不仅要对现有情况、对环境产生的不良影响提出改进，还要结合实际情况对规划区远期规划合理性和环保有效性上重新预测，针对预测结果提出合理的优化建议，使规划更合理。

8.1.3跟踪评价方法

（1）从环境保护的角度进行评价

以环境监测方案中得到的监测数据为基础进行分析，确定区域环境质量的变化情况，检验规划环境影响评价的准确性，以及规划中实施的环保减缓措施的有效性，找出其变化的原因。在此基础上，对规划环境影响评价效果进行跟踪评价，从而调整、完善规划中的不确定性的因素，确保规划环境目标实现。

（2）从系统的角度进行评价

由于规划区环境、经济、社会是一个复合生态系统，经济发展中有许多不确定性因素，进行跟踪评价，对经济与环境之间的相互影响进行损益分析，对开发区实际造成的环境污染和环境与规划区所带来的实际经济效益进行比较、分析，掌握经济发展与环境之间的关系，保证决策的正确性。

（3）从生态环境的角度进行评价

生态环境具有整体性、区域性的特点，规划项目的实施对生态环境的改变，陆生生态系统的影响、生物多样性的影响等具有长期的生态效应。从生态环境的角度进行跟踪评价，掌握生态环境的承载力，以及生态系统可维持的规划区企业发展规模信息，可以及时总结规划区发展的经验，汲取发展中的教训，实现环境生态系统的良性循环以及人与自然协调、社会和经济的可持续发展。

8.1.4跟踪评价重点内容

规划实施中期环境影响跟踪评价的重点体现在两个层面：一是对规划建设回顾性评价；二是对后续发展规划方案实施后可能产生的不利环境影响进行分析、预测和评估，提出对后续规划的调整意见和减轻不利环境影响的对策和措施。
规划实施后期环境影响跟踪评价则应重点分析规划实施后实际产生的环境影响与原环境影响评价文件预测可能产生的环境影响之间的比较分析和评估，进行规划实施所采取的预防或减轻不良环境影响的对策和措施有效性分析和评估。以确保规划评价的准确性，降低其不确定性，并将其跟踪评价结果作为制定下一次规划的重要依据。跟踪评价重点内容主要体现在以下几个方面：
（1）规划的总体发展情况
根据对规划区域内规划实施情况的调查结果，对比现有实际规划布局和规模等问题与原规划的符合性。若实际建设情况与原规划不符，应着重分析其原因和实际建设情况的合理性，可能存在的问题，并分析对规划区域土地利用、生态环境可能造成的影响。
（2）规划实施的实际环境影响
根据原环境影响评价文件中提出的环境目标和评价指标，从水、大气、声、固体废物、土壤、生态、资源能源等环境要素对园区的环境影响进行回顾性分析，重点对规划实施的影响区域（尤其是环境敏感区）的环境质量进行跟踪监测，掌握规划实施区域的环境质量现状及其变化情况，以及对资源能源利用效率和污染物排放强度的变化趋势进行分析评价，从而判断规划实施对区内环境造成的实际影响。发现对环境有明显不利的结果时，应并提交环境主管部门采取积极有效的补救、减缓措施。

（3）减缓不良环境影响措施有效性评估
环境和生态影响减缓措施是为了保证规划实施的环境影响能够为环境所接受而提出的具体的技术管理措施，这些措施是否按照原环评的要求执行，其执行是否有效，关系到规划能否在环境友好的情况下实施。
对于减缓措施的有效性评价，应根据调查了解到的环境影响减缓措施落实情况，结合污染源调查的结果，评价污染物达标排放情况。再结合环境质量现状，判断环境空气、水环境、噪声、固废等环境影响减缓措施和生态保护措施能否达到预期的效果，并分析规划区域事故风险防范措施、应急预案和环境管理系统是否可靠。重新预测和评估规划尚未实施部分的环境影响，并调整原环境影响评价文件中提出的减缓措施，或者提出新的减缓措施。
（4）评价技术方法改善

由于评价技术方法等方面存在的原因，同时在执行中可能会出现一些考虑不到的情况，致使环境影响评价不能达到预期的效果，导致评价的最终结果可能出现较大的偏差甚至错误。这就要求必须及时对各单个项目的监测计划、减缓措施进行评估，以确定其效果，总结经验及时进行改进。

（5）公众参与

对于与规划实施相关的单位或机构，可采取组织代表召开座谈会的方式；对于规划实施区域内的广大普通民众，可选取一定的代表进行问卷调查。问卷内容中既应体现出对规划实施过程中出现问题公众的反映，也应体现出公众对规划实施的建议和想法。对于不同区域内受不同工程项目影响的公众，调查问卷的设计可不尽相同，体现区域性差异。

（6）存在问题的整改措施

重点针对跟踪评价过程中发现的环境问题，与国土、水利以及环保等部门充分沟通，提出切实可行的解决方案，适时调整环境管理的目标与要求，对产业结构、产业布局进行优化，并把各项任务落实到具体的负责部门，明确实施期限。

8.1.5跟踪评价计划
1、跟踪评价主体
安徽六安叶集经济开发区管理委员会对姚李工业园实施统一规划，统一建设、统一管理，姚李工业园跟踪评价主体为安徽六安叶集经济开发区管理委员。

2、跟踪评价时段
根据原环境保护部《关于进一步加强园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）以及安徽省生态环境厅有关文件要求，对于实施五年以上的园区规划，或环评批复超出五年的园区，规划编制部门应组织开展环境影响跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书，同时在规划修编时应重新开展环境影响评价工作，由相应的环境保护行政主管部门组织审查。
3、跟踪评价主要内容
通过对已实施规划内容实际影响的总结，分析规划进一步实施可能发生的新的环境影响，并据此提出对规划新一轮修订意见或提出相应的改进措施。因此，安徽六安叶集经济开发区管理委员会应每隔五年组织开展影响跟踪评价，并将评价结果报送审查机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出采取有效的减缓措施。
根据姚李工业园的规划内容和发展特点，拟定跟踪评价主要内容，包括规划的实施情况、规划实施后的实际环境影响及资源环境制约因素分析、建议的规划调整内容及减缓措施落实情况、区域环境质量变化趋势、后续发展的环境影响、公众参与等，详见下表。
表8.1-1 跟踪评价主要内容一览表
	序号
	类别
	跟踪评价项目
	跟踪评价内容
	评价方法

	1
	规划实施情况
	规划范围
	是否与规划一致
	现场踏勘资料
收集对比分析

	
	
	主导产业
	
	

	
	
	功能布局
	
	

	
	
	基础设施
	给排水等设施的建设及运行情况
	

	
	
	建设及运行
	防护带建设情况
	

	
	
	环境管理机构
	机构是否落实，制度是否健全，档案是否齐全。
	现场核查

	
	
	环境管理、环保档案
	
	

	2、
	规划实施后的实际环境影响及资源环境制约因素分析
	环境空气影响回顾
	规划实施后实际产生的环境影响及资源环境制约因素与环境影响评价文件预测可能产生的环境影响及资源环境制约因素之间的比较分析和评估
	对比分析
实际监测
调查统计

	
	
	地表水环境影响回顾
	
	

	
	
	土壤环境影响回顾
	
	

	
	
	生态系统影响回顾
	
	

	
	
	环境风险回顾
	
	

	
	
	企业资源能源消耗
	
	

	
	
	污染物治理
	
	

	
	
	环境敏感区现状分析
	识别环境敏感因素及规划实施前后环境质量变化情况
	实际监测
对比分析

	3
	建议的规划调整内容及减缓措施落实情况
	建议规划调整方案
	是否得到贯彻实施，以及有效性分析和评估
	对比分析

	
	
	建议的减缓措施
	是否得到落实，以及有效性分析和评估
	实际监测
专家咨询
分析评价

	
	
	评价指标体系中确定的目标落实情况
	对目标执行情况进行分析、总结，及时合理调整目标。
	调查统计
对比分析

	4
	后续规划情况
	后续规划的环境影响
	分析规划进一步实施可能发生的新的环节影响，并据此提出对规划的新一轮修订意见或提出相应的改进措施。
	环境影响预测
专家咨询

	5
	公众参与
	公众意见调查
	公众对规划实施所产生的环境影响的意见
	参照国家和地方环评影响评价公众参与的相关规定


8.1.6跟踪监测方案
园区跟踪监测方案是跟踪评价计划的重要内容，包括跟踪监测的环境要素、生态指标、监测因子、监测点位（断面）等，实施跟踪监测能够直观地反映出规划实施对区域环境质量的影响程度，能够反映出规划优化调整建议、环境管控要求和不良环境影响减缓措施的执行效果，并为后续规划实施、调整、修编，完善生态环境管理方案和加强建设项目环境管理等提供依据。
（1）环境质量跟踪监测方案
根据园区现状环境质量监测实施方案，结合规划内容，考虑环境敏感区、产业集中单元等内容，姚李工业园跟踪监测方案如下：
表8.1-2 姚李工业园环境质量监测方案
	环境要素
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	监测方法
	执行标准
	备注

	环境空气
	1
	余小庄
	甲醛、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢
	每年一次
	采样检测方法按《环境监测技术规范》中大气部分要求执行，分析方法按《环境环境空气质量标准》等推荐的方法进行
	甲醛、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。
	现状评价点位

	
	2
	朱畈小区（东区）
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	3
	叶集实验学校
	
	
	
	
	现状评价点位

	地表水
	1
	园区段上游200m
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、DO、总磷、总氮、六价铬、铜、锌、铅
	每年一次
	采样检测方法参照《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019的相关要求
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体水质标准
	现状评价点位

	
	2
	园区段下游200m
	
	
	
	
	现状评价点位

	地下水
	1
	余小庄
	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；
色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、镉、六价铬、铅、苯、甲苯、苯乙烯、二甲苯、氯苯、二氯甲烷。
	每年一次，潜水含水层
	采样检测方法参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等的相关要求
	执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
	现状评价点位

	
	2
	孟大庄
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	3
	朱家畈小区（东区）
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	4
	塘湾庄
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	5
	老步岗
	
	
	
	
	现状评价点位

	声环境
	1
	朱畈小区（东区）、温大竹园庄、马庄、五里庄、叶集实验学校、金叶新城小区
	等效连续A声级
	每年一次
	采样检测方法参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）等的要求
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准
	现状评价点位

	土壤环境
	1
	余小庄空地（表层样）
	pH、砷、汞、铜、锌、铅等GB36600-2018中45项基本因子
	每年一次
	采样检测方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）等的相关要求
	执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一/第二类用地风险筛选值
	现状评价点位

	
	2
	规划区内北部工业用地（表层样）
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	3
	朱畈小区（西区）

（柱状样）
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	4
	耀东华厂区内（柱状样）
	
	
	
	
	现状评价点位

	
	5
	中亚木业厂区内（柱状样）
	
	
	
	
	现状评价点位


（2）污染源监测
将规划区域内各企业的大气污染源监测纳入日常管理之中，督促企业按照排污许可证、自行监测技术指南等的要求开展自行监测，定期开展监督检查。
8.1.7环境管理要求
环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。
1、环境管理基本原则
园区的日常环境管理工作，应遵守国家和省市环境保护的有关法规，针对各园区企业环境管理的特点，应遵守以下基本原则：
（1）园区环境保护必须与经济发展同步应坚持环境保护和经济建设协调发展的指导方针，树立起眼前利益和长远利益、局部利益和社会整体利益、经济利益和环境利益相统一的观点，正确处理和调节园区内经济活动。环境管理是园区管理的一个重要组成部分，应贯穿到园区规划和建设的全过程中。园区对各企业的环境管理指标可纳入园区发展计划中，作为园区整体形象的一个考核指标。
（2）全面规划、综合防治将环境保护工作纳入园区的整体规划中，从各方面综合防治环境污染。制定“园区环境保护规划”，明确企业和园区各自的目标和考核指标：企业新增的污染负荷必须满足总量控制要求；项目排污必须满足园区环保设施接纳条件；在污染治理时，必须坚持“防治结合、以防为主、企业治理和园区治理相结合”的原则。
（3）依靠先进技术，提高清洁生产水平要充分发挥科学技术的作用，不断研发和改进企业生产工艺，提高清洁生产和节能减排水平，提高资源环境效率。
（4）建立环境管理体系，持续提升企业环境绩效应按照ISO14001的标准，建立环境管理体系，依照环境方针和目标控制其活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实其良好的环境绩效，确保企业的环境绩效不仅现在满足，将来也一直能满足其法律与方针要求。
2、环境管理机构
（1）环境管理机构
园区应设立环境保护专门机构，设专职环境保护工作人员，全面履行国家和地方制定的环境保护法规、政策，实施园区的环境管理工作，专职环境管理人员不少于3人。

（2）环境管理机构的职责
环境管理部门常规的职责应包括：
①认真贯彻执行国家律、法规、标准和省、市、区各级政府相关环保政策和要求，依法开展园区内环境保护监督管理工作。
②组织编制园区环境保护规划和相关专项规划，制定环境方针、环境目标、指标和环境管理方案；
③制定和建立园区有关环境保护制度与政策；负责园区的环境统计、污染源建档等工作；
④组织开展园区的环境监测工作，并负责与上级环保主管部门的日常联络。
3、环境管理主要内容
（1）指导园区环境保护基础设施建设、运行和生态建设，明确园区企业的环境准入条件和污染物排放水平，保证园区整体发展的可持续性。
（2）建设项目环保“三同时”管理，建立园区建设项目环保“三同时”管理制度，实施“立项、审批、规划、建设、生产运行、验收”全过程管理，把好建设项目环评、设计、建设、验收。
（3）环境执法监督，加强日常环境执法监督，及时发现违法建设、排污等活动，设立群众投诉接待窗口，协调环境纠纷，惩治环境违法。
（4）环境监测与环境统计，建设必要的环境监测设施和网络系统，定期组织开展环境质量监测和污染源监测，建立规范的园区环境统计，并督促企业建立规范的企业环境统计档案。
（5）加强对园区固废的登记、备案、全过程管理。
8.2规划所含建设项目环境影响评价要求
本次规划环评仅列出对拟入驻项目的指导建议，对符合规划环评准入清单要求的建设项目应强化规划环评及项目环评的联动，将规划环评结论作为重要依据。
根据《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》、《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见（环发〔2015〕178号）》等政策要求，本次规划环评对符合园区环境准入的建设项目，提出简化入园建设项目环境影响评价的建议，具体如下：
（1）对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的建设项目，环评文件可适当简化选址选线的内容，规划环评资源、环境现状调查与评价结果具有时效时，可适当简化现状调查与评价内容。
（2）对于明显不符合相关规划环评结论及审查意见的项目环评文件，各级环保部门应将与规划环评结论的符合性作为项目审批的依据之一，要求项目环评中深入论证的内容，应强化论证。

（3）对于依托园区公用设施的建设项目，可适当简化正常工况下环境影响分析内容，强化依托可行性分析内容。
具体要求如下：
表8.2-1 入园项目环境影响评价要求
	序号
	环境影响评价内容
	简化、强化论证建议

	1
	概述
	强化论证规划和规划环评背景，将规划环评结论作为重要依据。

	
	总则
	对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的建设项目，环评文件可适当简化选址选线的内容。

	2
	建设项目工程分析
	不简化

	3
	环境现状调查与评价
	规划环评资源、环境现状调查与评价结果具有时效时，可适当简化现状调查与评价内容。

	4
	环境影响预测与评价
	不简化

	5
	环境保护措施及其可行性论证
	不简化

	6
	环境影响经济损益分析
	对于符合园区准入条件的，可适当简化分析内容。

	7
	环境管理与监测计划
	加强与园区环境管理和监测计划的联动，可适当简化监测计划。

	8
	环境影响评价结论
	不简化，将规划环评结论作为重要依据。


9 园区环境管理与环境准入

9.1园区环境管理方案
9.1.1环境管理目标
（1）园区实现环境质量按功能区达标，全面推行以环境质量为目标的污染物排放总量控制；促进环境保护、环境建设与国民经持续、稳定、协调发展。

（2）建立公众参与机制，严格依法管理区域环境，实现园区环境质量按功能分区达标。

（3）实施总量控制，确保各入区企业污染物排放满足总量控制指标要；严格控制新污染源，各企业“三同时”执行率达到100%。

（4）抓住经济结构调整契机，全面推进工业清洁生产。

（5）加强环境管理能力建设，提高环境管理现代化水平。

9.1.2环境管理重点

（1）加强园区环境准入管理

规划实施过程中应严把环境准入制度，入区企业必须符合园区产业发展定位、用地布局及功能区分区要求。园区新建项目应当从源头上削减污染物产生，严格执行项目审批制度和程序，对于资源消耗高、污染物排放量大、污染治理水平低和效益差的企业严禁入驻园区，应当采用先进的污染治理技术、工艺和设备，引进先进的管理模式和经验，对企业污染物排放实行全过程污染控制，按照“三同时”原则进行项目的开发和建设，使污染物的排放总量满足区域环境容量要求。

（2）加强园区环境基础设施建设

按规定配套建设污水设施，按照“适度超前”原则建设污水管网，确保污水全收集。原则上一个园区只设置一个排污口。优化园区废气、固废处置，推动建设固体废物集中处置设施，建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。

（3）加强园区环境监测、监管能力建设

园区逐步建立数字化在线监控平台；实行互联网监管执法，实现“一证化”管理；组织建立“一园一档”，畅通公众沟通渠道，定期发布园区环境状况。

（4）完善环境风险防控措施

定期开展园区环境风险隐患大排查；园区和企业分别制定综合环境应急预案、突发环境事件应急预案；完善环境风险防控体系，健全环境风险源数据库。

（5）加强园区环境综合整治

每年至少组织两次以上园区环境问题全面排查，“一园一策”限期整治；推行园区环境第三方治理服务模式；对不符合环保要求的企业实行联合惩戒。

9.1.3环境管理对象

（1）对新建项目的环境管理

在满足项目入驻前提下，新建项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制。

对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行开展或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。

①施工期环境管理

为了最大限度地减轻施工阶段对环境的影响，园区管理部门应要求新建项目单位在国家和地方的有关法律法规及区域环境管理的基础上制定施工期环境管理计划，施工方案中要落实扬尘管理措施、污水处理方案、渣土和施工垃圾处置措施、施工期噪声管理措施等，并对施工期环境保护措施落实的情况进行监管。

②环境影响评价制度

对所有入区的单个新建项目均应按照国家有关规定，分别视不同情况进行环境影响评价。加强规划环评与项目环评联动，依法将规划环评作为规划所包含项目环评文件审批的刚性约束。对已采纳规划环评要求的规划所包含的建设项目，简化相应环评内容，新建项目符合园区主导产业和用地布局，可以简化选址论证分析内容；在本次环评或区内建设项目环评环境质量现状调查监测数据有效期内，可直接引用跟踪评价或规划范围内其他建设项目的监测数据，如需增加特征污染物监测数据的，应按有关要求予以补充。

③“三同时”制度

“三同时”制度规定新建项目要有环保设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，由于开发区采用区域污水集中治理，相对单个项目的污染源治理的投入将减少，但为了确保污水集中处理设施的正常运转，新建项目在对污水处理时，应严格按照允许进入污水处理厂的水质标准进行治理和管理。对环境空气污染源、噪声排放源的治理及固体废物的处置，则应严格执行“三同时”制度。

④排污许可证制度

排污单位应当依法取得排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明。将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提。鼓励建设单位委托具备相应技术条件的第三方机构开展建设期环境监理。建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，自行开展或委托第三方机构编制建设项目环境保护设施竣工验收报告，向社会公开并向环保部门备案。

⑤入区项目后评价的要求

在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案；原环境影响评价文件审批部门也可以责成建设单位进行环境影响的后评价，采取改进措施。

（2）对园区及已建项目的环境管理

①排污口规范化管理

1）范围

排污口规范化应该遵循便于采集样品、便于计量监测、便于日常监督检查的原则。管理范围包括：

I、一切向环境排放污染物的排污单位的排放口；

II、应把列入总量控制指标的烟（粉）尘、氮氧化物、VOCs、COD、氨氮等污染物排污口作为管理重点；

III、以整治污水排污口为主，对园区内废水排放量超过100t/d的企业，必须在企业废水总排污口安装污水在线监测仪。

2）管理要求
合理确定污水排放口：按相关污染源监测技术规范设置采样点，如园区总排口、企业总排口、污水处理设施的进水和出水等。

废气排放口管理：有组织排放的废气排放筒应设置便于采样、监测的采用口，采用口设置应该按大气污染源监测技术相关规范要求，如锅炉除尘器进出口等；无组织排放有毒有害气体的应该加装引发装置，进行收集、处理，并设置采样点。

③固体废物设施的运行与管理

固废收集、贮存，须按照废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存性质不相容而未经安全性处置的固废，特别要禁止危险废物混入非危险废物中贮存。

固废贮存场必须采取防漏、防晒、防渗、防火、防爆、防流失等措施。

固体废物临时贮存场所的选址要远离居民点。

固体废物，特别是危险废物在收集、运输之前，园区及其区内产生废物的企业要根据废物的性质、形态，选择安全的包装材料、包装方式，并向承运者和接收者提供安全防护要求说明。

固体废物的托运者、承运者和装卸者应当按国家有关危险废物转移管理规定执行，在运输过程中应有防泄漏、散逸、破损的措施。

④企业运行期污染防治监控

园区企业运行期的环境监管属于常态化管理工作，主要体现在以下几个方面：

1）2016年12月27日环境保护部、国家档案局颁布了《环境保护档案管理办法》。该办法是针对环境管理部门，建议园区企业亦应遵照执行，同时也便于各级环境管理的检查。

2）根据《排污口设置及规范化整治管理办法》，园区企业应设置规范化排污口。包括规范的标识牌、采样平台、计量设施等。排污口主要包括排水口、排气筒、高噪声处、固体废物贮存（处置）场所。

3）日常污染源监测

国、省控企业严格按照相关要求进行日常污染源监测，包括在线监测；其他企业按照当地环境管理部门进行污染源监测。

9.1.4环境管理指标

园区环境管理指标详见下表。

表9.1.4-1 园区环境管理指标一览表

	一级评价指标
	二级评价指标
	评价内容

	环境准入管理
	规划环境影响评价
	园区有重大调整和修订是否重新开展规划环评

	
	
	园区规划实施五年以上是否组织开展环境影响跟踪评价

	
	建设项目环评
	园区内是否有建设项目未依法开展环境影响评价

	
	
	园区内是否有被评为黑名单的企事业单位

	
	
	园区新入区项目是否符合园区产业发展定位、用地布局及功能区分区要求

	
	
	园区新入区涉及重点污染物排放的企业是否申请总量控制指标

	环境基础设施
	废水收集处理
	园区废水集中处理率是否达到100%

	
	
	园区是否存在企业排污口执法监测不达标

	
	废气治理与管理
	园区涉VOCs重点排放企事业单位是否进行有效收集、是否设置有效的VOCs污染治理措施或是否按规定建立管理台账

	
	
	园区是否按规定建成大气环境监控预警系统

	
	固废处置
	园区是否建成危险废物监管体系

	
	
	园区内企事业单位是否发生危险废物非法倾倒、转移、处置事件

	环境监测监管能力
	监测能力
	园区是否开展自行监测

	
	
	园区是否按规定建立与环境监测要求相匹配的环境监测能力

	
	监管能力
	园区是否建立了污染源在线监控

	
	信息化建设
	园区是否建立环境信息管理档案

	
	环保信息公开
	园区是否及时公开年度环境监测报告或园区年度环境监测信息，园区污染物排放状况、企业达标排放情况、环境基础设施建设和运行情况、环境风险防控措施落实情况等信息公开

	环境风险防控
	环境风险排查
	园区年度内是否开展环境风险隐患和环境问题排查工作

	
	环境应急保障能力建设
	园区是否设置了风险防控环境应急指挥平台

	
	
	园区是否按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案

	
	
	园区是否定期组织开展应急演练

	
	
	园区环境应急救援物资配备是否符合规定

	
	风险防控体系
	园区是否建立环境风险源数据库，是否落实各项风险防范措施

	
	
	园区是否发生重特大环境污染事件或存在被省级以上环境主管部门通报的突出环境安全隐患

	
	
	园区是否出现区域限批、挂牌督办、约谈、中央及省级环保督察反馈问题整改不力等情况


9.2园区环境准入
9.2.1园区环境管控分区细化

9.2.1.1园区保护区域
通过对照六安市“三线一单”中环境管控单元图可知，本次规划区域不涉及优先保护单元，园区与区域优先保护单元叠加结果详见图9.2.1-1。
本次评价结合园区规划内容，从维护生态系统完整性的角度，识别并确定园区内需要严格保护的生态空间，作为园区保护区域。
识别结果如下：本次评价将园区内规划的公园绿地、防护绿地、陆地水域纳为园区保护区域，详见下表。

表9.2.1-1 园区保护区域范围

	类别
	空间单元
	面积（公顷）

	园区保护区域
	公园绿地
	11.60

	
	防护绿地
	3.12

	
	陆地水域
	12.29

	合计
	27.01


9.2.1.2园区重点管控区域

通过对照六安市“三线一单”中环境管控单元图可知，本园区规划区域全部属于六安市生态环境“重点管控单元”。因此，本次评价将整个园区均视为重点管控区域。
[image: image102.jpg]NEH

——
—

—3” E%

P ——

1:730,000
0 10 20 40

ey — kM
151
[ o s

© RE
- am
— =
-~  R&asg
@R
= o
— A
N gampax
U Emsmnan

—RREEETT

Hl{E R AL

NEMESUEE

RHEM RN FW R

2020512H 31





图9.2.1-1 园区与区域优先保护单元叠加图

9.2.2分区环境管控要求

9.2.2.1园区保护区域环境准入要求

园区保护区域环境准入要求详见下表。

表9.2.1-1 园区保护区域环境准入要求
	类别
	保护单元
	面积（公顷）
	环境准入要求

	园区保护区域
	公园绿地
	3.57
	禁止占用

	
	防护绿地
	4.92
	禁止占用

	
	陆地水域
	4.99
	禁止占用


根据现场调查结果，园区现状不存在不符合保护区域环境准入管控要求的开发建设活动。

9.2.2.2园区重点管控区域环境准入要求
园区规划主导产业为新型建材、电气机械及材料制造及关联配套产业，产生主要污染物为SO2、NOx、挥发性有机物（非甲烷总烃、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛）和粉尘（颗粒物），对人群健康产生风险影响的主要是挥发性有机物。根据现状环境质量监测结果可知，区域大气环境质量良好，非甲烷总烃、苯并[a]芘、甲苯、二甲苯、甲醛均满足环境质量标准要求。同时，区域土壤环境良好，且园区现状不存在土壤重金属超标。

根据章节“2.2.6与六安市“三线一单”管控要求符合性分析”可知：本次规划区域属于六安市“三线一单”水环境分区管控中的工业污染重点管控区，大气环境分区管控中的高排放重点管控区，土壤环境分区管控中的一般管控区，煤炭资源分区管控中的重点管控区，水资源分区管控中的一般管控区，土地资源分区管控区中的一般管控区。

结合六安市“三线一单”管控等要求分析园区重点管控区域环境准入要求，详见表9.2.2-2。

表9.2.2-2 园区重点管控区域环境准入要求
	管控要求
	管控类别
	准入内容
	依据或来源

	a）空间布局约束要求
	禁止开发建设活动的要求
	在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。
	《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日

	
	
	在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。
	

	
	
	在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（一）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（二）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。垃圾填埋场、垃圾发电厂、污水处理厂、规模化畜禽养殖场等应当采取措施处理恶臭气体。
	

	
	
	禁止淘汰落后类的产业进入开发区。
	《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30号）

	
	
	在城市建成区，禁止新建VOCs高污染企业。
	《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（皖大气办﹝2014﹞23号）

	
	
	禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气〔2019〕56号

	
	
	严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
	

	
	
	取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全面排查和取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	《安徽省水污染防治工作方案》皖政〔2015〕131号

	
	
	严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。
	

	
	
	禁止在土壤中使用重金属含量超标的降阻产品。
	《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第9号）

	
	
	列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
	

	
	
	未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
	

	
	
	严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。
	《安徽省水污染防治工作方案》皖政〔2015〕131号

	
	
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
	《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2018年11月23日修订

	
	限制开发建设活动的要求
	严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。
	《皖江城市带承接产业转移示范区规划（修订）》（皖政办〔2016〕100号）

	
	
	严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
	《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2018年11月23日修订

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求
	城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。
	《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日

	
	
	淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。2020年底前，30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电全部关停整合。
	《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》皖政〔2018〕83号）

	
	
	淘汰中小型煤气发生炉。取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。
	

	
	
	对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。
	

	
	
	对城市建成区和重要生态功能区内现有重污染企业结合产业布局调整实施搬迁或改造，积极推动VOCs排放重点行业企业向园区集中。
	《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（皖大气办﹝2014﹞23号）

	
	
	提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。取缔汽车维修等修理行业的露天喷涂作业。
	

	
	
	各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，列入搬迁改造、升级改造类的，制定改造提升方案，落实时间表和责任人。
	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（2017）

	
	
	对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气〔2019〕56号）

	
	
	加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。
	

	
	
	加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
	

	
	
	对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。
	《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号）

	
	
	调整产业结构。依法淘汰落后产能。各地要制定实施分年度的落后产能淘汰方案，未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。
	《安徽省水污染防治工作方案》皖政〔2015〕131号

	
	
	推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
	

	
	
	严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。
	

	
	
	结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。
	《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号）、

《安徽省土壤污染防治工作方案》皖政〔2016〕116号

	
	其他空间布局约束要求
	企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。
	《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日

	
	
	全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。细化“散乱污”企业及集群整治标准。列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。
	《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》皖政〔2018〕83号）

	b）污染物排放管控要求
	允许污染物排放要求
	新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。
	《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日

	
	
	新建、改扩建项目新增二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、VOCs排放实施相应的替代方案。
	《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》

	
	
	叶集区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及安徽省地方标准《安徽省淮河流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放标准》（征求意见稿）的较严值。
	六安市叶集区生态环境分局关于《叶集区污水处理厂扩建及配套管网工程（叶集区污水处理厂扩建工程）环境影响报告表》的批复（叶环【2020】21号）

	
	
	大气污染物总量管控限值：颗粒物：252.78t/a，VOCs:44.31t/a，二氧化硫：0.50t/a，氮氧化物：1.09t/a；

水污染物总量管控限值：化学需氧量：114.94t/a，氨氮：10.11t/a。
	规划环评建议

	
	区域污染物替代/削减要求
	鼓励企业使用集中供热、供气设施提供的热源。
	《安徽省人民政府办公厅关于全省开发区环境污染整治的意见》（皖政办秘〔2018〕154号）

	
	
	实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）

	
	
	行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。
	

	
	
	禁止生产、销售、使用有害物质含量、挥发性有机物含量超过200克/升的室内装修装饰用涂料和超过700克/升的溶剂型木器家具涂料。淘汰300吨/年以下的传统油墨生产装置。
	《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（皖大气办2014﹞23号）



	
	
	将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。建立VOCs排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。
	

	
	
	新建、迁建VOCs排放量大的企业应入园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。
	

	
	
	园区采用集中供热，禁止审批其余新建燃煤供热或发电项目，新建、改扩建项目禁止配套建设燃煤锅炉。
	规划环评建议

	
	
	产生VOCs的项目执行《重点行业挥发性有机物综合治理方案》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等挥发性有机物治理政策中要求。
	

	
	
	园区项目废水必须经过自身污水处理设施达到行业水污染物排放标准和污水处理厂接管标准后排入叶集区污水处理厂进行集中达标处理。
	

	c）环境风险防控要求
	限制生产和使用高环境风险化学品，禁止生产和使用高毒、难降解、高环境危害的化学品。
	《安徽省“十三五”环境保护规划》（皖政办〔2017〕31号）

	
	入驻企业及园区编制环境风险应急预案并在生态环境主管部门进行备案，企业、园区按环境风险应急预案中风险防范要求建设并配备有效的环境风险防范设施、应对措施，建立适合园区管理的突发环境事件应急源案体系环境风险应急物资。
	规划环评建议

	
	园区及企业建立环境应急物资储备库，储备必要的应急物资。
	

	
	园区建设监测和预警体系，建设环境风险防控和应急指挥平台，建设集污染源、环境质量和图像于一体的监控系统，并有效运行。
	

	d）资源开发利用管控要求
	非化石能源占能源消费比例提高。
	《六安市“十四五”生态环境保护规划》

	
	大力推进园区循环化改造，促进工业水循环利用。

完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水要优先使用再生水。
	《安徽省水污染防治工作方案》皖政〔2015〕131号

	
	水资源利用上限0.9万m3/d；

土地资源利用上限1.503平方公里；

电能和天然气等清洁能源视发展需求由市场配置供应。
	规划要求

	
	新建、改扩建项目单位工业用地面积工业产值≥4亿元/平方公里；

单位工业增加值新鲜水耗≤8立方米/万元；

工业用水重复利用率≥75%；

单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元。
	规划环评建议


10 公众参与和会商意见处理

根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2019）中评价技术路线以及《规划环境影响评价条例》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）中要求开展本规划的环境影响评价公众参与工作。

截至目前，共开展了2轮公众参与，分别为首次信息公开、征求意见稿公开和座谈会，首次信息公开通过叶集区政府信息网站征求意见，征求意见稿采取叶集区政府信息网站、报纸、规划所在区域张贴公告的方式征求公众意见。
10.1公众参与的目的

任何开发建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或不利的影响，直接或间接影响邻近地区公众的利益。在建设项目或区域开发规划环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。它可以使项目或规划实施环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目，有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。
通过在开展环境影响评价过程中开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目或规划的设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护并与经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。公众参与的目的在于：
（1）调查规划区域或其周边可能受到影响和关心的公众，征求公众对园区规划建设和开发的意见和建议，动员全社会关心环境保护事业，参与环境保护建设，使公众更全面了解区域建设和开发将对评价区的生态环境、水环境、声环境、空气环境和社会环境等方面产生的影响；
（2）通过开展公众参与活动，加强项目建设方与公众之间的双向交流，增强环境污染与治理的透明度，提高项目被公众的接受程度，同时提高公众的环境保护意识，维护区域公众的切身利益；
（3）通过调查结果的统计和分析，了解公众对拟建项目建设的支持程度及希望采取的环保措施，减轻项目建设对环境造成的不利影响，使项目在规划设计、管理方面更完善和合理。
10.2公众参与对象

通过相关利益方分析，识别园区建设潜在的受损方、得益者及感兴趣的团体。公众参与的对象包括以下团体与个人：

（1）园区规划方案实施直接影响到的或者生活在附近受间接影响的自然人或法人：拆迁的居民、农户；

（2）预期要获得收益的或承担风险的商、贸开发者，相关的企事业单位；

（3）有关专家：广义上说，可以是从环境保护主义者到那些想保证开发活动尽可能有效地与环境的需求相结合的人；

（4）社区及政府部门；

（5）其他感兴趣的个人或团体：关心园区规划建设的社会公众。

10.3首次环境影响评价信息公开情况

10.3.1公开内容及日期
规划编制单位于2023年6月4委托安徽德水环境工程有限公司（以下简称“环评单位”）开展“安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）”环境影响评价工作，并于2023年6月6日在叶集区人民政府信息公开网站上进行了首次环境影响评价信息公开情况。
10.3.2公开方式

10.3.2.1网络

2023年6月4日规划实施单位委托环境影响评价机构进行环境影响评价工作。2023年6月6日，规划编制单位在叶集区人民政府信息公开网站上发布了环境影响评价的首次公示。叶集区人民政府信息公开网站是规划所在地政府网站，符合《环境影响评价公众参与办法》中第九条（建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站）要求。具体公示情况见图10.1-1所示，其网址为：https://www.ahyeji.gov.cn/public/content/25084824。

10.3.2.2其他
没有采取其他方式。

10.3.2.3公众意见情况
首次公开期间，规划编制单位和环境影响评价机构均未收到任何形式的公众反馈意见。

[image: image103.png]®3ls: /202306-00003 HELHK f=inZS

R - HERERFFRX ERERHK: FaBes Tk, B MEEe. R Eib
FEXEIE - B KA 2023-06-06 15:27

X 5: E3 1-H

& i (7 ZR R TUESENRR ( 2021-20356F ) FREBRABIRES ) ARBSHERAT

(ZRNZHERYET W FEREFIE ( 2021-2035$ ) INEZMIREE)
NREEE—IRNT

2023-06-06 1527 RIGE: 99 (SR MESTTOTARK REME XFoh: (X $ A ] BB Qg00000oO

(ZeRAZH R TUEEGTR ( 2021-20354F ) IRBFABIRES) ARSEERAT
RIE (RPN ARSSINE) (LSRRG HAS ) MIBSUE , T 28y Zm X TWEAANE ( 2021-20355 ) IRRSAMTPHIRE S

BRESLTHIT

—. ARER

FURIERR « 2B ZH R T FERARR (2021-20355 )

AURISCHBERAY : L LMK ERERS

FURIEFIR : 2021-20355F

HRIBE : 2o T AR

FVELRER -

SRSLIARE  EBSHURR B BRE O ORI | TR, A7, AN RN, M. EET AR | EuTiEREsiie, GERE

BEM, SEERERE, SEIKESMEL IREEIE. ERRPER TR | SRS UNRESINISERN. K TIETIEN %
TRERESEN, NREAIERRTA. A7, HEERK.

FLFEE : FREG105, BEG312, FEtUSHIFHIRIER AR , EIRLS0F AR,
P e % vz i

HURISCHEEAT « 2R LM TR R IR RR S

BAREBIE © 0564-6457010

ERMBAL : 2R T ERTT AR

EFHRAE : 964522870@qq.com

=, RN RIS

INFEAAT : LR TIRARAS

EBFRRE : 1557446935@qq.com

0. AREREAIREEEE

ERRMEIRERINR S BERERRNITES | ANTBT SRR CETAD <MBMBTNARE S7vE> BEMHNAL) (1520185 548

S ) TEIMEMIBPNAOENE , BEMZREIL SEEIT R STEMRTNMEAEN.

ARERFEAIFEE FHYLE © https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

B, IRHARENENEE

ARENET ESFRBREIE, FBFURESREE ST " R TR ( 2021-20355 ) SRR MARS ST,
FERBRARTAN R IRRHIT IR | 2 IBT RSB IR STRRRABPAMEXIIEI, EBFRARENZEA A ARSI PR | HEFARL

REFEATHRE (LABBEER M ) SHRISEABEA(T,

DNERFE RGBSR AIR, | LUERA IR RERIREER.
AT IS, | MR BTRBMARPN ARB S ZINIEIS | REMSSEAFARIFGAT | AN EAENRIN,
LG EETT A R ERER S
20235F6H6H

(@ N ] S OOAT @ mEn




图10.3-1 环境影响评价首次公示

11 评价结论

11.1园区生态环境现状与存在问题

本次评价基准年设为2022年，规划所在区域PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据补充监测可知：TSP、苯并[a]芘监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、硫化氢监测浓度值均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。

规划所在区域为不达标区。根据六安市“三线一单”中六安市大气环境质量底线图，规划所在区域在2025年前PM2.5管控值范围在35ug/m3～45ug/m3之间，2022年叶集区环境空气中PM2.5年均浓度为41ug/m3，未超过区域大气环境质量底线。本规划实施过程中，严格要求入驻企业做好烟（粉）尘、挥发性有机物等污染物的无组织排放控制措施，新增源采用等量或倍量替代。

2、规划所在区域地表水体（头道河）各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准要求。
3、规划所在区域声环境质量较好，各点位的声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。
4、规划区及周边土壤监测点位中各指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值。农田土壤监测点位各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值

5、规划区及周围区域所采集的地下水样品中，各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

综上可知，规划区域生态环境现状良好，除环境空气PM2.5超标外，不存在其他明显的环境问题。
11.2规划生态环境影响特征与预测评价结论

11.2.1地表水环境影响评价结论
姚李工业园规划实行雨、污分流制，现状园区范围内污废水经收集后进入姚李镇污水处理厂集中处理。待城西污水处理厂建成后，园区内污废水全部收集后进入城西污水处理厂集中处理。

园区废水主要以生活污水为主，水质较简单，对污水处理厂工艺冲击较小。根据预测结果，规划实施近期期末和远期期末，废水排放不会改变的头道河水体环境功能，且河流中污染物指标增量很小。

综上分析，本次规划实施过程中对区域地表水环境影响是可接受的。

11.2.2大气环境影响评价结论
根据预测情景方案的预测结果可知，规划实施过程中主要污染物（SO2、NOx、TSP、非甲烷总烃、甲醛、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘）最大浓度贡献值均未超过环境质量控制标准，本规划实施不需要设置大气环境防护距离。在叠加现状值后，SO2、NOx、非甲烷总烃、TSP最大浓度叠加值均未超过环境质量控制标准。

但叶集区PM2.5环境质量不达标，因此本次评价要求园区规划实施过程中严格按照规划产业定位进行招商，重点关注颗粒物污染物排放企业，该类企业入驻时严格执行相应的替代方案、按照“应收尽收”原则严格控制无组织颗粒物排放，改善区域区域环境质量。

综上所述，根据规划方案预测，本规划实施对大气环境的影响是可接受的。

11.2.3地下水环境影响评价结论
正常工况下，园区内配套的污水管道设施、企业液态物料储存/生产使用设施等采取相应的防渗处理，基本不会对园区及周边地下水含水层造成明显影响。在事故状态下，污染物泄露至采取防渗处理的地面时，因防渗层的阻隔，泄漏的污染物基本不会对园区及周边地下水含水层造成明显影响。若事故较严重，污染物外溢至裸露的地表，因包气带岩土对污染物质有一定吸附能力，不会第一时间污染地下水，因此在加强环境管理情况下，及时发现并及时处理外溢的污染物及污染的裸土，泄漏的污染物基本不会对园区及周边地下水含水层造成明显影响。

同时，在实际建设过程中，应在园区地下水下游方向设置监测井，并定期进行监测，一旦发现污染物，尽快进行园区检修，截断污染物继续泄露，防止污染物持续的泄露至含水层中，对地下水环境产生影响。

综上分析，在采取源头控制、分区防渗和跟踪监测的措施前提下，园区在规划实施过程中，污染物下渗对地下水环境的影响可得到控制，不会对地下水中含水层产生影响。

11.2.4土壤环境影响分析结论
根据规划发展产业项目类型，规划项目基本不会产生重金属类重点大气污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍），大气污染物主要是挥发性有机物，废水污染物主要是COD、氨氮。根据规划区实施产生排放的污染物特点，对土壤环境的污染途径是含有毒有害物质的液体物料、废水污染物和危险废物渗漏通过地面漫流和垂直入渗进入土壤环境。

通过建设完善的截排水设施、雨污排水系统、厂区分区防渗措施，可以预防污染物渗漏进入土壤环境中，正常工况下污染物排放对土壤环境影响可接受。

11.2.5声环境影响分析结论
本次评价对该开发区所在区域进行了现状监测，园区各测点现状昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；敏感点现状昼夜噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

为减少入驻企业噪声对园区周边居住区的影响，评价要求入驻的企业噪声声级超过90dB（A）的噪声源不得布置在靠近居住用地一侧；工业企业高噪声设备尽量远离厂界布置，确保厂界噪声达标。
根据预测结果，规划实施过程中园区工业企业噪声和交通噪声对敏感目标影响是可接受的。
11.2.6固体废物影响分析结论
根据园区固体废物性质特点，本着“分类收集、分类处理、综合利用”，园区固体废物的储运管理一定要严格化、规范化、制度化，防止二次污染的原则。因此，本次规划的实施过程中，固体废物对环境的影响是可接受的。
11.2.7生态环境影响分析结论
根据六安市“三线一单”成果，本次规划园区内不涉及生态保护红线、重点生态功能区、环境敏感区及重要物种栖息地。园区的建设对自然景观的影响，仅存在于地表形态的改变，是在人为活动下，有计划地对自然景观的改造。规划的绿地景观建设，将使园区的自然景观由无序状态演替为较为有序的景观状态。园区的建设将破坏原有的生态系统，但是通过增加规划区的绿化带和绿地的建设，可以弥补对原有生态系统的破坏，不会影响整个生态系统的稳定性。

11.3资源环境压力与承载状态评估结论
11.3.1大气环境承载力分析

根据规划区废气污染源预测分析，园区规划方案实施后，到规划远期2035年，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃预测排放量分别为12.6893t/a，64.94t/a，46.382t/a，6.869t/a，颗粒物占规划区允许排放量（601.8t/a）的2.109%，二氧化硫占允许排放量（2735.5t/a）的2.374%，氮氧化物占允许排放量（875.3t/a）的5.299%，非甲烷总烃占规划区允许排放量（78562.4t/a）的0.009%。
故从环境容量承载力计算结果可以看出，到规划远期2035年，规划区大气环境容量可以容纳规划区规划方案实施后大气污染物排放量。

11.3.2水环境承载力分析

根据规划区废气污染源预测分析，园区规划方案实施后，到规划远期2035年，COD、氨氮预测排放量分别为2.2324t/a、0.2232t/a；园区水污染物COD排放量占规划区水环境（503.3t/a）允许排放量的0.444%，氨氮排放量占规划区水环境（25.5t/a）允许排放量的0.875%。

故从环境容量承载力计算结果和区域水环境整治计划可以看出，到规划远期2035年，规划区水环境容量可以容纳规划区规划方案实施后水污染物排放。

11.3.3资源承载力分析

安徽六安叶集区姚李工业园实施主要占用土地资源、水资源、能源。

根据前文分析，园区规划范围不占用基本农田，不占用生态保护红线和自然保护地。目前，叶集最小人均耕地面积理论值为0.70亩/人，实际人均耕地面积为1.79亩/人，则土地资源承载力为0.39，处于开发富载状态。表明叶集区土地资源可承载规划用地需求。

根据前文分析可知，区域水资源较为充足，姚李镇自来水厂供水能力可满足本次规划实施过程中的用水需要。
能源主要是用电、用气（天然气）。根据调查，现状姚李工业园110kV变电站，两台50MVA主变压器、110千伏出线3回、35千伏出线8回、10千伏出线12回，沿经二路接入姚李工业园，变电站运行安全系数高，能够满足园区用电需求。规划近期选择液化天然气（LNG）作为供气气源，从河南濮阳中原油田LNG站为中心镇区供应液化天然气，采用低温液体槽车运输。远期气源为金安—叶集—金寨长输管线。天然气金安-叶集-金寨联络线项目起点位于六安站，主要沿着G40高速向西敷设至叶集。可供园区正常使用。

综上分析，区域资源状况可满足本次规划的后续实施。
11.4规划实施制约因素与优化调整建议

本次规划实施主要制约因素与优化调整建议如下：

①环境保护目标因素制约。根据现场调查，姚李工业园规划范围的内尚存在小的村庄未进行拆迁。姚李工业园规划的实施会对园内的居民居住环境带来一定的影响，从而制约了园区的项目入驻和产业发展。
②环境质量现状因素制约。根据区域环境质量调查可知，区域空气环境PM2.5不达标，针对不达标区域，需要从现有源排放削减、新增源等量/倍量替代、排放标准加严、区域污染联防联控或污染物允许排放量等方面提出污染物排放管控要求。而现有源排放削减、新增源倍量替代将对园区规划实施形成制约因素。

③基础设施因素制约。根据调查，园区现状依托姚李镇污水处理厂处理园区废水。姚李镇污水处理厂不仅收集姚李工业园产生的废水，还收集姚李镇镇区范围内的居民生活污水。随着城市的发展，镇区人口的增加，居民生活污水的排放量也会逐步增加，姚李镇污水处理厂的收水负荷也会趋于饱和，从而会限值姚李工业园的后续发展。因此，本次评价要求园区尽快完成（规划）城西污水处理厂的建成，并投入运营，为姚李工业园的后续发展提供保障。

11.5规划实施生态环境保护目标和要求

总体目标：通过加强园区生态环境质量管理，对园内产生的废气、废水、噪声及废弃物按国家有关环保要求，限制治理达标排放，有效地控制环境污染和生态破坏，并不断改善区域的生态环境质量，使环境质量与工作、生活环境相协调。

具体要求：①区域地表水体（头道河）水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。②区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其他特征污染物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中空气质量浓度参考限值或其他限值要求；其中不达标因子PM2.5要满足六安市“三线一单”中六安市大气环境质量底线“2025年前PM2.5管控值范围在35ug/m3～45ug/m3之间”要求。③规划区域各声功能区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区标准要求。④规划实施过程中产生的生活垃圾交由市政环卫部门统一收集、处理，一般工业固体废物外售综合利用或委托处置，危险废物需交由资质单位处理；固体废物做到100%处置，无二次污染。⑤规划区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。⑥规划区域土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第一或第二类用地风险筛选值要求。
11.6园区环境管理改进对策和建议
本次评价建议：

①加强园区环境准入管理。规划实施过程中应严把环境准入制度，入区企业必须符合园区产业发展定位、用地布局及功能区分区要求。园区新建项目应当从源头上削减污染物产生，严格执行项目审批制度和程序，对于资源消耗高、污染物排放量大、污染治理水平低和效益差的企业严禁入驻园区，应当采用先进的污染治理技术、工艺和设备，引进先进的管理模式和经验，对企业污染物排放实行全过程污染控制，按照“三同时”原则进行项目的开发和建设，使污染物的排放总量满足区域环境容量要求。

②加强园区环境基础设施建设。按规定配套建设污水设施，按照“适度超前”原则建设污水管网，确保污水全收集。原则上一个园区只设置一个排污口。优化园区废气、固废处置，推动建设固体废物集中处置设施，建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。

③加强园区环境监测、监管能力建设。园区逐步建立数字化在线监控平台；实行互联网监管执法，实现“一证化”管理；组织建立“一园一档”，畅通公众沟通渠道，定期发布园区环境状况。

④完善环境风险防控措施。定期开展园区环境风险隐患大排查；园区和企业分别制定综合环境应急预案、突发环境事件应急预案；完善环境风险防控体系，健全环境风险源数据库。

⑤加强园区环境综合整治。每年至少组织两次以上园区环境问题全面排查，“一园一策”限期整治；推行园区环境第三方治理服务模式；对不符合环保要求的企业实行联合惩戒。
11.7总体结论
在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，安徽六安叶集区姚李工业园总体发展规划符合生态环境保护相关法律法规，与上层位规划、生态环境保护相关规划基本协调，园区在选址、发展规模、发展定位、规划布局、产业定位、等方面具有环境合理性，规划的各项环境目标可行。

规划实施对环境产生的影响在可接受范围内，区域资源和环境可承载规划的实施，公众对规划持支持肯定的态度。

针对安徽六安叶集区姚李工业园存在的制约因素对园区的用地布局、产业布局、排水工程、基础设施建设等方面提出了优化调整建议。

落实本规划环评中提出的优化调整建议和环境影响减缓措施的前提下，《安徽六安叶集区姚李工业园总体规划（2021-2035年）》的实施在环境影响角度是可行的。

园区位置





园区位置





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





姚李镇自来水厂









_1234567893.xls
Sheet1

		

				年份		2020年		2021年		2022年				年份		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年		标准值

				CO（mg/m³）		0.686		1.1		1.1				CO（mg/m³）		1.008		0.899		0.842		0.686		1.1		4

				NO2（μg/m³）		19.543		22		24				NO2（μg/m³）		50.452		26.771		30.072		19.543		22		40

				O3（μg/m³）		103.28		119		136				O3（μg/m³）		127.681		99.618		106.115		103.28		119		160

				PM10（μg/m³）		57.719		67		59				PM10（μg/m³）		88.091		82.778		81.25		57.719		67		70

				PM2.5（μg/m³）		41.779		43		41				PM2.5（μg/m³）		57.653		53.283		52.159		41.779		43		35

				SO2（μg/m³）		11.337		13		10				SO2（μg/m³）		11.729		7.273		9.824		11.337		13		60





Sheet1

		



CO（mg/m³）

NO2（μg/m³）

O3（μg/m³）

PM10（μg/m³）

PM2.5（μg/m³）

SO2（μg/m³）




_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
给料机


煤矸石


粗碎破碎机


输送机


中碎破碎机


滚筒筛


双轴搅拌机


输送机


陈化库


多斗挖掘机


给料机


强力搅拌机


细碎对辊机


双真空挤出机


自动切条切坯机


码坯机


摆渡车


液压顶车机


隧道干燥窑


摆渡车


隧道焙烧窑


出口牵引机


人工卸窑车


成品堆场


边角料


N


N


N、G


N、G


N


N


N


N


N


N


N


N


N


N


G


N


G


N


N


粗料


注：    G-废气

            N-噪声

           S-废料


N


N、G


淤泥



_1234567892.unknown

_1234567890.xls
Sheet1

		

						新型建材及其关联配套产业		电气机械及材料制造及其关联配套产业		其他

				亚洲区		33.30%		21.20%		45.50%





Sheet1

		



亚洲区




