叶环评〔2025〕6号

六安市叶集区生态环境分局关于《安徽中叶农业服务有限责任公司六安市叶集区食用菌
全产业链项目环境影响报告表》的批复

安徽中叶农业服务有限责任公司：

你公司报送的《安徽中叶农业服务有限责任公司六安市叶集区食用菌全产业链项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》，项目代码2410-341504-04-01-540037）。项目位于六安市叶集区洪集镇东岳村G105西侧，生产厂区规划总用地面积126625.35m2，总建筑面积69819.83m2，主要建设3栋菇房、2栋发酵车间、1栋覆土车间、生物质锅炉房及管理用房等。项目建成后可实现年产2.2万吨双孢蘑菇的生产规模。项目总投资51000万元，其中环保投资217.1万元。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规规定，现批复如下：

- 在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到缓解和控制，我局原则同意《报告表》结论及其提出的环境保护设施。

二、在项目建设和运行管理过程中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，全面落实施工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，减小噪声等污染。

2.落实项目内部废水处置措施。项目实行雨污分流。秸秆堆场、堆土场、通风地板区雨水和通风地板区秸秆自然沥水单独收集，经格栅井过滤后排入蓄水池，全部回用于生产；厂内道路雨水和冲洗废水单独收集，排入三级沉淀池处理后按需回用生产或排入周边农灌渠；屋面雨水直接排入周边农灌渠。生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入洪集镇污水处理厂处理后达标排放。发酵隧道发酵渗滤液和冲洗废水收集后排入蓄水池全部回用生产，无废水排放；锅炉软水制备废水、育菇纯水制备废水收集后按需回用生产或用于厂内道路冲洗；喷淋塔更换废水收集后全部回用生产，无废水排放。项目运营期污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及洪集镇污水处理厂接管要求。

3.严格落实《报告表》中提出的废气防治方案。项目鸡粪仓库和发酵隧道为密闭设施，鸡粪仓库恶臭废气和一次发酵恶臭废气采取整体负压收集，经1套“二级水喷淋塔+碱液喷淋塔”装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；生物质锅炉（6t/h）燃烧废气经1套旋风布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒（DA002）排放；合理控制秸秆贮存量，秸秆堆场设置2台雾炮机，减轻扬尘对周围环境的影响。

项目运营期有组织废气污染物及厂界无组织恶臭污染物排放分别执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2、表1限值要求；生物质锅炉有组织废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉特别排放限制要求；厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

4.优化布局，选用低噪设备，采取减振、隔声、消声等措施减小噪声污染，确保厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

5.做好固体废物的分类暂存、转运、无害化处置工作。项目运营后产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废包装材料等一般工业固体废物分类收集后暂存于一般工业固废暂存区，外售综合利用或厂家回收；废润滑油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物转移管理办法》中规定，分类分区规范暂存于危废暂存间，并定期委托有资质单位合法处置。

6.落实《报告表》中提出的土壤、地下水防治措施，落实分区防渗要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”管理要求。工程竣工后，应及时履行环境保护竣工验收手续，并将相关信息对社会公开。项目建成运营前，应按照法律规定和生态环境部门要求，及时履行排污许可手续。

四、建设单位在项目建设、运营过程中须严格遵守规划、安全生产等相关法律法规规定，不得产生破坏生态环境等违法行为，加强风险防控，编制突发环境事件应急预案并定期演练，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、工艺或者环境保护措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六安市叶集区生态环境分局

2025年6月13日

抄送：六安市叶集区洪集镇人民政府、六安市生态环境保护综合行政执法支队叶集区大队、安徽德水环境工程有限公司